Příloha č. 1b - Technická specifikace – část II.

Technická specifikace „Příslušenství pro robotická ramena“

Část II. „Kalibrační set pro šestiosé robotické rameno“

Předmětem je dodávka kalibračního setu pro šestiosé robotické rameno.

Součástí dodávky bude rovněž nezbytné příslušenství pro provoz a užívání kalibračního setu. Předmětem plnění je dodávka nového, kompletního, zcela funkčního a vzájemně kompatibilního systému.

Dodaný systém musím být zcela v souladu a kompatibilní se stávající vybavením a kompetencemi pracoviště - tzn. s roboty Kuka řady KR 3 AGILUS.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž kompletní technická dokumentace k dodaným systémům.

Kalibrační set pro šestiosé robotické rameno

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Kalibrační set pro šestiosé robotické rameno musí splňovat alespoň následující parametry:

| Technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilita s Kuka roboty řady KR 3 AGILUS | Ano | uvede účastník |
| SEMD Senzor | Ano | uvede účastník |
| MEMD Senzor | Ano | uvede účastník |
| Připojovací konektory | Ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.