Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

DNS Ochranné antikovidové prostředky a pomůcky 8/2021

Předmětem zakázky je dodávka samovyšetřovacích antigenních testů.

Počet: 5000 kusů

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

splňuje výjimku Ministerstva zdravotnictví:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

1. antigenní test i na nové mutace COVID – 19 ze slin

2. analýza vzorků v rozmezí 15 – 20 min

3. parametry testů (Sensitivita 94 – 100 %, Specificita 99 – 100 %)

| Antigenní testy ze slin | Počet kusů | Cena za jednotku /Kč bez DPH/ | Cena celkem /Kč bez DPH/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5000 |  |  |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby