## Souhrnný rozpočet
Veřejná zakázka: Vodíkové technologie Souhrnný rozpočet
Název účastníka:
Souhrnný rozpočet včetně předpokládaného rozdělení nákladů do jednotlivých let realizace (v Kč bez DPH)
Náklady |  |  | CENA CELKEM | z toho v r. 2021 | z toho v r. 2022 | z toho v r. 2023
TD01 | Technická dokumentace
PS 02.13 | Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
| PS 02.13.01 | LVT
| PS 02.13.02 | Okruh demi vody
| PS 02.13.04 | Odvod kyslíku
| PS 02.13.06 | Výkonové měniče, reakční vzduch
| PS 02.13.08.A | Silnoproudé napájení
| PS 02.13.08.B | MaR
PS 02.01 | Venkovní vodíková stanice
| PS 02.01.01 | Kontejner plnící stanice
| PS 02.01.02 | Technologie místnosti
| PS 02.01.03 | Potrubní rozvody technických plynů
PS 02.14 | Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
| PS 02.14.1 | Přívody trubek N2 H2
CELKOVÁ CENA DÍLA |  |  | 0
Cena díla dle jednotlivých let realizace |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pozn. 1: Technická dokumentace uvedená v položce TD01 zahrnuje: - projektovou dodavatelskou dokumentaci pro definované výzkumné technologie, - změnové listy na vyvolané stavební úpravy z instalace technologií, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci Stavby Cena této Technické dokumentace nesmí přesáhnout 10 % z celkové ceny díla
Pozn. 2: Dokumentace, která je součástí ceny realizace jednotlivých provozních souborů: - dokumentace skutečného provedení technologií a potřebných uživatelských manuálů, - provozní dokumentace pro obsluhu a údržbu a dokumenty nezbytné pro zahájení provozu a provozování technologických zařízení VVS dle požadavků legislativy, BOZP nebo jiných zvláštních předpisů