## Celková rekapitulace SLP
Zakázka: |  | 19-015-5 / 20-EPRO-01.PRS
Investor: |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
Objekt: |  | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Systém: |  | SO 120.73 - EPS
Zpracoval: |  | CubeNet, s.r.o. - Ing. Pavel Klhůfek - M: 603545391
CELKOVÁ REKAPITULACE - EPS
| Kód | Popis | Množ. | Cena/jedn. | Celkem
0
| EPS | Elektrická požární signalizace | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
| KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
|  | CELKEM bez DPH |  | 0
POZN.:
Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a
oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových
nabídek dodavatelů a montážních firem.
Pokud je uveden referenční výrobek, může být nahrazen rovnocenným řešením dle ust. § 89 odst. 6
zákona č. 134/2016 Sb.. samostatný list Specifikace.

## EPS
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
| 516.830.051 | Multisenzor interaktivní 830PH | 41 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 517.050.041 | Zásuvka 4B | 41 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 514.800.611 | Tlačítkový hlásič KAC CP820 s izolátorem, vnitřní | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 515.001.021 | Rámeček na omítku pro KAC | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 557.080.007 | Montážní krabice pro povrchovou montáž S-BOXR | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 576.080.004 | Adresovatelná siréna P80SR | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 568.800.003 | Výstupní prvek nehlídaný RIM800 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 555.800.071 | Vstupně výstupní prvek QIO850 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 517.035.010 | Montážní krabice | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 517.035.007 | Víko montážní krabice | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 557.201.410 | Montážní krabice pro Q moduly | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 572.008 | Výstupní relé 250VAC HVR800 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.800.931 | Samolepky s čísly adres - bílé | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.800.932 | Samolepky s čísly adres - žluté | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.800.933 | Samolepky s čísly adres - fialové | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.800.934 | Samolepky s čísly adres - zelené | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.800.935 | Samolepky s čísly adres - šedé | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.800.937 | Samolepky s čísly adres - oranžové | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 558.004.020 | Zdroj MXP24/50-U | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 180.027 | Zkušební plyn pro kouřové hlásiče (pro 180.019) | 1 | ks | 0 | 0
| 180.012 | Tyč pro montážní a zkušební zařízení 1,3m | 1 | ks | 0 | 0
| PS-12170 | Akumulátor PS12170 (12V/17Ah) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napojení koncových bodů ovládaných zařízení | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypracování dílenské dokumentace | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Vizualizace - vytvoření půdorysu | 3 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Začlenění ústředny do grafické nadstavby C4 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Zpracování aktivních bodů ústředny do připravených map | 60 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Odzkoušení funkčnosti aktivních bodů | 60 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Kontrola funkčnosti ovládaných zařízení | 12 | hod |  |  | 0 | 0
|  | Funkční zkouška,uvedení do provozu | 10 | hod |  |  | 0 | 0
|  | Vypracování provozního řádu obsluhy EPS | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Úprava stávající EPS na chodbě 2 a 3.NP. Demontáže, montáže sirén, přepojení repro, odzkoušení č. kabelů a podruž materiálu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely: |  |  | 0
|  | PRAFLACom F 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1 | 114 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRAFLAGUARD F 2x2x0,8 P90-R, B2ca,s1,d1 | 1850 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRAFLAGUARD F 4x2x0,8 P90-R, B2ca,s1,d1 | 63 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 16 | h. |  |  | 0 | 0
0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 2% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Zařízení ZDP a přenos na PCO HZS si řeší investor samostatně vč. dokumentace zdolávání požáru

## KT
KABELOVÉ TRASY - KT : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
Kabelové trasy: |  |  | 0
|  | Drátěný žlab 200/100 vč. příslušenství (kotvy, spojky, držáky, …) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. instalační trubka 16 - monoflex - pod omítku | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. instalační trubka 20 - monoflex - pod omítku | 94 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. instalační trubka 25 - monoflex - pod omítku | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. instalační trubka 32 - monoflex - pod omítku | 96 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Držák svazkový Grip 2031M/30 vč. hmoždinky, šroubu | 123 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Průraz ve zdivu tl. 15cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | 14 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Průraz ve zdivu tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | 10 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Průraz ve zdivu tl. 45cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | 16 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Průrazy tl. 40cm stropem | 3 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Forma drátová jednostranná do 20 vodičů | 10 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů | 20 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Stavební sádra 25kg | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vysekání drážky cihla beton, začištění, povrchová úprava | 321 | m |  |  | 0 | 0
|  | Požární certifikovaná krabice KSK 100 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka kabelu požární vč. šroubu, 8 | 114 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka kabelu požární vč. šroubu, 10 | 2950 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka pro dva kabely požární vč. šroubu, 8 | 220 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka pro dva kabely požární vč. šroubu, 10 | 233 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skutečný stavu protipožárních ucpávek, certifikát, zakreslení | 5 | hod. |  |  | 0 | 0
|  | Požární ucpávky dle PBŘ | 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Likvidace odpadu s odvozem do 20km | 0.5 | t |  |  | 0 | 0
|  | Drobný elektroinstalační materiál | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spolupráce s ostatními profesemi, HZS | 16 | h. |  |  | 0 | 0
|  | Hrubý úklid | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 2% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.

## info
V jednotkových cenách bude zahrnuto následující
Ceny za lešení, pronájem plošin, zvedacích mechanizmů a provizorních statických podpůrných konstrukcí. | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.1
Práci v noci, o víkendech a svátcích.
Náklady na veškeré energie potřebné ke zhotovení, uvedení do provozu a odzkoušení díla a pro pomocné a vedlejší činnosti.
Veškeré náklady označené v české legislativě jako GZS (zařízení staveniště), jako např.: dočasné budovy pro personál stavby - kanceláře, šatny, WC, sklady, dále opatření související s bezpečností práce a požární ochranou na stavbě, provizorní připojení sítí, provizorní komunikace, provizorní osvětlení staveniště, apod.
Náklady na veškeré provizorní přesuny materiálu v rámci staveniště a další případné náklady vynucené organizačně-logistickými podmínkami (dopravní kapacita, nedostatek místa).
Protiprašná opatření, provizorní opatření proti vlivu prací na stávající nebo budované konstrukce.
Všeobecné podmínky, které bude dodavatel stavby respektovat
Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak).
Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Náklady na odvoz, skládkové, veškeré přesuny materiálu,lešení,atd. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. Rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení, převoz musí být zahrnuty v jednotkových cenách.
Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutné se seznámit s pracovištěm.
Práce je nutné provádět mimo jiné o sobotách,nedělích a svátcích.
Barevné a architektonické řešení určí objednatel.
Převzetí zakázky dodavatelem se stává tato firma vlastníkem odpadu vzniklého při rekonstrukci nebo nové stavbě. Je teda povinna se řídit ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a platné vyhlášky MŽV č. 294/2005 v platném znění.
Všechny položky v této Specifikaci jsou za materiál a provedení práce (D+M), včetně spojovacího materiálu, není-li uvedeno jinak.
OBECNĚ
Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem. Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky. Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy výrobců na stavbě použitých výrobků a platnými ČSN. Veškeré eventuální změny oproti projektu musí být předem projednány s projektantem a technickým dozorem investora a jimi odsouhlaseny. Veškeré práce budou prováděny podle podkladů (technologických postupů) výrobce a dodavatele materiálů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících.