## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: | Ekonomická fakulta TUO-VŠB Ostrava
| Objekt: | Trafostanice VN
| Místo: | Ostrava
| Zadavatel: | TUO - VŠB Ostrava
| Uchazeč: | Doplnit údaje
| Zhotovitel: | ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
| Datum: | 05/2020
|  | Cena celkem bez DPH | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
| Stavba: | Ekonomická fakulta TUO-VŠB Ostrava
| Objekt: | Trafostanice VN
| Objednatel: | TUO - VŠB Ostrava
| Zhotovitel: | ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
| Datum: | 12/2019
| Kód | Popis | Cena celkem
| B | Silnoproud - trasy VN, NN | 0
| C | Silnoproud - energovýzbroj VN, NN | 0
| E | Ostatní | 0
|  | Celkem bez DPH | 0

## 2
Číslo položky | Cenová soustava | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
B | N=není | N=není | Silnoproud - trasy VN, NN
|  |  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
B.001 | N | N | Štítek popisu kabelu | ks |  | 6 | 0
B.002 | N | N | Svazkování kabelu | ks |  | 8 | 0
B.003 | N | N | Kabel 22-AXEKVCEY 1x70/16 | m |  | 36.3 | 0
B.004 | N | N | ADAPTÉR plus koncovka RVN v TS (vývod na trafo) Koncovky a adaptéry nutno volit dle připojovacích podmínek konkrétního R-VN a transformátoru. | sada |  | 1 | 0
B.005 | N | N | Kabelová koncovka na transformátor Koncovky a adaptéry nutno volit dle připojovacích podmínek konkrétního R-VN a transformátoru. | sada |  | 1 | 0
B.006 | N | N | Pásek zemnící FeZn 30x4 | m |  | 25 | 0
B.007 | N | N | Svorka uzemňovací | ks |  | 6 | 0
B.008 | N | N | Koberec dielektrický | m2 |  | 2 | 0

## 3
Číslo položky | Cenová soustava | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
C | N=není | N=není | Silnoproud - energovýzbroj VN, NN
|  |  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
C.001 | N | N | Rozvaděč VN 22kV kompaktní nerozšiřitelný, v sestavě dvě přívodní pole a pole s pojistkou pro transformátor. Referenční výrobek například Schneider RM6 (IQI), včetně vyzděného podstavce 520 mm (konkrétní provedení podstavce nutno uzpůsobit konkrétnímu dodanému rozvaděči VN). | ks |  | 1 | 0
C.002 | N | N | Transformátor 22/0,4kV, 1000kVA suchý, včetně roznášecích kolejnic, tepelné ochrany | ks |  | 1 | 0
C.003 | N | N | Vedení v kabelovém kanálu VN - separace vedení zábranami cetris | bm |  | 15 | 0
C.004 | N | N | Manipulace s kryty podlah a kryty svislých tras VN | bm |  | 4 | 0
C.005 | N | N | Montáž pomocných konstrukcí ocelových | kg |  | 6 | 0

## 5
Číslo položky | Cenová soustava | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
E | N=není | N=není | Ostatní
|  |  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
E.001 | N | N | Montážní mechanismy obecné požadavky na pomocnou mechanizaci | hod |  | 30 | 0
E.002 | N | N | Dokumentace skutečného provedení stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | ks |  | 1 | 0
E.003 | N | N | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč výchozí revize dle podmínek TZ | ks |  | 1 | 0
E.004 | N | N | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč výchozí revize dle podmínek TZ | ks |  | 1 | 0
E.005 | N | N | Místní provozní předpis - spolupráce s distributorem MPP pro trafostanici. Tvorbu zaštiťuje dodavatel, včetně vyvěšení laminovaných schémat. | ks |  | 1 | 0
E.006 | N | N | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný podpora zhotovení díla - koordinace ochran VN sítě | hod |  | 10 | 0
E.007 | N | N | Dokumentace realizační dodavatelská dokumentace, rozsah dán odhadem, závisí na konkrétním zhotoviteli pro jaké části bude potřebovat vyšší detail pro zhotovení | ks |  | 1 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Pokud je uveden referenční výrobek, může být nahrazen rovnocenným řešením dle ust. § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.
V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.
V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.
V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | Číslo položky | Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
|  | Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Číselné zatřídění | Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Popis | Zkrácený popis položky
|  | MJ | Měrná jednotka položky
|  | Položka celkem v Kč | Celková cena za danou položku za 1 MJ
|  | Materiál | Cena materiálu za danou položku
|  | Montáž | Cena montáže za danou položku
|  | Množství celkem | Celkové množství dané položky v celém objektu
|  | Celková cena v Kč | Celková cena za danou položku v celém objektu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ
"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky
"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky
"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky
Pokyny k nacenění
Množství sada odpovídá komplet dodávce pro jeden trojsvazek, kabel
Veškeré položky zahrnují dodávku, montáž a veškerý podružný výkon nutný k provedení díla v celkovém funkčním rozsahu, například kabeláž je včetně příchytek a svazkování