## Celková rekapitulace SLP
Zakázka: |  | 19-015-5 / 20-EPRO-01.PRS
Investor: |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
Objekt: |  | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Systém: |  | SO 110.73 - EPS a ERO
Zpracoval: |  | CubeNet, s.r.o. - Ing. Pavel Klhůfek - M: 603545391
CELKOVÁ REKAPITULACE - EPS a ERO
| Kód | Popis | Množ. | Cena/jedn. | Celkem
0
| EPS | Elektrická požární signalizace | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
| EVR | Evakuační rozhlas | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
| KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
|  | CELKEM bez DPH |  | 0
POZN.:
Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a
oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových
nabídek dodavatelů a montážních firem.
Pokud je uveden referenční výrobek, může být nahrazen rovnocenným řešením dle ust. § 89 odst. 6 zákona
zákona č. 134/2016 Sb.. Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace.

## EPS
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
| 557.200.845 | Ústředna Profile Flexible Pro815D | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| INS-PFR-CZ | Sada štítků Profile CZ bez LED | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 557.200.560 | Externí tablo obsluhy se zdrojem PR8AS | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 557.202.842 | Linkový procesor PLX800 (slotová karta) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 542.010 | Deska přípojná TUD800 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 557.202.802 | Kryt tabla hluboký P-WDP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 557.202.860 | Switch sítě LNet PCS800 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 557.202.007 | Linkový procesor XLM800 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 557.201.503 | Montážní konzola pro IOB/TUD/LIM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.830.051 | Multisenzor interaktivní 830PH | 488 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 517.050.041 | Zásuvka 4B | 488 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.800.909 | Signalizační neadresovatelné svítidlo 801HL | 107 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 514.800.611 | Tlačítkový hlásič KAC CP820 s izolátorem, vnitřní | 86 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 515.001.021 | Rámeček na omítku pro KAC | 86 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.016.027 | Hlásič tepelný lineární ProReact Digital | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.016.028 | Zakončovací/propojovací krabice ProReact Digital | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.016.031 | Kabel tepelný detekční ProReact Digital 68°C PVC (200m) | 1200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka teplotního kabelu vč. hmoždiny, šroubu, podložky | 3400 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozpínací tlačítko vč. rámečku, uprava pružiny, krabice do SDK | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 576.080.004 | Adresovatelná siréna P80SR | 52 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 557.080.007 | Montážní krabice pro povrchovou montáž S-BOXR | 52 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 555.800.002 | Vstupní prvek hlídaný CIM800 | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 568.800.003 | Výstupní prvek nehlídaný RIM800 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 555.800.065 | Vstupně výstupní prvek MIO800 - násobný | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 555.800.071 | Vstupně výstupní prvek QIO850 | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 517.035.010 | Montážní krabice | 51 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 517.035.007 | Víko montážní krabice | 51 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 557.201.410 | Montážní krabice pro Q moduly | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 572.008 | Výstupní relé 250VAC HVR800 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.800.931 | Samolepky s čísly adres - bílé | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.800.932 | Samolepky s čísly adres - žluté | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.800.933 | Samolepky s čísly adres - fialové | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.800.934 | Samolepky s čísly adres - zelené | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.800.935 | Samolepky s čísly adres - šedé | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 516.800.937 | Samolepky s čísly adres - oranžové | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 558.004.020 | Zdroj MXP24/50-U | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 180.027 | Zkušební plyn pro kouřové hlásiče (pro 180.019) | 4 | ks | 0 | 0
| 180.012 | Tyč pro montážní a zkušební zařízení 1,3m | 1 | ks | 0 | 0
| 812008FULL-0109X | Zábleskový maják Solista LX W - červený (IP65) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| PS-12170 | Akumulátor PS12170 (12V/17Ah) | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| PS-12260 | Akumulátor PS12260 (12V/26Ah) | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 820.008 | Akumulátor PS12380 (12V/38Ah) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 110.014 | Obslužné pole požární ochrany | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 110.300 | Klíčový trezor požární ochrany - Ostrava | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 110.278 | Vyhřívání pro KTPO | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 110.286 | Zámek pro KTPO Ostrava | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 830.002 | Provozní kniha EPS | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napojení koncových bodů ovládaných zařízení | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypracování dílenské dokumentace | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Vizualizace - vytvoření půdorysu | 6 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Začlenění ústředny do grafické nadstavby C4 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Zpracování aktivních bodů ústředny do připravených map | 600 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Odzkoušení funkčnosti aktivních bodů | 600 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Kontrola funkčnosti ovládaných zařízení | 32 | hod |  |  | 0 | 0
|  | Funkční zkouška,uvedení do provozu | 24 | hod |  |  | 0 | 0
|  | Vypracování provozního řádu obsluhy EPS | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Kabely: |  |  | 0
|  | PRAFLACom F 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1 | 6330 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRAFLAGUARD F 1x2x0,8 P90-R, B2ca,s1,d1 | 235 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRAFLAGUARD F 2x2x0,8 P90-R, B2ca,s1,d1 | 4790 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRAFLAGUARD F 4x2x0,8 P90-R, B2ca,s1,d1 | 430 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRAFLAGUARD F 10x2x0,8 P90-R, B2ca,s1,d1 | 320 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1 500m/cívka | 320 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 32 | h. |  |  | 0 | 0
0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 2% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Zařízení ZDP a přenos na PCO HZS si řeší investor samostatně vč. dokumentace zdolávání požáru

## EVR
EVAKUAČNÍ ROZHLAS - ERO : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
| PVA-4CR12 | PAVIRO - řídící jednotka, 1 cluster s 12 výstupy, 4 audio kanály | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| PVA-2P500 | PAVIRO - výkonový zesilovač 2x500W | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| PVA-1WEOL | PAVIRO - koncová deska vedení | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| PVA-1ESI | Rozšíření pro ústřednu PAVIRO, rychlá montáž bez PC, hw + sw | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| PVA-15CST | PAVIRO - mikrofonní stanice, 18 tlač. Prog. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | modul pro spínání nuceného poslechu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| LC3-UC06E | Stropní reproduktor 6W,plast, EN-54 | 114 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| LC3-CBB | Zadní kryt reproduktoru LC3-UC06 | 114 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| LBC 3018/01 | Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EN-54 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| LH1-10M10E | Tlakový reproduktor 10 W, venkovní provedení, kovový, EN-54 | 39 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| LBC 1256/00 | EVAC - připojovací adaptér | 160 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| PLN-24CH12 | PAVIRO/PVAS - nabíječ baterií, 24V, EN 54-4 (6x 960W + 3x 15W) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| VFS 2405-2 | sada připojovacích kabelů pro 2 akumulátory | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| FWL 65-12 | Gelový akumulátor, dlouhá životnost, 12V / 80Ah | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| LCZ 8245/66 | 19" skříň, 27HE 600x600 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| LCZ 8250/00 | set pro rozvaděče se zámkem FAB, jedinečný klíč | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| LCZ 8501/00 | ventilátor s termostatem, 30W, 2 ventilátory, vrchní/spodní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| LCZ 8312/00 | Polička | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| LCZ 8301/00 | slepý panel, 1HE | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| LCZ 8302/00 | slepý panel, 2HE | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| LCZ 8330/00 | Sada koleček pro 19" stojan | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 41438 | sada 20 šroubů pro 19" stojany | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| LCZ 8340/00 | Rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, ochrana III. stupně | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zásuvka 2RJ45, vč. Keystone a rámečku, S/FTP kat.6A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | měření srozumitelnosti | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 32 | h. |  |  | 0 | 0
Kabely: |  |  | 0
|  | Kabel PRAFLaDur 2x2,5 P60-R, B2ca, s1d1 | 3620 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel PRAFLaDur 2x1,5 P60-R, B2ca, s1d1 | 1260 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel Cat.6A STP, B2ca,s1,d1 | 480 | m | 0 | 0 | 0 | 0
0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Kompletní systém splňuje EN 60849 as EN 54-x4.

## KT
KABELOVÉ TRASY - KT : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
Kabelové trasy: |  |  | 0
|  | Kabelový žlab 200/100 vč. příslušenství (víko, kotvy, spojky, držáky, …) | 68 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drátěný žlab 200/100 vč. příslušenství (kotvy, spojky, držáky, …) | 340 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. instalační trubka 16 - monoflex - pod omítku | 320 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. instalační trubka 20 - monoflex - pod omítku | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. instalační trubka 25 - monoflex - pod omítku | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. instalační trubka 32 - monoflex - pod omítku | 96 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. instalační trubka 20 - pevná - vč. komplet příslušenství | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. instalační trubka 25 - pevná - vč. komplet příslušenství | 19 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. instalační trubka 32 - pevná - vč. komplet příslušenství | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. instalační lišta LV20*20 - vč. komplet příslušenství | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Držák svazkový Grip 2031M/30 vč. hmoždinky, šroubu | 4250 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Průraz ve zdivu tl. 15cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | 42 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Průraz ve zdivu tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | 65 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Průraz ve zdivu tl. 45cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | 33 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Průrazy tl. 40cm stropem | 4 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Forma drátová jednostranná do 20 vodičů | 50 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů | 30 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Stavební sádra 25kg | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vysekání drážky cihla beton, začištění, povrchová úprava | 415 | m |  |  | 0 | 0
|  | Krabice do SDK KU68 | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární certifikovaná krabice KSK 100 | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka kabelu požární vč. šroubu, 8 | 6300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka kabelu požární vč. šroubu, 10 | 10200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka pro dva kabely požární vč. šroubu, 8 | 2450 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka pro dva kabely požární vč. šroubu, 10 | 3450 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skutečný stavu protipožárních ucpávek, certifikát, zakreslení | 10 | hod. |  |  | 0 | 0
|  | Požární ucpávky dle PBŘ | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Žebřík kabelový 500/60 3m, L profil příčky - komplet vč. příchytek, nosníků, aj. | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární ucpávky, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přepážkách | 71 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární štítek | 71 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skutečný stavu protipožárních ucpávek, certifikát, zakreslení | 16 | hod. |  |  | 0 | 0
|  | Likvidace odpadu s odvozem do 20km | 1 | t |  |  | 0 | 0
|  | Drobný elektroinstalační materiál | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spolupráce s ostatními profesemi, HZS | 38 | h. |  |  | 0 | 0
|  | Výškové práce, lešení / zápůjčka plošiny | 5 | dny | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hrubý úklid | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | Posouzení instalace SLP od TIČR Technická inspekce - doprava, rozsah 40h., závěrečná zpráva | 1 | ks |  |  | 0 | 0
0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.

## info
V jednotkových cenách bude zahrnuto následující
Ceny za lešení, pronájem plošin, zvedacích mechanizmů a provizorních statických podpůrných konstrukcí. | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.1
Práci v noci, o víkendech a svátcích.
Náklady na veškeré energie potřebné ke zhotovení, uvedení do provozu a odzkoušení díla a pro pomocné a vedlejší činnosti.
Veškeré náklady označené v české legislativě jako GZS (zařízení staveniště), jako např.: dočasné budovy pro personál stavby - kanceláře, šatny, WC, sklady, dále opatření související s bezpečností práce a požární ochranou na stavbě, provizorní připojení sítí, provizorní komunikace, provizorní osvětlení staveniště, apod.
Náklady na veškeré provizorní přesuny materiálu v rámci staveniště a další případné náklady vynucené organizačně-logistickými podmínkami (dopravní kapacita, nedostatek místa).
Protiprašná opatření, provizorní opatření proti vlivu prací na stávající nebo budované konstrukce.
Všeobecné podmínky, které bude dodavatel stavby respektovat
Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak).
Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Náklady na odvoz, skládkové, veškeré přesuny materiálu,lešení,atd. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. Rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení, převoz musí být zahrnuty v jednotkových cenách.
Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutné se seznámit s pracovištěm.
Práce je nutné provádět mimo jiné o sobotách,nedělích a svátcích.
Barevné a architektonické řešení určí objednatel.
Převzetí zakázky dodavatelem se stává tato firma vlastníkem odpadu vzniklého při rekonstrukci nebo nové stavbě. Je teda povinna se řídit ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a platné vyhlášky MŽV č. 294/2005 v platném znění.
Všechny položky v této Specifikaci jsou za materiál a provedení práce (D+M), včetně spojovacího materiálu, není-li uvedeno jinak.
OBECNĚ
Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem. Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky. Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy výrobců na stavbě použitých výrobků a platnými ČSN. Veškeré eventuální změny oproti projektu musí být předem projednány s projektantem a technickým dozorem investora a jimi odsouhlaseny. Veškeré práce budou prováděny podle podkladů (technologických postupů) výrobce a dodavatele materiálů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících.