## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 19-015-5 | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
| Objekt: |  | SO 210 | Úpravy ve stávajících objektech
1752 | Rozpočet: |  | 210.51 | Vytápění
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 210 | Úpravy ve stávajících objektech |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 210.51 | Vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPR | Popis rozpočtu: 210.51 - Vytápění
| V délce potrubí je započítán prořez 10 % | [8 empty] | V délce potrubí je započítán prořez 10 %
| Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit | [8 empty] | Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 798 | Demontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 210 210.51 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 19-015-5 | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO | [24 empty] | STA
O: | SO 210 | Úpravy ve stávajících objektech | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 210.51 | Vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.29 | [5 empty] | DIL
1 | 722181212RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.129 | 3.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 722181212RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.129 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
3 | 283233621R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71 |  | 0 |  |  |  |  | 46.48 | [5 empty] | DIL
5 | 723150365R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 8*0,5 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4*0,5 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
6 | 733111123R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15 | m | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0069 | 0.61 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.401 | 35.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 733111124R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00658 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.377 | 4.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.237 | 2.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.018 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 89,00000 |  | 89 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
10 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.78 | [5 empty] | DIL
11 | 734266422R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.164 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 734-210-A4.2 | D+M Krytka šroubení pro přímé i rohové provedení, z bílého plastu RAL 9016 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 734-210-A4.3 | Nastavovací klíč pro TRV s omezovačem průtoku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 734-210-A4.4 | Vypouštěcí přípravek pro hadici 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 734291951R0P | Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.144 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | M 30x1,5 | [24 empty] | POP
16 | 5513730620R | hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
17 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0.36 |  |  |  |  | 25.1 | [5 empty] | DIL
18 | 735117110R00 | Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.144 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (m.č.316a, 717b) | [24 empty] | POP
19 | 735118110R00 | Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce tlaková zkouška - vodou | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.134 | 2.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (m.č.316a, 717b) | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 15,00000 |  | 15 | [22 empty] | VV | 5
20 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů litinových článkových | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.36 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 1.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 735151788R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06552 | 0.26 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.012 | 4.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Připojení G 1/2" vnitřní. PN10; Tmax 110°C; barva White RAL 9016; např. Radik Plan VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | Připojení G 1/2" vnitřní. PN10; Tmax 110°C; barva White RAL 9016; např. Radik Plan VK nebo rovnocenný
|  | načení: TTHHHLLL-MMM00XX; TT-počet desek;HHH-výška(cm);LLL-délka(cm); MMM- označení modelU; doplňkové info; XX-kód barvy - 60P0010 | [24 empty] | POP |  | načení: TTHHHLLL-MMM00XX; TT-počet desek;HHH-výška(cm);LLL-délka(cm); MMM- označení modelU; doplňkové info; XX-kód barvy - 60P0010
22 | 735151882R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03864 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.951 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Připojení G 1/2" vnitřní. PN10; Tmax 110°C; barva White RAL 9016; např. Radik Plan VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | Připojení G 1/2" vnitřní. PN10; Tmax 110°C; barva White RAL 9016; např. Radik Plan VK nebo rovnocenný
|  | načení: TTHHHLLL-MMM00XX; TT-počet desek;HHH-výška(cm);LLL-délka(cm); MMM- označení modelU; doplňkové info; XX-kód barvy - 60P0010 | [24 empty] | POP |  | načení: TTHHHLLL-MMM00XX; TT-počet desek;HHH-výška(cm);LLL-délka(cm); MMM- označení modelU; doplňkové info; XX-kód barvy - 60P0010
23 | 735151889R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09016 | 0.36 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.053 | 4.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Připojení G 1/2" vnitřní. PN10; Tmax 110°C; barva White RAL 9016; např. Radik Plan VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | Připojení G 1/2" vnitřní. PN10; Tmax 110°C; barva White RAL 9016; např. Radik Plan VK nebo rovnocenný
|  | načení: TTHHHLLL-MMM00XX; TT-počet desek;HHH-výška(cm);LLL-délka(cm); MMM- označení modelU; doplňkové info; XX-kód barvy - 60P0010 | [24 empty] | POP |  | načení: TTHHHLLL-MMM00XX; TT-počet desek;HHH-výška(cm);LLL-délka(cm); MMM- označení modelU; doplňkové info; XX-kód barvy - 60P0010
24 | 735158220R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.617 | 7.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nové otop.tělesa : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | stávající otop. tělesa : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
25 | 735151822R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.361 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (m.č.E418, 418b, 418) demontáž pro zpětnou montáž | [24 empty] | POP
26 | 735192911R00 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.062 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 735192924R00 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, přes 1500 do 2820 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.36 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
28 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.83 | [5 empty] | DIL
29 | 783224900R00 | Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním, | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.306 | 4.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucích | [24 empty] | SPI
|  | (m.č.316a, 717b) | [24 empty] | POP
30 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.087 | 3.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
31 | 783424740R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní | m | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.029 | 2.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 89,00000 |  | 89 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 798 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.16 |  |  |  |  | 34.9 | [5 empty] | DIL
32 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.37 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.053 | 6.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 733190801R00 | Demontáž příslušenství potrubí - odřezání objímek dvojitých DN 50 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.005 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 734200822R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.0011 | 0.04 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.229 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů litinových článkových | m2 | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 1.74 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 5.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (m.č.E316a, chodba HA, chodba HB, chodba G, 317b) | [24 empty] | POP
36 | 733890803R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m | t | 2.5186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 5.562 | 14.01 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 172 | [5 empty] | DIL
37 | 799-1010 | Stavební materiál potřebný potřebný pro nezmeritelne stavebni prace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 112 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Vypouštění a napouštění systému - 16 hod | [24 empty] | POP
|  | Dozor po svařování - 24 hod | [24 empty] | POP
|  | Topná zkouška- zaregulování systému - 72 hod | [24 empty] | POP
39 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 60 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | včetně vrtání prostupů, frézování drážek v podlaze, zednické výpomoci zapravení zdiva a podlahy po montáži potrubí | [24 empty] | POP |  | včetně vrtání prostupů, frézování drážek v podlaze, zednické výpomoci zapravení zdiva a podlahy po montáži potrubí
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu