## Parametry (hidden)
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | FN Ostrava - Rekonstrukce COS - 0. etapa
Projekt | D1.06 Silnoproudé elektroinstalace
Investor | FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
Z. č. | K15572016
A. č. | D1.06-103
Smlouva
Vypracoval | Ing. Šulák
Kontroloval | Ing. Ulrich
Datum | 21. 6. 2016
Zpracovatel | EP Rožnov, a.s.
Cenová soustava | Vlastní
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00

## Rekapitulace (hidden)
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 22666.6
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 816 | 226.67
Montáž - materiál |  | 60423.99
Montáž - práce |  | 47296.51
Mezisoučet 1 | 23482.6 | 107947.17
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 6463.23
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 23482.6 | 114410.4
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 137893
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 3718.34
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 3718.34
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem (bez DPH) |  | 141611
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky Rozvodnice SP10.1, SP11.1 | 3860 | 279
Specifikace dodávky Rozvodnice SP10.2, SP11.2 | 2798 | 301
Specifikace dodávky Rozvodnice SP10.3, SP11.3 | 2806 | 250
Dodávky | 22667 | 0
Elektromontáže | 60424 | 47297
Doplnění rozvaděče 1RP01 | 9055 | 2419
Elektromontážní materiál | 39647 | 11868
Drobné stavební práce | 5978 | 810
Úprava a doplnění jímací soustavy bleskosvodu | 1984 | 1363
Demontáž a opětovná montáž osvětlení | 0 | 11126
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 19710

## EkF SO110
p.č. | Název | Mj | Počet | cena/ks | cena celkem
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr.
Dodavatel je zodpovědný za úplnost své cenové nabídky, a je povinnen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných prací, výrobků a jejich součástí dle předložené dokumentace.
Pokud je uveden referenční výrobek, může být nahrazen rovnocenným řešením dle ust. § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.. V délkách kabelů a tras je započítán prořez 10%.
Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.
Rozvaděč RA1.1
1 | Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
2 | Jistič 40A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
3 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
4 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
5 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
6 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
7 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
8 | Jistič B6A/1, Icn=10kA | ks | 13 |  | 0
9 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 12 |  | 0
10 | Jistič B16A/1, Icn=10kA | ks | 3 |  | 0
11 | Jistič B10A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
12 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 4 |  | 0
13 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
14 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 4 |  | 0
15 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 25 |  | 0
16 | Proudový chránič - jistič B10/2 + pomocný kontakt | ks | 2 |  | 0
17 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 12 |  | 0
18 | Stykač 12A, 3+1 pólový+B99 | ks | 1 |  | 0
19 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 2 |  | 0
20 | Zdroj 230 / 24VDC, 60 W | ks | 1 |  | 0
21 | Ústředna k čidlu zaplavení | ks | 1 |  | 0
22 | Tlačítko na panel, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0
23 | Přepínač na panel I-0-II, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0
24 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 4 |  | 0
25 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 2 |  | 0
26 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
27 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 190 |  | 0
28 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
29 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
30 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
31 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky, …) | ks | 1 |  | 0
32 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA1.1
33 | DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC100-E.D nebo rovnocenný), ethernet, BACnet, 200 I/O | ks | 1 |  | 0
34 | Terminál - displej na dveřích rozvaděče, ethernet (např. PXM 20-E nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
35 | Napájecí modul 1,2A (např. TXS1.12F10 nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
36 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
37 | Modul 6 x DO (např. TXM1.6R nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
38 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
39 | Modul komunikační (např. TXI2.OPEN nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
40 | Modul M-BUS pro 10 zařízení, RS485, vč. napájení | ks | 1 |  | 0
41 | Zesilovač 0-10V (např. UA10V nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
42 | Převodník 0-10V / PWM, 24V | ks | 1 |  | 0
43 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
44 | SW licence pro datové body | ks | 104 |  | 0
45 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 90 |  | 0
46 | SW do PLC pro M-BUS | ks | 7 |  | 0
47 | Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
48 | Vizualizace - licence a aplikace pro M-BUS (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 7 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA1.1
49 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP54 | ks | 1 |  | 0
50 | Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu 400mm | ks | 1 |  | 0
51 | Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky | ks | 11 |  | 0
52 | Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54 | ks | 1 |  | 0
53 | Čidlo teploty, 4-20mA / -30/+60°C, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 4 |  | 0
54 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 1 |  | 0
55 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové interiérové, IP 20 | ks | 1 |  | 0
56 | Havarijní termostat 95°C, včetně jímky | ks | 2 |  | 0
57 | Snímač tlaku vody 0-10bar, 0-10V, IP 54, 1/2" | ks | 1 |  | 0
58 | Spínač tlakové diference | ks | 1 |  | 0
59 | Mezipřírubová klapka, DN100, kvs580 + servopohon 24V I/O | ks | 2 |  | 0
60 | Čidlo zaplavení | ks | 1 |  | 0
61 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VDC, 0/1 se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 2 |  | 0
62 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VAC, 0-10V se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 2 |  | 0
63 | Kalorimetr, M-BUS, 230V, 75/55°C, PN16, DN20, Qn1,5 (např. Kamstrup Multical 603 + Ultraflow 54) | ks | 1 |  | 0
64 | Kalorimetr, M-BUS, 230V, 75/55°C, PN16, DN20, Qn2,5 (např. Kamstrup Multical 603 + Ultraflow 54) | ks | 1 |  | 0
65 | Kalorimetr, M-BUS, 230V, 75/55°C, PN16, DN40, Qn10 (např. Kamstrup Multical 603 + Ultraflow 54) | ks | 4 |  | 0
66 | Kalorimetr, M-BUS, 230V, 140/70°C, PN25, DN50, Qn15 (např. Kamstrup Multical 603 + Ultraflow 54) + přírubové těsnění | ks | 1 |  | 0
67 | Zásuvka 230V, 16A, na povrch | ks | 5 |  | 0
68 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 8 |  | 0
69 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 25 |  | 0
70 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA1.2
71 | Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
72 | Jistič 32A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
73 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
74 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
75 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
76 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
77 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
78 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 18 |  | 0
79 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
80 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
81 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
82 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 4 |  | 0
83 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 52 |  | 0
84 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0
85 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
86 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0
87 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
88 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
89 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 200 |  | 0
90 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
91 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
92 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
93 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA1.2
94 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC3.E75-100A nebo rovnocenný), BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 3 |  | 0
95 | Systémový regulátor pro integraci externích zařízení (např. PXC001-E.D nebo rovnocenný) RS485 Modbus, RS232, BACnet/I | ks | 1 |  | 0
96 | Regulátor pro časové kanály (např. PXC00-E.D nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
97 | Terminál - displej, ethernet (např. PXM 20-E nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
98 | Plastová krabice pro uchycení terminálu, vyvedení kabelů - pro mobilní přenesení do jiných rozvaděčlů IRC regulace | ks | 1 |  | 0 | .D.D
99 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
100 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 9 |  | 0
101 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
102 | SW licence pro datové body | ks | 120 |  | 0
103 | SW do sestavy IRC, oživení SW, KNX, zkušební provoz, (dle TS a TZ) | ks | 3 |  | 0
104 | SW pro MODBUS slave předání dat, koordinace, oživení (proměnná) | ks | 50 |  | 0
105 | SW pro časové kanály (jeden program) | ks | 15 |  | 0
106 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
107 | Vizualizace - licence a aplikace pro MODBUS slave (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
108 | Vizualizace - licence a aplikace pro časové programy (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA1.2
109 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty (např. QMX3.P37 nebo rovnocenný) | ks | 17 |  | 0
110 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 17 |  | 0
111 | Čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, do VZT kanálu | ks | 10 |  | 0
112 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové interiérové, IP 20 | ks | 3 |  | 0
113 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 9 |  | 0
114 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 2 x 230V/6A, | ks | 6 |  | 0
115 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 15 |  | 0
116 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VAC, 0-10V se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 44 |  | 0
117 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 145 |  | 0
118 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 72 |  | 0
119 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA1.3
120 | Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
121 | Jistič 63A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
122 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
123 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
124 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
125 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
126 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
127 | Jistič B6A/1, Icn=10kA | ks | 4 |  | 0
128 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 3 |  | 0
129 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
130 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
131 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 10 |  | 0
132 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 30 |  | 0
133 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 32 |  | 0
134 | Stykač 6A, 3+1 pólový | ks | 2 |  | 0
135 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
136 | Tlačítko na panel, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0
137 | Přepínač na panel I-0-II, pr. 22 mm | ks | 3 |  | 0
138 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 5 |  | 0
139 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
140 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
141 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 140 |  | 0
142 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
143 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
144 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
145 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA1.3
146 | DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC100-E.D nebo rovnocenný), ethernet, BACnet, 200 I/O | ks | 1 |  | 0
147 | Terminál - displej na dveřích rozvaděče, ethernet (např. PXM 20-E nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
148 | Napájecí modul 1,2A (např. TXS1.12F10 nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
149 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 5 |  | 0
150 | Modul 6 x DO (např. TXM1.6R nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
151 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 7 |  | 0
152 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
153 | SW licence pro datové body | ks | 160 |  | 0
154 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 130 |  | 0
155 | Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA1.3
156 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP54 | ks | 5 |  | 0
157 | Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu 400mm | ks | 8 |  | 0
158 | Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54 | ks | 2 |  | 0
159 | Čidlo teploty, 4-20mA / -30/+60°C, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 1 |  | 0
160 | Čidlo teploty a rel.vlhkosti, 0-10V, do VZT potrubí | ks | 2 |  | 0
161 | Čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, do VZT kanálu | ks | 1 |  | 0
162 | Kapilárový termostat, 6m | ks | 2 |  | 0
163 | Snímač tlaku vzduchu, vícerozsahový, 0-10V, IP 54 | ks | 11 |  | 0
164 | Spínač tlakové diference | ks | 9 |  | 0
165 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 18Nm, hav.fce | ks | 5 |  | 0
166 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 20Nm | ks | 1 |  | 0
167 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VAC, 0-10V se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 2 |  | 0
168 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 48 |  | 0
169 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 25 |  | 0
170 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA1.4
171 | Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
172 | Jistič 40A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
173 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
174 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
175 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
176 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
177 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
178 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 20 |  | 0
179 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
180 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
181 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
182 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
183 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 45 |  | 0
184 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0
185 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
186 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0
187 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
188 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
189 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 190 |  | 0
190 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
191 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
192 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
193 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA1.4
194 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC3.E75-100A nebo rovnocenný), BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 3 |  | 0
195 | Systémový regulátor pro integraci externích zařízení s kartou pro 800DP (např. PXC001-E.D + PXA40-RS1 nebo rovnocenný) RS485 Modbus, RS232, BACnet/I | ks | 1 |  | 0
196 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
197 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 10 |  | 0
198 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
199 | SW licence pro datové body | ks | 128 |  | 0
200 | SW do sestavy IRC, oživení SW, KNX, zkušební provoz, (dle TS a TZ) | ks | 3 |  | 0
201 | SW pro MODBUS elektroměrů (za elektroměr) | ks | 12 |  | 0
202 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
203 | Vizualizace - licence a aplikace pro MODBUS (za elektroměr) (např.Alfa nebo rovnocenný) | ks | 12 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA1.4
204 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty (např. QMX3.P37 nebo rovnocenný) | ks | 18 |  | 0
205 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 18 |  | 0
206 | Čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, do VZT kanálu | ks | 7 |  | 0
207 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové interiérové, IP 20 | ks | 1 |  | 0
208 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 4 |  | 0
209 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 2 x 230V/6A, | ks | 6 |  | 0
210 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 10 |  | 0
211 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VAC, 0-10V se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 48 |  | 0
212 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 95 |  | 0
213 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 65 |  | 0
214 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA1.5
215 | Skříň rozvaděče 800x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
216 | Jistič 40A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
217 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
218 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
219 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
220 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
221 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
222 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 12 |  | 0
223 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 6 |  | 0
224 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 6 |  | 0
225 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
226 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 4 |  | 0
227 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 45 |  | 0
228 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 32 |  | 0
229 | Stykač 6A, 3+1 pólový | ks | 9 |  | 0
230 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 2 |  | 0
231 | Zdroj 230 / 24VDC, 120 W | ks | 1 |  | 0
232 | Tlačítko na panel, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0
233 | Přepínač na panel I-0-II, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0
234 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 5 |  | 0
235 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
236 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
237 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 220 |  | 0
238 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
239 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
240 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
241 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA1.5
242 | DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC100-E.D nebo rovnocenný), ethernet, BACnet, 200 I/O | ks | 1 |  | 0
243 | Terminál - displej uvnitř rozvaděče, ethernet (např. PXM 20-E nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
244 | Napájecí modul 1,2A (např. TXS1.12F10 nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
245 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 6 |  | 0
246 | Modul 6 x DO (např. TXM1.6R nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
247 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
248 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
249 | SW licence pro datové body | ks | 152 |  | 0
250 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 140 |  | 0
251 | Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA1.5
252 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP54 | ks | 12 |  | 0
253 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 10 |  | 0
254 | Čidlo teploty a rel.vlhkosti, 0-10V, do VZT potrubí | ks | 1 |  | 0
255 | Čidlo přítomnosti CO pro garáže, relé 2°+ porucha, 24VDC, IP65, kalibrační protokol, samostatná ochranná krytka proti zničení | ks | 17 |  | 0
256 | Majáček, 24VAC, červená LED + zvukový, držák, tabule s úpopisem významu | ks | 2 |  | 0
257 | Tlačítko na stěnu, IP54 | ks | 2 |  | 0
258 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10 Nm | ks | 6 |  | 0
259 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 6 |  | 0
260 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 18 |  | 0
261 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA1.6
262 | Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
263 | Jistič 100A/3, Icn=20kA | ks | 1 |  | 0
264 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
265 | Stupačkové svorky 125A | ks | 5 |  | 0
266 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
267 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
268 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
269 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
270 | Jistič B6A/1, Icn=10kA | ks | 8 |  | 0
271 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 3 |  | 0
272 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 5 |  | 0
273 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
274 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 12 |  | 0
275 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 45 |  | 0
276 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 36 |  | 0
277 | Stykač 6A, 3+1 pólový | ks | 2 |  | 0
278 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
279 | Zdroj 230 / 24VDC, 60 W | ks | 1 |  | 0
280 | Tlačítko na panel, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0
281 | Přepínač na panel I-0-II, pr. 22 mm | ks | 3 |  | 0
282 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 5 |  | 0
283 | Ústředna k čidlu zaplavení | ks | 2 |  | 0
284 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
285 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
286 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 140 |  | 0
287 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
288 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
289 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
290 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA1.6
291 | DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC100-E.D nebo rovnocenný), ethernet, BACnet, 200 I/O | ks | 1 |  | 0
292 | Terminál - displej na dveřích rozvaděče, ethernet (např. PXM 20-E nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
293 | Napájecí modul 1,2A (např. TXS1.12F10 nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
294 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 6 |  | 0
295 | Modul 6 x DO (např. TXM1.6R nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
296 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 5 |  | 0
297 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
298 | Modul komunikační (např. TXI2.OPEN nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
299 | Modul M-BUS pro 10 zařízení, RS485, vč. napájení | ks | 1 |  | 0
300 | SW licence pro datové body | ks | 160 |  | 0
301 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 145 |  | 0
302 | SW do PLC pro M-BUS (vodoměr) | ks | 5 |  | 0
303 | Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
304 | Vizualizace - licence a aplikace pro M-BUS (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 7 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA1.6
305 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP54 | ks | 6 |  | 0
306 | Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu 400mm | ks | 4 |  | 0
307 | Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54 | ks | 2 |  | 0
308 | Čidlo teploty, 4-20mA / -30/+60°C, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 1 |  | 0
309 | Čidlo teploty a rel.vlhkosti, 0-10V, do VZT potrubí | ks | 4 |  | 0
310 | Čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, do VZT kanálu | ks | 2 |  | 0
311 | Kapilárový termostat, 6m | ks | 2 |  | 0
312 | Snímač tlaku vzduchu, vícerozsahový, 0-10V, IP 54 | ks | 10 |  | 0
313 | Spínač tlakové diference | ks | 8 |  | 0
314 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 18Nm, hav.fce | ks | 4 |  | 0
315 | Čidlo zaplavení | ks | 2 |  | 0
316 | Převodník 2 x puls / M-BUS | ks | 3 |  | 0
317 | Čidlo tlaku vody - výšky hladiny, 0-2m, 1/2", 24VDC, 0-10V | ks | 3 |  | 0
318 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 65 |  | 0
319 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 23 |  | 0
320 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA2.1
321 | Skříň rozvaděče 800x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
322 | Jistič 40A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
323 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
324 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
325 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
326 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
327 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
328 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 15 |  | 0
329 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
330 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
331 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
332 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
333 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 45 |  | 0
334 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0
335 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
336 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0
337 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
338 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
339 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 180 |  | 0
340 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
341 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
342 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
343 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA2.1
344 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC3.E75-100A nebo rovnocenný), BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 3 |  | 0
345 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
346 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 7 |  | 0
347 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
348 | SW licence pro datové body | ks | 104 |  | 0
349 | SW do sestavy IRC, oživení SW, KNX, zkušební provoz, (dle TS a TZ) | ks | 3 |  | 0
350 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA2.1
351 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty (např. QMX3.P37 nebo rovnocenný) | ks | 9 |  | 0
352 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 9 |  | 0
353 | Čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, do VZT kanálu | ks | 9 |  | 0
354 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové interiérové, IP 20 | ks | 1 |  | 0
355 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 6 |  | 0
356 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 2 x 230V/6A, | ks | 17 |  | 0
357 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 23 |  | 0
358 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VAC, 0-10V se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 37 |  | 0
359 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 95 |  | 0
360 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 42 |  | 0
361 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA2.2
362 | Skříň rozvaděče 800x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
363 | Jistič 40A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
364 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
365 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
366 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
367 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
368 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
369 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 17 |  | 0
370 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
371 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
372 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
373 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
374 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 45 |  | 0
375 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0
376 | Stykač 6A, 3+1 pólový | ks | 2 |  | 0
377 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
378 | Zdroj 230 / 24VDC, 60 W | ks | 1 |  | 0
379 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0
380 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
381 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
382 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 180 |  | 0
383 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
384 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
385 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
386 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA2.2
387 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC3.E75-100A nebo rovnocenný), BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 3 |  | 0
388 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
389 | Modul 6 x DO (např. TXM1.6R nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
390 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 7 |  | 0
391 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
392 | Zesilovač 0-10V (např. UA10V nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
393 | SW licence pro datové body | ks | 110 |  | 0
394 | SW do sestavy IRC, oživení SW, KNX, zkušební provoz, (dle TS a TZ) | ks | 3 |  | 0
395 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA2.2
396 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty (např. QMX3.P37 nebo rovnocenný) | ks | 8 |  | 0
397 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 8 |  | 0
398 | Čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, do VZT kanálu | ks | 7 |  | 0
399 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové interiérové, IP 20 | ks | 1 |  | 0
400 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 7 |  | 0
401 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 2 x 230V/6A, | ks | 16 |  | 0
402 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 23 |  | 0
403 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VDC, 0/1 se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 1 |  | 0
404 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VAC, 0-10V se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 37 |  | 0
405 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 85 |  | 0
406 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP54 | ks | 2 |  | 0
407 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 34 |  | 0
408 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA2.3
409 | Skříň rozvaděče 800x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
410 | Jistič 50A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
411 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
412 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
413 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
414 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
415 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
416 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 15 |  | 0
417 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
418 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
419 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
420 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
421 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 45 |  | 0
422 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0
423 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
424 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0
425 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
426 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
427 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 170 |  | 0
428 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
429 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
430 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
431 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA2.3
432 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC3.E75-100A nebo rovnocenný), BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 3 |  | 0
433 | Regulátor pro časové kanály (např. PXC00-E.D nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
434 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
435 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 7 |  | 0
436 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
437 | SW licence pro datové body | ks | 104 |  | 0
438 | SW do sestavy IRC, oživení SW, KNX, zkušební provoz, (dle TS a TZ) | ks | 3 |  | 0
439 | SW pro časové kanály (jeden program) | ks | 15 |  | 0
440 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
441 | Vizualizace - licence a aplikace pro časové programy (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA2.3
442 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty (např. QMX3.P37 nebo rovnocenný) | ks | 11 |  | 0
443 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 11 |  | 0
444 | Čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, do VZT kanálu | ks | 11 |  | 0
445 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové interiérové, IP 20 | ks | 1 |  | 0
446 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 7 |  | 0
447 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 2 x 230V/6A, | ks | 19 |  | 0
448 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 26 |  | 0
449 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VAC, 0-10V se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 42 |  | 0
450 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 82 |  | 0
451 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 39 |  | 0
452 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA3.1
453 | Skříň rozvaděče 800x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
454 | Jistič 40A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
455 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
456 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
457 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
458 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
459 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
460 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 15 |  | 0
461 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
462 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
463 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
464 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
465 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 42 |  | 0
466 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0
467 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
468 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0
469 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
470 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
471 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 170 |  | 0
472 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
473 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
474 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
475 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA3.1
476 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC3.E75-100A nebo rovnocenný), BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 3 |  | 0
477 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
478 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 6 |  | 0
479 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
480 | SW licence pro datové body | ks | 96 |  | 0
481 | SW do sestavy IRC, oživení SW, KNX, zkušební provoz, (dle TS a TZ) | ks | 3 |  | 0
482 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA3.1
483 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty (např. QMX3.P37 nebo rovnocenný) | ks | 19 |  | 0
484 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 19 |  | 0
485 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové interiérové, IP 20 | ks | 1 |  | 0
486 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 8 |  | 0
487 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 2 x 230V/6A, | ks | 7 |  | 0
488 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 15 |  | 0
489 | Čidlo kondenzace - rosného bodu s externím senzorem, 24V, relé | ks | 19 |  | 0
490 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VAC, 0-10V se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 36 |  | 0
491 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 60 |  | 0
492 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 25 |  | 0
493 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA3.2
494 | Skříň rozvaděče 800x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
495 | Jistič 40A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
496 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
497 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
498 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
499 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
500 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
501 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 15 |  | 0
502 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
503 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
504 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
505 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
506 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 51 |  | 0
507 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0
508 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
509 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0
510 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
511 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
512 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 240 |  | 0
513 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
514 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
515 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
516 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA3.2
517 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC3.E75-100A nebo rovnocenný), BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 4 |  | 0
518 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
519 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 12 |  | 0
520 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 2 |  | 0
521 | SW licence pro datové body | ks | 160 |  | 0
522 | SW do sestavy IRC, oživení SW, KNX, zkušební provoz, (dle TS a TZ) | ks | 4 |  | 0
523 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA3.2
524 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty (např. QMX3.P37 nebo rovnocenný) | ks | 31 |  | 0
525 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 31 |  | 0
526 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 10 |  | 0
527 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 2 x 230V/6A, | ks | 9 |  | 0
528 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 19 |  | 0
529 | Čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, do VZT kanálu | ks | 2 |  | 0
530 | Čidlo kondenzace - rosného bodu s externím senzorem, 24V, relé | ks | 27 |  | 0
531 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VAC, 0-10V se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 49 |  | 0
532 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 75 |  | 0
533 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 34 |  | 0
534 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA3.3
535 | Skříň rozvaděče 800x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
536 | Jistič 40A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
537 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
538 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
539 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
540 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
541 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
542 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 21 |  | 0
543 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
544 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
545 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
546 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
547 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 48 |  | 0
548 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0
549 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
550 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0
551 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
552 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
553 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 230 |  | 0
554 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
555 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
556 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
557 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA3.3
558 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC3.E75-100A nebo rovnocenný), BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 4 |  | 0
559 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
560 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 10 |  | 0
561 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
562 | SW licence pro datové body | ks | 144 |  | 0
563 | SW do sestavy IRC, oživení SW, KNX, zkušební provoz, (dle TS a TZ) | ks | 4 |  | 0
564 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA3.3
565 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty (např. QMX3.P37 nebo rovnocenný) | ks | 22 |  | 0
566 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 22 |  | 0
567 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 13 |  | 0
568 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 2 x 230V/6A, | ks | 13 |  | 0
569 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 26 |  | 0
570 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové interiérové, IP 20 | ks | 1 |  | 0
571 | Čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, do VZT kanálu | ks | 2 |  | 0
572 | Čidlo kondenzace - rosného bodu s externím senzorem, 24V, relé | ks | 20 |  | 0
573 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VAC, 0-10V se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 37 |  | 0
574 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 67 |  | 0
575 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 31 |  | 0
576 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA4.1
577 | Skříň rozvaděče 800x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
578 | Jistič 40A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
579 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
580 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
581 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
582 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
583 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
584 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 16 |  | 0
585 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
586 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
587 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
588 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
589 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 45 |  | 0
590 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0
591 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
592 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0
593 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
594 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
595 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 210 |  | 0
596 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
597 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
598 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
599 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA4.1
600 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC3.E75-100A nebo rovnocenný), BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 4 |  | 0
601 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
602 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 8 |  | 0
603 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
604 | SW licence pro datové body | ks | 128 |  | 0
605 | SW do sestavy IRC, oživení SW, KNX, zkušební provoz, (dle TS a TZ) | ks | 4 |  | 0
606 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA4.1
607 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty (např. QMX3.P37 nebo rovnocenný) | ks | 24 |  | 0
608 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 24 |  | 0
609 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 8 |  | 0
610 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 2 x 230V/6A, | ks | 10 |  | 0
611 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 18 |  | 0
612 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové interiérové, IP 20 | ks | 1 |  | 0
613 | Čidlo kondenzace - rosného bodu s externím senzorem, 24V, relé | ks | 23 |  | 0
614 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VAC, 0-10V se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 43 |  | 0
615 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 77 |  | 0
616 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 25 |  | 0
617 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA4.2
618 | Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
619 | Jistič 100A/3, Icn=20kA | ks | 1 |  | 0
620 | Stupačkové svorky 125A | ks | 5 |  | 0
621 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
622 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
623 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
624 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
625 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
626 | Jistič B6A/1, Icn=10kA | ks | 4 |  | 0
627 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 5 |  | 0
628 | Jistič B16A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
629 | Jistič B10A/3, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
630 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 8 |  | 0
631 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
632 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 9 |  | 0
633 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 32 |  | 0
634 | Motorový spouštěč + pomocný kontakt | ks | 1 |  | 0
635 | Proudový chránič - jistič C10/2 + pomocný kontakt | ks | 2 |  | 0
636 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 8 |  | 0
637 | Stykač 6A, 3+1 pólový | ks | 1 |  | 0
638 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 2 |  | 0
639 | Zdroj 230 / 24VDC, 60 W | ks | 1 |  | 0
640 | Ústředna k čidlu zaplavení | ks | 1 |  | 0
641 | Tlačítko na panel, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0
642 | Přepínač na panel I-0-II, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0
643 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 4 |  | 0
644 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 2 |  | 0
645 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
646 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 170 |  | 0
647 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
648 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
649 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
650 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky, …) | ks | 1 |  | 0
651 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA4.2
652 | DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC100-E.D nebo rovnocenný), ethernet, BACnet, 200 I/O | ks | 1 |  | 0
653 | Terminál - displej na dveřích rozvaděče, ethernet (např. PXM 20-E nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
654 | Napájecí modul 1,2A (např. TXS1.12F10 nebo rovnocenný) | ks | 2 |  | 0
655 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
656 | Modul 6 x DO (např. TXM1.6R nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
657 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 5 |  | 0
658 | Modul komunikační (např. TXI2.OPEN nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
659 | Modul M-BUS pro 10 zařízení, RS485, vč. napájení | ks | 1 |  | 0
660 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
661 | SW licence pro datové body | ks | 112 |  | 0
662 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 80 |  | 0
663 | SW do PLC pro M-BUS | ks | 1 |  | 0
664 | Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
665 | Vizualizace - licence a aplikace pro M-BUS (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA4.2
666 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP54 | ks | 1 |  | 0
667 | Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky | ks | 7 |  | 0
668 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 1 |  | 0
669 | Snímač tlaku vody 0-10bar, 4-20mA, IP 54, 1/2" | ks | 7 |  | 0
670 | Čidlo zaplavení | ks | 1 |  | 0
671 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VDC, 0/1 se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 1 |  | 0
672 | Samoregulační topný kabel 10m, 20W/m, ukončení, montážní páska | ks | 2 |  | 0
673 | Ka15orimetr, M-BUS + 4-20mA průtok 230V, pro chlazení, PN25, DN150, Qn120 (např. Kamstrup Multical 603 + Ultraflow 54) | ks | 1 |  | 0
674 | Čidlo přítomnosti chladiva pro strojovny chlazení, IR princip, relé 2°, 24V, kalibrační protokol | ks | 1 |  | 0
675 | Houkačka 24 V | ks | 1 |  | 0
676 | Zásuvka 230V, 16A, na povrch | ks | 5 |  | 0
677 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 12 |  | 0
678 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 12 |  | 0
679 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA4.3
680 | Skříň rozvaděče 800x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
681 | Jistič 40A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
682 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
683 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
684 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
685 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
686 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
687 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 14 |  | 0
688 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
689 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
690 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
691 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
692 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 45 |  | 0
693 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0
694 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
695 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0
696 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
697 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
698 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 210 |  | 0
699 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
700 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
701 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
702 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA4.3
703 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC3.E75-100A nebo rovnocenný), BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 4 |  | 0
704 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
705 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 10 |  | 0
706 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
707 | SW licence pro datové body | ks | 144 |  | 0
708 | SW do sestavy IRC, oživení SW, KNX, zkušební provoz, (dle TS a TZ) | ks | 4 |  | 0
709 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA4.3
710 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty (např. QMX3.P37 nebo rovnocenný) | ks | 26 |  | 0
711 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 26 |  | 0
712 | Čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, do VZT kanálu | ks | 2 |  | 0
713 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 1 |  | 0
714 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 2 x 230V/6A, | ks | 12 |  | 0
715 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 13 |  | 0
716 | Čidlo kondenzace - rosného bodu s externím senzorem, 24V, relé | ks | 20 |  | 0
717 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VAC, 0-10V se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 45 |  | 0
718 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 62 |  | 0
719 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 27 |  | 0
720 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA4.4
721 | Skříň rozvaděče 800x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
722 | Jistič 40A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0
723 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
724 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
725 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
726 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
727 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
728 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 24 |  | 0
729 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
730 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
731 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
732 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
733 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 45 |  | 0
734 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0
735 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
736 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0
737 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
738 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 1 |  | 0
739 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 210 |  | 0
740 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
741 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
742 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
743 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA4.4
744 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC3.E75-100A nebo rovnocenný), BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 4 |  | 0
745 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
746 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 9 |  | 0
747 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
748 | SW licence pro datové body | ks | 120 |  | 0
749 | SW do sestavy IRC, oživení SW, KNX, zkušební provoz, (dle TS a TZ) | ks | 4 |  | 0
750 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA4.4
751 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty (např. QMX3.P37 nebo rovnocenný) | ks | 22 |  | 0
752 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 22 |  | 0
753 | Čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, do VZT kanálu | ks | 1 |  | 0
754 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové interiérové, IP 20 | ks | 1 |  | 0
755 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 13 |  | 0
756 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 2 x 230V/6A, | ks | 15 |  | 0
757 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 28 |  | 0
758 | Čidlo kondenzace - rosného bodu s externím senzorem, 24V, relé | ks | 21 |  | 0
759 | Elektricky ovládaná radiátorová termohlavice 24VAC, 0-10V se závitem na příslušný radiátorový ventil | ks | 41 |  | 0
760 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 71 |  | 0
761 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 25 |  | 0
762 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA5.1
763 | Skříň rozvaděče 1000x2000x400 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
764 | Skříň rozvaděče 1000x2000x400 mm, rámová konstrukce vč. kompletního příslušenství pro rám, podstavec 100 mm, nutné příslušenství jako celku, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
765 | Jistič 160A/3, Icn=25kA | ks | 1 |  | 0
766 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
767 | Třmenové svorky 3 ks + kryty | ks | 2 |  | 0
768 | Stupačkové svorky 250A | ks | 5 |  | 0
769 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
770 | Přepěťová ochrana SPD I+II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
771 | Přepěťová ochrana SPD I+II, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
772 | Přepěťová ochrana SPD III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
773 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
774 | Jistič B6A/1, Icn=10kA | ks | 15 |  | 0
775 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
776 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 10 |  | 0
777 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0
778 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 12 |  | 0
779 | Pojistkový odpojovač 14x52, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0
780 | Pojistkový odpojovač 22x58, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0
781 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 45 |  | 0
782 | Proudový chránič - jistič C10/2 + pomocný kontakt | ks | 12 |  | 0
783 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 39 |  | 0
784 | Stykač 6A, 3+1 pólový | ks | 13 |  | 0
785 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 2 |  | 0
786 | Tlačítko na panel, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0
787 | Přepínač na DIN I-0-II | ks | 3 |  | 0
788 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 5 |  | 0
789 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
790 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 2 |  | 0
791 | Větrání rozvaděče 250x250mm , 2 x mřížka, termostat | ks | 1 |  | 0
792 | Vytápění rozvaděče 100W, termostat | ks | 1 |  | 0
793 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 240 |  | 0
794 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
795 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
796 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
797 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA5.1
798 | DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC100-E.D nebo rovnocenný), ethernet, BACnet, 200 I/O | ks | 1 |  | 0
799 | Terminál - displej uvnitř rozvaděče, ethernet (např. PXM 20-E nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
800 | DDC IRC podstanice pro integraci meteoústředny, ethernet, BACnet (např. DXR2.E18 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
801 | Meteoústředna, KNX, GPS, poloha slunce a stínu, rychlostr větru, soumrak, intenzita osvětlení (např. AP257/22 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
802 | Napájecí modul 1,2A (např. TXS1.12F10 nebo rovnocenný) | ks | 4 |  | 0
803 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 7 |  | 0
804 | Modul 6 x DO (např. TXM1.6R nebo rovnocenný) | ks | 6 |  | 0
805 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 8 |  | 0
806 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.K24 nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
807 | SW licence pro datové body | ks | 212 |  | 0
808 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 185 |  | 0
809 | SW do PLC meteoústředna | ks | 1 |  | 0
810 | Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
811 | Vizualizace - licence a aplikace pro meteoústřednu (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA5.1
812 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP54 | ks | 12 |  | 0
813 | Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu 400mm | ks | 10 |  | 0
814 | Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54 | ks | 3 |  | 0
815 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 2 |  | 0
816 | Čidlo teploty a rel.vlhkosti, 0-10V, do VZT potrubí | ks | 2 |  | 0
817 | Čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, do VZT kanálu | ks | 2 |  | 0
818 | Kapilárový termostat, 6m | ks | 3 |  | 0
819 | Prostorový termostat, 230V, 6A | ks | 5 |  | 0
820 | Snímač tlaku vzduchu, vícerozsahový, 0-10V, IP 54 | ks | 12 |  | 0
821 | Spínač tlakové diference | ks | 11 |  | 0
822 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 18Nm, hav.fce | ks | 6 |  | 0
823 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 20Nm | ks | 2 |  | 0
824 | Samoregulační topný kabel 5m, 20W/m, ukončení, příslušenství | ks | 2 |  | 0
825 | Samoregulační topný kabel 10m, 20W/m, ukončení, příslušenství | ks | 1 |  | 0
826 | Samoregulační topný kabel 15m, 20W/m, ukončení, příslušenství | ks | 6 |  | 0
827 | Samoregulační topný kabel 5m, 10W/m, pro 90°C, příslušenství | ks | 2 |  | 0
828 | Samoregulační topný kabel 10m, 10W/m, pro 90°C, příslušenství | ks | 2 |  | 0
829 | Samoregulační topný kabel 15m, 10W/m, pro 90°C, příslušenství | ks | 2 |  | 0
830 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 67 |  | 0
831 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 65 |  | 0
832 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA5.2
833 | Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
834 | Skříň rozvaděče 1000x2000x400 mm, rámová konstrukce vč. kompletního příslušenství pro rám, podstavec 100 mm, nutné příslušenství jako celku, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
835 | Jistič 160A/3, Icn=25kA | ks | 1 |  | 0
836 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
837 | Třmenové svorky 3 ks + kryty | ks | 2 |  | 0
838 | Stupačkové svorky 250A | ks | 5 |  | 0
839 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
840 | Přepěťová ochrana SPD I+II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
841 | Přepěťová ochrana SPD I+II, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
842 | Přepěťová ochrana SPD III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
843 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
844 | Jistič B6A/1, Icn=10kA | ks | 15 |  | 0
845 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
846 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 10 |  | 0
847 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
848 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 16 |  | 0
849 | Pojistkový odpojovač 14x52, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0
850 | Pojistkový odpojovač 22x58, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0
851 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 56 |  | 0
852 | Pomocný kontakt | ks | 4 |  | 0
853 | Proudový chránič - jistič C10/2 + pomocný kontakt | ks | 17 |  | 0
854 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 62 |  | 0
855 | Stykač 6A, 3+1 pólový | ks | 16 |  | 0
856 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
857 | Tlačítko na panel, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0
858 | Přepínač na DIN I-0-II | ks | 3 |  | 0
859 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 5 |  | 0
860 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
861 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 2 |  | 0
862 | Větrání rozvaděče 250x250mm , 2 x mřížka, termostat | ks | 1 |  | 0
863 | Vytápění rozvaděče 100W, termostat | ks | 1 |  | 0
864 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 260 |  | 0
865 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
866 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
867 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
868 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA5.2
869 | DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC200-E.D nebo rovnocenný), ethernet, BACnet, 350 I/O | ks | 1 |  | 0
870 | Terminál - displej uvnitř rozvaděče, ethernet (např. PXM 20-E nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
871 | Napájecí modul 1,2A (např. TXS1.12F10 nebo rovnocenný) | ks | 5 |  | 0
872 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 8 |  | 0
873 | Modul 6 x DO (např. TXM1.6R nebo rovnocenný) | ks | 8 |  | 0
874 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 11 |  | 0
875 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.Kx nebo rovnocenný) | ks | 2 |  | 0
876 | SW licence pro datové body | ks | 264 |  | 0
877 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 255 |  | 0
878 | Vizualizace - licence pro podstanici 200 a apl. program (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA5.2
879 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP54 | ks | 12 |  | 0
880 | Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu 400mm | ks | 8 |  | 0
881 | Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54 | ks | 3 |  | 0
882 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 4 |  | 0
883 | Čidlo teploty a rel.vlhkosti, 0-10V, do VZT potrubí | ks | 6 |  | 0
884 | Čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, do VZT kanálu | ks | 3 |  | 0
885 | Kapilárový termostat, 6m | ks | 3 |  | 0
886 | Prostorový termostat, 230V, 6A | ks | 6 |  | 0
887 | Snímač tlaku vzduchu, vícerozsahový, 0-10V, IP 54 | ks | 16 |  | 0
888 | Spínač tlakové diference | ks | 13 |  | 0
889 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 18Nm, hav.fce | ks | 6 |  | 0
890 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10Nm | ks | 2 |  | 0
891 | Samoregulační topný kabel 5m, 20W/m, ukončení, příslušenství | ks | 2 |  | 0
892 | Samoregulační topný kabel 10m, 20W/m, ukončení, příslušenství | ks | 9 |  | 0
893 | Samoregulační topný kabel 15m, 20W/m, ukončení, příslušenství | ks | 8 |  | 0
894 | Samoregulační topný kabel 25m, 20W/m, ukončení, příslušenství | ks | 3 |  | 0
895 | Samoregulační topný kabel 5m, 10W/m, pro 90°C, příslušenství | ks | 4 |  | 0
896 | Samoregulační topný kabel 10m, 10W/m, pro 90°C, příslušenství | ks | 8 |  | 0
897 | Samoregulační topný kabel 15m, 10W/m, pro 90°C, příslušenství | ks | 2 |  | 0
898 | Samoregulační topný kabel 30m, 10W/m, pro 90°C, příslušenství | ks | 2 |  | 0
899 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 95 |  | 0
900 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 87 |  | 0
901 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Rozvaděč RA5.3
902 | Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
903 | Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, rámová konstrukce vč. kompletního příslušenství pro rám, podstavec 100 mm, nutné příslušenství jako celku, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
904 | Skříň rozvaděče 800x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0
905 | Jistič 200A/3, Icn=25kA | ks | 1 |  | 0
906 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0
907 | Třmenové svorky 3 ks + kryty | ks | 2 |  | 0
908 | Stupačkové svorky 250A | ks | 5 |  | 0
909 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0
910 | Přepěťová ochrana SPD I+II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
911 | Přepěťová ochrana SPD I+II, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
912 | Přepěťová ochrana SPD III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0
913 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0
914 | Jistič B6A/1, Icn=10kA | ks | 15 |  | 0
915 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0
916 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 10 |  | 0
917 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0
918 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 21 |  | 0
919 | Pojistkový odpojovač 14x52, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0
920 | Pojistkový odpojovač 22x58, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0
921 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 85 |  | 0
922 | Pomocný kontakt | ks | 4 |  | 0
923 | Proudový chránič - jistič C10/2 + pomocný kontakt | ks | 25 |  | 0
924 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 63 |  | 0
925 | Stykač 6A, 3+1 pólový | ks | 27 |  | 0
926 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 3 |  | 0
927 | Tlačítko na panel, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0
928 | Přepínač na DIN I-0-II | ks | 5 |  | 0
929 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 5 |  | 0
930 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0
931 | Osvětlení rozvaděče s vypínačem | ks | 2 |  | 0
932 | Větrání rozvaděče 250x250mm , 2 x mřížka, termostat | ks | 1 |  | 0
933 | Vytápění rozvaděče 100W, termostat | ks | 1 |  | 0
934 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 260 |  | 0
935 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0
936 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0
937 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0
938 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za rozvaděč |  |  |  | 0
PLC + SW RA5.3
939 | DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC200-E.D nebo rovnocenný), ethernet, BACnet, 350 I/O | ks | 1 |  | 0
940 | DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS (např. PXC100-E.D nebo rovnocenný), ethernet, BACnet, 200 I/O | ks | 1 |  | 0
941 | Terminál - displej uvnitř rozvaděče, ethernet (např. PXM 20-E nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
942 | Napájecí modul 1,2A (např. TXS1.12F10 nebo rovnocenný) | ks | 5 |  | 0
943 | Modul 16 x DI (např. TXM1.16D nebo rovnocenný) | ks | 12 |  | 0
944 | Modul 6 x DO (např. TXM1.6R nebo rovnocenný) | ks | 12 |  | 0
945 | Modul 8 x AI, AO (např. TXM1.8X nebo rovnocenný) | ks | 15 |  | 0
946 | Adresovací kolíčky (např. TXA1.Kx nebo rovnocenný) | ks | 3 |  | 0
947 | SW licence pro datové body | ks | 384 |  | 0
948 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 350 |  | 0
949 | Vizualizace - licence pro podstanici 200 a apl. program (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
950 | Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za PLC |  |  |  | 0
Polní instrumentace RA5.3
951 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP54 | ks | 14 |  | 0
952 | Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu 400mm | ks | 15 |  | 0
953 | Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54 | ks | 5 |  | 0
954 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 5 |  | 0
955 | Čidlo teploty a rel.vlhkosti, 0-10V, do VZT potrubí | ks | 6 |  | 0
956 | Čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, do VZT kanálu | ks | 5 |  | 0
957 | Kapilárový termostat, 6m | ks | 5 |  | 0
958 | Prostorový termostat, 230V, 6A | ks | 10 |  | 0
959 | Snímač tlaku vzduchu, vícerozsahový, 0-10V, IP 54 | ks | 23 |  | 0
960 | Spínač tlakové diference | ks | 19 |  | 0
961 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 18Nm, hav.fce | ks | 10 |  | 0
962 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10Nm | ks | 1 |  | 0
963 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 20Nm | ks | 2 |  | 0
964 | Samoregulační topný kabel 5m, 20W/m, ukončení, příslušenství | ks | 13 |  | 0
965 | Samoregulační topný kabel 10m, 20W/m, ukončení, příslušenství | ks | 18 |  | 0
966 | Samoregulační topný kabel 15m, 20W/m, ukončení, příslušenství | ks | 10 |  | 0
967 | Samoregulační topný kabel 25m, 20W/m, ukončení, příslušenství | ks | 5 |  | 0
968 | Samoregulační topný kabel 5m, 10W/m, pro 90°C, příslušenství | ks | 4 |  | 0
969 | Samoregulační topný kabel 10m, 10W/m, pro 90°C, příslušenství | ks | 12 |  | 0
970 | Samoregulační topný kabel 15m, 10W/m, pro 90°C, příslušenství | ks | 4 |  | 0
971 | Samoregulační topný kabel 25m, 10W/m, pro 90°C, příslušenství | ks | 6 |  | 0
972 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 125 |  | 0
973 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 115 |  | 0
974 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH za instrumentaci |  |  |  | 0
Kabel, trasy, montáž
975 | J-Y(st)Y 1x2x0,8 | m | 7885 |  | 0
976 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 6942 |  | 0
977 | J-Y(st)Y 4x2x0,8 | m | 3498 |  | 0
978 | Kabel stíněný 1x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 12240 |  | 0
979 | Kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 35120 |  | 0
980 | Kabel stíněný 4x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 2870 |  | 0
981 | CYKY-J 3x1,5 | m | 3877 |  | 0
982 | CYKY-J 4x1,5 | m | 1654 |  | 0
983 | CYKY-J 5x1,5 | m | 340 |  | 0
984 | CYKY-J 3x2,5 | m | 412 |  | 0
985 | CYKY-J 5x2,5 | m | 482 |  | 0
986 | CYKY-J 4x4 | m | 240 |  | 0
987 | Kabel silový 3x1,5, B2ca-s1d1a1 | m | 8406 |  | 0
988 | Kabel silový 3x2,5, B2ca-s1d1a1 | m | 211 |  | 0
989 | Kabel silový 5x1,5, B2ca-s1d1a1 | m | 4521 |  | 0
990 | Kabel silový 5x2,5, B2ca-s1d1a1 | m | 234 |  | 0
991 | CY6 z/žl | m | 2680 |  | 0
992 | Patchcord metalický | ks | 75 |  | 0
993 | Trubka instalační vč. úchytek a spojek | m | 2712 |  | 0
994 | Trubka instalační vč. úchytek a spojek, UV odolná | m | 1844 |  | 0
995 | Žlab drátěný 50 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 721 |  | 0
996 | Žlab drátěný 150 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 1963 |  | 0
997 | Žlab drátěný 200 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 440 |  | 0
998 | Žlab drátěný 250 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 387 |  | 0
999 | Žlab plechový 63 x 50, vč. víka, konzolí, závěsů a spojek | m | 280 |  | 0
1000 | Žlab plechový 125 x 50, vč. víka, konzolí, závěsů a spojek | m | 290 |  | 0
1001 | Žlab plechový 250 x 50, vč. víka, konzolí, závěsů a spojek | m | 280 |  | 0
1002 | Ostatní pomocný montážní materiál | ks | 1 |  | 0
1003 | Pomocné nosné konstrukce | ks | 8 |  | 0
1004 | Průrazy přes stavební konstrukce, zapravení | ks | 65 |  | 0
1005 | Protipožární ucpávky do 0,1 m2, dokumentace | ks | 70 |  | 0
| Celkem bez DPH za trasy |  |  |  | 0
Ostatní
1006 | Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení, řezání a tepelném dělení kovů | ks | 1 |  | 0
1007 | Rozšíření licence vizualizace o vzdálený přístup pro 5 uživatelů, sumárně za celou instalaci (např. Alfa nebo rovnocenný) | ks | 1 |  | 0
1008 | Zabezpečeni pracoviště | ks | 1 |  | 0
1009 | Priprava ke komplexni zkoušce | hod | 150 |  | 0
1010 | Zkušebni provoz | hod | 100 |  | 0
1011 | Zaškolení obsluhy | hod | 50 |  | 0
1012 | Odladění programu po zkušebním provozu, zapracování změn SW vznikých provozem | hod | 50 |  | 0
1013 | Inženýrská činnost při legislativě vyhrazených elektrických zařízení dle vyhl. č. 73/2010 Sb. a spolupráce a zajištění schválení organizace státního odborného dozoru (TIČR) | ks | 1 |  | 0
1014 | Spolupráce s ostatnimi profesemi | hod | 350 |  | 0
1015 | Revize | ks | 19 |  | 0
1016 | Spoluprace s reviz.technikem | ks | 19 |  | 0
1017 | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava | ks | 1 |  | 0
1018 | Předávací dokumentace vč.dokumentace skutečného stavu | hod | 390 |  | 0
| Celkem bez DPH za ostatní |  |  |  | 0
| Cena v Kč celkem bez DPH |  |  |  | 0