## Celková rekapitulace SLP
Zakázka: |  | 19-015-5 / 20-EPRO-01.PRS
Investor: |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
Objekt: |  | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Systém: |  | IO 540 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
Zpracoval: |  | CubeNet, s.r.o. - Ing. Pavel Klhůfek - M: 603545391
CELKOVÁ REKAPITULACE - SLABOPROUD
| Kód | Popis | Množ. | Cena/jedn. | Celkem
0
| KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
|  | CELKEM bez DPH |  | 0
POZN.:
Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a
oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových
nabídek dodavatelů a montážních firem.
Pokud je uveden referenční výrobek, může být nahrazen rovnocenným řešením dle ust. § 89 odst. 6
zákona č. 134/2016 Sb.. Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace.
Veškeré výkopové práce, pískové lože, zához a terenní úpravy jsou řešeny v jiné části PD.

## KT
KABELOVÉ TRASY - KT : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | VÝKAZ VÝMĚR | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
Kabelové trasy: |  |  | 0
|  | TR.KOPOFLEX 40 - do země | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TR.KOPOFLEX 50 - do země | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TR.KOPOFLEX 75 - do země | 75 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TR.KOPOFLEX 110 - do země | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HDPE DuraPack 40 + 7 10/8mm | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HDPE DuraPack 32 + 7 10/8mm | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HDPE zemní DuraMulti 4x 12/8mm | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výstražná fólie červená, blesk | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-kus pro HDPE, do 40 | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojka HDPE do 40 vč. spojek Mikrotrubiček | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mikrotrubička 10/8 LSZH | 320 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojky mikrotrubiček | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vodoblok | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koncovka mikrotrubičky | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | box 400x300x200, kryt vstupu a spojek | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kryt optické rezervy | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mikrokabel 12-vláknový 9/125 OS2 | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optická vana neosazená pro 24 x SC Duplex adaptér 19“ 1U, černá | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optická kazeta pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ochrana svaru 60 mm | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adaptér SC-SC Duplex singlemode | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pigtail SC 9/125 OS1 2m vč. sváru | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Patch kabel LC - SC Duplex 09/125 OS1 1m | 6 | ks | 0 | 0
|  | Patch kabel LC - SC Duplex 09/125 OS1 3m | 6 | ks | 0 | 0
|  | Práce na opt. rozváděči (vystrojení) | 16 | hod. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OTDR měření optického vlákna, oboustranné změření na vlnových délkách 850 a 1300nm nebo 1310 a 1550nm, zpracování hodnot útlumu do protokolu vč. grafu (reflektometr) | 12 | vl. |  |  | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Utešnění prostupů D110 izolace, pěna, tmel | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Utešnění prostupů D60 izolace, pěna, tmel | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HZS, koordinace a spolupráce s jinými profesemi | 40 | h. |  |  | 0 | 0
0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Veškeré výkopové práce, pískové lože, zához a terenní úpravy jsou řešeny v jiné části PD.
Vrtání prostupů do budovy řeší stavba
Veškerou izolaci prostupů do budovy si řeší každá profese samostaně
Přesné typy konektorů FO odsouhlasit investorem

## info
V jednotkových cenách bude zahrnuto následující
Ceny za lešení, pronájem plošin, zvedacích mechanizmů a provizorních statických podpůrných konstrukcí. | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.1
Práci v noci, o víkendech a svátcích.
Náklady na veškeré energie potřebné ke zhotovení, uvedení do provozu a odzkoušení díla a pro pomocné a vedlejší činnosti.
Veškeré náklady označené v české legislativě jako GZS (zařízení staveniště), jako např.: dočasné budovy pro personál stavby - kanceláře, šatny, WC, sklady, dále opatření související s bezpečností práce a požární ochranou na stavbě, provizorní připojení sítí, provizorní komunikace, provizorní osvětlení staveniště, apod.
Náklady na veškeré provizorní přesuny materiálu v rámci staveniště a další případné náklady vynucené organizačně-logistickými podmínkami (dopravní kapacita, nedostatek místa).
Protiprašná opatření, provizorní opatření proti vlivu prací na stávající nebo budované konstrukce.
Všeobecné podmínky, které bude dodavatel stavby respektovat
Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak).
Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Náklady na odvoz, skládkové, veškeré přesuny materiálu,lešení,atd. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. Rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení, převoz musí být zahrnuty v jednotkových cenách.
Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutné se seznámit s pracovištěm.
Práce je nutné provádět mimo jiné o sobotách,nedělích a svátcích.
Barevné a architektonické řešení určí objednatel.
Převzetí zakázky dodavatelem se stává tato firma vlastníkem odpadu vzniklého při rekonstrukci nebo nové stavbě. Je teda povinna se řídit ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a platné vyhlášky MŽV č. 294/2005 v platném znění.
Všechny položky v této Specifikaci jsou za materiál a provedení práce (D+M), včetně spojovacího materiálu, není-li uvedeno jinak.
OBECNĚ
Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem. Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky. Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy výrobců na stavbě použitých výrobků a platnými ČSN. Veškeré eventuální změny oproti projektu musí být předem projednány s projektantem a technickým dozorem investora a jimi odsouhlaseny. Veškeré práce budou prováděny podle podkladů (technologických postupů) výrobce a dodavatele materiálů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících.