# POŽADAVKY ZADAVATELE:

# POLITIKA BIM NA VŠB – TU OSTRAVA

# ÚVOD

Tento dokument formuluje Požadavky zadavatele a specifikuje politiku BIM na VŠB – TU Ostrava (dále jen organizace). Stanovuje obecné požadavky na úroveň zpracování BIM, definuje rozsah a dlouhodobé cíle BIM v rámci organizace. Dokument také slouží pro účastníky jednotlivých fází životního cyklu staveb (ŽVC), které má seznámit se základní univerzitní strategií BIM.

# CÍLE VYUŽITÍ METODY BIM

Základním cílem použití metody BIM je informační management staveb, správa a práce s těmito daty pro efektivnější činnosti v rámci organizace v konceptu digitálního dvojčete stavby.

Hlavním cílem je tvorba strukturovaných dat pro facility management (FM) a následný efektivní FM s využitím informačního modelu a dat: provázanost BIM & CAFM, jeho optimalizace a jednotná forma přístupu k datům.

BIM má v organizaci sloužit jako „jediný zdroj pravdy“ pro všechny jednotlivé dílčí činnosti: novostavby, rekonstrukce, modernizace, provoz a údržba nebo likvidace staveb.

# STRATEGIE BIM V RÁMCI ORGANIZACE

Digitální dvojče stavby: propojené 3 základní databáze CAFM & ERP & 3D informační model.

Propojení těchto databází je nezbytné pro správné fungování BIM v organizaci tak, aby nedocházelo k duplicitám nebo chybné těžbě dat. Dle tohoto konceptu je nutné nastavit podmínky tvorby BIM. Datový standard přesně specifikuje jednotlivá data a jejich zařazení a propojení mezi 3. základními databázemi. Ke snazší výměně informací má pomoci klasifikační systém.

Užití metody BIM v organizaci se bude postupně blížit splnění požadavků „Koncepce zavádění BIM v ČR“. Univerzita si uvědomuje důležitost této koncepce a aktivním zapojením chce odborně růst tak, aby mohla do roku 2022 splnit všechny požadavky vyplývající z koncepce.

# OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY BIM

V rámci správné tvorby a plnění BIM jsou z dlouhodobého hlediska očekávány přínosy primárně na úrovni šetření nákladů v organizaci. Dílčími přínosy mohou být:

- efektivnější spolupráce a komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami

- včasné rozhodování nad aktuálními daty

- kontrola nákladů na stavbu v průběhu jednotlivých fází ŽVC

- efektivnější výměna dat (a také nižší ztrátovost) mezi jednotlivými fázemi ŽVC

# POŽADAVKY NA BIM

Základními požadavky organizace na BIM jsou:

- tvorba informačního 3D modelu stavby

- datový standard vyplněný dle skutečné realizace stavby a užití klasifikačního systému

- předání dokumentace skutečného provedení stavby dle požadavků organizace specifikované v BEP (primárně včetně vyplněné databáze negrafických dat stavby dle datového standardu)

Grafická podrobnost modelu:

Požadavky na grafickou podrobnost prvků v modelu jsou specifikovány v BEP. Není účelem definice grafické podrobnosti nahrazovat platné normy a zvyklosti řešení grafických výstupů (zejména požadavky na podobu výkresové dokumentace).

Informační podrobnost modelu:

Požadavky na informační podrobnost definují parametry připojené k jednotlivým prvkům, popř. v databázi dle požadavků datového standardu. Jsou rovněž specifikovány v BEP a jeho přílohách.

Je vždy definována minimální úroveň této podrobnosti. Zhotovitel může dle potřeby přidávat k prvkům i další parametry. Nové parametry mohou zavádět pouze odpovědné osoby určené v BEP.

Součástí BEP a požadavků na informační podrobnost je také příloha klasifikační (třídící) systém.

# ROLE A ODPOVĚDNOSTI

Dokument BEP obsahuje definici rolí a odpovědností ve vztahu ke tvorbě BIM.

# PROCES SPOLUPRÁCE

Pro řízení projektu na straně organizace je zavedeno sdílené datové prostředí CDE. Správu vykonává Správce datového prostředí na straně organizace (role definovaná v BEP). Zvolený systém CDE se může měnit při změnách složení týmů či přechodu do dalších fází projektu. Každá jednotlivá fáze projektu má vždy jen jedno prostředí CDE.

# NÁSTROJE

Organizace nepreferuje žádnou konkrétní nástrojovou platformu pro zpracování informačních modelů. Účastník musí v BEP předložit seznam všech použitých nástrojů a popsat jejich použití na modelech.

# FORMÁTY PRO VÝMĚNU INFORMAČNÍCH MODELŮ

V rámci politiky BIM v organizaci akceptujeme výměnu modelů, dat a příloh v těchto formátech:

- nativní formáty modelů, IFC formát, PDF, nativní vektorové formáty, databáze CSV

# BEP a PRE-BEP

Finální podobu BEP zpracovávají vždy všechny aktuální zúčastněné strany na základě PRE-BEP zpracovaného organizací dle fáze projektu.

Účastníci mají povinnost udržovat BEP aktuální a v případě potřeby ho neprodleně aktualizovat či vyvolat jednání k diskusi nad jeho změnou.