## SO01
Zakázka: |  | 3495
Investor: |  | VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Objekt: |  | Areál FBI - Stavební úpravy zpevněných ploch, Lumírova 630/13 Ostrava-Výškovice
Systém: |  | SO 01 Příjezdová cesta
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
HW 1x závora 5m + sloupek + SPZ, příslušenství
| 1.1 | Automatická závora vysoké technické úrovně určena pro intenzivní až nepřetržitý provoz. Rychlost pohybu 1-2 sec., délka ramene do 5m. Frekvenční měnič, bez integrovaného semaforu. Funkce automatického otevření při výpadku napájení. | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | Kotevní sada závory | ks | 1 |  |  | 0
| 1.3 | Rameno závory, délka 5m | ks | 1 |  |  | 0
| 1.5 | Vylamovací mechanika pro ramena | ks | 1 |  |  | 0
| 1.6 | 1-k.indukční det.vozidel - funkce přítomnostní, bezpečnostní, zavírací | ks | 1 |  |  | 0
| 1.7 | návin indukční smyčky (vč zapravení do vozovky) | ks | 1 |  |  | 0
| 1.8 | univerzální sloupek - pro interkom/čtečku | ks | 2 |  |  | 0
| 1.9 | Domovní telefon, 1x tlačítko, hovorová jednotka, analogová pobočka TÚ | ks | 2 |  |  | 0
| 1.10 | IP bullet kamera, 2MP, MZVF 2.8-12mm, IR 50m, Rozpoznávání SPZ (FF Group) | ks | 2 |  |  | 0
| 1.11 | POE injektor pro SPZ kameru | ks | 2 |  |  | 0
| 1.12 | Totem pro umístění kamery, výška kamery 50 - 70cm - pro instalaci kamer ve veřejných prostorech | ks | 2 |  |  | 0
| 1.13 | oživení, zaškolení | hod | 12 |  |  | 0
Příslušenství
| 2.1 | čtečka - Snímač se dvěma LED RS485, duální (UID+ H410X) -parkoviště | ks | 2 |  |  | 0
| 2.2 | Kryt venkovní pro ID 1530 plexi | ks | 2 |  |  | 0
| 2.3 | Řídící jednotka pro max. 15 čteček čtečky | ks | 1 |  |  | 0
| 2.4 | Napájecí zdroj 230/12V/2A zálohovaný (pouze pro elektroniku) vč. aku 12V/7Ah | ks | 1 |  |  | 0
| 2.5 | Napojení nových závor do stávajícího I/O zařízení Quido a jeho doprogramování | hod | 16 |  |  | 0
| 2.6 | kabel CYKY 3x1,5 | ks | 145 |  |  | 0
| 2.7 | Jistič 6A/230V | ks | 2 |  |  | 0
| 2.8 | Quido ETH 2/32: 2 vstupy, 32 výstupů a teploměr, vč. zdroje a krytu | ks | 1 |  |  | 0
|  | Vnitřní kabelové trasy |  | 0
| 3.1 | Patchpanel kat.6, 24 port, 1U, osazený kystone moduly | ks | 1 |  |  | 0
| 3.2 | Průraz D=6cm, zdivo 30cm | ks | 3 |  |  | 0
| 3.3 | Prostup základem D=6cm, beton 40cm | ks | 1 |  |  | 0
| 3.4 | Mikrotrubička 10/8 MIKROHARD modrá | m | 60 |  |  | 0
| 3.5 | chránička průrazu vč. začištění | ks | 4 |  |  | 0
| 3.6 | Značení trasy trubkového vedení | m | 150 |  |  | 0
| 3.7 | Dvojzásuvka SK kat.6 (pro Dali) | ks | 2 |  |  | 0
| 3.8 | kabel UTP kat.6 LSZH | m | 250 |  |  | 0
| 3.9 | LV 40x20 | m | 50 |  |  | 0
| 3.10 | Optický rozvaděč - plastová uzamykatelná rozvodnice pro zakončení trubiček Mikrohard, 300x300x180mm | ks | 1 |  |  | 0
Doplnění EPS
| 4.1 | RIM 800 Výstupní prvek vč. plastového krytu | ks | 1 |  |  | 0
| 4.2 | CIM 800 Vstupní prvek vč. plastového krytu | ks | 1 |  |  | 0
| 4.3 | Napájecí zdroj 24V/3A, v krytu | ks | 1 |  |  | 0
| 4.4 | Akumulátor 12V/7Ah | ks | 2 |  |  | 0
| 4.5 | kabel PraflaGuard2x1,5 | m | 30 |  |  | 0
| 3.10 | Požární ucpávky | ks | 3 |  |  | 0
Výkopy, venkovní trasy
| 5.1 | Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu | m | 70 |  |  | 0
| 5.2 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru 100m | m | 80 |  |  | 0
| 5.3 | Ruční výkop rýhy 35/120cm, hornina 4 | m | 130 |  |  | 0
| 5.4 | Zřízení lože, kryt cihla 35 cm podél, štěrkopísek 5cm | m | 130 |  |  | 0
| 5.5 | Ruční zához rýhy 35x120cm | m | 130 |  |  | 0
| 5.6 | Zakrytí výstražnou fólií šíře 33cm | m | 130 |  |  | 0
| 5.7 | Odvoz zeminy vč. naložení a úpravy povrchu | m3 | 2.8 |  |  | 0
| 5.8 | Násyp zeminy, rozprostření a udusání, včetně osetí travním semenem, hornina 3-4 | m3 | 2.8 |  |  | 0
| 5.9 | Prostup základem D=12cm, beton 60cm | ks | 1 |  |  | 0
| 5.10 | Prostup základem D=8cm, beton 60cm | ks | 1 |  |  | 0
| 5.11 | Korugovaná ohebná dvouplášťová chránička, F>450N/20cm, vnější průměr 63mm, včetně spojek, těsnících kroužků | m | 80 |  |  | 0
| 5.12 | Korugovaná ohebná dvouplášťová chránička, F>450N/20cm, vnější průměr 110mm, včetně spojek, těsnících kroužků | m | 3 |  |  | 0
| 5.13 | Kabelová ucpávka pro prostup 2ks chráničky 110mm a 63mm do objektu. Ucpávka musí být odolná vůči tlaku do 2 barů. | ks | 2 |  |  | 0
| 5.14 | Mikrotrubička 10/8 MIKROHARD modrá | m | 420 |  |  | 0
| 5.15 | Těsnění pro trubky pr.63 | ks | 4 |  |  | 0
| 5.16 | Těsnění pro trubky pr.110 | ks | 2 |  |  | 0
| 5.17 | kabel FTP kat.5e outdoor | m | 450 |  |  | 0
| 5.18 | kabel TCEPKPFLE 1xN0,8 (DT) | m | 70 |  |  | 0
| 5.19 | kabel TCEPKPFLE 3xN0,8 (DT) | m | 120 |  |  | 0
| 5.20 | kabel TCEPKPFLE 3xN0,8 (signál z EPS) | m | 550 |  |  | 0
Ostatní
| 6.1 | Programování modulu Quido, začlenění do stávajícího systému ovládání závor a bran, odzkoušení a zaučení obsluhy | hod | 24 | 0 |  | 0
| 6.2 | Práce na rozvaděčích NN | hod | 8 | 0 |  | 0
| 6.3 | Geodetické zaměření trasy vč. dokumentace | set | 1 | 0 |  | 0
| 6.4 | HZS | hod | 20 | 0 |  | 0
| 6.5 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 20 | 0 |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0