## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
| Objekt: | SO 110 Budova EkF
| Část: | 110.60 Silnoproudá elektrotechnika
| Zadavatel: | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 Ostrava
| Uchazeč: | Doplnit údaje
| Zhotovitel: | ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
| Datum: | 06/2020
|  | Cena celkem bez DPH | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
| Stavba: | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
| Objekt: | SO 110 Budova EkF
| Část: | 110.60 Silnoproudá elektrotechnika
| Zadavatel: | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 Ostrava
Uchazeč:
| Zhotovitel: | ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
| Datum: | 06/2020
Poznámka:
| Oddíl A: | V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
| Oddíl B: | Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life.
| Oddíl C: | Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
| Oddíl D: | Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).
| Oddíl E: | Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Oddíl G: | Hromosvod - Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vykládku materiálu na střechu.
| Kód oddílu | Popis | Cena celkem
| A | Svítidla | 0
| B | Přístroje | 0
| C | Instalační materiál | 0
| D | Kabeláž | 0
| E | Rozvaděče | 0
| F | Ostatní | 0
| G | Hromosvod a uzemnění | 0
|  | Náklady soupisu celkem | 0

## A
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1PP | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v 3NP | Množství v 4NP | Množství v střecha | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g+h+i | e | f | g | h | i | i | z=a*d
Oddíl:A |  |  | Svítidla
|  |  | Cena celkem za oddíl | [11 empty] | 0
A.001 | N | N | A1-LED svítidlo určené pro přisazenou montáž s vyšším stupněm krytí IP66, 4522lm 840, 30W, EVG | ks | 0 |  |  | 62 | 3 | 55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
A.002 | N | N | A1/D-LED svítidlo určené pro přisazenou montáž s vyšším stupněm krytí IP66, 4522lm 840, 30W, DALI | ks | 0 |  |  | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.003 | N | N | A2-LED svítidlo určené pro přisazenou montáž s vyšším stupněm krytí IP66, 8290lm 840, 63W, EVG | ks | 0 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.004 | N | N | A2/D-LED svítidlo určené pro přisazenou montáž s vyšším stupněm krytí IP66, 8290lm 840, 63W, DALI | ks | 0 |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.005 | N | N | B1/D-Vestavné LED svítidlo typu "downlight", 1000lm, 840, DALI, 10W, 42° reflector | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.006 | N | N | C1-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 i M625, 6600lm, 840, 45W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0
A.007 | N | N | C1/SDK-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 i M625, 6600lm, 840, 45W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
A.008 | N | N | C1/SDK př. - rámeček pro vestavnou montáž | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
A.009 | N | N | C1/D-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 i M625, 6600lm, 840, 45W, DALI, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 275 | 0 | 79 | 184 | 12 | 0 | 0 | 0
A.010 | N | N | C1/D/SDK-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 i M625, 6600lm, 840, 45W, DALI, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 75 | 0 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
A.011 | N | N | C1/D/SDK p - rámeček pro vestavnou montáž | ks | 0 |  |  | 75 | 0 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
A.012 | N | N | C2/SDK-Vestavné LED svítidlo pro montáž do podhledů, 4804lm, 840, 37W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.013 | N | N | C2/SDK př.- rámeček pro vestavnou montáž | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.014 | N | N | C2/D/SDK-Vestavné LED svítidlo pro montáž do podhledů., 4804lm, 840, 37W, DALI, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
A.015 | N | N | C2/D/SDK p- rámeček pro vestavnou montáž | ks | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
A.016 | N | N | C3-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 i M625, 5080lm, 840, 31W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0
A.017 | N | N | C3/SDK-Vestavné LED svítidlo pro montáž do podhledů, 5080lm, 840, 31W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0
A.018 | N | N | C3/SDK př.- rámeček pro vestavnou montáž | ks | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0
A.019 | N | N | C3/D-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 i M625., 5080lm, 840, 31W, DALI, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 98 | 0 | 64 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0
A.020 | N | N | C3/D/SDK-Vestavné LED svítidlo pro montáž do podhledů, 5080lm, 840, 31W, DALI, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
A.021 | N | N | C3/D/SDK p-rámeček pro vestavnou montáž | ks | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
A.022 | N | N | C4-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 i M625, 7983lm, 840, 49W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 129 | 0 | 0 | 0 | 70 | 59 | 0 | 0
A.023 | N | N | C4/SDK-Vestavné LED svítidlo pro montáž do podhledů, 7983lm, 840, 49W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
A.024 | N | N | C4/SDK př.-rámeček pro vestavnou montáž | ks | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
A.025 | N | N | C4/D-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 i M625, 7983lm, 840, 49W, DALI, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 34 | 0 | 12 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0
A.026 | N | N | C4/D/SDK-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 i M625, 7983lm, 840, 49W, DALI, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.027 | N | N | C4/D/SDK př.-rámeček pro vestavnou montáž | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.028 | N | N | C5/D-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 i M625, 4180lm, 840, 26W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.029 | N | N | C6-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 i M625, 9278lm, 840, 57W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 224 | 0 | 37 | 0 | 93 | 94 | 0 | 0
A.030 | N | N | C6/SDK-Vestavné LED svítidlo pro montáž do podhledů., 9278lm, 840, 57W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 34 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0
A.031 | N | N | C6/SDK př.-rámeček pro vestavnou montáž | ks | 0 |  |  | 34 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0
A.032 | N | N | C7-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 i M625, 10152m, 840, 67W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
A.033 | N | N | D1/D-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo SKD, B=300mm, 38W, 4470lm, 4000K, DALI | ks | 0 |  |  | 58 | 0 | 20 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0
A.034 | N | N | D2/D-Přisazené LED svítidlo určené do vnitřních prostor, B=185mm, 38W, 4470lm, 4000K, DALI | ks | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
A.035 | N | N | D3/D-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo SKD, A=2000mm, B=185mm, 64W, 7481lm, 4000K, DALI | ks | 0 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.036 | N | N | D4/D-Závěsné LED svítidlo určené do vnitřních prostor, Spojeno 5ks, B=185mm, 38W, 4470lm, 4000K, DALI, lankové závěsy, stropní kalíšky | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.037 | N | N | E1-Vestavné LED svítidlo typu "downlight", 4000K Ra80 milkwhite, EVG | ks | 0 |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.038 | N | N | E2-Vestavné LED svítidlo typu "downlight". 4000K IP44 Ra80 milkwhite, EVG | ks | 0 |  |  | 177 | 0 | 65 | 69 | 16 | 27 | 0 | 0
A.039 | N | N | E3-Vestavné LED svítidlo typu "downlight". 4000K IP44 Ra80 milkwhite, EVG | ks | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
A.040 | N | N | E4-Vestavné LED svítidlo typu "downlight". 4000K IP44 Ra80 milkwhite, EVG | ks | 0 |  |  | 57 | 0 | 8 | 0 | 34 | 15 | 0 | 0
A.041 | N | N | F3/D-Kruhové LED svítidlo pro závěsnou montáž, D=840mm, 10640lm 840, 59W, DALI, Satin, RAL 9003, stropní kalíšek | ks | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
A.042 | N | N | F6/D-Kruhové LED svítidlo pro přisazenou montáž, D=840mm, 7718lm 840, 41W, DALI, Microprisma, RAL 9003 | ks | 0 |  |  | 15 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
A.043 | N | N | F7/D-Kruhové LED svítidlo pro přisazenou montáž, D=840mm, 4970lm 840, 25.5W, DALI, Microprisma, RAL 9003 | ks | 0 |  |  | 21 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
A.044 | N | N | F8/D-Kruhové LED svítidlo pro závěsnou montáž, D=560mm, 7960lm 840, 48W, DALI, Satin, RAL 9003 | ks | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
A.045 | N | N | G1-Designové LED svítidlo pro přisazenou montáž, 12200lm 3000K CRI80, 91W, satin | ks | 0 |  |  | 16 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0
A.046 | N | N | G1/D-Designové LED svítidlo pro přisazenou montáž, 12200lm 3000K CRI80, 91W, DALI, satin | ks | 0 |  |  | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0
A.047 | N | N | G2/D-Designové LED svítidlo pro závěsnou montáž, 2580mm, 6672lm, 840, DALI, 47W, satin | ks | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0
A.048 | N | N | G3/D-Designové LED svítidlo pro závěsnou montáž, 2180mm, 6672lm, 840, DALI, 47W, satin | ks | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0
A.049 | N | N | G4-Vestavné designové LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP54, 5004lm 4000K CRI80, 35W, satin | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
A.050 | N | N | G5/D-Designové LED svítidlo pro přisazenou montáž, 2630mm, 6672lm, 840, DALI, 47W, satin | ks | 0 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.051 | N | N | I2/D-LED svítidlo pro přisazenou montáž, 4485lm, 840, 33W, DALI, Satin | ks | 0 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.052 | N | N | J1/D-Vestavné LED svítidlo typu "downlight", 3000lm, 840, 31W, DALI, Satin | ks | 0 |  |  | 219 | 0 | 39 | 30 | 79 | 71 | 0 | 0
A.053 | N | N | L1/D-Set LED pásků - obdelník 4,15x2,45; 1150lm/W, 840, DALI 8W/m | ks | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
A.054 | N | N | M1-LED Panel M600, 4200lm, 840, EVG, 35W | ks | 0 |  |  | 19 | 0 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0
A.055 | N | N | M1/D-LED Panel M600, 3900lm, 840, DALI, 35W, microprisma | ks | 0 |  |  | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.056 | N | N | M2-LED Panel M600, 2900lm, 840, DALI, 28W, microprisma | ks | 0 |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.057 | N | N | N1/D-Kruhové závěsné LED svítilo, D=965, 6060lm, 840, DALI, 38.1W, satin | ks | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
A.058 | N | N | O1/D-Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž, 5304lm 4000K CRI80, 35W, satin, aligned | ks | 0 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.059 | N | N | O1/D/L1-Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž, L = 8 446 mm 26 520 lm, 840, 174,8W, DALI, satin, white | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.060 | N | N | O1/D/L2-Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž,L = 32 050 mm 100 776 lm, 840, 664W, DALI, satin, white | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.061 | N | N | O1/D/L3-Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž,L = 5 074 mm 15 912 lm, 840, 104,9W, DALI, satin, white | ks | 0 |  |  | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.062 | N | N | O1/D/L4-Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž,L = 3 388 mm 10 608 lm, 840, 69,9W, DALI, satin, white | ks | 0 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.063 | N | N | O1/D/L5-Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž,L = 13 504 mm 42 432 lm, 840, 279,6W, DALI, satin, white | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.064 | N | N | O1/D/L6-Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž,L = 11 802 mm 37 128 lm, 840, 244,7W, DALI, satin, white | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.065 | N | N | O2/D-Designové LED svítidlo pro závěsnou montáž, 8840lm 4000K CRI80, 58W, microprisma, aligned | ks | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
A.066 | N | N | O3/D/L1-Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž,L = 4 231 mm 13 260 lm, 840, 87,4W, DALI, satin, white | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.067 | N | N | O3/D/L2-Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž,L = 2 826 mm 8 840 lm, 840, 58,3W, DALI, satin, white | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.068 | N | N | Q/D-Linie dvou LED pásků vložená do hliníkového profilu vytvářející graf. 342W | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.069 | N | N | N1-Nouzové LED svítidlo, 2W LED 260 lm, IP65/IP20 for CB address | ks | 0 |  |  | 98 | 0 | 30 | 17 | 26 | 25 | 0 | 0
A.070 | N | N | N2-Nouzové LED svítidlo 3W LED 370 lm, IP65/IP20 for CB address | ks | 0 |  |  | 70 | 0 | 27 | 35 | 5 | 3 | 0 | 0
A.071 | N | N | N3-Nouzové LED svítidlo 2W LED 260 lm IP65 for CB address | ks | 0 |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.072 | N | N | N4-Nouzové LED svítidlo 3W LED 390 lm IP65 for CB address | ks | 0 |  |  | 27 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0
A.073 | N | N | N5-Nouzové LED svítidlo 3W LED 370 lm IP65 for CB address | ks | 0 |  |  | 25 | 2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0
A.074 | N | N | N6-Nouzové LED svítidlo 3x1W LED 360 lm IP66 for CB address | ks | 0 |  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.075 | N | N | N7-Nouzové LED svítidlo 3W LED 380 lm IP65 for CB address | ks | 0 |  |  | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
A.076 | N | N | N8-Nouzové LED svítidlo 3W LED 380 lm IP65/IP20 for CB address | ks | 0 |  |  | 62 | 0 | 17 | 13 | 16 | 16 | 0 | 0
A.077 | N | N | N9-Nouzové LED svítidlo 2W LED 260 lm IP65 for CB address | ks | 0 |  |  | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.078 | N | N | N10-Nouzové LED svítidlo 3W LED 370 lm IP65 for CB address | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.079 | N | N | N11-Nouzové LED svítidlo 2W LED 260 lm IP65 for CB address | ks | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
A.080 | N | N | N12-Nouzové LED svítidlo 3W LED 380 lm IP65/IP20 for CB address | ks | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.081 | N | N | NP1-Nouzové LED svítidlo 1W LED 130 lm IP65 for CB address | ks | 0 |  |  | 124 | 3 | 36 | 27 | 29 | 29 | 0 | 0
A.082 | N | N | NP3-Nouzové LED svítidlo 1W LED 140 lm IP65 for CB address | ks | 0 |  |  | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.083 | N | N | NP4-Nouzové LED svítidlo 1W LED IP40 for CB address | ks | 0 |  |  | 47 | 0 | 19 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0
A.084 | N | N | S01 -Sloupové LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. | ks | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
A.085 | N | N | S02-Nástěnné LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. | ks | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
A.086 | N | N | S03-LED pásek 540lm/m, 840, 7.2W/m, IP67 | ks | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
A.087 | N | N | S04-LED pásek 655lm/m, 840, 4.6W/m, IP66 | ks | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
A.088 | N | N | S05/NZ-Nástěnné LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65,Svítidlo vybaveno modulem pro nouzové osvětlení | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
A.089 | N | N | V2-Venkovní LED svítidlo pro přisazenou montáž s vyšším stupněm krytí IP65. | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.090 | N | N | V3-Venkovní nástěnné LED svítidlo pro vestavnou montáž s vyšším stupněm krytí IP65. | ks | 0 |  |  | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.091 | N | N | V4-Venkovní nástěnné LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. | ks | 0 |  |  | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.092 | N | N | V5-Venkovní zemní LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65, odolnost proti přejetí až 2t. | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.093 | N | N | Centrální bateriový systém, adresný, 1h, včetně příslušenstv, monitoringu sítě v rozvaděčích (21ks), dopravy, uvedení do provozu, kontrole provozuschopnosti a zaškolení obsluhy | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.094 | N | N | DALI řízení, veškeré komponenty: - DALI repeater - 4ks - DALI router - single - 8ks - DALI router - 14ks - relé modul/DIN 8x16A - 1ks - modul 7 tlačítek + rámeček - 55ks - dotykový panel - 1ks - switch konfigurovatelný - 16ks - WEB server 60-RACK - 1ks - licence vizualizace pro 5 routerů - 9 ks - montáž do IT RACKU 19", velikost 1U, max připojených 60 routerů - 1ks - montáže a zapojení DALI okruhů do rozvaděče, nastavení systému a zaškolení obsluhy, vizualizace dle přání zákanzíka, doprava Pozn. ostatní komponenty jsou zahrnuty v oddílu "B" | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## B
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1PP | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v 3NP | Množství v 4NP | Množství v střecha | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g+h+i | e | f | g | h | i | i | z=a*d
Oddíl:B |  |  | Přístroje
|  |  | Cena celkem za oddíl | [11 empty] | 0
B.001 | N | N | Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 45 | 0 | 28 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0
B.002 | N | N | Vypínač č.1 NEREZ, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.003 | N | N | Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0
B.004 | N | N | Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 112 | 0 | 15 | 0 | 50 | 47 | 0 | 0
B.005 | N | N | Vypínač č.5 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.006 | N | N | Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.007 | N | N | Vypínač č.6+6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 74 | 0 | 4 | 0 | 32 | 38 | 0 | 0
B.008 | N | N | Vypínač č.6+6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.009 | N | N | Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
B.010 | N | N | Pohybové čidlo 180° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 49 | 0 | 12 | 23 | 8 | 6 | 0 | 0
B.011 | N | N | Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 93 | 0 | 24 | 24 | 25 | 20 | 0 | 0
B.012 | N | N | Vypínač 400V/25A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.013 | N | N | Zásuvka 400V/32A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.014 | N | N | Zásuvka 400V/16A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.015 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2001 | 5 | 311 | 260 | 729 | 696 | 0 | 0
B.016 | N | N | Zásuvka NEREZ 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 33 | 0 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0
B.017 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 56 | 15 | 20 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0
B.018 | N | N | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 905 | 0 | 153 | 217 | 266 | 269 | 0 | 0
B.019 | N | N | Zásuvka NEREZ 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.020 | N | N | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.021 | N | N | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, dvojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 40 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0
B.022 | N | N | Zásuvková skříň (4x400V/16A + 4x230V/16A, včetně patřičné výzbroje - jištění + proudový chránič), montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.023 | N | N | Zásuvková skříň (1x400V/32A + 1x400V/16A + 2x230V/16A, včetně SPD typ 1+2, včetně patřičné výzbroje - jištění + proudový chránič), montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
B.024 | N | N | Podlahová krabice - 12 modulů, včetně 4x230V/16A zásuvek (1xvčetně SPD) + prostorová rezerva pro SLP, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 32 | 0 | 18 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0
B.024 | N | N | Podlahová krabice - 12 modulů, včetně 2x230V/16A zásuvek (1xvčetně SPD) + prostorová rezerva pro SLP, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.025 | N | N | TOTAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.026 | N | N | CENTRAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.027 | N | N | Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 28 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0
B.028 | N | N | Pohybové čidlo 360° DALI mini vstupní jednotka, IP54, včetně přístrojové krabice a připojovací krabice pro mini vstupní jednotku, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.029 | N | N | Pohybové čidlo 180° DALI mini vstupní jednotka, IP54, včetně přístrojové krabice a připojovací krabice pro mini vstupní jednotku, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.030 | N | N | Pohybové čidlo 360° DALI, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 148 | 2 | 42 | 31 | 36 | 36 | 1 | 0
B.033 | N | N | Tlačítko DALI , mini vstupní jednotka, zapnuto/vypnuto, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 54 | 0 | 18 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0
B.034 | N | N | DALI pohybový a světelný senzor - multisenzor, IP 30, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 45 | 0 | 16 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0
B.035 | N | N | DALI externí světelný senzor, IP 65, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## C
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1PP | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v 3NP | Množství v 4NP | Množství v střecha | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g+h+i | e | f | g | h | i | i | z=a*d
Oddíl:C |  |  | Instalační materiál
|  |  | Cena celkem za oddíl | [11 empty] | 0
C.001 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 220 | 0 | 75 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0
C.002 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 75 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0
C.003 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=73mm), včetně vnitřních svorkovnic, do dutých stěn, mat. samozhášívé PVC, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 295 | 0 | 95 | 60 | 85 | 55 | 0 | 0
C.004 | N | N | Rozbočovací krabice přisazená 80x80x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, IP44, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 415 | 50 | 120 | 80 | 85 | 80 | 0 | 0
C.005 | N | N | Rozbočovací krabice přisazená 150x110x70mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, IP55, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 105 | 5 | 30 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0
C.006 | N | N | Instalační krabice s funkčností při požáru 105x105x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 67 | 6 | 20 | 19 | 10 | 12 | 0 | 0
C.007 | N | N | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, červená, d=40mm,di=32mm, včetně spojovacího materiálu a příslušenství | m | 0 |  |  | 370 | 120 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
C.008 | N | N | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, červená, d=50mm,di=41mm, včetně spojovacího materiálu a příslušenství | m | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.008 | N | N | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, červená, d=110mm,di=94mm, včetně spojovacího materiálu a příslušenství | m | 0 |  |  | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.009 | N | N | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, červená, d=160mm,di=136mm, včetně spojovacího materiálu a příslušenství | m | 0 |  |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.010 | N | N | Instalační trubka ohebná z PVC d=25mm, di=18,3mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.011 | N | N | Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm, di=24,3mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 15622 | 1230 | 3430 | 3295 | 3947 | 3720 | 0 | 0
C.012 | N | N | Instalační trubka ohebná z PVC d=40mm, di=31,2mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.013 | N | N | Instalační trubka tuhá z PVC d=25mm, di=21,4mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 735 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.014 | N | N | Instalační trubka tuhá z PVC d=32mm, di=28,0mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 2540 | 2390 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.015 | N | N | Instalační trubka tuhá z PVC d=40mm, di=35,8mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.016 | N | N | plastová krabice 460x380x180 (š x v x h) na povrch, včetně 5 ks spojovacích můstků na DIN lištu ( můstky min 11 připojení)), vývodek pro max 20 kabelů upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.017 | N | N | TK PS IP66 barva Modrá transparentní, šedá Polystyren 254 x 180 x 90mm | ks | 0 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.018 | N | N | Kabelový žlab 85x100 | m | 0 |  |  | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.019 | N | N | Kabelový žlab 85x200 | m | 0 |  |  | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.020 | N | N | Kabelový žlab 110x500 | m | 0 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.021 | N | N | Oblouk 90° 85x200 | ks | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.022 | N | N | Odbočný díl 85x100 | ks | 0 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.023 | N | N | Odbočný díl 85x200 | ks | 0 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.024 | N | N | Středový závěs 100mm | ks | 0 |  |  | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.025 | N | N | tředový závěs 200mm | ks | 0 |  |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.026 | N | N | Profil U 600mm | ks | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.027 | N | N | Závitová tyč M10 | ks | 0 |  |  | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.028 | N | N | M10 G…Šestihranná matice | ks | 0 |  |  | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.029 | N | N | M10 D20 G…Podložka | ks | 0 |  |  | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.030 | N | N | Kabelový žlab 60x200 | m | 0 |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.031 | N | N | Profil U 300mm | ks | 0 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.032 | N | N | Závitová tyč M10 | ks | 0 |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.033 | N | N | M10 G…Šestihranná matice | ks | 0 |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.034 | N | N | M10 D20 G…Podložka | ks | 0 |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.035 | N | N | 6x12 VZ G…Šroub s plochou kulovou hlavou | ks | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.036 | N | N | Kabelový žlab 60x200 | m | 0 |  |  | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.037 | N | N | Kabelový žlab 60x300 | m | 0 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.038 | N | N | Oblouk 90° 60x200 | ks | 0 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.039 | N | N | Oblouk 90° 60x300 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.040 | N | N | Odbočný díl 60x200 | ks | 0 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.041 | N | N | Kabelový žlab 110x300 | m | 0 |  |  | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.042 | N | N | Kabelový žlab 110x500 | m | 0 |  |  | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.043 | N | N | Oblouk 90° 110x300 | ks | 0 |  |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.044 | N | N | Oblouk 90° 110x500 | ks | 0 |  |  | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.045 | N | N | Odbočný díl 110x300 | ks | 0 |  |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.046 | N | N | Odbočný díl 110x500 | ks | 0 |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.047 | N | N | Podélné a úhlové spojky 110mm | ks | 0 |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.048 | N | N | Středový závěs 200mm | ks | 0 |  |  | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.049 | N | N | Profil U 400mm | ks | 0 |  |  | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.050 | N | N | Profil U 600mm | ks | 0 |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.051 | N | N | Závitová tyč M10 | ks | 0 |  |  | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.052 | N | N | M10 G…Šestihranná matice | ks | 0 |  |  | 1404 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.053 | N | N | M10 D20 G…Podložka | ks | 0 |  |  | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.054 | N | N | Kabelový žebřík 60x200 | m | 0 |  |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.055 | N | N | Mřížový žlab GRM 105x100 | m | 0 |  |  | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.056 | N | N | Nástěnné a středové upevnění | ks | 0 |  |  | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.057 | N | N | Závitová tyč M10 | ks | 0 |  |  | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.058 | N | N | M10 G…Šestihranná matice | ks | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.059 | N | N | M10 D20 G…Podložka | ks | 0 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.060 | N | N | Kabelový žlab 60x300 | m | 0 |  |  | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.061 | N | N | Profil U 400mm | ks | 0 |  |  | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.062 | N | N | Závitová tyč M10 | ks | 0 |  |  | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.063 | N | N | M10 G…Šestihranná matice | ks | 0 |  |  | 1008 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.064 | N | N | M10 D20 G…Podložka | ks | 0 |  |  | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.065 | N | N | Kabelový žebřík 60x300 | m | 0 |  |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.066 | N | N | LVG 60 FS…Podélná spojka | ks | 0 |  |  | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.067 | N | N | Odlehčení v tahu | ks | 0 |  |  | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
C.068 | N | N | 6x12 VZ G…Šroub s plochou kulovou hlavou | ks | 0 |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.069 | N | N | Kabelový žlab 60x100 | m | 0 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
C.070 | N | N | Kabelový žlab 60x200 | m | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
C.071 | N | N | Středový závěs 100mm | ks | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
C.072 | N | N | Středový závěs 200mm | ks | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
C.073 | N | N | Kabelový žlab 110x200 | m | 0 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
C.074 | N | N | Kabelový žlab 110x300 | m | 0 |  |  | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0
C.075 | N | N | Oblouk 90° 110x200 | ks | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
C.076 | N | N | Oblouk 90° 110x300 | ks | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
C.077 | N | N | Odbočný díl 110x200 | ks | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
C.078 | N | N | Odbočný díl 110x300 | ks | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
C.079 | N | N | Profil U 300mm | ks | 0 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
C.080 | N | N | Profil U 400mm | ks | 0 |  |  | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0
C.081 | N | N | Závitová tyč M10 | ks | 0 |  |  | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0
C.082 | N | N | M10 G…Šestihranná matice | ks | 0 |  |  | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0
C.083 | N | N | M10 D20 G…Podložka | ks | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
C.084 | N | N | 6x12 VZ G…Šroub s plochou kulovou hlavou | ks | 0 |  |  | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
C.085 | N | N | Kabelový žlab 110x200 | m | 0 |  |  | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
C.086 | N | N | Kabelový žlab 110x300 | m | 0 |  |  | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0
C.087 | N | N | Oblouk 90° 110x200 | ks | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
C.088 | N | N | Oblouk 90° 110x300 | ks | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
C.089 | N | N | Odbočný díl 110x200 | ks | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
C.090 | N | N | Odbočný díl 110x300 | ks | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
C.091 | N | N | Profil U 300mm | ks | 0 |  |  | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
C.092 | N | N | Profil U 400mm | ks | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
C.093 | N | N | Závitová tyč M10 | ks | 0 |  |  | 486 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0
C.094 | N | N | M10 G…Šestihranná matice | ks | 0 |  |  | 1458 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0
C.095 | N | N | M10 D20 G…Podložka | ks | 0 |  |  | 936 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0
C.096 | N | N | 6x12 VZ G…Šroub s plochou kulovou hlavou | ks | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
C.097 | N | N | Kabelový žlab 60x200 | m | 0 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
C.098 | N | N | Středový závěs 200mm | ks | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
C.099 | N | N | Kabelový žlab 110x200 | m | 0 |  |  | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
C.100 | N | N | Kabelový žlab 110x300 | m | 0 |  |  | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0
C.101 | N | N | Oblouk 90° 110x200 | ks | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
C.102 | N | N | Oblouk 90° 110x300 | ks | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
C.103 | N | N | Odbočný díl 110x200 | ks | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
C.104 | N | N | Odbočný díl 110x300 | ks | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
C.105 | N | N | Profil U 300mm | ks | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
C.106 | N | N | Profil U 400mm | ks | 0 |  |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0
C.107 | N | N | Závitová tyč M10 | ks | 0 |  |  | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0
C.108 | N | N | M10 G…Šestihranná matice | ks | 0 |  |  | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0
C.109 | N | N | M10 D20 G…Podložka | ks | 0 |  |  | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0
C.110 | N | N | 6x12 VZ G…Šroub s plochou kulovou hlavou | ks | 0 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
C.111 | N | N | Kabelový žlab 60x200 žárově zinkovaný | m | 0 |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
C.112 | N | N | Víko s otočnými západkami 200 žárově zinkované | m | 0 |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
C.113 | N | N | Kabelový žlab 110x300 žárově zinkovaný | m | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
C.114 | N | N | Víko s otočnými západkami 300 žárově zinkované | m | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
C.115 | N | N | Oblouk 90° 60x200 žárově zinkovaný | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
C.116 | N | N | Víko oblouku 90° 200 žárově zinkované | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
C.117 | N | N | Oblouk 90° 110x300 žárově zinkovaný | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
C.118 | N | N | Víko oblouku 90° 300 žárově zinkované | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
C.119 | N | N | Betonová podpěra na ploché střechy 16kg | ks | 0 |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
C.120 | N | N | Spona víka - nerez | ks | 0 |  |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0
C.121 | N | N | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství , montáž. | ks | 0 |  |  | 47450 | 13500 | 15100 | 6600 | 5650 | 6600 | 0 | 0
C.122 | N | N | Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru, FeZn 60x33x30mm, včetně příslušenství, montáž. | ks | 0 |  |  | 385 | 0 | 140 | 95 | 75 | 75 | 0 | 0
C.123 | N | N | Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru, FeZn 85x50x33mm, včetně příslušenství, montáž. | ks | 0 |  |  | 835 | 0 | 295 | 210 | 165 | 165 | 0 | 0
C.124 | N | N | Podružný materiál, montáž. | ks | 0 |  |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
C.125 | N | N | Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže | m2 | 0 |  |  | 41 | 1 | 17 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0

## D
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1PP | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v 3NP | Množství v 4NP | Množství v střecha | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g+h+i | e | f | g | h | i | i | z=a*d
Oddíl:D |  |  | Kabeláž
|  |  | Cena celkem za oddíl | [11 empty] | 0
D.001 | N | N | Kabel JY(ST)Y 2x2x0,8mm2 | m | 0 |  |  | 1080 | 140 | 570 | 110 | 110 | 150 | 0 | 0
D.002 | N | N | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 | m | 0 |  |  | 5315 | 3950 | 450 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0
D.003 | N | N | Kabel CYKY 5x1,5 mm2 | m | 0 |  |  | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.004 | N | N | Kabel CYKY 3x2,5 mm2 | m | 0 |  |  | 2640 | 2275 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.005 | N | N | Kabel CYKY 5x2,5 mm2 | m | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.006 | N | N | Kabel CYKY 3x4 mm2 | m | 0 |  |  | 360 | 65 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.007 | N | N | Kabel CYKY 5x4 mm2 | m | 0 |  |  | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.008 | N | N | Kabel CYKY 5x6 mm2 | m | 0 |  |  | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.009 | N | N | Kabel CYKY 5x10 mm2 | m | 0 |  |  | 575 | 15 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.010 | N | N | Kabel CYKY 5x16 mm2 | m | 0 |  |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.011 | N | N | Kabel CYKY 5x25 mm2 | m | 0 |  |  | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.012 | N | N | Kabel CYKY 5x35 mm2 | m | 0 |  |  | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.013 | N | N | Vodič H07V-U žz 6 mm2 | m | 0 |  |  | 9786 | 750 | 3251 | 3185 | 1495 | 1105 | 0 | 0
D.014 | N | N | Vodič H07V-U žz 10 mm2 | m | 0 |  |  | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.015 | N | N | Vodič H07V-R žz 16 mm2 | m | 0 |  |  | 182 | 12 | 120 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0
D.016 | N | N | Vodič H07V-R žz 25 mm2 | m | 0 |  |  | 2108 | 8 | 985 | 315 | 375 | 425 | 0 | 0
D.017 | N | N | Vodič H07V-R žz 35 mm2 | m | 0 |  |  | 92 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.018 | N | N | Vodič H07V-R žz 50 mm2 | m | 0 |  |  | 560 | 0 | 465 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
D.019 | N | N | Vodič H07V-R žz 70 mm2 | m | 0 |  |  | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
D.020 | N | N | Vodič H07V-R žz 120 mm2 | m | 0 |  |  | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.021 | N | N | Vodič H07V-R žz 185 mm2 | m | 0 |  |  | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.022 | N | N | Vodič 1-YY 300 mm2 | m | 0 |  |  | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.023 | N | N | Kabel CSKH 3x1,5 mm2 P30-R | m | 0 |  |  | 1210 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.024 | N | N | Kabel CSKH 5x1,5 mm2 P30-R | m | 0 |  |  | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.025 | N | N | Kabel CSKH 5x2,5 mm2 P30-R | m | 0 |  |  | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.026 | N | N | Kabel CSKH 7x2,5 mm2 P30-R | m | 0 |  |  | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.027 | N | N | Kabel CSKH 4x6 mm2 P30-R | m | 0 |  |  | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.028 | N | N | Kabel CSKH 3x1,5 mm2 P60-R | m | 0 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.029 | N | N | Kabel CSKH 3x2,5 mm2 P60-R | m | 0 |  |  | 11580 | 1250 | 5045 | 1830 | 1560 | 1895 | 0 | 0
D.030 | N | N | Kabel CSKH 5x2,5 mm2 P60-R | m | 0 |  |  | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.031 | N | N | Kabel CSKH 3x4 mm2 P60-R | m | 0 |  |  | 2385 | 0 | 2160 | 115 | 75 | 35 | 0 | 0
D.032 | N | N | Kabel CSKH 5x4 mm2 P60-R | m | 0 |  |  | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.033 | N | N | Kabel CSKH 3x6 mm2 P60-R | m | 0 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.034 | N | N | Kabel CSKH 5x95 mm2 P60-R | m | 0 |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.035 | N | N | Kabel CSKH 5x120 mm2 P60-R | m | 0 |  |  | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.036 | N | N | Kabel CXKH 3x1,5 mm2 RE | m | 0 |  |  | 37885 | 0 | 12530 | 9995 | 7820 | 7540 | 0 | 0
D.037 | N | N | Kabel CXKH 5x1,5 mm2 RE | m | 0 |  |  | 3065 | 0 | 480 | 215 | 960 | 1410 | 0 | 0
D.038 | N | N | Kabel CXKH 3x2,5 mm2 RE | m | 0 |  |  | 60280 | 0 | 14620 | 16775 | 14380 | 14505 | 0 | 0
D.039 | N | N | Kabel CXKH 5x2,5 mm2 RE | m | 0 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.040 | N | N | Kabel CXKH 3x4 mm2 RE | m | 0 |  |  | 2855 | 0 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.041 | N | N | Kabel CXKH 5x6 mm2 RE | m | 0 |  |  | 1135 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.042 | N | N | Kabel CXKH 5x10 mm2 RE | m | 0 |  |  | 1160 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
D.043 | N | N | Kabel CXKH 5x16 mm2 RE | m | 0 |  |  | 1390 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.044 | N | N | Kabel CXKH 5x25 mm2 RE | m | 0 |  |  | 1930 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.045 | N | N | Kabel CXKH 5x35 mm2 RE | m | 0 |  |  | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.046 | N | N | Kabel CXKH 5x50 mm2 RE | m | 0 |  |  | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.047 | N | N | Kabel CXKH 5x95 mm2 RE | m | 0 |  |  | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.048 | N | N | Kabel CXKH 5x120 mm2 RE | m | 0 |  |  | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.049 | N | N | Kabel CXKH 3x185+95 mm2 RE | m | 0 |  |  | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## E
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1PP | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v 3NP | Množství v 4NP | Množství v střecha | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g+h+i | e | f | g | h | i | i | z=a*d
Oddíl:E |  |  | Rozvaděče
|  |  | Cena celkem za oddíl | [11 empty] | 0
E.001 | N | N | Rozvaděč R0.1 | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.002 | N | N | Rozvaděč R0.2 | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.003 | N | N | Rozvaděč R0.3 | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.004 | N | N | Rozvaděč RH | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.005 | N | N | Rozvaděč RPO | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.006 | N | N | Rozvaděč R1.1 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.007 | N | N | Rozvaděč R1.2 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.008 | N | N | Rozvaděč R1.3 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.009 | N | N | Rozvaděč R1.4 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.010 | N | N | Rozvaděč RBUF | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.011 | N | N | Rozvaděč R2.1 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.012 | N | N | Rozvaděč R2.2 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.013 | N | N | Rozvaděč R2.3 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.014 | N | N | Rozvaděč R2.4 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.015 | N | N | Rozvaděč R3.1 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E.016 | N | N | Rozvaděč R3.2 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E.017 | N | N | Rozvaděč R3.3 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E.018 | N | N | Rozvaděč R4.1 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
E.019 | N | N | Rozvaděč R4.2 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
E.020 | N | N | Rozvaděč R4.3 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
E.021 | N | N | Rozvaděč RZAS | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
E.022 | N | N | Rozvaděč RAIE | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.023 | N | N | Rozvaděč RYTB | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.024 | N | N | Rozvaděč RSU | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.025 | N | N | Rozvaděč RD0.1 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.026 | N | N | Rozvaděč RD0.2 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.027 | N | N | Rozvaděč RD1.1 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.028 | N | N | Rozvaděč RD1.2 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.029 | N | N | Rozvaděč RD1.3 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.030 | N | N | Rozvaděč RD2.1 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E.031 | N | N | Rozvaděč RD2.2 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E.032 | N | N | Rozvaděč RD3.1 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
E.033 | N | N | Rozvaděč RD3.2 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
E.034 | N | N | Rozvaděč RD4.1 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E.035 | N | N | Rozvaděč RD4.2 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E.036 | N | N | Rozvaděč HR-NDA V rámci tohoto rozvaděče bude doplněno do stávajícího rozvaděče: jistič 250A s podpěťovou spouští 24VDC příslušenství. | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## F
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:F |  |  | Ostatní
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
F.001 | N | N | Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.002 | N | N | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 0 |  |  | 50 | 0
F.003 | N | N | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.004 | N | N | Sekání drážek, kapes a průvlaků | hod | 0 |  |  | 320 | 0
F.005 | N | N | UPS 1 • ONLINE technologie • 30kVA/30 kW – 400V/400V • 1x samostatný box UPS – 400 x 1345 x 800 mm (ŠxVxH), její hmotnost je cca 150 kg • 1x samostatný bateriový box UPS – 800 x 1650 x 900 mm (ŠxVxH), její hmotnost je cca 1250 kg, Dodávka včetně baterií, externí karty, veškerého příslušenství, montáže, dopravy, zaškolení, zprovoznění, propojovací kabeláže, apod. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.006 | N | N | UPS 2 • ONLINE technologie • 20kVA/20 kW – 400V/400V • 1x samostatný box UPS – 400 x 1650 x 800 mm (ŠxVxH), hmotnost UPS 500kg Dodávka včetně baterií, externí karty, veškerého příslušenství, montáže, dopravy, zaškolení, zprovoznění, propojovací kabeláže, apod. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.007 | N | N | UPS 3 • ONLINE technologie • 15kVA/15 kW – 400V/400V • 1x samostatný box UPS – 400 x 1345 x 800 mm (ŠxVxH), hmotnost UPS 300kg Dodávka včetně baterií, externí karty, veškerého příslušenství, montáže, dopravy, zaškolení, zprovoznění, propojovací kabeláže, apod. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.008 | N | N | Projektová dokumentace realizační | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.009 | N | N | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.010 | N | N | TIČR -státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb. a vyhl. 73/2010Sb. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.011 |  |  | Prodlužovací kabel 230V 3m (4x zásuvka, vypínač) | ks | 0 |  |  | 80 | 0
F.012 |  |  | Vyhřívání rampy: -topná rohož 300W/m2 (10m2) - 4ks -topná rohož 300W/m2 (8m2) - 4ks topný kabel 30W/m - 26m - 1ks čidlo teploty a vlhkosti - 1ks čidlo ledu a sněhu - 1ks Regulátor pro řízení protimrazové ochrany okapů, svodů, chodníků a cest IP20, Din lišta 8 modulů - 1ks příslušenství - 1ks | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.013 |  |  | Vyhřívání potrubí: topný kabel s termostatem 50m/620W - 1ks topný kabel s termostatem 42m/490W - 2 ks topný kabel s termostatem 4m/48W - 2 ks topný kabel s termostatem 70m/810 W - 1ks příslušenství - 1ks | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.014 | N | N | Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál | ks | 0 |  |  | 35 | 0

## G
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:G |  |  | Hromosvod a uzemnění
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
G.001 | N | N | Drát AlMgSi Ø8 mm, polotvrdý | m | 0 |  |  | 435 | 0
G.002 | N | N | Svorka spojovací | ks | 0 |  |  | 90 | 0
G.003 | N | N | Svorka připojovací univerzální | ks | 0 |  |  | 180 | 0
G.004 | N | N | Svorka křížová | ks | 0 |  |  | 15 | 0
G.005 | N | N | Jímací tyč, včetně systémové podpěry, délka 1000mm | ks | 0 |  |  | 38 | 0
G.006 | N | N | Jímací tyč d=16/10mm včetně betonových dílců s PVC podložkou; AlMgSi, délka 2500mm | ks | 0 |  |  | 12 | 0
G.007 | N | N | Podpěra vedení na ploché střechy, s PVC podložkou a adaptérem pro jímací vedení | ks | 0 |  |  | 310 | 0
G.008 | N | N | Svorka na okapové potrubí, univerzální | ks | 0 |  |  | 80 | 0
G.009 | N | N | Podpěra vedení do zdiva, zateplené fasády, FeZn | ks | 0 |  |  | 65 | 0
G.010 | N | N | Dilatační propojka | ks | 0 |  |  | 10 | 0
G.011 | N | N | FeZn drát d=8mm | m | 0 |  |  | 23010 | 0
G.012 | N | N | FeZn s PVC izolací drát d=10mm | m | 0 |  |  | 735 | 0
G.013 | N | N | Pásek FeZn 30/4 | m | 0 |  |  | 2245 | 0
G.014 | N | N | Svorka zemnící páska/drát FeZn | ks | 0 |  |  | 215 | 0
G.015 | N | N | Svorka zemnící páska/páska FeZn | ks | 0 |  |  | 150 | 0
G.016 | N | N | Svorka spojení vodičů T a křížové nebo paralelní, ocel | ks | 0 |  |  | 23610 | 0
G.017 | N | N | Svorka spojovací s přítlačným šroubem pro armování, FeZn | ks | 0 |  |  | 250 | 0
G.018 | N | N | Dílčí měření zemních odporů, impednace armování v době realizace | ks | 0 |  |  | 1 | 0
G.019 | N | N | Svorka připojovací univerzální | ks | 0 |  |  | 50 | 0
G.020 | N | N | Antikorozní nátěr/bandáž | m2 | 0 |  |  | 20 | 0
G.021 | N | N | Podružný materiál | kmpl. | 0 |  |  | 1 | 0
G.022 | N | N | Revize | ks | 0 |  |  | 1 | 0
G.023 | N | N | Svařování | bm | 0 |  |  | 90 | 0
G.024 | N | N | Fotodokumentace provedeného uzemnění | ks | 0 |  |  | 1 | 0
G.025 | N | N | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 |  |  | 1 | 0
G.026 | N | N | Uzemňovací bod - osa FeZn, , vč. 4ks spojovacích svorek s přítlačným šroubem. | ks | 0 |  |  | 36 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.
V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.
V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.
V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | Číslo položky | Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
|  | Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Kód | Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Popis | Zkrácený popis položky
|  | MJ | Měrná jednotka položky
|  | Položka celkem v Kč | Celková cena za danou položku za 1 MJ
|  | Materiál | Cena materiálu za danou položku
|  | Montáž | Cena montáže za danou položku
|  | Množství celkem | Celkové množství dané položky v celém objektu
|  | Množství v "xx" | Množství dané položky v daném patře/části objektu
|  | Celková cena v Kč | Celková cena za danou položku v celém objektu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ
"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky
"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky
"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky