## soupis prací
[5 empty] | MNO- |  | CENA V KČ | Hmotnost v kg | Hmotnost v kg
POŘ.Č. | POSICE | DODAVATEL | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednotková | Celkem | jednotková | celkem
[6 empty] | cena | Dodávka+montáž
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.
Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky , jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a skladeb konstrukcí.
Dále je nutné dodat zařízení (jednotky, ventilátory …) společně s tlumiči hluku tak aby splňovaly požadavky dané v technické zprávě dle konkrétních údajů o hlučnosti v jednotlivých okt.pásmech a jednotlivých útlumů dodaných tlumičů.
Jednotlivé elementy budou na požadavek architekta( investora) vyvzorkovány
|  |  | Náklady soupisu celkem : |  |  |  | 154122.496
Zařízení č.1 - Větrání WC
| 1.1 |  | Ventilátor do kruhového potrubí průměr 160mm | ks | 6 | 4411 | 26466
EL:50W, 230V, Pext=150Pa, 260m3/h
|  |  | Pružná manžeta 160 | ks | 12 | 146 | 1752
|  |  | Zpětná klapka do potrubí průměr 160 | ks | 6 | 276 | 1656
|  | M | Montáž |  |  |  | 5974.8
| 1.2 |  | Odvodní kruhový ventil průměr 100 | ks | 19 | 150 | 2850
|  |  | Škrtící klapka ruční průměr 100 | ks | 19 | 284 | 5396
|  |  | Ohebná hadice průměr 100mm | bm | 30 | 120 | 3600
|  | M | Montáž |  |  |  | 2369.2
| 1.3 |  | Odvodní kruhový ventil průměr 160 | ks | 9 | 180 | 1620
|  |  | Škrtící klapka ruční průměr 160 | ks | 9 | 325 | 2925
|  |  | Ohebná hadice průměr 160mm | bm | 15 | 145 | 2175
|  | M | Montáž |  |  |  | 1344
| 1.4 |  | Výfukový kus šikmý 45° ,průměr 280mm , vč.krycího síta z tahokovu | ks | 1 | 1000 | 1000
|  | M | Montáž |  |  |  | 200
| 1.5 |  | Zpětná klapka do potrubí průměr 100 | ks | 1 | 245 | 245
|  | M | Montáž |  |  |  | 49
Zařízení č. 1- Výkaz výměr
|  | Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Kruhové:
Do průměru 100/ tvarovek (%):
|  |  | 10 | bm | 29 | 272.44 | 7900.76 | 2 | 58 | 1682
|  |  | Montáž | bm | 29 | 54.488 | 1580.152
Do průměru 200/tvarovek (%):
|  |  | 20 | bm | 43 | 511.52 | 21995.36 | 5 | 215 | 9245
|  |  | Montáž | bm | 43 | 102.304 | 4399.072
Do průměru 400/tvarovek (%):
|  |  | 30 | bm | 23 | 928.52 | 21355.96 | 11 | 253 | 5819
|  |  | Montáž | bm | 23 | 185.704 | 4271.192
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
|  |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 23 | 376 | 8648
|  |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s oplechováním poz. Plechu tl.0,6mm | m2 | 3 | 550 | 1650
Montážní materiál společný pro všechna zařízení:
|  |  | - spojovací | kg | 15 | 60 | 900 |  | 15
|  |  | - gumové těsnění | kg | 5 | 150 | 750 |  | 5
|  |  | - materiál na závěsy | kg | 45 | 80 | 3600 |  | 45
|  |  | - montáž závěsu | kg | 45 | 50 | 2250
|  |  | Přesun hmot potrubí | t | 1 | 2500 | 2500 |  | 591
|  |  | Přesun hmot ostatní | t | 1 | 2500 | 2500 |  | 1000
|  |  | HZS - zprovoznění, zaregulování a zaučení obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku | hod. | 60 | 170 | 10200

## rekapitulace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{8369196c-2cdf-4edd-acfd-2b35c99efd1c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | False
Stavba:
Stavební úpravy WC, pavilon nová knihovna, část „B“
Objekt:
01 - Vlastní objekt
Soupis:
Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 03/2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Středisko speciálních činností spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 154122.5
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 154122.5 |  |  | 21% | 32365.725
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 186488.225
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy WC, pavilon nová knihovna, část „B“
Objekt:
01 - Vlastní objekt
Soupis:
Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 03/2020
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | Středisko speciálních činností spol. s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 154122.496 |  |  |  |  | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 0