## Přehled
REKAPITULACE
ELEKTROINSTALACE 1.PP
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | 0
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 0
CELKEM ELEKTROINSTALACE 1.PP | 0
ELEKTROINSTALACE 1.NP
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | 0
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 0
CELKEM ELEKTROINSTALACE 1.NP | 0
ELEKTROINSTALACE 2.NP
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | 0
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 0
CELKEM ELEKTROINSTALACE 2.NP | 0
ELEKTROINSTALACE 3.NP
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | 0
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 0
CELKEM ELEKTROINSTALACE 3.NP | 0
ELEKTROINSTALACE 4.NP
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | 0
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 0
CELKEM ELEKTROINSTALACE 4.NP | 0
ELEKTROINSTALACE 5.NP
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM ELEKTROINSTALACE 5.NP | 0
Revize , měření osvětlení + 2% | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH | 0
Vypracoval : Seifert Marek
STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST "B"
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

## elektroinstalace
pořadové | měrná | název | vyměra | cena | celkem | cena | celkem
číslo | jednotka |  |  | montáž | montáž | materiál | materiál
ELEKTROINSTALACE 1.PP
1 | ks | Pohybové čidlo nástěnné | 5 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Pohybové čidlo stropní | 2 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Krabice přístrojová KP | 7 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Krabice rozvodná KR | 10 |  | 0 |  | 0
5 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 25 |  | 0 |  | 0
6 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 45 |  | 0 |  | 0
7 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 40 |  | 0 |  | 0
8 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 5 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Svorkovnice OP | 1 |  | 0 |  | 0
10 | m | Zřízení kabelových tras (frézování drážky, zapravení, hrubý úklid) | 10 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Sekání kapes a průrazů | 21 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Kabelová spona pro vedení do podhledu | 24 |  | 0 |  | 0
13 | ks | Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený | 4 |  | 0 |  | 0
14 | ks | Svítidlo vestavné LED 2000 HF, 840, IP44, IK09, 20W, 2050lm | 6 |  | 0 |  | 0
15 | kpl | Demontáž stávající elektroinstalace + 15% | 1 |  | 0
16 | ks | Ventilátorové relé vč.nastavení | 1 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Svítidla jsou ceněna vč. příslušenství a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
1 | ks | Stykač R20 | 2 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Jistič C10/1 | 1 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Jistič B6/1 | 2 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Spíínací hodiny V97 DIGI | 1 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Jistič s chráničem C10/003 | 1 |  | 0 |  | 0
6 | hod | Prostorová úprava v místě napojení | 16 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)
ELEKTROINSTALACE 1.NP
1 | ks | Pohybové čidlo nástěnné | 4 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Pohybové čidlo stropní | 2 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Krabice přístrojová KP | 6 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Krabice rozvodná KR | 10 |  | 0 |  | 0
5 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 25 |  | 0 |  | 0
6 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 45 |  | 0 |  | 0
7 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 20 |  | 0 |  | 0
8 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 40 |  | 0 |  | 0
9 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 5 |  | 0 |  | 0
10 | ks | Svorkovnice OP | 1 |  | 0 |  | 0
11 | m | Zřízení kabelových tras (frézování drážky, zapravení, hrubý úklid) | 14 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Sekání kapes a průrazů | 20 |  | 0 |  | 0
13 | ks | Kabelová spona pro vedení do podhledu | 24 |  | 0 |  | 0
14 | ks | Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený | 3 |  | 0 |  | 0
15 | ks | Svítidlo vestavné LED 2000 HF, 840, IP44, IK09, 20W, 2050lm | 5 |  | 0 |  | 0
16 | kpl | Demontáž stávající elektroinstalace + 15% | 1 |  | 0
17 | ks | Ventilátorové relé vč.nastavení | 1 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Svítidla jsou ceněna vč. příslušenství a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
1 | ks | Stykač R20 | 2 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Jistič C10/1 | 1 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Jistič B6/1 | 2 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Spíínací hodiny V97 DIGI | 1 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Jistič s chráničem C10/003 | 1 |  | 0 |  | 0
6 | ks | Jistič s chráničem C16/003 | 1 |  | 0 |  | 0
7 | hod | Prostorová úprava v místě napojení | 16 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)
ELEKTROINSTALACE 2.NP
1 | ks | Pohybové čidlo nástěnné | 4 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Pohybové čidlo stropní | 2 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Krabice přístrojová KP | 6 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Krabice rozvodná KR | 10 |  | 0 |  | 0
5 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 25 |  | 0 |  | 0
6 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 45 |  | 0 |  | 0
7 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 20 |  | 0 |  | 0
8 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 40 |  | 0 |  | 0
9 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 5 |  | 0 |  | 0
10 | ks | Svorkovnice OP | 1 |  | 0 |  | 0
11 | m | Zřízení kabelových tras (frézování drážky, zapravení, hrubý úklid) | 14 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Sekání kapes a průrazů | 20 |  | 0 |  | 0
13 | ks | Kabelová spona pro vedení do podhledu | 24 |  | 0 |  | 0
14 | ks | Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený | 3 |  | 0 |  | 0
15 | ks | Svítidlo vestavné LED 2000 HF, 840, IP44, IK09, 20W, 2050lm | 5 |  | 0 |  | 0
16 | kpl | Demontáž stávající elektroinstalace + 15% | 1 |  | 0
17 | ks | Ventilátorové relé vč.nastavení | 1 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Svítidla jsou ceněna vč. příslušenství a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
1 | ks | Stykač R20 | 2 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Jistič C10/1 | 1 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Jistič B6/1 | 2 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Spíínací hodiny V97 DIGI | 1 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Jistič s chráničem C10/003 | 1 |  | 0 |  | 0
6 | ks | Jistič s chráničem C16/003 | 1 |  | 0 |  | 0
7 | hod | Prostorová úprava v místě napojení | 16 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)
ELEKTROINSTALACE 3.NP
1 | ks | Pohybové čidlo nástěnné | 4 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Pohybové čidlo stropní | 2 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Krabice přístrojová KP | 6 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Krabice rozvodná KR | 10 |  | 0 |  | 0
5 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 25 |  | 0 |  | 0
6 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 45 |  | 0 |  | 0
7 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 40 |  | 0 |  | 0
8 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 5 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Svorkovnice OP | 1 |  | 0 |  | 0
10 | m | Zřízení kabelových tras (frézování drážky, zapravení, hrubý úklid) | 35 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Sekání kapes a průrazů | 23 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Kabelová spona pro vedení do podhledu | 30 |  | 0 |  | 0
13 | ks | Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený | 3 |  | 0 |  | 0
14 | ks | Svítidlo vestavné LED 2000 HF, 840, IP44, IK09, 20W, 2050lm | 5 |  | 0 |  | 0
15 | kpl | Demontáž stávající elektroinstalace + 15% | 1 |  | 0
16 | ks | Ventilátorové relé vč.nastavení | 1 |  | 0 |  | 0
17 | m | Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 | 60 |  | 0 |  | 0
18 | m | Ochranná trubka ohebná | 55 |  | 0 |  | 0
19 | ks | Sada tísňového volání | 1 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Svítidla jsou ceněna vč. příslušenství a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
SADA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ VČ.ZDROJE OBSAHUJE
- 1 signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací
- 1 volací / potvrzovací tlačítko
- 1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED
- 1 volací tlačítko s uklidňující LED
- 1 zařízení pro potvrzení volání
- 1 napájecí zdroj 230VAC/24VAC
1 | ks | Stykač R20 | 2 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Jistič B10/1 | 1 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Jistič C10/1 | 1 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Jistič B6/1 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Spíínací hodiny V97 DIGI | 1 |  | 0 |  | 0
6 | ks | Jistič s chráničem C10/003 | 1 |  | 0 |  | 0
7 | ks | Síťový napáječ 230V/24VDC | 1 |  | 0 |  | 0
8 | hod | Prostorová úprava v místě napojení | 18 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)
ELEKTROINSTALACE 4.NP
1 | ks | Pohybové čidlo nástěnné | 5 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Pohybové čidlo stropní | 2 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Krabice přístrojová KP | 7 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Krabice rozvodná KR | 10 |  | 0 |  | 0
5 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 25 |  | 0 |  | 0
6 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 45 |  | 0 |  | 0
7 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 40 |  | 0 |  | 0
8 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 5 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Svorkovnice OP | 1 |  | 0 |  | 0
10 | m | Zřízení kabelových tras (frézování drážky, zapravení, hrubý úklid) | 10 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Sekání kapes a průrazů | 21 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Kabelová spona pro vedení do podhledu | 24 |  | 0 |  | 0
13 | ks | Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený | 4 |  | 0 |  | 0
14 | ks | Svítidlo vestavné LED 2000 HF, 840, IP44, IK09, 20W, 2050lm | 6 |  | 0 |  | 0
15 | kpl | Demontáž stávající elektroinstalace + 15% | 1 |  | 0
16 | ks | Ventilátorové relé vč.nastavení | 1 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Svítidla jsou ceněna vč. příslušenství a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
1 | ks | Stykač R20 | 4 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Jistič C10/1 | 2 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Jistič B6/1 | 4 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Spíínací hodiny V97 DIGI | 2 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Jistič s chráničem C10/003 | 2 |  | 0 |  | 0
6 | hod | Prostorová úprava v místě napojení | 24 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)
ELEKTROINSTALACE 5.NP
1 | ks | Pohybové čidlo nástěnné | 3 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Pohybové čidlo stropní | 2 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Krabice přístrojová KP | 5 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Krabice rozvodná KR | 10 |  | 0 |  | 0
5 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 20 |  | 0 |  | 0
6 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 55 |  | 0 |  | 0
7 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 30 |  | 0 |  | 0
8 | m | Zřízení kabelových tras (frézování drážky, zapravení, hrubý úklid) | 10 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Sekání kapes a průrazů | 19 |  | 0 |  | 0
10 | ks | Kabelová spona pro vedení do podhledu | 20 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený | 3 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Svítidlo vestavné LED 2000 HF, 840, IP44, IK09, 20W, 2050lm | 4 |  | 0 |  | 0
13 | kpl | Demontáž stávající elektroinstalace + 15% | 1 |  | 0
14 | ks | Ventilátorové relé vč.nastavení | 1 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Svítidla jsou ceněna vč. příslušenství a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel