## krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | VŠB- Neutronová analýza | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Vysoká škola báňská
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | VŠB-TU Ostrava
| Projektant |  |  | Ing. Jiří Fidler | [7 empty] | 654 88 415
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Ing. Jiří Fidler
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
[7 empty] | 30.09.2020 |  |  |  |  | CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## 5. Rozpočet s výkazem výměr a p
VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: VŠB- Neutronová analýza
Objekt:
Objednatel: VŠB-TU Ostrava
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Ing. Jiří Fidler
Místo: Vysoká škola báňská | [5 empty] | Datum: 30.09.2020
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 10 | 0 | 0
|  |  | "křížení kabelové trasy ve výkopu kanalizace" 10 |  | 10
2 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 3 | 0 | 0
|  |  | "kanalizace"10*1*0,3 |  | 3
3 | 001 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 33.858 | 0 | 0
|  |  | "výkop pro utěsnění přípojky vody" 15*1,5*1,3 |  | 29.25
|  |  | "výkop pro utěsnění spoje přípojky splaškové kanalizace" 1,6*1,6*1,8 |  | 4.608
|  |  | Součet |  | 33.858
4 | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 6.6 | 0 | 0
|  |  | "kanalizace" 10*0,6*1,1 |  | 6.6
5 | 001 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 6.6 | 0 | 0
6 | 001 | 132212201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 13.2 | 0 | 0
|  |  | "obkop kolem objektu"(9+4+9)*1*0,6 |  | 13.2
7 | 001 | 155131312 | Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení | m2 | 6 | 0 | 0
8 | 693 | 693210510 | geomříže tříosé TENSAR TriAx TX 160 | m2 | 6.9 | 0 | 0
|  |  | 6 * 1,15 |  | 6.9
9 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1 | 0 | 0
10 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 1.8 | 0 | 0
11 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 13.2 | 0 | 0
|  |  | "kolem objektu"(9+4+9)*1*0,6 |  | 13.2
12 | 001 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 6.6 | 0 | 0
|  | 2 | Zakládání
13 | 271 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 27.5 | 0 | 0
|  |  | 8,5+4+4+11 |  | 27.5
14 | 251 | 242111111 | Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m | m | 1 | 0 | 0
15 | 592 | 592253320 | skruž betonová studňová kruhová TBH 2-80 D80x99x8 cm | kus | 1 | 0 | 0
16 | 011 | 272322611 | Základové klenby ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 1.944 | 0 | 0
|  |  | "obnovení ŽB desky kolem studny" 1,8*1,8*0,6 |  | 1.944
17 | 011 | 272361821 | Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.3 | 0 | 0
|  |  | "obnovení armatury základové desky" 0,3 |  | 0.3
18 | 011 | 27339R111 | Rrohož základových desek z pryže tuhosti do 0,1 MPa volně položená | m2 | 2 | 0 | 0
19 | 283 | 283230420 | fólie multifunkční profilovaná (nopová) | m2 | 2 | 0 | 0
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
20 | 011 | 311261141 | Osazování betonových bloků nadzákladových zdí do objemu 1,20 m3 na MC 25 | kus | 1 | 0 | 0
|  |  | "osazení studničního konusu" 1 |  | 1
21 | 592 | 59224R120 | konus šachetní betonový | kus | 1 | 0 | 0
22 | 014 | 319202112 | Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m | 45.376 | 0 | 0
|  |  | "stěny -16 ks/m2" ((1,3*1,6)+(1,1*1)+(1*1)+(1,6*2)+(3,6*1))*16*0,2 |  | 35.136
|  |  | "vitrína" ((0,9+0,7+0,9+0,7)*1)*16*0,2 |  | 10.24
|  |  | Součet |  | 45.376
23 | 111 | 11162R550 | hmota izolační pro nízkotlakou injektáž - např. MAPESTOP | soub | 1 | 0 | 0
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
24 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.66 | 0 | 0
|  |  | 11*0,6*0,1 |  | 0.66
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
25 | 011 | 612131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 14.18 | 0 | 0
|  |  | "stěny do výšky 1 m" (1,3*1,6)+(1,1*1)+(1*1)+(1,6*2)+(3,6*1) |  | 10.98
|  |  | "vitrína" (0,9+0,7+0,9+0,7)*1 |  | 3.2
|  |  | Součet |  | 14.18
26 | 011 | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 14.18 | 0 | 0
27 | 011 | 612822011 | Kapilárně aktivní omítka vnitřních stěn tloušťky do 15 mm včetně sklovláknitého pletiva | m2 | 14.18 | 0 | 0
28 | 011 | 612822021 | Potažení štukem kapilárně aktivní omítky tloušťky do 2 mm | m2 | 14.18 | 0 | 0
29 | 011 | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 84.1 | 0 | 0
30 | 011 | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 200 | 0 | 0
31 | 011 | 619991021 | Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou | m | 100 | 0 | 0
32 | 251 | 627632111 | Stěrka vnějšího pláště studny z těsnící malty dvouvrstvá | m2 | 3.14 | 0 | 0
33 | 011 | 631311215 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 0.558 | 0 | 0
|  |  | 3,6*3,1*0,05 |  | 0.558
34 | 011 | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 0.558 | 0 | 0
35 | 011 | 631319021 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 0.558 | 0 | 0
36 | 011 | 631319111 | Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábku do 200x100 mm | m | 5.2 | 0 | 0
|  |  | 3,6+1,6 |  | 5.2
37 | 011 | 631319202 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3 | m3 | 0.558 | 0 | 0
|  |  | 3,6*3,1*0,05 |  | 0.558
38 | 011 | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 11.16 | 0 | 0
|  |  | 3,6*3,1 |  | 11.16
39 | 011 | 634113113 | Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm | m | 8 | 0 | 0
40 | 011 | 637211121 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC | m2 | 6.3 | 0 | 0
|  | 8 | Trubní vedení
41 | 271 | 871310310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 | m | 11 | 0 | 0
42 | 286 | 286112300 | trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X2M S | kus | 11 | 0 | 0
43 | 271 | 891315111 | Montáž koncových klapek hrdlových DN 150 | kus | 1 | 0 | 0
44 | 422 | 422840150 | klapka zpětná koncová ZAKA z ŠL L55 067 601 DN150 | kus | 1 | 0 | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
45 | 003 | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 47.76 | 0 | 0
|  |  | (5*6)+(1,2*1,8)+(6,5*2,4) |  | 47.76
46 | 003 | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 477.6 | 0 | 0
47 | 003 | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 47.76 | 0 | 0
|  |  | (5*6)+(1,2*1,8)+(6,5*2,4) |  | 47.76
48 | 003 | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 100 | 0 | 0
49 | 003 | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 100 | 0 | 0
50 | 003 | 941321211 | Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 1000 | 0 | 0
51 | 014 | 952901104 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 | m2 | 77.534 | 0 | 0
52 | 011 | 953333625 | PVC těsnící pás dodatečný přírubový pro připojení nové kce ke stávající vnější 180/170 mm | m | 2 | 0 | 0
53 | 011 | 953333911 | Příplatek k cenám těsnících pásů za vytvoření vertikální tvarovky X | kus | 2 | 0 | 0
54 | 011 | 953334115 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 05 mm se samolepící vrstvou | m | 2 | 0 | 0
55 | 011 | 953731113 | Odvětrání svislé troubami plastovými DN do 110 mm ve stropních prostupech včetně obetonování | m | 4 | 0 | 0
56 | 011 | 953731213 | Odvětrání svislé troubami plastovými DN do 110 mm ve ventilační šachtě včetně zakotvení | m | 4 | 0 | 0
57 | 011 | 953731311 | Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm | kus | 1 | 0 | 0
58 | 562 | 562312500 | hlavice ventilační přivětrávací plastová HL900 DN50/75/110 | kus | 1 | 0 | 0
59 | 011 | 953841161 | Příplatek ke komínovému nástavci nerezovému D do 160 mm za napojení pod střechou sklonu do 3° | kus | 1 | 0 | 0
60 | 011 | 953841196 | Příplatek ke komínovému nástavci nerezovému D do 160 mm za provedení kontrolního otvoru | kus | 1 | 0 | 0
61 | 014 | 953941210 | Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 | kus | 1 | 0 | 0
62 | 552 | 55241R170 | poklop šachtový viz technická zpráva | kus | 1 | 0 | 0
63 | 013 | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 2.4 | 0 | 0
|  |  | "kolem studny" 2*2*0,6 |  | 2.4
64 | 013 | 96205R210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | "ubourání studniční zkruže"1 |  | 1
65 | 013 | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.558 | 0 | 0
|  |  | 3,6*3,1*0,05 |  | 0.558
66 | 013 | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 11.16 | 0 | 0
|  |  | 3,6*3,1 |  | 11.16
67 | 013 | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 0.558 | 0 | 0
68 | 013 | 976042221 | Vybourání komínových dvířek betonových nebo ŽB pl do 0,1 m2 ze zdiva cihelného nebo kamenného | kus | 1 | 0 | 0
69 | 013 | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 4.7 | 0 | 0
|  |  | 3,1+1,6 |  | 4.7
70 | 005 | 985111111 | Otlučení omítek stěn | m2 | 14.18 | 0 | 0
|  |  | "stěny do výšky 1 m" (1,3*1,6)+(1,1*1)+(1*1)+(1,6*2)+(3,6*1) |  | 10.98
|  |  | "vitrína" (0,9+0,7+0,9+0,7)*1 |  | 3.2
|  |  | Součet |  | 14.18
71 | 005 | 985111191 | Příplatek k otlučení omítek za práci ve stísněném prostoru | m2 | 14.18 | 0 | 0
72 | 005 | 985111192 | Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 14.18 | 0 | 0
73 | 005 | 985311112 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | 14.18 | 0 | 0
74 | 005 | 985312191 | Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném prostoru | m2 | 14.18 | 0 | 0
75 | 005 | 985312192 | Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 14.18 | 0 | 0
|  | 997 | Přesun sutě
76 | 013 | 997013002 | Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m | m3 | 4.7 | 0 | 0
77 | 013 | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace | t | 17.374 | 0 | 0
78 | 013 | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace | t | 17.374 | 0 | 0
79 | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 17.374 | 0 | 0
80 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 17.374 | 0 | 0
81 | 013 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.248 | 0 | 0
82 | 013 | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 27.534 | 0 | 0
83 | 013 | 997013812 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné) | t | 0.534 | 0 | 0
84 | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.534 | 0 | 0
|  | 998 | Přesun hmot
85 | 011 | 998012022 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m | t | 16.997 | 0 | 0
86 | 011 | 998012035 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 1000 m | t | 16.997 | 0 | 0
87 | 011 | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 16.997 | 0 | 0
88 | 011 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 16.997 | 0 | 0
89 | 011 | 998021025 | Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 1000 m | t | 16.997 | 0 | 0
90 | 251 | 998254011 | Přesun hmot pro studny a jímání vody | t | 16.997 | 0 | 0
91 | 251 | 998254094 | Příplatek k přesunu hmot pro studny a jímání vody za zvětšený přesun do 2000 m | t | 16.997 | 0 | 0
|  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
92 | 711 | 711111051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 11.16 | 0 | 0
|  |  | 3,6*3,1 |  | 11.16
93 | 245 | 245510400 | systém hydroizolační MAPELASTIC | kg | 30.24 | 0 | 0
|  |  | 20,16 * 1,5 |  | 30.24
94 | 711 | 711199095 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 11.16 | 0 | 0
|  |  | 3,1*3,6 |  | 11.16
95 | 711 | 711791183 | Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci | m | 20 | 0 | 0
96 | 675 | 675732140 | průchodky těsnící | kg | 2.6 | 0 | 0
|  |  | 4 * 0,65 |  | 2.6
97 | 711 | 711812112 | Izolace proti radonu a metanu na vodorovné ploše tl 6 mm | m2 | 4 | 0 | 0
98 | 711 | 711812512 | Izolace proti radonu a metanu na svislé ploše tl 6 mm | m2 | 8 | 0 | 0
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby
99 | 763 | 763212901 | Vyspravení sádrovláknité příčky, předsazené stěny plochy do 0,02 m2 | kus | 4 | 0 | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic
100 | 771 | 771571114 | Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 19 ks/m2 | m2 | 15.16 | 0 | 0
|  |  | 3,6*3,1 |  | 11.16
|  |  | "u studny" 2*2 |  | 4
|  |  | Součet |  | 15.16
101 | 597 | 597614080 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 16.676 | 0 | 0
|  |  | 15,16 * 1,1 |  | 16.676
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety
102 | 784 | 784221001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 170.04 | 0 | 0
|  |  | ((6,1+5,5+6,1+5,5)+(2,1+2,4+2,4+2,1)+(4,15+4,15+2,5+2,4))*2,6 |  | 118.04
|  |  | (4,5+4,5+5,5+5,5)*2,6 |  | 52
|  |  | Součet |  | 170.04
|  | 36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení
103 | 936 | 36042R001 | dodávka a montáž odvlhčovače vzduchu 40l/24h , 300m3/h , příkom 900W, hydrostat | kus | 2 | 0 | 0
Nepředvídané práce - demontáže a montáže technologie
104 | HZS | HZS1212 | nespecifikované práce kopáč | hod | 100 | 0 | 0
105 | HZS | HZS1301 | nespecifikované práce zedník | hod | 100 | 0 | 0
106 | HZS | HZS1432 | nespecifikované práce potrubář | hod | 50 | 0 | 0
107 | HZS | HZS3111 | nespecifikované práce montér potrubí | hod | 50 | 0 | 0
108 | HZS | HZS3212 | nespecifikované práce montér vzduchotechniky | hod | 100 | 0 | 0
109 | HZS | HZS3222 | nespecifikované práce slaboproudých zařízení | hod | 100 | 0 | 0
110 | HZS | HZS3231 | nespecifikované práce měřících a regulačních zařízení | hod | 100 | 0 | 0
111 | HZS | HZS4211 | revizní technik | hod | 50 | 0 | 0
|  | VRN7 | Provozní vlivy
112 | 000 | 070001000 | Provozní vlivy | hod | 100 | 0 | 0
|  |  | "bezpečnostní opatření neutronové analýzy"100 |  | 100
|  |  | Celkem |  |  |  | 0