## Přehled
REKAPITULACE
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | 0
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 0
Revize, měření osvětlení + 2% | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH | 0
Vypracoval : Seifert Marek
REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ SKLADU ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY 4.NP, VŠB TU OSTRAVA
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

## elektroinstalace
pořadové | měrná | název | vyměra | cena | celkem | cena | celkem
číslo | jednotka |  |  | montáž | montáž | materiál | materiál
1 | ks | Velkoplošné tlačítko | 6 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Signalizační bílé LED osvětlení do přístrojové krabice | 1 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Krabice přístrojová KP povrchová montáž | 7 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Krabice rozvodná KR povrchová montáž | 28 |  | 0 |  | 0
5 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 305 |  | 0 |  | 0
6 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 200 |  | 0 |  | 0
7 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 150 |  | 0 |  | 0
8 | ks | Sekání kapes a průrazů | 5 |  | 0 |  | 0
9 | m | Ochranná trubka z PE vč.příchytek | 110 |  | 0 |  | 0
10 | m | Kabelový žlab 125/100 vč.nástěnných nosnílů a spoj. materiálu | 70 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený | 4 |  | 0 |  | 0
12 | kpl | Tyčový závěs vč.příslušenství, l=0,9m | 90 |  | 0 |  | 0
13 | kpl | Svítidlo A1 vč.příslušenství | 33 |  | 0 |  | 0
14 | kpl | Svítidlo A2 vč.příslušenství | 24 |  | 0 |  | 0
15 | kpl | Svítidlo A3 vč.příslušenství | 6 |  | 0 |  | 0
16 | kpl | Nosná lišta L225 7LV E 225 01 | 5 |  | 0 |  | 0
17 | kpl | Nosná lišta L450 7LV 150 01 | 35 |  | 0 |  | 0
18 | kpl | Nosná lišta L150 7LV E 150 01 | 2 |  | 0 |  | 0
19 | ks | Záslepky lištového systému BL L150 01 | 46 |  | 0 |  | 0
20 | ks | Koncovky lištového systému KS 01 | 37 |  | 0 |  | 0
21 | ks | U profil lištového systému D01X | 111 |  | 0 |  | 0
22 | kpl | Svítidlo NO vč.příslušenství | 13 |  | 0 |  | 0
23 | kg | 850m2-vnitřní malířský nátěr barvy bílé, 40kg v balení, dvě vrstvy | 4 |  |  |  | 0
24 | m2 | Vnitřní malířský nátěr bílou barvou, dvě vrstvy | 850 |  | 0
25 | kpl | Demontáž stávající elektroinstalace, vč. vyspravení děr ve stěnách a stropech po stávající elektroinstalaci + 25% | 1 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
1 | hod | Rozvodnice 4RMO2 - doplnění, prostorová úprava, úprava krycího plechu, nátěr | 16 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Impulzní relé LQ 612, 2 zapínací kontakty/230VAC | 1 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Modulární relé ALEXA, vysoký zapínací proud 1Z/230VAC | 4 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Jistič B6/1 | 1 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Jistič C10/1 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ A DODÁVKA ROZVODNIC |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0