## Celková rekapitulace SLP
Zakázka: |  | 19-015-5 / 20-EPRO-01.PRS
Investor: |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
Objekt: |  | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Systém: |  | SO 110.70 - SLABOPROUD
Zpracoval: |  | CubeNet, s.r.o. - Ing. Pavel Klhůfek - M: 603545391
CELKOVÁ REKAPITULACE - SLABOPROUD
| Kód | Popis | Množ. | Cena/jedn. | Celkem
0
| SK | Strukturovaná kabeláž | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
| ICT | Informační a komunikační technologie | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
| PBX | zelefonní ústředna | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
| DT+WC | Dveřní telefony a systém WC | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
| KAM | Kamery | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
| EZS | El. zabezpečovací signalizace | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
| EKV | El. kontrola vstupu | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
| GN | Grafická nástavba | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
| KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  | 0
|  | Montáž (M) |  | 0
|  | CELKEM bez DPH |  | 0
POZN.:
Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a
oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových
nabídek dodavatelů a montážních firem.
Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů nebo rovnocených výrobků
a souhlasu investora je možno je nahradit. Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace.

## SK
SK : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | VÝKAZ VÝMĚR | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
|  | instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1 500m/cívka | 198800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | instalační kabel venkovní Cat.6A STP PE 550MHz 500m/cívka | 3450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Praflacom F kabel 50x2x0,8 (místo SYKFY kabelu) | 2340 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Praflacom F kabel 25x2x0,8 (místo SYKFY kabelu) | 580 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Praflacom F kabel 10x2x0,8 (místo SYKFY kabelu) | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Datový a sdělovací kabel TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,6 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optický kabel univerzální 24 vl. 9/125 OS2 LSOH - J/A-V(ZN)BH Euroclass B2ca,S1,D1 | 2170 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optický kabel univerzální 8 vl. 9/125 OS2 LSOH - J/A-V(ZN)BH Euroclass B2ca,S1,D1 | 240 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYA 6 zž | 780 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvky: |  |  | 0
|  | Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP, beznástrojová montáž - komplet - 2DIN | 54 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP, beznástrojová montáž - na povrch | 353 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP, beznástrojová montáž - pod omítku | 475 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP, beznástrojová montáž - modul 45 do parapetního kanálu | 290 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojový | 2350 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0
Rozvaděče a vybavení: |  |  | 0
|  | Patch panel osazený 24xRJ45 Cat.6A STP černý 1U | 150 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Patch panel osazený 12xRJ45 Cat.6A STP černý 1U (24) | 43 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Patch panel 50xRJ45 Cat.3 UTP 1U černý | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 0,25m - barva dle uživatele | 1160 | ks | 0 | 0
|  | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 0,5m - barva dle uživatele | 1160 | ks | 0 | 0
|  | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 1m - barva dle uživatele | 500 | ks | 0 | 0
|  | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 2m - barva dle uživatele | 500 | ks | 0 | 0
|  | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 3m - barva dle uživatele | 500 | ks | 0 | 0
|  | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 5m - barva dle uživatele | 500 | ks | 0 | 0
|  | 19' rozvaděč stojanový 45U/800x800 skleněné dveře | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x800 skleněné dveře | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19' rozvaděč stojanový 18U/800x800 skleněné dveře | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vent.j.spodní(horní)220V/90W 6 ventil., termostat RAL7035 | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Osvětlovací jednotka LED-diodová,magnet,vč. adaptéru | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| RAX-VL-X45-X1 | Vertikální lišta 45U | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| RAX-ZL-X45-X1 | Vertikální zemnicí lišta 45U | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zemnící modul na liště C-profilu určený pro montáž na 19" záslepky | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19" polička s perforací 1U/350mm, max.nosnost 40kg | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19' polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 50kg,integrované podpěry | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| RAC-RP-X15-A4 | 19' rozvodný panel,ČSN norma,8 zásuvek,dětská ochrana,přívodní kabel 2m | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19" vyvazovací panel 2U plastový, pro K6A | 360 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| RAX-ZP-X02-A1 | 19' záslepka 2U | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montážní sada M6 - 20x šroub, podložka a plovoucí matice | 72 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optická vana KELine neosazená pro 24 x SC Duplex adaptér 19“ 1U, černá | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optická kazeta KELine pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů | 64 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ochrana svaru 60 mm | 768 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adaptér KELine SC-SC Duplex singlemode | 768 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pigtail KELine SC 9/125 OS1 2m vč. sváru | 768 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Patch kabel KELine LC - SC Duplex 09/125 OS1 1m | 220 | ks | 0 | 0
|  | Patch kabel KELine LC - SC Duplex 09/125 OS1 3m | 550 | ks | 0 | 0
|  | Rozvaděč MIS-1 v garážích, vč. svorkovnic KRONE | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Venkovní rozvaděč RD-Zavory, Ocep, IP65, vč. zámku, vybavení (svorky, žlaby, vodiče, můstky, jištění, switch průmyslový, venitálotor, mřížky, přep. Ochrany, IP relé 8/8, zdroj) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Práce na opt. rozváděči (vystrojení) | 80 | hod. |  |  | 0 | 0
Měření: |  |  | 0
|  | OTDR měření optického vlákna, oboustranné změření na vlnových délkách 850 a 1300nm nebo 1310 a 1550nm, zpracování hodnot útlumu do protokolu vč. grafu (reflektometr) | 768 | vl. |  |  | 0 | 0
|  | Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu | 2900 | ks |  |  | 0 | 0
Ostatní: |  |  | 0
|  | Podružný instalační materiál | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání | 64 | h. |  |  | 0 | 0
0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 2% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Měření kabelů FO přípojek SLP a PBX je zahrnuto v IO530
V době realizace nutno odsouhlasit přený typ a počet aktivních prvků investorem
Před realizací nutno odsouhlasit přesný typ konektorů FO

## ICT
ZHOTOVITEL VYPLNÍ JEN MONTÁŽ AP
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - ICT : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
|  | Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G ,Network Essentials | 0
|  | C9200L-24T-4X-E | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servisní služby | 2 | ks |  |  | 0 | 0
|  | C9200L-DNA-E-24-3Y | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials | 0
|  | C9200L-24P-4X-E | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servisní služby | 2 | ks |  |  | 0 | 0
|  | C9200L-DNA-E-24-3Y | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials | 0
|  | C9200L-48T-4X-E | 54 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servisní služby | 54 | ks |  |  | 0 | 0
|  | C9200L-DNA-E-48-3Y | 54 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials | 0
|  | C9200L-48P-4X-E | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servisní služby | 10 | ks |  |  | 0 | 0
|  | C9200L-DNA-E-48-3Y | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Catalyst 9606 | 0
|  | C9606R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C9600-LC-48YL | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C9600-LC-48YL | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C9600-LC-48YL | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C9600-SUP-1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C9600-SUP-1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C9K-F2-SSD-960GB | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C9K-F2-SSD-960GB | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C9600-PWR-2KWAC, 4ks | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C9600-DNA-A-5Y | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25GE transceivery, 4ks | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Wireless Cisco Controller AIR-CT5520-K9 | 0
|  | AIR-CT5520-K9 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | C9120AXI-E | 0
|  | AP | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Licence pro WLC | 60 | ks | 0 | 0
0
|  | 10GbE SM SFP+ 1vl. | 132 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Patchkord SM SC/APC - LC 1vl. | 132 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with Net. Card | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní: |  |  | 0
|  | Podružný instalační materiál | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání | 64 | h. |  |  | 0 | 0
0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Konfigurace aktivních prvků si řeší uživatel samostatně

## PBX
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA - PBX : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
| SO4000 | OpenScape 4000 | 1 | ks | 0 | 0
|  | verze 10 | 1 | ks
|  | 1x Řízení EcoServer v 19" provedení + 19" účastnické boxy | 1 | ks
|  | 18x systémový kabel 5m, s patch panelem | 1 | ks
|  | 13x SLMU (312 digitálních účastnických portů) | 1 | ks
|  | 5x SLMAV (120 analogových portů s funkcí CLIP) | 1 | ks
|  | 1x STMIX (VoIP kombinovaná karta pro IP telefony / trunking, 240 portů / 120 kanálů) | 1 | ks
|  | 452x Flex licence V10 | 1 | ks
SW: |  |  | 0
| L40220-Y622-A980 | SSP 1Y for OpenScape 4000 V8 Base Software | 1 | ks | 0 | 0
| L40220-Y622-A990 | SSP 1Y for OpenScape 4000 V8 50 Flex License for Base-Packet | 1 | ks | 0 | 0
| L40220-Y622-A991 | SSP 1Y for OpenScape 4000 V8 Flex License | 402 | ks | 0 | 0
Dig. Telefony: |  |  | 0
|  | OpenScape Desk Phone CP200T | 200 | ks | 0 | 0
|  | OpenScape Desk Phone CP400T | 90 | ks | 0 | 0
|  | Gigaset DA610 black, podporuje CLIP | 0 | ks | 0 | 0
|  | Gigaset DA610 white, podporuje CLIP | 0 | ks | 0 | 0
|  | Gigaset DA710 black, podporuje CLIP | 120 | ks | 0 | 0
|  | Gigaset DA710 white, podporuje CLIP | 0 | ks | 0 | 0
|  | 600x800, 42U, ventilační jednotka, rozebiratelný | 2 | ks | 0 | 0
|  | 50 portový ISDN patch panel | 10 | ks | 0 | 0
|  | Patch cord, neznačkový, 2m | 440 | ks | 0 | 0
|  | Polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg | 1 | ks | 0 | 0
|  | 19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta | 10 | ks | 0 | 0
Zálohování: |  |  | 0
| 5PX2200iRT | UPS 1/1fáze, 2,2kVA - 5PX 2200i RT2U | 1 | ks | 0 | 0
| 5PXEBM48RT | Externí baterie pro UPS - 5PX EBM 48V RT2U | 3 | ks | 0 | 0
| NETWORK-MS | Komunikační karta - MS Web/SNMP (pro 5P, 5PX, 5130, EX, 9130, 9PX, 9SX, 93PS, 93PM, 93E) | 1 | ks | 0 | 0
| PHE4895 | Recyklační poplatek dle 4.8.9.5 (20 až 50 kg) | 1 | ks | 0 | 0
0
|  | Řízení projektu | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Zákaznický workshop | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Technická dokumentace řešení | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Instalace a zapojení | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Konfigurace systému a uživatelského nastavení | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Akceptační testy řešení | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Demontáže stávajících ústředen | 1 | ks |  |  | 0 | 0
VRN |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Před instalací nutno odsouhlasit s VŠB technické řešení nové PBX
Telefonní vany, propojovací kabely, patchcordy, nejsou totuto PD řešeny

## DT+WC
DVEŘNÍ TELEFONY - DT A SYSTÉM WC : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
Dveřní telefony |  |  | 0
0
|  | Analogový dveřní komunikátor, Antivandal, 1 tlačítko, klávesnice - Force - Minimální napětí linky 20V - Šířka pásma 300 až 3500Hz - Integrovaný zesilovač 0,5W - Prosvětlení tlačítka 12V - Antivandal kryt, černé provedení - Rozsah teplot -25°C až +55°C - Výstup spínače NC/NO kontakty, max 48V/2A AC/DC - IP65 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Analogový dveřní komunikátor, Antivandal, 4 tlačítka - Force - Minimální napětí linky 20V - Šířka pásma 300 až 3500Hz - Integrovaný zesilovač 0,5W - Prosvětlení tlačítka 12V - Antivandal kryt, černé provedení - Rozsah teplot -25°C až +55°C - Výstup spínače NC/NO kontakty, max 48V/2A AC/DC - IP65 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zápustná krabice pro instalace do zdi | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rámeček pro instalaci pod omítku | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bezpečnostní šrouby - torx s pinem | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí zdroj na DIN lištu 230V/12V/3A | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Propojovací patchcord, zásuvka - telefon, 5m, kat6A | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Praflacom F 3x2x0,8, B2ca,s1,d1 | 287 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napojení rel a EMZ | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napojení DT s IP relé | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0
WC signalizace, indukční smyčka: |  |  | 0
|  | SET - alarm WC pro IMOB 2 signalizační světlo a akustickou signalizací  1 volací / potvrzovací tlačítko  1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED  1 volací tlačítko s uklidňující LED  1 zařízení pro potvrzení volání  1 napájecí zdroj 230VAC/24VDC | 6 | kplt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napojení na systém EZS, krabice, svorky, komplet | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 500m/cívka | 214 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zesilovač pro indukční smyčku do 19" | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel CYKY 4x1,5 | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel CYKY 3x1,5 | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení systému induk. Smyčky, nastavení odzkoušení | 5 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 16 | h. |  |  | 0 | 0
0
VRN |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 2% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Systém IMOB bude napojen do vstupu EZS

## KAM
KAMERY - KAM : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
|  | 8MPix IP venkovní DOME kamera; H265+;WDR+ICR+EXIR+Alarm+Audio+motor. obj.2,8-12mm, IP67 | 67 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8MPix IP venkovní kamera; H265+;WDR+ICR+EXIR; motorzoom obj., IP67 | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montážní patice pro Dome kamer do podhledu | 67 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montážní patice pro Bulet kamery | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kamerová zkouška | 89 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zapojení a měření konektor (konektor, krytka, rack, …) | 89 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Měření kat.6A vč. protokolu | 89 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MDZ montážní deska do zateplení | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prostup pr.36 přes fasádu vč. zatěsnění | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sada vrtáků 10 do keramického obkladu pro prvrtání prostupu přes keramický obklad | 2 | ks | 0 | 0
|  | Sada vrtáků do keramiky prům 8 pro úchyt konzolí | 2 | ks | 0 | 0
|  | Přepěťová ochrana Gigabit Ethernet a PoE | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Technologie záznam a server: |  |  | 0
|  | PY RX2520 M5 12x3.5' | 1 | ks | 0 | 0
|  | Intel Xeon Silver 4210 10C 2.20 GHz | 1 | ks | 0 | 0
|  | HD SATA 6G 4TB 7.2K HOT PL 3.5' BC | 6 | ks | 0 | 0
|  | SSD SATA 6G 240GB Mixed-Use 3.5' H-P EP | 2 | ks | 0 | 0
|  | PRAID EP400i | 1 | ks | 0 | 0
|  | 8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2933 R ECC | 4 | ks | 0 | 0
|  | Modular PSU 800W platinum hp | 1 | ks | 0 | 0
|  | TFM module for FBU on PRAID EP400i | 1 | ks | 0 | 0
|  | FBU option for PRAID EP4xx | 1 | ks | 0 | 0
|  | Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV | 1 | ks | 0 | 0
|  | Cable powercord rack, 4m, black | 1 | ks | 0 | 0
|  | ServerView Suite DVDs | 1 | ks | 0 | 0
|  | Region-kit Europe | 1 | ks | 0 | 0
|  | Power Supply Dummy | 1 | ks | 0 | 0
|  | Independent Mode Installation | 1 | ks | 0 | 0
|  | Mounting of RMK in symmetrical racks | 1 | ks | 0 | 0
|  | ErP Lot9 configuration for 4 DIMM | 1 | ks | 0 | 0
Software: |  |  | 0
|  | Base License | 1 | ks | 0 | 0
|  | Device License | 89 | ks | 0 | 0
|  | Two years Care Plus Device License | 89 | ks | 0 | 0
|  | WINSVR 2019 ESS 1-2CPU OEM | 1 | ks | 0 | 0
Servis: |  |  | 0
| FSP:GA3S60Z00CZSV2 | SP 3y OS,9x5,4h Rt | 1 | ks | 0 | 0
Ostatní: |  |  | 0
|  | Podružný instalační materiál | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalace a konfigurace systému | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání | 16 | h. |  |  | 0 | 0
|  | Výškové práce, lešení / zápůjčka plošiny / přívoz, odvoz | 4 | dny | 0 | 0 | 0 | 0
0
VRN |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 2% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 2% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Přesnou technologii záznamu a serveru a technické řešení nutno odsouhlasit před realizací se zástupci investora
Přesné typy kamer a jejich umístění bude dopřesněno dle kamerové zkoušky
LAN prvky a záložní napájení systému kamer bude řešeno společnou UPS s ICT systémy SK
Kabeláž a její zapojení viz. část SK.
Záznam z kamer je dimenzován na 7dní ve formátu FullHD, záznam na pohyb

## EZS
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE - EZS : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
| 201700132 | Dominus3-L-02 - sestava ústředny CCU-CORE, CCU-PWR, box, zdroj, přepěťová ochrana (bez licence) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 0201701010 | CCU-CORE - Dominus3 ústředna PZTS+EKV, IP, USB, CID, SIA, 4xADN, 8x vstup | 1
| 0201701210 | CCU-PWR - zdroj ústředny 5A | 1
| 0201757122 | D3-BOX-L-CCU-02, Box pro ústřednu, včetně STEP zdroje a přepěťové ochrany, 444x444x140mm | 1
| 704022226 | AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x77x167 mm, 5,7 kg | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 204010852 | ISC-BDL2-W12GE, PIR+MW (Blue Line G2), 12 m | 62 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 204010875 | B335-1, natáčecí nízkoprofilový držák 1 ks | 62 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 205010083 | SOUTDOOR-T-Dual PIR+MW,15m-vějíř,hladina,záclona,PET,Antimask,SW | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 204015511 | OCTOPUS DQ, 360° ; dosah 12m;Quad Interloking Sensor | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 201704211 | KPD-HID-AL-B - dotykový ovládací panel, RGBW, černá, multiplatformní čtečka HID, 1x Wiegand, 2x relé 30V/1A, 4x vstup, hliníkové provedení, montáž na povrch | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 201702010 | CTR-STD - koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, 1x analog IN a OUT 0-10V, Dallas | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 201708010 | D3-BOX-S, montážní box 220x220x50 mm pro 1x modul a rozšiřující kartu, montáž na povrch | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 201708431 | D3-BOX-L-PWR-10, systémový zdroj 12V/10A v boxu rozměru 444x444x140mm, vybavený se zdroji | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 704022226 | AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x77x167 mm, 5,7 kg | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 207015110 | BLADE, venkovní zálohovaná siréna, bílá s červeným majákem, bez aku | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 704022020 | AKU 1.2-12 - akumulátor 12V/1,2 Ah, 97x43x52 mm, 0,6 kg | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 201709010 | SetDom3 CONFIG - licence konfiguračního softwaru pro ústředny Dominus3 | 1 | ks | 0 | 0
| 201709310 | Licence Dominus3 - STANDARD (500 zón, 50 dveří, 500 uživatelů) | 1 | ks | 0 | 0
|  | instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 500m/cívka | 680 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Praflacom F 4x2x0,8, B2ca,s1,d1 | 1590 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Praflacom F 3x2x0,8, B2ca,s1,d1 | 6220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PraflaDUR 2x1, B2ca,s1,d1 | 420 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, šrouby, hmoždiny, krabičkyaj.) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 50 | h. |  |  | 0 | 0
0
| VRN |  | 0
|  | Celkem měření, revize | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Magnety do dveří vč. kabelů jsou dodávkou stavby.

## EKV
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
Technologie: |  |  | 0
| TANGO RE | Přístupový snímač do vypínače ABB s relé | 59 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| ID 1530H | Přístupový snímač ID15430H Mifare RS485 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| IS CLAN1 | Komunikační a řídící centrála | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| NZ12/2A | Napájecí zdroj 230V/2A zálohovaná +AKU | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| NZ12/5A | Napájecí zdroj 230V/5A zálohovaná +AKU | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| ID1530 Plexi | Plastový venkovní kryt pro ID1530 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ovl. Závor:
| Ovl. Závor | IP relé Quido 8 vstupů/8 relé | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovl. Závor | Ovládací pultík, výrobek, plastová rozvodnice vč. svorek, průchodky, kabelů (komplet, 2xtlačítko-otevřít,2xtlačítko-zavřít,2xpřepínač-trvale otevřít) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovl. Závor | Rozvodnice ROZ.IP.REL por zdroj a IP relé, plastová rozvodnice komplet (svorky, kabeláž, vodiče, atd..) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovl. Závor | Zdroj 230V/12V/2A/DIN | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovl. závor | Praflacom F 10x2x0,8, B2ca,s1,d1 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Šatní škříňky: |  |  | 0
| ID 1530H | Přístupový snímač do vypínače ABB s relé | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| IS CLAN1 | Komunikační a řídící centrála | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| NZ12/5A | Napájecí zdroj 230V/5A zálohovaná +AKU | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tablet PC - Intel Celeron N4000 Gemini Lake, dotykový 11.6" IPS matný 1920 × 1080, RAM 4GB LPDDR4, Intel UHD Graphics 600, Flash 64GB, webkamera, USB 3.2 Gen 1, WiFi 802.11ac, 4000 mAh baterie, Windows 10 Pro | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výrobek, kryt na tablet PC, vč. držáku pro PC tablet na stěnu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Převodník Ethernet-RS485 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IP relé Quido RS 60/3 - 60 vstupů a 3 výstupy | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IP relé Quido RS 2/32 - 2 vstupy, 32 výstupů | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | USB Hub, USB ethernet | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí adaptér 12V,2A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozvodnice pro techologii skříněk, 450x700x200, uzamykatelná, ocep. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příslušenství k rozvodnici (svorky, žlaby, vodiče, můstky, …) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabeláž ke skříňkám vč. napojovací krabice vč. svorek | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeláž: |  |  | 0
|  | instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 500m/cívka | 1410 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Praflacom F 4x2x0,8, B2ca,s1,d1 | 1190 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Praflacom F 3x2x0,8, B2ca,s1,d1 | 6220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Praflacom F 4x2x0,8, B2ca,s1,d1 | 320 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PraflaDUR 2x1,5, B2ca,s1,d1 - napájení čteček | 1410 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PraflaDUR 2x2,5, B2ca,s1,d1 - napájení zámků | 1610 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, šrouby, hmoždiny, krabičkyaj.) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 50 | h. |  |  | 0 | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 40 | h. |  |  | 0 | 0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Elektromechanické zámky vč. příslušenství jsou dodávkou stavby
Stavba dodá šatní skříňky, kde každá už bude vybavena elmag. zámky, dveřním kontaktem a pružinou.
Stavba zajistí kabeláž od elmag a dveř.kontaktů do podhledu s rezervou 2m.
Pracovní SW nástavbu pro šatní skříňky budou řešit pracovnící VŠB-CIT IS.

## GN
GRAFICKÁ NÁSTVABA - GN : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
| Upgrade | SW C4 Advanced 2019 | 1 | ks | 0 | 0
| Upgrade | SW-CUDM | 14 | ks | 0 | 0
| Upgrade | SW-CUBOSCHFPA | 5 | ks | 0 | 0
| Upgrade | SW-CUHIK | 6 | ks | 0 | 0
| Upgrade | SW-CULANRING | 4 | ks | 0 | 0
| Upgrade | SW-CUATEAS | 1 | ks | 0 | 0
| Upgrade | SW-CUEXP | 1 | ks | 0 | 0
| Upgrade | SW-CUESSS | 1 | ks | 0 | 0
| Upgrade | SW-CUMIL | 40 | ks | 0 | 0
| Nová | SW-CUEXP | 1 | ks | 0 | 0
| Nová | SW-CUMIL | 94 | ks | 0 | 0
| Nová | SW-CUPLENA | 1 | ks | 0 | 0
| Nová | SW-CUD3 | 1 | ks | 0 | 0
Ostatní: |  |  | 0
|  | Implementace systému, servisní práce | 30 | h. |  |  | 0 | 0
|  | Konzultace, podpora k vypracovaniu projektu | 30 | h. |  |  | 0 | 0
|  | Programátorské práce | 60 | h. |  |  | 0 | 0
|  | Zaškolení obsluhy (max 4 osoby) | 40 | h. |  |  | 0 | 0
|  | Vizualizace - vytvoření půdorysů | 10 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Vizualizace - vytvoření prvků | 3000 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Upgrade stávajících licencí, vč. programátorské práce | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Rozhraní - EZS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozhraní - EPS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozhraní - EVR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | HW Dohledové pracoviště, vč. monitoru, klávesnice, myš, vč. instalace OS a ostatní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 32 | h. |  |  | 0 | 0
0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Bude využit stávající SERVER VŠB. Licence i driver EZS je v součástí listu EZS
Bude proveden upgrade stávající nástavby C4 vč. veškerých licenci na verzi 2020
minimální konfigurace dohledového pracoviště např.:
Pracovní stanice Intel Core i5 9500 Coffee Lake 4.4 GHz, NVIDIA Quadro P620 2048MB, RAM 8GB DDR4, SSD 256 GB, DVD, 4× USB 2.0, typ skříně: Micro Tower, myš a klávesnice, Windows 10 Pro, LCD Monitor 32", klávesnice myš bezdrátové, .NET Framework 4.6.1

## KT
KABELOVÉ TRASY - KT : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | VÝKAZ VÝMĚR | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
Kabelové trasy: |  |  | 0
|  | TR.OHEBNA 1420, vč. zasekání a osazení | 2426 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TR.OHEBNA 1425, vč. zasekání a osazení | 1546 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TR.OHEBNA 1432, vč. zasekání a osazení | 1229 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TR.OHEBNA 1440, vč. zasekání a osazení | 478 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TR.KOPOFLEX 40 - do podlahy | 1050 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TR.KOPOFLEX 50 - do podlahy | 1250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | trubka tuhá 16, světle šedá, bezhalogenová vč. uchytů | 645 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | trubka tuhá 20, světle šedá, bezhalogenová, vč. úchytů | 240 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podružný materiál k trubkám, bezhalogenový, světle šedý ( kolena, vruty, hmiždiny atd..) | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab 150/50 vč. příslušenství (víko, kotvy, spojky, držáky, …) | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab 150/100 vč. příslušenství (váko, kotvy, spojky, držáky, …) | 870 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab 250/100/1,25 vč. příslušenství (víko, kotvy, spojky, držáky, …) | 900 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab 500/100/1,25 vč. příslušenství (víko, kotvy, spojky, držáky, …) | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krabice s víkem KO97 | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krabice s víkem KO100 | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krabice s víkem KO125 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krabice s víkem KT 250 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krabice s víkem KT 250 do SDK | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krabice instalační KU 68 | 365 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krabice do podlahové krabice | 320 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krabice lištová na povrch LK80x28 T | 430 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krabice do SDK 68 | 740 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krabice na DIN | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární certifikovaná krabice KSK 100 | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka kabelu vč. šroubu, 6 | 450 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka kabelu vč. šroubu, 8 | 2500 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka kabelu vč. šroubu, 10 | 3200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka pro dva kabely vč. šroubu, 6 | 211 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka pro dva kabely vč. šroubu, 8 | 980 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka pro dva kabely vč. šroubu, 10 | 1120 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parapetní žlab, bílý, bezhalogenový, vč. spojek, koncovek, kov.přepážky | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Držák svazkový Grip 2031M/30 vč. hmoždinky, šroubu | 1350 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávky dle PBŘ | 20 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární štítek | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skutečný stavu protipožárních ucpávek, certifikát, zakreslení | 16 | hod. |  |  | 0 | 0
|  | Vysekání drážky 5x5cm | 129 | m |  |  | 0 | 0
|  | Vysekání drážky 10x5cm | 260 | m |  |  | 0 | 0
|  | Vysekání drážky 10x10cm | 145 | m |  |  | 0 | 0
|  | Vrtání ocelové konstrukce, vrtání pro pomocné příchytky kabelových tras, atd., pr. 6/8 mm | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Průraz ve zdivu tl. 15cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | 220 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Průraz ve zdivu tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | 115 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Průraz ve zdivu tl. 45cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | 96 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Průraz ve zdivu tl. 60cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | 42 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Průraz ve zdivu tl. 80cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | 22 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Průraz ve zdivu tl. 100cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | 26 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Vysekání díry v betonu pro žlaby/kabely | 2 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | SDK konstrukce z požárního sádrokartonu pro opláštění žlabu na CHÚC, odolnost dle PBŘ | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Forma drátová jednostranná do 20 vodičů | 218 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů | 320 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Dovoz plošiny, odvoz, sestavení a montáž na místě stavby (dovoz dvou plošin nákladním autem) | 1 | kpl. |  |  | 0 | 0
|  | Plošina pro práci ve výškách 12m | 4 | den |  |  | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sádra stavební 30kg | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Utešnění prostupů D110 izolace, pěna, tmel | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Utešnění prostupů D60 izolace, pěna, tmel | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HZS, koordinace a spolupráce s jinými profesemi | 80 | h. |  |  | 0 | 0
0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Podlahové krabice a poparapetní žlaby v učebnách jsou dodávkou silnoproudu

## info
V jednotkových cenách bude zahrnuto následující
Ceny za lešení, pronájem plošin, zvedacích mechanizmů a provizorních statických podpůrných konstrukcí.
Práci v noci, o víkendech a svátcích.
Náklady na veškeré energie potřebné ke zhotovení, uvedení do provozu a odzkoušení díla a pro pomocné a vedlejší činnosti.
Veškeré náklady označené v české legislativě jako GZS (zařízení staveniště), jako např.: dočasné budovy pro personál stavby - kanceláře, šatny, WC, sklady, dále opatření související s bezpečností práce a požární ochranou na stavbě, provizorní připojení sítí, provizorní komunikace, provizorní osvětlení staveniště, apod.
Náklady na veškeré provizorní přesuny materiálu v rámci staveniště a další případné náklady vynucené organizačně-logistickými podmínkami (dopravní kapacita, nedostatek místa).
Protiprašná opatření, provizorní opatření proti vlivu prací na stávající nebo budované konstrukce.
Všeobecné podmínky, které bude dodavatel stavby respektovat
Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak).
Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Náklady na odvoz, skládkové, veškeré přesuny materiálu,lešení,atd. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. Rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení, převoz musí být zahrnuty v jednotkových cenách.
Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutné se seznámit s pracovištěm.
Práce je nutné provádět mimo jiné o sobotách,nedělích a svátcích.
Barevné a architektonické řešení určí objednatel.
Převzetí zakázky dodavatelem se stává tato firma vlastníkem odpadu vzniklého při rekonstrukci nebo nové stavbě. Je teda povinna se řídit ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a platné vyhlášky MŽV č. 294/2005 v platném znění.
Všechny položky v této Specifikaci jsou za materiál a provedení práce (D+M), včetně spojovacího materiálu, není-li uvedeno jinak.
OBECNĚ
Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem. Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky. Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy výrobců na stavbě použitých výrobků a platnými ČSN. Veškeré eventuální změny oproti projektu musí být předem projednány s projektantem a technickým dozorem investora a jimi odsouhlaseny. Veškeré práce budou prováděny podle podkladů (technologických postupů) výrobce a dodavatele materiálů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících.