## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 19-015-5 | Nová budova EkF - přístavba H v areálu VŠB - TUO
| Objekt: |  | SO 120 | SO 120 Přístavba budovy "H"
1171 | Rozpočet: |  | 120.40 | 120.40 Zdravotně technická instalace
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 120 | SO 120 Přístavba budovy "H" |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | 120.40 | 120.40 Zdravotně technická instalace |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPR | Popis rozpočtu: 120.40 - 120.40 Zdravotně technická instalace
| Poznámka: | [8 empty] | Poznámka:
| V délce potrubí je započítán prořez 10 %. | [8 empty] | V délce potrubí je započítán prořez 10 %.
| Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit. | [8 empty] | Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit.
| Poznámka: výkopy pro vnitřní ležatou kanalizaci budou zahrnuty ve stavební části | [8 empty] | Poznámka: výkopy pro vnitřní ležatou kanalizaci budou zahrnuty ve stavební části
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 720-1 | Splašková kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 720-10 | Revizní šachta RŠ2 |  |  | PSV |  |  | 0
| 720-11 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 720-2 | Dešťová kanalizace-podtlaková |  |  | PSV |  |  | 0
| 720-3 | Pitná, teplá užitková voda a cirkulace TUV |  |  | PSV |  |  | 0
| 720-4 | Požární vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 720-5 | Užitková voda pro splachování zařizovacích předmětů |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 120 120.40 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 19-015-5 | Nová budova EkF - přístavba H v areálu VŠB - TUO | [24 empty] | STA
O: | SO 120 | SO 120 Přístavba budovy "H" | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 120.40 | 120.40 Zdravotně technická instalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 720-1 | Splašková kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  |  |  |  | 338.49 | [5 empty] | DIL
1 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.157 | 5.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
SPU
2 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.174 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
SPU
3 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.259 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
SPU
4 | 721223592R00 | Souprava izolační pro balkonové a podlahové vpusti izolační souprava pro podlahové vpusti, s izolační fólií | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.08 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolační souprava s textilií nakašírovanou folií např. HL 84.M nebo rovnocenný pro stěrkové kontaktní hydroizolace | [24 empty] | POP | Izolační souprava s textilií nakašírovanou folií např. HL 84.M nebo rovnocenný pro stěrkové kontaktní hydroizolace
SPU
5 | 721273200RT3 | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Souprava ventilační hlavice např. HL 810 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
SPU
6 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.048 | 11.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
7 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.059 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 713571111R0P | Protipožární manžeta DN 50 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.5 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Protipožární manžeta např. HILTI CP 643N nebo rovnocenný pro těsnění prostupů plastového potrubí v požárně dělících konstrukcích (dle PBŘ) | [24 empty] | POP | Protipožární manžeta např. HILTI CP 643N nebo rovnocenný pro těsnění prostupů plastového potrubí v požárně dělících konstrukcích (dle PBŘ)
SPU
9 | 713571115R0P | Protipožární manžeta DN 110 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.55 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Protipožární manžeta např. HILTI CP 643N nebo rovnocenný pro těsnění prostupů plastového potrubí v požárně dělících konstrukcích (dle PBŘ) | [24 empty] | POP | Protipožární manžeta např. HILTI CP 643N nebo rovnocenný pro těsnění prostupů plastového potrubí v požárně dělících konstrukcích (dle PBŘ)
SPU
10 | 720.108 | D+M Zápachový uzávěr dřezový s přípojkou DN 50 + odpadní ventil se sítkem nerez | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.246 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zápachový uzávěr dřezový s přípojkou pro spotřebiče a zpětnou klapkou např. HL 126 DN 50 + odpadní ventil se sítkem nerez HL 14/90 O 6/4" nebo rovnocenný | [24 empty] | POP | Zápachový uzávěr dřezový s přípojkou pro spotřebiče a zpětnou klapkou např. HL 126 DN 50 + odpadní ventil se sítkem nerez HL 14/90 O 6/4" nebo rovnocenný
SPU
11 | 720.111 | D+M Krycí dvířka z PVC (pod obklad) 300x300mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
12 | 720.114 | D+M Zpěňující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy do DN 50 např. HILTI CP 601S, nebo rovnocenný | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
13 | 721110907R0P | Napojení do stávající betonové potrubí DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0921 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 2.877 | 2.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
14 | 721176222R0P | Potrubí PVC- KG vč.tvarovek (kanalizace v zemi) D 100 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.8 | 5.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
SPU
15 | 721176223R0P | Potrubí PVC- KG vč.tvarovek (kanalizace v zemi) D 125 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.8 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
SPU
16 | 721176224R0P | Potrubí PVC- KG vč.tvarovek (kanalizace v zemi) D 160 | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.55 | 12.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
SPU
17 | 721179302R0P | Odhlučněné potrubí PP DN 40 vč.tvarovek (svislá kanalizace) | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32 | 43.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem např. Rehau Raupiano | [24 empty] | POP | Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem např. Rehau Raupiano
|  | nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP
SPU
18 | 721179303R0P | Odhlučněné potrubí PP DN 50 vč.tvarovek (svislá kanalizace) | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.359 | 13.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem např. Rehau Raupiano | [24 empty] | POP | Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem např. Rehau Raupiano
|  | nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP
SPU
19 | 721179304R0P | Odhlučněné potrubí PP DN 70 vč.tvarovek (svislá kanalizace) | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.452 | 5.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem např. Rehau Raupiano | [24 empty] | POP | Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem např. Rehau Raupiano
|  | nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP
SPU
20 | 721179305R0P | Odhlučněné potrubí PP DN 100 vč.tvarovek (svislá kanalizace) | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.173 | 42.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem např. Rehau Raupiano | [24 empty] | POP | Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem např. Rehau Raupiano
|  | nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP
SPU
21 | 721179317R0P | Odhlučněné potrubí PP DN 160 vč.tvarovek (svislá kanalizace) | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.749 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem např. Rehau Raupiano | [24 empty] | POP | Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem např. Rehau Raupiano
|  | nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP
SPU
22 | 721223424RTP | Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko např.HL 317 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.2 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko např.HL 317 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP | Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko např.HL 317 nebo rovnocenný
SPU
23 | 721273150R0P | Přivzdušňovací kanalizační ventil např. HL 900N DN 110 nebo rovnocenný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.133 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 722290237R0P | Proplach kanalizace | m | 268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.093 | 24.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 725850145R0P | Sifon kuličkový kondenzační DN 40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4", popř.pryžové těsnění pro nasunutí potrubí D 12-18mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.237 | 7.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 725860168R0P | Zápachová uzávěrka pro pisoáry např. HL430, DN 50 mm nebo rovnocenný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.246 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
27 | 725860180R0P | Podomítková zápachová uzávěrka např. HL 400 DN 50 (pro myčky a nápojové automaty), nebo rovnocenný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
28 | 725860213R0P | Zápachový uzávěr umyvadlový např. HL 132 DN 40 + odpadní ventil HL 15.1 nebo rovnocenný | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.246 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 767990010RAP | Atypické ocelové konstrukce-uchycení potrubí | kg | 113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.42918 | 48.5 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
30 | 909 R00P | Hzs-stavební přípomoce | h | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1 | 80 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
31 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 720-10 | Revizní šachta RŠ2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.22 |  | 0 |  |  |  |  | 1.3 | [5 empty] | DIL
32 | 720.1211 | D+M Šachtové dno bet.průtočné DN150 TBZ-Q PERFECT 150 - 635, se sbíhajícími se nátoky 90°, DN150,, výška prvku 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 720.1213 | D+M Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
34 | 720.1214 | D+M Poklop litinový třídy zatížení B125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.088 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 894402211RTP | Osazení beton. skruží přechodových včetně konusu přechod., např. TBR-Q 600/1000x625/120 SPK, výška prvku 600mm nebo rovnocenný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.45743 | 0.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1.302 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 720-11 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.84 |  | 0 |  |  |  |  | 24.68 | [5 empty] | DIL
37 | 720.121 | D+M Umyvadlo diturvitové 600x460x175mm, s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem, bílá, např.IDEAL STANDARD CONNECT CUBE (U1) nebo rovnocenný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01421 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.189 | 2.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 720.121a | D+M Polosloup k umyvadlu (kryt na sifon) vč. instalační sady např. CONNECT nebo rovnocenný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
39 | 720.122 | D+M Umyvadlo diturvitové 500x460x175mm, s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem, bílá,, např.IDEAL STANDARD CONNECT CUBE (U3) nebo rovnocenný | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.253 | 3.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
40 | 720.122a | D+M Polosloup k umyvadlu (kryt na sifon) vč. instalační sady např. CONNECT nebo rovnocenný | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
41 | 720.123 | D+M Rohové umývátko 480x440x160 mm, 1 otvor pro stojánkovou baterii, bílá (U4) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1.189 | 2.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 720.124 | D+M Závěsný klozet keramický 360x540mm vodorovný odpad barva bílá+ klozetové sedátko Soft-close, duroplastu, kloub k sedátku nerez.např.IDEAL STANDARD CONNECT (WC1) nebo rovnocenný | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02134 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.973 | 5.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
43 | 720.125 | D+M Bidet z jemné žárohlíny 360x545mm s otvorem pro stojánkovou baterii, barva bílá, vč.upevňov., sady např.IDEAL STANDART CONNECT nebo rovnocenný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.973 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
44 | 720.126 | D+M Sprchová vanička keramická JIKA, čtvercová 890 x 890 mm, výška 100 mm + zápachová uzávěrka, ke sprchové vaničce HL 514 DN 50 s kulovým kloubem a zátkou | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09793 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.558 | 9.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Sprchový žlab s EPS tělesem s nerezovým rámem a krytem např.HL531 nebo rovnocenný. Sprchový žlab s ležatým odtokem DN50, samonosný prvek z EPC - rozměr 1200x200x79mm s centricky umístěným odtokovým žlabem, se zápachovou uzávěrkou pro suchý stav, s nerezovým rámem (vnější rozměr 498x68x13mm) a nerezovým krytem Standard 480x50mm. | [24 empty] | POP | Sprchový žlab s EPS tělesem s nerezovým rámem a krytem např.HL531 nebo rovnocenný. Sprchový žlab s ležatým odtokem DN50, samonosný prvek z EPC - rozměr 1200x200x79mm s centricky umístěným odtokovým žlabem, se zápachovou uzávěrkou pro suchý stav, s nerezovým rámem (vnější rozměr 498x68x13mm) a nerezovým krytem Standard 480x50mm.
SPU
45 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 720-2 | Dešťová kanalizace-podtlaková |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 71.75 | [5 empty] | DIL
46 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.048 | 2.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
47 | 713571113R0P | Protipožární manžeta D 75 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.5 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Protipožární manžeta např. HILTI CP 643N nebo rovnocenný pro těsnění prostupů plastového potrubí v požárně dělících konstrukcích (dle PBŘ) DN75 | [24 empty] | POP | Protipožární manžeta např. HILTI CP 643N nebo rovnocenný pro těsnění prostupů plastového potrubí v požárně dělících konstrukcích (dle PBŘ) DN75
SPU
48 | 720.202 | D+M Vtok střešní pro podtlakovou kanalizaci pro folie vč.topného kabelu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66 | 1.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Střešní vtok např. Sison XL 75 H PVC nebo rovnocenný pro podtlakovou kanalizaci pro fólie (včetně topného kabelu 230V/11,2W) | [24 empty] | POP | Střešní vtok např. Sison XL 75 H PVC nebo rovnocenný pro podtlakovou kanalizaci pro fólie (včetně topného kabelu 230V/11,2W)
SPU
49 | 720.203 | D+M Ztužující deska s uchycením parozábrany | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
50 | 720.204 | Systémové uchycení potrubí pro systém podtlakového odvodnění střech | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
51 | 720.205 | D+M Izolace potrubí proti rosení samolepícími izolačními pásy, pás tl.19 mm o š.1000 mm | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolace potrubí proti rosení samolepícími Izolačními pásy např. K-FLEX , ST pás tl. 19 mm o šířce 1000 mm nebo rovnocenný | [24 empty] | POP | Izolace potrubí proti rosení samolepícími Izolačními pásy např. K-FLEX , ST pás tl. 19 mm o šířce 1000 mm nebo rovnocenný
SPU
52 | 720.208 | Lešení, pojízdná plošina | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
53 | 721151206R0P | Potrubí PE-HD (vč.tvarovek) např.Geberit PE D63 nebo rovnocenný | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00119 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.364 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
54 | 721151207R0P | Potrubí PE-HD (vč.tvarovek) např.Geberit PE D75 nebo rovnocenný | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00203 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43933 | 24.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
55 | 722290237R0P | Proplach kanalizace | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.093 | 5.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
56 | 723150372R0P | Potrubí ocelové bezešvé hladké (chránička) O 127/4,5 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01536 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.672 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
57 | 767990010RAP | Atypické ocelové konstrukce-uchycení potrubí | kg | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.42918 | 12.88 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
58 | 909 R00P | Hzs-stavební přípomoce | h | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1 | 15 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
59 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 720-3 | Pitná, teplá užitková voda a cirkulace TUV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0 |  |  |  |  | 299.58 | [5 empty] | DIL
60 | 722181214RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm | m | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.129 | 13.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
61 | 722181214RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.129 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
62 | 722181214RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.142 | 5.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
63 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.425 | 11.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
64 | 722237621R00 | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
65 | 722237623R00 | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
66 | 722237121R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kulový kohout závitový např.Giacomini R250D (připojení ohřívačů) nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
SPU
67 | 722237123R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kulový kohout závitový např.Giacomini R250D (připojení ohřívačů) nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
SPU
68 | 722237131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
69 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.029 | 6.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
70 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.062 | 13.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
71 | 725530152R00 | Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.321 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
72 | 720.3021 | D+M Pouzdro potrubní izolační např. ROCKWOOL 800 tl. 30 mm d 22/30, kamenná vlna s polepem Al fólií nebo rovnocenný | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolace izolačními trubicemi z kamenné vlny, nehořlavé, tř. reakce na oheň A2-s1), povrchová úprava z hliníkové folie se samolepící páskou, např. ROCKWOOL 800 tl. 30 mm nebo rovnocenný | [24 empty] | POP | Izolace izolačními trubicemi z kamenné vlny, nehořlavé, tř. reakce na oheň A2-s1), povrchová úprava z hliníkové folie se samolepící páskou, např. ROCKWOOL 800 tl. 30 mm nebo rovnocenný
SPU
73 | 720.3022 | D+M Pouzdro potrubní izolační např. ROCKWOOL 800 tl. 30 mm d 34/30, kamenná vlna s polepem Al fólií nebo rovnocenný | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolace izolačními trubicemi z kamenné vlny, nehořlavé, tř. reakce na oheň A2-s1), povrchová úprava z hliníkové folie se samolepící páskou, např. ROCKWOOL 800 tl. 30 mm nebo rovnocenný | [24 empty] | POP | Izolace izolačními trubicemi z kamenné vlny, nehořlavé, tř. reakce na oheň A2-s1), povrchová úprava z hliníkové folie se samolepící páskou, např. ROCKWOOL 800 tl. 30 mm nebo rovnocenný
SPU
74 | 720.3051 | D+M Kulový kohout závitový např.Giacomini R250D (včetně šroubení a přechodu na lisovaný spoj) DN 20, nebo rovnocenný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
75 | 720.3052 | D+M Kulový kohout závitový např.Giacomini R250D (včetně šroubení a přechodu na lisovaný spoj) DN 32, nebo rovnocenný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
76 | 720.311 | D+M Expanzní nádoba např. REFLEX REFIX DD 8 l + průtočná armatura FLOWJET G1/2", nebo rovnocenný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
77 | 720.315 | D+M Vodovodní a řídící jednotka pro směšování možnost programování vlastnosti výtoků, teploty, smíchané vody nebo její desinfekcí.. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VODOVODNÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO SMĚŠOVÁNÍ MOŽNOST PROGRAMOVÁNÍ VLASTNOSTÍ VÝTOKŮ, TEPLOTY SMÍCHANÉ VODY NEBO JEJÍ DESINFEKCI | [24 empty] | POP | VODOVODNÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO SMĚŠOVÁNÍ MOŽNOST PROGRAMOVÁNÍ VLASTNOSTÍ VÝTOKŮ, TEPLOTY SMÍCHANÉ VODY NEBO JEJÍ DESINFEKCI
|  | PŘIPOJENÍ VSTUP 3/4"", VÝSTUP 1/2""+SOFTWARE vč.KABELU např.Koncept Ekotech nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP
SPU
78 | 720.318 | D+M Umyvadlová baterie DN15 senzorová stojánková, chrom, bez možností přímé regulace teploty | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | U1,U4 Umyvadlová baterie DN15 senzorová, stojánková, chrom, bez možností přímé regulace teploty, pevný vývod, | [24 empty] | POP | U1,U4 Umyvadlová baterie DN15 senzorová, stojánková, chrom, bez možností přímé regulace teploty, pevný vývod,
|  | speciální perlátor s pojistkou proti odcizení s laminární regulací průtoku, s integrovanou elektronikou v těle baterie, | [24 empty] | POP | speciální perlátor s pojistkou proti odcizení s laminární regulací průtoku, s integrovanou elektronikou v těle baterie,
|  | plynulá aktivace, VČETNĚ 1ks FLEXI HADIČKY M10x1-3/8"" např.IDEAL STANDARD CERAPLUS nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP
SPU
79 | 720.319 | D+M Umyvadlová stojánková baterie DN15, páková, s odtokovou garniturou, chrom, vč. 2 ks flexi hadiček | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | U3 Umyvadlová stojánková baterie DN15, páková, s odtokovou garniturou, chrom, kartuše: O 40 mm | [24 empty] | POP
|  | montáž zespodu – upevnění s centrovacím a těsnicím kroužkem, pivot kartuše z nerez oceli | [24 empty] | POP
|  | VČETNĚ 2ks FLEXI HADIČEK M10x1-3/8"" např.CeraPlan III Grande - umyvadlová páková baterie s odtokovou garniturou nebo rovnocenná. | [24 empty] | POP | VČETNĚ 2ks FLEXI HADIČEK M10x1-3/8"" např.CeraPlan III Grande - umyvadlová páková baterie s odtokovou garniturou nebo rovnocenná.
SPU
80 | 720.320 | D+M Baterie sprchová nástěnná DN 15 se zařízením na zamezení zpětného toku + sprchový komplet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SPR1 Baterie sprchová nástěnná, DN 15, se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 137 - 163 mm), kovová ovládací páka. CLICK-kartuše O 47 mm s keramickými disky, kartuše z nerez oceli, rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody + sprchový komplet (růžice, držák, sprchová hadice) např. IDEAL STANDARD CERAPLAN III nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | SPR1 Baterie sprchová nástěnná, DN 15, se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 137 - 163 mm), kovová ovládací páka. CLICK-kartuše O 47 mm s keramickými disky, kartuše z nerez oceli, rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody + sprchový komplet (růžice, držák, sprchová hadice) např. IDEAL STANDARD CERAPLAN III nebo rovnocenný.
SPU
81 | 720.321 | D+M Bidetová baterie DN15 páková s odtokovou garniturou chrom | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Bidetová baterie DN15, páková, s odtokovou garniturou, chrom, odtoková garnitura G1 1/4, kloubový perlátor, upevnění s centrovacím a těsnicím kroužkem, pivot kartuše z nerez oceli VČETNĚ 2ks FLEXI HADIČEK M10x1-3/8" např.IDEAL STANDARD CERAPLAN III nebo rovnocenná. | [24 empty] | POP | Bidetová baterie DN15, páková, s odtokovou garniturou, chrom, odtoková garnitura G1 1/4, kloubový perlátor, upevnění s centrovacím a těsnicím kroužkem, pivot kartuše z nerez oceli VČETNĚ 2ks FLEXI HADIČEK M10x1-3/8" např.IDEAL STANDARD CERAPLAN III nebo rovnocenná.
SPU
82 | 720.322 | D+M Podomítkový modul pro bidet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Podomítkový modul pro bidet určený pro montáž do předstěny nebo do nosných zdí suchým procesem, plynule nastavitelné nohy, výškově nastavitelné od 0 do 200 mm, výška modulu 1120 mm, robustní konstrukce, nosnost 400 kg, součástí je kompletní sada pro upevnění. | [24 empty] | POP | Podomítkový modul pro bidet určený pro montáž do předstěny nebo do nosných zdí suchým procesem, plynule nastavitelné nohy, výškově nastavitelné od 0 do 200 mm, výška modulu 1120 mm, robustní konstrukce, nosnost 400 kg, součástí je kompletní sada pro upevnění.
SPU
83 | 720.323 | D+M Sprchová hlavice pevná 1/2" s nastavitelným úhlem výtoku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SPR SPRCHOVÁ HLAVICE PEVNÁ 1/2"" S NASTAVITELNÝM ÚHLEM VÝTOKU, PŘIPOJENÍ ZE ZDI, VANDALUVZDORNÉ PROVEDENÍ | [24 empty] | POP | SPR SPRCHOVÁ HLAVICE PEVNÁ 1/2"" S NASTAVITELNÝM ÚHLEM VÝTOKU, PŘIPOJENÍ ZE ZDI, VANDALUVZDORNÉ PROVEDENÍ
|  | TLAČNÝ SAMOUZAVÍRACÍ SPRCHOVÝ VENTIL DO ZDI NA SMÍCHANOU VODU, VČETNĚ KRYCÍ RŮŽICE, PŘEVLEČNÝCH MATIC A INSTALAČNÍ KRABICE | [24 empty] | POP | TLAČNÝ SAMOUZAVÍRACÍ SPRCHOVÝ VENTIL DO ZDI NA SMÍCHANOU VODU, VČETNĚ KRYCÍ RŮŽICE, PŘEVLEČNÝCH MATIC A INSTALAČNÍ KRABICE
|  | VANDALUVZDORNÉ PROVEDENÍ, SAMOČISTÍCÍ MECHANISMUS SE SYNTETICKÝM RUBÍNEM např.Concept Ekotech nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | VANDALUVZDORNÉ PROVEDENÍ, SAMOČISTÍCÍ MECHANISMUS SE SYNTETICKÝM RUBÍNEM např.Concept Ekotech nebo rovnocenný.
SPU
84 | 720.324 | D+M Baterie dřezová páková stojánková | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | DŘ Dřezová stojánková baterie DN15, páková, s otočným ramenem a perlátorem, chrom, kartuše: O 47 mm montáž zespodu – upevnění s centrovacím a těsnicím kroužkem, pivot kartuše z nerez oceli, rozsah otáčení páky 90 | [24 empty] | POP | DŘ Dřezová stojánková baterie DN15, páková, s otočným ramenem a perlátorem, chrom, kartuše: O 47 mm montáž zespodu – upevnění s centrovacím a těsnicím kroužkem, pivot kartuše z nerez oceli, rozsah otáčení páky 90
|  | VČETNĚ 2ks FLEXI HADIČEK M10x1-3/8"" např.IDEAL STANDARD CERAPLAN III nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP
SPU
85 | 720.326 | D+M Zpěňující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy do DN 50 např. HILTI CP 601S, nebo rovnocenný | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
86 | 722151114R0P | Potrubí nerezové spojované lisováním např. GEBERIT MAPRESS nebo rovnocenný DN 20 (d 22) | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.274 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
87 | 722151116R0P | Potrubí nerezové spojované lisováním např. GEBERIT MAPRESS nebo rovnocenný DN 32 (d 35) | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00166 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.319 | 20.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
88 | 722176212R0P | Potrubí spojování lis.spoji vč.tvarovek DN 15 (d 20) | m | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.274 | 29.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí PE-Xb/Al/PE-HD ručně ohýbatelná, vč. tvarovek, spojování lisovanými spoji, např. GEBERIT MEPLA nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | Potrubí PE-Xb/Al/PE-HD ručně ohýbatelná, vč. tvarovek, spojování lisovanými spoji, např. GEBERIT MEPLA nebo rovnocenný.
SPU
89 | 722176213R0P | Potrubí spojování lis.spoji vč.tvarovek DN 20 (d 26) | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.2537 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí PE-Xb/Al/PE-HD ručně ohýbatelná, vč. tvarovek, spojování lisovanými spoji, např. GEBERIT MEPLA nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | Potrubí PE-Xb/Al/PE-HD ručně ohýbatelná, vč. tvarovek, spojování lisovanými spoji, např. GEBERIT MEPLA nebo rovnocenný.
SPU
90 | 722176214R0P | Potrubí spojování lis.spoji vč.tvarovek DN 25 (d 32) | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.29 | 12.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí PE-Xb/Al/PE-HD ručně ohýbatelná, vč. tvarovek, spojování lisovanými spoji, např. GEBERIT MEPLA nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | Potrubí PE-Xb/Al/PE-HD ručně ohýbatelná, vč. tvarovek, spojování lisovanými spoji, např. GEBERIT MEPLA nebo rovnocenný.
SPU
91 | 723150367R0P | Chráničky ocelové D 54 (pro potrubí DN15 - DN32) | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.362 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
92 | 725534111R0P | D+M Malý el. ohřívač zásob. např. Dražice objem 5 l nebo rovnocenný | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00387 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.507 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "MALÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ POD ODBĚRNÉ MÍSTO, VÝVODY Z OHŘÍVAČE SMĚŘUJÍCÍ NAHORU, OBJEM 5litrů, PŘÍKON 2000W, | [24 empty] | POP | "MALÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ POD ODBĚRNÉ MÍSTO, VÝVODY Z OHŘÍVAČE SMĚŘUJÍCÍ NAHORU, OBJEM 5litrů, PŘÍKON 2000W,
|  | JMENOVITÝ PŘETLAK 0,6MPa, 230V/50Hz, PŘIPOJENÍ 1/2"", ROZMĚRY: 375x265x260 např. DRAŽICE nebo rovnocenný" | [24 empty] | POP | JMENOVITÝ PŘETLAK 0,6MPa, 230V/50Hz, PŘIPOJENÍ 1/2"", ROZMĚRY: 375x265x260 např. DRAŽICE nebo rovnocenný"
SPU
93 | 725534225R0P | D+M Ohřívač elek. zásob. pro svislou montáž např. Dražice objem 120 l nebo rovnocenný | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07682 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 3.072 | 3.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
94 | 725534326R0P | D+M Ohřívač elek. zásob. stacionární např. Dražice objem 160 l nebo rovnocenný | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08482 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 3.144 | 3.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ STACIONÁRNÍ OBJEM 160litrů, S TOPNOU JEDNOTKOU O VÝKONU 2200W, 230V/50Hz, IP44 | [24 empty] | POP | ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ STACIONÁRNÍ OBJEM 160litrů, S TOPNOU JEDNOTKOU O VÝKONU 2200W, 230V/50Hz, IP44
|  | UCHYCENÍ TOPNÉ JEDNOTKY 12xM12 | [24 empty] | POP
|  | JMENOVITÝ PŘETLAK 0,6MPa, PŘIPOJENÍ POTRUBÍ NA OHŘÍVAČ 3/4", VČETNĚ VSTUPU CIRKULACE TUV 3/4", PRŮMĚR OHŘÍVAČE 584mm | [24 empty] | POP | JMENOVITÝ PŘETLAK 0,6MPa, PŘIPOJENÍ POTRUBÍ NA OHŘÍVAČ 3/4", VČETNĚ VSTUPU CIRKULACE TUV 3/4", PRŮMĚR OHŘÍVAČE 584mm
|  | VÝŠKA OHŘÍVAČE 1047mm např. DRAŽICE nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
SPU
95 | 725814101R0P | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.124 | 2.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rohový kohout kulový s filtrem např. TE-66F 1/2“x3/8" nebo rovnocenný bez připoj. hadičky (ke stoj. bateriím) | [24 empty] | POP | Rohový kohout kulový s filtrem např. TE-66F 1/2“x3/8" nebo rovnocenný bez připoj. hadičky (ke stoj. bateriím)
SPU
96 | 725814122R0P | Ventil rohový pračkový s filtrem a se zpět.klapkou DN15 x DN20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.124 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rohový kohout kulový pračkový s filtrem a zpětnou klapkou např. TE-225-FS 1/2“x3/4" nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | Rohový kohout kulový pračkový s filtrem a zpětnou klapkou např. TE-225-FS 1/2“x3/4" nebo rovnocenný.
SPU
97 | 767990010RAP | Atypické ocelové konstrukce-uchycení potrubí | kg | 133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.42918 | 57.08 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
98 | 909 R00P | Hzs-stavební přípomoce | h | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1 | 110 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
99 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 720-4 | Požární vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 158.23 | [5 empty] | DIL
100 | 722254231RT4 | Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box nerez, stálotvará hadice, průměr 25/30 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.644 | 3.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | POŽÁRNÍ HYDRANT CELONEREZOVÝ S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ, DVÍŘKA PLNÁ, ROZMĚR 650x650x285mm,25/30 (průměr hadice 25mm, délka hadice 30m) | [24 empty] | POP | POŽÁRNÍ HYDRANT CELONEREZOVÝ S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ, DVÍŘKA PLNÁ, ROZMĚR 650x650x285mm,25/30 (průměr hadice 25mm, délka hadice 30m)
SPU
101 | 722280107R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.031 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
102 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.062 | 4.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
103 | 720.4021 | D+M Pouzdro potrubní izolační např. ROCKWOOL 800 tl. 20 mm d 28/20, kamenná vlna s polepem Al fólií nebo rovnocenný | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolace izolačními trubicemi z kamenné vlny, nehořlavé, tř. reakce na oheň A2-s1), povrchová úprava z hliníkové folie se samolepící páskou, např. ROCKWOOL 800 tl. 20 mm nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | Izolace izolačními trubicemi z kamenné vlny, nehořlavé, tř. reakce na oheň A2-s1), povrchová úprava z hliníkové folie se samolepící páskou, např. ROCKWOOL 800 tl. 20 mm nebo rovnocenný.
SPU
104 | 720.4022 | D+M Pouzdro potrubní izolační např. ROCKWOOL 800 tl. 20 mm d 34/30, kamenná vlna s polepem Al fólií nebo rovnocenný | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolace izolačními trubicemi z kamenné vlny, nehořlavé, tř. reakce na oheň A2-s1), povrchová úprava z hliníkové folie se samolepící páskou, např. ROCKWOOL 800 tl. 20 mm nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | Izolace izolačními trubicemi z kamenné vlny, nehořlavé, tř. reakce na oheň A2-s1), povrchová úprava z hliníkové folie se samolepící páskou, např. ROCKWOOL 800 tl. 20 mm nebo rovnocenný.
SPU
105 | 720.4023 | D+M Pouzdro potrubní izolační např. ROCKWOOL 800 tl. 20 mm d 42/30, kamenná vlna s polepem Al fólií nebo rovnocenný | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolace izolačními trubicemi z kamenné vlny, nehořlavé, tř. reakce na oheň A2-s1), povrchová úprava z hliníkové folie se samolepící páskou, např. ROCKWOOL 800 tl. 20 mm nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | Izolace izolačními trubicemi z kamenné vlny, nehořlavé, tř. reakce na oheň A2-s1), povrchová úprava z hliníkové folie se samolepící páskou, např. ROCKWOOL 800 tl. 20 mm nebo rovnocenný.
SPU
106 | 720.405 | D+M Zpěňující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy do DN 50 např. HILTI CP 601S, nebo rovnocenný | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
107 | 722132115R0P | Potrubí z uhlíkové oceli vč.tvarovek DN 25 (d 28) | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.285 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí z uhlíkové oceli (zvenčí pozinkovaná), CrNiMo ocel 1.0034 vč. tvarovek, spojování lisovacími nátrubky např. GEBERIT MAPRESS nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | Potrubí z uhlíkové oceli (zvenčí pozinkovaná), CrNiMo ocel 1.0034 vč. tvarovek, spojování lisovacími nátrubky např. GEBERIT MAPRESS nebo rovnocenný.
SPU
108 | 722132116R0P | Potrubí z uhlíkové oceli vč.tvarovek DN 32 (d 35) | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.319 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí z uhlíkové oceli (zvenčí pozinkovaná), CrNiMo ocel 1.0034 vč. tvarovek, spojování lisovacími nátrubky např. GEBERIT MAPRESS nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | Potrubí z uhlíkové oceli (zvenčí pozinkovaná), CrNiMo ocel 1.0034 vč. tvarovek, spojování lisovacími nátrubky např. GEBERIT MAPRESS nebo rovnocenný.
SPU
109 | 722132117R0P | Potrubí z uhlíkové oceli vč.tvarovek DN 40 (d 42) | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00193 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.332 | 19.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí z uhlíkové oceli (zvenčí pozinkovaná), CrNiMo ocel 1.0034 vč. tvarovek, spojování lisovacími nátrubky např. GEBERIT MAPRESS nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | Potrubí z uhlíkové oceli (zvenčí pozinkovaná), CrNiMo ocel 1.0034 vč. tvarovek, spojování lisovacími nátrubky např. GEBERIT MAPRESS nebo rovnocenný.
SPU
110 | 723150367R0P | Chráničky ocelové D 54 (pro potrubí DN15 - DN32) | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.362 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
111 | 767990010RAP | Atypické ocelové konstrukce-uchycení potrubí | kg | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.42918 | 16.74 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
112 | 909 R00P | Hzs-stavební přípomoce | h | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1 | 110 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
113 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 720-5 | Užitková voda pro splachování zařizovacích předmětů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  |  |  |  | 148.23 | [5 empty] | DIL
114 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.029 | 3.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
115 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.062 | 6.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
116 | 720.502 | D+M Pouzdro potrubní izolační např. ROCKWOOL 800 tl. 30 mm d 34/30, kamenná vlna s polepem Al fólií nebo rovnocenný | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolace izolačními trubicemi z kamenné vlny, nehořlavé, tř. reakce na oheň A2-s1), povrchová úprava z hliníkové folie se samolepící páskou, např. ROCKWOOL 800 tl. 30 mm nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | Izolace izolačními trubicemi z kamenné vlny, nehořlavé, tř. reakce na oheň A2-s1), povrchová úprava z hliníkové folie se samolepící páskou, např. ROCKWOOL 800 tl. 30 mm nebo rovnocenný.
SPU
117 | 720.5041 | D+M Kulový kohout závitový např.Giacomini R250D (včetně šroubení a přechodu na lisovaný spoj) DN 25, nebo rovnocenný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
118 | 720.5042 | D+M Kulový kohout závitový např.Giacomini R250D (včetně šroubení a přechodu na lisovaný spoj) DN 32, nebo rovnocenný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
119 | 720.509 | D+M Zpěňující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy do DN 50 např. HILTI CP 601S, nebo rovnocenný | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
120 | 720.562 | D+M Pisoárová dělící stěna keramická, bílá, šířka 410 mm, výška 660 mm, vč.montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
121 | 722151116R0P | Potrubí nerezové spojované lisováním např. GEBERIT MAPRESS nebo rovnocenný DN 32 (d 35) | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00166 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.319 | 20.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
122 | 722176212R0P | Potrubí spojování lis.spoji vč.tvarovek DN 15 (d 20) | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.274 | 3.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí PE-Xb/Al/PE-HD ručně ohýbatelná, vč. tvarovek, spojování lisovanými spoji, např. GEBERIT MEPLA nebo rovnocenný | [24 empty] | POP | Potrubí PE-Xb/Al/PE-HD ručně ohýbatelná, vč. tvarovek, spojování lisovanými spoji, např. GEBERIT MEPLA nebo rovnocenný
SPU
123 | 722176213R0P | Potrubí spojování lis.spoji vč.tvarovek DN 20 (d 26) | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.2537 | 6.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí PE-Xb/Al/PE-HD ručně ohýbatelná, vč. tvarovek, spojování lisovanými spoji, např. GEBERIT MEPLA nebo rovnocenný | [24 empty] | POP | Potrubí PE-Xb/Al/PE-HD ručně ohýbatelná, vč. tvarovek, spojování lisovanými spoji, např. GEBERIT MEPLA nebo rovnocenný
SPU
124 | 722176214R0P | Potrubí spojování lis.spoji vč.tvarovek DN 25 (d 32) | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.29 | 2.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí PE-Xb/Al/PE-HD ručně ohýbatelná, vč. tvarovek, spojování lisovanými spoji, např. GEBERIT MEPLA nebo rovnocenný | [24 empty] | POP | Potrubí PE-Xb/Al/PE-HD ručně ohýbatelná, vč. tvarovek, spojování lisovanými spoji, např. GEBERIT MEPLA nebo rovnocenný
SPU
125 | 723150367R0P | Chráničky ocelové D 54 (pro potrubí DN15 - DN32) | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.362 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
126 | 725016125R0P | D+M Pisoár s automat. inteligentním splachovačem | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02055 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.955 | 1.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PZ Pisoár 345x580mm, s automatickým, inteligentním splachovačem, bílá, inteligentní splachování, samonasávací sifon hygienické spláchnutí, úklidový mód, napájení 12V/50Hz, doba splachování 5s, např.AZP BRNO AUP 44 pisoár Connect nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | PZ Pisoár 345x580mm, s automatickým, inteligentním splachovačem, bílá, inteligentní splachování, samonasávací sifon hygienické spláchnutí, úklidový mód, napájení 12V/50Hz, doba splachování 5s, např.AZP BRNO AUP 44 pisoár Connect nebo rovnocenný.
SPU
127 | 726212321R0P | D+M Podomítkový modul pro závěsné WC vč. tlačítka pro podomítkové modely | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.9 | 11.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC1 Podomítkový modul pro závěsné WC např. JIKA systém COMPACT se samonosným ocelovým rámem, nosnost 400 kg, nádržka izolována proti rosení, obj.č. + tlačítko pro podomítkové moduly např. JIKA PL8 DUAL FLUSCH, bílá barva nebo rovnocenný. | [24 empty] | POP | WC1 Podomítkový modul pro závěsné WC např. JIKA systém COMPACT se samonosným ocelovým rámem, nosnost 400 kg, nádržka izolována proti rosení, obj.č. + tlačítko pro podomítkové moduly např. JIKA PL8 DUAL FLUSCH, bílá barva nebo rovnocenný.
SPU
128 | 726212341R0P | D+M Podomítkový modul pro pisoár | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Podomítkový modul pro pisoár určený pro montáž do předstěny nebo do nosných zdí suchým procesem, plynule nastavitelné nohy, výškově nastavitelné od 0 do 200 mm, výška modulu 1320 mm, robustní konstrukce, nosnost 130 kg, odpadní koleno DN 50, součástí je kompletní sada pro upevnění. | [24 empty] | POP | Podomítkový modul pro pisoár určený pro montáž do předstěny nebo do nosných zdí suchým procesem, plynule nastavitelné nohy, výškově nastavitelné od 0 do 200 mm, výška modulu 1320 mm, robustní konstrukce, nosnost 130 kg, odpadní koleno DN 50, součástí je kompletní sada pro upevnění.
SPU
129 | 767990010RAP | Atypické ocelové konstrukce-uchycení potrubí | kg | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.42918 | 27.47 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
130 | 909 R00P | Hzs-stavební přípomoce | h | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1 | 62 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
131 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu