## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Projekt | IO 550 Přeložky slaboproudých vedení
Investor | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
Z. č. | 19-015-5
A. č. | 19-015-5/550
Smlouva
Vypracoval | Špaček
Kontroloval | Ing. Šulák
Datum | 1.6.2020
Zpracovatel | EP ROŽNOV, a.s.
CÚ | 2020
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
IO 550 Přeložky slaboproudých vedení | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem | Poznámka
Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku, montáž a zprovoznění, včetně pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.
Pokud je uveden referenční výrobek, může být nahrazen rovnocenným řešením dle ust. § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.
IO 550 Přeložky slaboproudých vedení
| 1 | Univerzální kabel CLT MM 12vl 50/125 LSOH Eca OM3 černý dodávka a montáž | m | 360 |  | 0
| 2 | Zafukovací kabel MICRO SM 96vl 9/125 HDPE Fca černý dodávka a montáž | m | 360 |  | 0
| 3 | Zafukovací kabel MICRO SM 48vl 9/125 HDPE Fca černý dodávka a montáž | m | 760 |  | 0
| 4 | Telefonní zemní kabel TCEPKPFLE, 50x4x0,8 dodávka a montáž | m | 185 |  | 0
| 5 | HFFR 40/34 bezhalogenová ochranná trubka DN40 pro uložení kabelu uvniř budov dodávka a montáž | m | 387 |  | 0
| 6 | Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč.podpěr komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 126 |  | 0
| 7 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 258 |  | 0
| 8 | Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 187 |  | 0
| 9 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička DN110mm dodávka a montáž | m | 175 |  | 0
| 10 | Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země dodávka a montáž | m | 563 |  | 0
| 11 | Koncovka trubky 40 mm dodávka a montáž | ks | 21 |  | 0
| 12 | Spojka trubky HDPE 40mm dodávka a montáž | ks | 28 |  | 0
| 13 | Víčko plastové trubky 110/100 mm | ks | 8 |  | 0
| 14 | Spojka plastová 110/94 mm dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0
| 15 | Trubka dělená SYSPRO 160/110 | m | 85 |  | 0
| 16 | Spona trubkySYSPRO | ks | 480 |  | 0
| 17 | Multikanál základní 9-ti otvorový díl, 385x385x1118 mm | ks | 71 |  | 0
| 18 | Těsnění pro 9-ti otvorový díl | ks | 71 |  | 0
| 19 | Pružná ocelová sponka | ks | 284 |  | 0
| 20 | Komora POLYVAULT 3636, rozměr 1100x1095x1820 | ks | 2 |  | 0
| 21 | Víko ocel B125 | ks | 2 |  | 0
| 22 | Komora POLYVAULT 6060, rozměr 1690x1690x1820 | ks | 1 |  | 0
| 23 | Víko kompozit B125 | ks | 1 |  | 0
| 24 | Kriz pro uložení rezervy kabelu na sloupu/kabelových šachtách,pro úschovu až 50m kabelu,uchycení pomocí šroubů | ks | 4 |  | 0
OPTICKÉ SPOJKY
|  | Optická spojka hrncová typu pro zemní i nadzemní instalace IP65 |  |  |  | 0
| 25 | Optická spojka pro 48 vláken SX-FOSC-D-48 +1x optická kazeta pro 12vláken -komplet dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
| 26 | Optická spojka pro 48 vláken SX-FOSC-D-48 +2x optická kazeta pro 12vláken -komplet dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
| 27 | Optická spojka pro 48 vláken SX-FOSC-D-48 +4x optická kazeta pro 12vláken -komplet dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
| 28 | Optická spojka pro 96 vláken SX-FOSC-D-96 +4x optická kazeta pro 24vláken -komplet dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
SVAR OPTICKÉHO KABELU
| 29 | Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti | ks | 744 |  | 0
| 30 | Ochrana svarů trubičková dodávka a montáž | ks | 744 |  | 0
SPOJKY TELEFONNÍ SMRŠTITELNÉ,
ROVNÉ, PRO KABELY NETLAKOVANÉ
|  | teplem smrštitelná zesílená spojka s hliníkovou kostrou pro netlakované kabely |  |  |  | 0
| 31 | XAGA 550 92/25-500 (200žil) dodávka a montáž komlet vč. spojkování kabelu | ks | 6 |  | 0
Ostatní
| 32 | Číslování spojek a závěr. jedn.čísl. do 200 žil | ks | 6 |  | 0
MĚŘENÍ KABELŮ
| 33 | CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ metalického telefonního kabelu 200-žil | ks | 3 |  | 0
| 34 | CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ optického vlákna OTDR (1310, 1550, 1625 nm) | ks | 372 |  | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
| 35 | do 5kg | ks | 16 |  | 0
VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK
NA CELOPLASTOVÉM KABELU
| 36 | EI 60 Kabel. přepážka do 350mm2 komplet vč. označení z obou stran | ks | 18 |  | 0
PRACE SPOJENÉ s
| 37 | demontáže stávajícího kabelového vedení | hod | 68 |  | 0
| 38 | napojením ze stav.rozvodu | hod | 42 |  | 0
| 39 | úpravou stav. rozvodu | hod | 28 |  | 0
| 40 | napojením ze stav. rozvaděčů | hod | 57 |  | 0
| 41 | úpravou stav. rozvaděčů | hod | 41 |  | 0
| 42 | úpravou stav. zařízení | hod | 32 |  | 0
| 43 | ukladaním kabelů do stav.tras | hod | 45 |  | 0
| 44 | označením kabelů | hod | 31 |  | 0
| 45 | kalibrací a tlakové zkošky trubky | hod | 35 |  | 0
| 46 | zabezpečením proti poškození dočasné rezervy kabeků | hod | 26 |  | 0
| 47 | zabezpečením proti poškození dočasné rezervy trubek | hod | 26 |  | 0
| 48 | Oplocení místa s uložením rezervních kabelů a trubek | m | 20 |  | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM
| 49 | při zapojovani a zkouskach | hod | 24 |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
| 50 | s ostatnimi profesemi | hod | 26 |  | 0
| 51 | Dozor správců dotčených sítí | hod | 25 |  | 0
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
| 52 | Vybourání otvoru stena do 450mm | ks | 36 |  | 0
| 53 | Zazdívka otvoru stena do 450mm | ks | 36 |  | 0
| 54 | Stavební přípomoce | hod | 35 |  | 0
| 55 | Předběžný průzkum staveniště | hod | 8 |  | 0
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
| 56 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 20 |  | 0
| 57 | Geodetické zaměření slaboproudé trasy | hod | 30 |  | 0
Drobný nespecifikovaný materiál
| 58 | Podružný materiál
|  | IO 550 Přeložky slaboproudých vedení celkem |  |  |  | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
| 59 | Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.26 |  | 0
RUČNĚ KOPANÉ SONDY
| 60 | Ručně kopaná sonda 400x800mm -zjištění a ověčení stávající kabelové trasy | m | 36 |  | 0
SEJMUTÍ DRNU
| 61 | Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 32 |  | 0
| 62 | Rozbourání betonového základu, přemístění materiálu, naložení, odvoz | m3 | 2.5 |  | 0
| 63 | Demontáž zámkové dlažby, přemístění materiálu, zabezpečení po dobu výstavby | m3 | 9.5 |  | 0
| 64 | Opětovná montáž zámkové dlažby, vyspárování a začištění | m3 | 9.5 |  | 0
| 65 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 16 |  | 0
| 66 | Hloubení kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm | m | 145 |  | 0
| 67 | Hloubení kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 700mm, hloubka 1800mm | m | 75 |  | 0
| 68 | Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 40cm, tloušťka 20cm | m | 145 |  | 0
| 69 | Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 70cm, tloušťka 5cm | m | 75 |  | 0
| 70 | Fólie výstražná z PVC, do šířky 20cm | m | 220 |  | 0
| 71 | Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm | m | 145 |  | 0
| 72 | Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 700mm,hloubka 1800mm | m | 75 |  | 0
| 73 | Provizorní úprava terénu, zemina třídy 3 | m2 | 42 |  | 0
| 74 | Osetí povrchu travou | m2 | 35 |  | 0
| 75 | Podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu | m3 | 6 |  | 0
| 76 | Hutnění zeminy | hod | 16 |  | 0
NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY
| 77 | Do vzdálenosti 1 km | m3 | 40 |  | 0
PRŮRAZ ZDIVEM
| 78 | O tloušťce 60cm | ks | 2 |  | 0
| 79 | Zatažení kabelu do objektu-kabel do váhy 9kg/m | hod | 18 |  | 0
ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO
A VÝSTUPNÍHO OTVORU VE STĚNĚ
| 80 | Proti vniknutí vody do budovy | ks | 2 |  | 0
|  | Zemní práce - celkem |  |  |  | 0