## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Projekt | IO 550 Přeložky slaboproudých vedení -TMOBILE
Investor | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
Z. č. | 19-015-5
A. č. | 19-015-5/550
Smlouva
Vypracoval | Špaček
Kontroloval | Ing. Šulák
Datum | 1.6.2020
Zpracovatel | EP ROŽNOV, a.s.
CÚ | 2020
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
IO 550 Přeložky slaboproudých vedení-TMOBILE | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem | Poznámka
Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku, montáž a zprovoznění, včetně pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.
Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit
IO 550 Přeložky slaboproudých vedení-TMOBILE
| 1 | Zafukovací kabel MICRO SM 48vl 9/125 HDPE Fca černý dodávka a montáž | m | 65 |  | 0
| 2 | HFFR 40/34 bezhalogenová ochranná trubka DN40 pro uložení kabelu uvniř budov dodávka a montáž | m | 48 |  | 0
| 3 | Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč.podpěr komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 26 |  | 0
| 4 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 22 |  | 0
| 5 | Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země dodávka a montáž | m | 83 |  | 0
| 6 | Spojka trubky HDPE 40mm dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0
| 7 | Trubka dělená SYSPRO 160/110 | m | 24 |  | 0
| 8 | Spona trubkySYSPRO | ks | 185 |  | 0
OPTICKÉ SPOJKY
|  | Optická spojka hrncová typu pro zemní i nadzemní instalace IP65 |  |  |  | 0
| 9 | Optická spojka pro 48 vláken SX-FOSC-D-48 +4x optická kazeta pro 12vláken -komplet dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0
SVAR OPTICKÉHO KABELU
| 10 | Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti | ks | 144 |  | 0
| 11 | Ochrana svarů trubičková dodávka a montáž | ks | 144 |  | 0
| 12 | CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ optického vlákna OTDR (1310, 1550, 1625 nm) | ks | 144 |  | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
| 13 | do 5kg | ks | 8 |  | 0
VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK
NA CELOPLASTOVÉM KABELU
| 14 | EI 60 Kabel. přepážka do 350mm2 komplet vč. označení z obou stran | ks | 2 |  | 0
PRACE SPOJENÉ s
| 15 | demontáže stávajícího kabelového vedení | hod | 42 |  | 0
| 16 | napojením ze stav.rozvodu | hod | 26 |  | 0
| 17 | úpravou stav. rozvodu | hod | 21 |  | 0
| 18 | ukladaním kabelů do stav.tras | hod | 28 |  | 0
| 19 | označením kabelů | hod | 14 |  | 0
| 20 | kalibrací a tlakové zkošky trubky | hod | 10 |  | 0
| 21 | zabezpečením proti poškození dočasné přeložky | hod | 16 |  | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM
| 22 | při zapojovani a zkouskach | hod | 18 |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
| 23 | s ostatnimi profesemi | hod | 16 |  | 0
| 24 | Dozor správců dotčených sítí | hod | 20 |  | 0
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
| 25 | Vybourání otvoru stena do 450mm | ks | 2 |  | 0
| 26 | Zazdívka otvoru stena do 450mm | ks | 2 |  | 0
| 27 | Stavební přípomoce | hod | 15 |  | 0
| 28 | Předběžný průzkum staveniště | hod | 8 |  | 0
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
| 29 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 20 |  | 0
| 30 | Geodetické zaměření slaboproudé trasy | hod | 25 |  | 0
Drobný nespecifikovaný materiál
| 31 | Podružný materiál
|  | IO 550 Přeložky slaboproudých vedení TMOBILE celkem |  |  |  | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
| 32 | Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.1 |  | 0
RUČNĚ KOPANÉ SONDY
| 33 | Ručně kopaná sonda 400x800mm -zjištění a ověčení stávající kabelové trasy | m | 16 |  | 0
SEJMUTÍ DRNU
| 34 | Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 18 |  | 0
| 35 | Rozbourání betonového základu, přemístění materiálu, naložení, odvoz | m3 | 1.5 |  | 0
| 36 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 8 |  | 0
| 37 | Hloubení kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm | m | 45 |  | 0
| 38 | Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 40cm, tloušťka 20cm | m | 45 |  | 0
| 39 | Fólie výstražná z PVC, do šířky 20cm | m | 45 |  | 0
| 40 | Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm | m | 45 |  | 0
| 41 | Provizorní úprava terénu, zemina třídy 3 | m2 | 42 |  | 0
| 42 | Osetí povrchu travou | m2 | 15 |  | 0
| 43 | Podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu | m3 | 3 |  | 0
| 44 | Hutnění zeminy | hod | 12 |  | 0
NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY
| 45 | Do vzdálenosti 1 km | m3 | 19 |  | 0
PRŮRAZ ZDIVEM
| 46 | O tloušťce 60cm | ks | 2 |  | 0
| 47 | Zatažení kabelu do objektu-kabel do váhy 9kg/m | hod | 8 |  | 0
ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO
A VÝSTUPNÍHO OTVORU VE STĚNĚ
| 48 | Proti vniknutí vody do budovy | ks | 2 |  | 0
|  | Zemní práce - celkem |  |  |  | 0