## VÝKAZ
Rozpočet včetně montáže a zapojení |  |  |  |  | 07/2021
IT4INNOVATIONS MODERNIZACE ŠKOLÍCÍ MÍSTNOSTI
ELEKTROINSTALACE
Dokumentace pro provedení stavby DPS
Č | NÁZEV | POČET | MJ | JC | CELKEM
ROZVADĚČE VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ NIKY, MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ
1 | R-AV - NOVÝ ROZVADĚČ MÍSTNOSTI | 1 | kpl | 38422 | 38422
Viz výkres č.5
| MEZISOUČET |  |  |  | 38422
SPÍNAČE, ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
2 | SPÍNAČ TLAČÍTKOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A, 250V, IP44, ŘAZENÍ 1/0 BÍLÁ | 4 | ks | 221 | 884
3 | DVOJTLAČÍTKO ř.1/0+1/0 45x45, BÍLÁ, IP20 | 2 | ks | 261 | 522
4 | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ NA POVRCH 16A, 250V, IP20, BÍLÁ | 1 | ks | 207 | 207
5 | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" NA POVRCH 16A, 250V, IP20, BÍLÁ | 6 | ks | 1212 | 7272
6 | VYBAVENÍ STOLNÍ KRABICE (2xZÁSUVKA 230V/16A 45x45;1xZÁSUVKA RJ45 22,5x45;1x ZÁSLEPKA 22,5x45) | 39 | ks | 1742 | 67938
7 | ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 NA POVRCH, BÍLÁ, IP20 | 11 | ks | 469 | 5159
| MEZISOUČET |  |  |  | 81982
OSVĚTLENÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
8 | LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU M600 36W IP20, 4100lm, 4000K, fce. DIM PUSH | 16 | ks | 4867 | 77872
| MEZISOUČET |  |  |  | 77872
INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, KRABICE VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ
9 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | 4 | ks | 26 | 104
10 | KRABICE ODBOČNÁ S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI NA POVRCH | 62 | ks | 142 | 8804
11 | KRABICE PODLAHOVÁ 125x125x70mm vč. VÍKA, HLINÍKOVÁ LITINA, VÍKO HLINÍK,BEZ VYBAVENÍ | 9 | ks | 6790 | 61110
12 | TRUBKA OHEBNÁ PLASTOVÁ 25mm | 145 | m | 39 | 5655
13 | TRUBKA PLASTOVÁ 16mm | 75 | m | 27 | 2025
14 | DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 62/50 vč. KONZOL A DÍLŮ | 100 | m | 270 | 27000
15 | DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 100/50 vč. KONZOL A DÍLŮ | 20 | m | 347 | 6940
16 | PARAPETNÍ KABELOVÝ ŽLAB 160x65 | 2 | m | 495 | 990
17 | ZATAHOVACÍ VODIČ | 220 | m | 5.1 | 1122
| MEZISOUČET |  |  |  | 113750
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ
18 | KABEL CYKY 2Ax1,5mm | 60 | m | 36.16 | 2169.6
19 | KABEL CYKY 3Ax1,5mm | 90 | m | 41.6 | 3744
20 | KABEL CYKY 3Cx1,5mm | 190 | m | 36 | 6840
21 | KABEL CYKY 3Cx2,5mm | 610 | m | 47 | 28670
22 | KABEL CYKY 5Cx35mm | 5 | m | 259 | 1295
23 | VODIČ CYH 2x 2,5mm | 35 | m | 36 | 1260
24 | VODIČ CYA 1x 6mm ZŽ | 40 | m | 42.72 | 1708.8
| MEZISOUČET |  |  |  | 45687.4
METALICKÉ ROZVODY SLABOPROUD vč. DOPRAVY, INSTALACE, TESTOVÁNÍ DOKUMENTACE
25 | 6A U/UTP Cable, white 1000 ft (305 m) box | 9 | box |  | 0
26 | lišta-1U-24portů | 2 | ks |  | 0
27 | kabelová koncovka (zásuvka) černá RJ45 10Gbps | 74 | ks |  | 0
28 | držák kabelové koncovky | 37 | ks |  | 0
29 | nutné příslušenství k instalaci a měření | 1 | kpl |  | 0
30 | Modular Patch Cord, light blue 3 FT | 37 | ks |  | 0
31 | Modular Patch Cord, light blue 4 FT | 37 | ks |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 272300
STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY
32 | PRŮRAZ DO 100mm | 2 | ks | 39 | 78
| MEZISOUČET |  |  |  | 78
OSTATNÍ
33 | KABELOVÁ SPOJKA 5x35mm | 1 | ks | 7210 | 7210
34 | POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 1 | kpl | 4310 | 4310
35 | NEPŘEDVÍDATELNÉ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ELEKTROINSTALACE vč. POTŘEBNÉHO MATERIÁLU | 1 | kpl | 6700 | 6700
36 | KOORDINACE PROFESÍ PŘI STAVBĚ | 8 | hod | 350 | 2800
37 | ZAPOJENÍ VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE A PROFESE | 10 | ks | 31 | 310
38 | REVIZE | 16 | hod | 400 | 6400
| MEZISOUČET |  |  |  | 27730
CELKEM ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 657821.4

## STANDART
D. STANDART VÝROBKŮ
R-AV - NOVÝ ROZVADĚČ MÍSTNOSTI
Viz výkres č.5
SPÍNAČ TLAČÍTKOVÝ SE ZAPUŠTĚNÝ 10A, 250V, IP44, ŘAZENÍ 1/0 BÍLÁ
DVOJTLAČÍTKO ř.1/0+1/0 45x45, BÍLÁ, IP20
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ NA POVRCH 16A, 250V, IP20, BÍLÁ
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" NA POVRCH 16A, 250V, IP20, BÍLÁ
VYBAVENÍ STOLNÍ KRABICE (2xZÁSUVKA 230V/16A 45x45;1xZÁSUVKA RJ45 22,5x45;1x ZÁSLEPKA 22,5x45)
ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 NA POVRCH, BÍLÁ, IP20
LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU M600 36W IP20, 4100lm, 4000K, fce. DIM PUSH
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KRABICE ODBOČNÁ S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI NA POVRCH
KRABICE PODLAHOVÁ 125x125x70mm vč. VÍKA, HLINÍKOVÁ LITINA, VÍKO HLINÍK,BEZ VYBAVENÍ
TRUBKA OHEBNÁ PLASTOVÁ 25mm
TRUBKA PLASTOVÁ 16mm
DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 62/50 vč. KONZOL A DÍLŮ
DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 100/50 vč. KONZOL A DÍLŮ
PARAPETNÍ KABELOVÝ ŽLAB 160x65
ZATAHOVACÍ VODIČ
KABEL CYKY 2Ax1,5mm
KABEL CYKY 3Ax1,5mm
KABEL CYKY 3Cx1,5mm
KABEL CYKY 3Cx2,5mm
KABEL CYKY 5Cx35mm
VODIČ CYH 2x 2,5mm
VODIČ CYA 1x 6mm ZŽ
UTP KABEL cat 6a
KABELOVÁ KONCOVKA RJ45
KABELOVÁ SPOJKA 5x35mm