## VÝKAZ
Výkaz výměr včetně montáže a zapojení |  |  |  |  | 07/2021
IT4INNOVATIONS MODERNIZACE ŠKOLÍCÍ MÍSTNOSTI
ELEKTROINSTALACE
Dokumentace pro provedení stavby DPS
Č | NÁZEV | POČET | MJ | JC | CELKEM
ROZVADĚČE VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ NIKY, MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ
1 | R-AV - NOVÝ ROZVADĚČ MÍSTNOSTI | 1 | kpl |  | 0
Viz výkres č.5
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
SPÍNAČE, ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
2 | SPÍNAČ TLAČÍTKOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A, 250V, IP44, ŘAZENÍ 1/0 BÍLÁ | 4 | ks |  | 0
3 | DVOJTLAČÍTKO ř.1/0+1/0 45x45, BÍLÁ, IP20 | 2 | ks |  | 0
4 | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ NA POVRCH 16A, 250V, IP20, BÍLÁ | 1 | ks |  | 0
5 | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" NA POVRCH 16A, 250V, IP20, BÍLÁ | 6 | ks |  | 0
6 | VYBAVENÍ STOLNÍ KRABICE (2xZÁSUVKA 230V/16A 45x45;1xZÁSUVKA RJ45 22,5x45;1x ZÁSLEPKA 22,5x45) | 39 | ks |  | 0
7 | ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 NA POVRCH, BÍLÁ, IP20 | 11 | ks |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
OSVĚTLENÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
8 | LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU M600 36W IP20, 4100lm, 4000K, fce. DIM PUSH | 16 | ks |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, KRABICE VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ
9 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | 4 | ks |  | 0
10 | KRABICE ODBOČNÁ S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI NA POVRCH | 62 | ks |  | 0
11 | KRABICE PODLAHOVÁ 125x125x70mm vč. VÍKA, HLINÍKOVÁ LITINA, VÍKO HLINÍK,BEZ VYBAVENÍ | 9 | ks |  | 0
12 | TRUBKA OHEBNÁ PLASTOVÁ 25mm | 145 | m |  | 0
13 | TRUBKA PLASTOVÁ 16mm | 75 | m |  | 0
14 | DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 62/50 vč. KONZOL A DÍLŮ | 100 | m |  | 0
15 | DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 100/50 vč. KONZOL A DÍLŮ | 20 | m |  | 0
16 | PARAPETNÍ KABELOVÝ ŽLAB 160x65 | 2 | m |  | 0
17 | ZATAHOVACÍ VODIČ | 220 | m |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ
18 | KABEL CYKY 2Ax1,5mm | 60 | m |  | 0
19 | KABEL CYKY 3Ax1,5mm | 90 | m |  | 0
20 | KABEL CYKY 3Cx1,5mm | 190 | m |  | 0
21 | KABEL CYKY 3Cx2,5mm | 610 | m |  | 0
22 | KABEL CYKY 5Cx35mm | 5 | m |  | 0
23 | VODIČ CYH 2x 2,5mm | 35 | m |  | 0
24 | VODIČ CYA 1x 6mm ZŽ | 40 | m |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
METALICKÉ ROZVODY SLABOPROUD vč. DOPRAVY, INSTALACE, TESTOVÁNÍ DOKUMENTACE
25 | 6A U/UTP Cable, white 1000 ft (305 m) box | 9 | box |  | 0
26 | lišta-1U-24portů | 2 | ks |  | 0
27 | kabelová koncovka (zásuvka) černá RJ45 10Gbps | 74 | ks |  | 0
28 | držák kabelové koncovky | 37 | ks |  | 0
29 | nutné příslušenství k instalaci a měření | 1 | kpl |  | 0
30 | Modular Patch Cord, light blue 3 FT | 37 | ks |  | 0
31 | Modular Patch Cord, light blue 4 FT | 37 | ks |  | 0
MEZISOUČET
STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY
32 | PRŮRAZ DO 100mm | 2 | ks |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
OSTATNÍ
33 | KABELOVÁ SPOJKA 5x35mm | 1 | ks |  | 0
34 | POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 1 | kpl |  | 0
35 | NEPŘEDVÍDATELNÉ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ELEKTROINSTALACE vč. POTŘEBNÉHO MATERIÁLU | 1 | kpl |  | 0
36 | KOORDINACE PROFESÍ PŘI STAVBĚ | 8 | hod |  | 0
37 | ZAPOJENÍ VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE A PROFESE | 10 | ks |  | 0
38 | REVIZE | 16 | hod |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
CELKEM ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0

## STANDART
VIZUALIZACE VÝROBKŮ
R-AV - NOVÝ ROZVADĚČ MÍSTNOSTI
Viz výkres č.5
SPÍNAČ TLAČÍTKOVÝ SE ZAPUŠTĚNÝ 10A, 250V, IP44, ŘAZENÍ 1/0 BÍLÁ
DVOJTLAČÍTKO ř.1/0+1/0 45x45, BÍLÁ, IP20
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ NA POVRCH 16A, 250V, IP20, BÍLÁ
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" NA POVRCH 16A, 250V, IP20, BÍLÁ
VYBAVENÍ STOLNÍ KRABICE (2xZÁSUVKA 230V/16A 45x45;1xZÁSUVKA RJ45 22,5x45;1x ZÁSLEPKA 22,5x45)
ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 NA POVRCH, BÍLÁ, IP20
LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU M600 36W IP20, 4100lm, 4000K, fce. DIM PUSH
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KRABICE ODBOČNÁ S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI NA POVRCH
KRABICE PODLAHOVÁ 125x125x70mm vč. VÍKA, HLINÍKOVÁ LITINA, VÍKO HLINÍK,BEZ VYBAVENÍ
TRUBKA OHEBNÁ PLASTOVÁ 25mm
TRUBKA PLASTOVÁ 16mm
DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 62/50 vč. KONZOL A DÍLŮ
DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 100/50 vč. KONZOL A DÍLŮ
PARAPETNÍ KABELOVÝ ŽLAB 160x65
ZATAHOVACÍ VODIČ
KABEL CYKY 2Ax1,5mm
KABEL CYKY 3Ax1,5mm
KABEL CYKY 3Cx1,5mm
KABEL CYKY 3Cx2,5mm
KABEL CYKY 5Cx35mm
VODIČ CYH 2x 2,5mm
VODIČ CYA 1x 6mm ZŽ
UTP KABEL cat 6a
KABELOVÁ KONCOVKA RJ45
KABELOVÁ SPOJKA 5x35mm