## instalatersky
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky
Dodávka instalatérského materiálu 11/2021
Poř čís | Mn | MJ | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Předpoklad za jednotku bez DPH | Předpoklad celkem bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH
1 | 1 | ks | Dvoucestný regulační ventil LDM RV113 L 4431 25/150-040 (PN=25, DN=40,Kvs=25, tmax=150°C ) |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
2 | 8 | ks | Bezazbestové těsnění k přírubovým armaturám DN 40-80 (Vnější průměr 80mm, vnitřní průměr 40mm) Pozn. pro dvoucestný regulační ventil LDM RV113 L 4431 25/150-040 |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
3 | 1 | ks | Čerpadlo WILO Star-Z 20/7-3 150 (230V, PN=10, Stavební délka:150mm) |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
|  |  | Celková nabídková/kupní cena bez DPH: |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená položky splňují všechny výše uvedené parametry dle této specifikace.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | Datum v elektronickém podpisu
elektronický podpis oprávněné osoby (po převedení do PDF)
titul, jméno a příjmení, titul (doplní dodavatel)
uchazeč - obchodní jméno (doplní dodavatel) nebo razítko: