Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Korozní komora

Závazné technické parametry pro dodávku korozní komory: Základní požadavky na komoru: - truhlový typ komory - zkoušky solnou mlhou v souladu s ČSN EN ISO 9227 - cyklické zkoušky solnou mlhou - vnitřní objem komory min. 1900 litrů - sada držáků/tyčí pro držení testovaných vzorků - hodinový čítač (zaznamenávání počtu hodin běhu programu) - součástí komory je vlastní nádrž na solný roztok - automatické odsávání par před otevřením komory Technická specifikace demineralizační stanice Základní požadavky na stanici: - výroba demivody z klasické vody - napojení na korozní komoru - automatická spolupráce obou zařízení - objem min. 200 L demivody

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V   Ostravě                           dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby