Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Dodávka viskozimetru

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka viskozimetru. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení a zaškolení uživatelů.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 	1 ks

Viskozimetr musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Co nejširší pracovní rozmezí: dynamická viskozita do min. 20 000 mPa.s (cP ) | ANO | doplní účastník |
| Schopnost měřit kinematickou i dynamickou viskozitu | ANO | doplní účastník |
| Nízké objemy vzorků: pod 2 ml | ANO | doplní účastník |
| Teplotní rozmezí měření | min. -20 °C až 120 °C | účastník doplní konkrétní hodnotu |
| Možnost měření průhledných i neprůhledných kapalin (dehtů) | ANO | doplní účastník |
| Možnost měření teplotní závislosti viskozity | ANO | doplní účastník |
| Teplotní stabilizace ± 0,1 oC | ANO | doplní účastník |
| Jednoduchá obsluha | ANO | doplní účastník |
| Možnost přímého připojení tiskárny nebo PC | ANO | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených zařízení.