## instalatersky
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky
Dodávka instalatérského materiálu 13/2021
Poř čís | Mn | MJ | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Předpoklad za jednotku bez DPH | Předpoklad celkem bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH
1 | 1 | ks | Čerpadlo WILO Top-E25/1-7 180 /adekvátní náhrada Wilo Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10 180 (Typ připojení : vnější závit, DN32, stavební délka 180mm) |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
2 | 1 | ks | Čerpadlo WILO Star-Z 20/7-3 150 (230V, PN=10, Stavební délka: 150mm) |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
3 | 10 | ks | těsnící papír - Rotes Z 55 - 0,40 x 1000 x 700 -10ks |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
4 | 10 | ks | těsnící papír - Rotes Z 55 - 0,80 x 1000 x 700 -10ks |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
5 | 20 | ks | O-kroužek 73x 4 NBR70 (DIN3771) OK 73x4 NBR70 |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
6 | 2 | sada | podložky fíbrové - sada těsnicích kroužků Fíbr 325 ks |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
7 | 10 | ks | termostatická Hlavice Danfoss RAE 5054, Kapalinová (Click Clack) |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
8 | 20 | ks | chromovaná redukce k radiátorům s O-kroužkem 1/2" x 3/8" |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
9 | 20 | ks | chromovaný odvzdušňovací radiátorový ventil 1/2" |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
10 | 1 | ks | Dvoucestný regulační ventil LDM RV113 L 4431 25/150-015 (PN=25, DN=15,Kvs=25, tmax=150°C ) |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
11 | 5 | ks | LOCTAINE 55 těsníci šňůra - 150m zavítovací těsnění |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
12 | 11 | ks | Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 42/ 20 mm - 1 1/4" |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
13 | 14 | m | Mirelon Pro Izolace 18/ 9 mm ¦ 1m |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
14 | 14 | m | Mirelon Pro Izolace 28/ 9 mm ¦ 1m |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
15 | 2 | ks | Hliníková páska zesílená PET folií 48mm x 50m, Anticor 371 |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
16 | 100 | ks | Spony plastové pro izolaci |  |  | doplní dodavatel | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za sklad elektro: | 0 |  | #VALUE!
Poř čís | Mn | MJ | Dodávka pro Ubytovací služby a Stravovací služby, převezme Stupková Jaroslava tel. 596996441, sklad údržby - místnost č. A1/16, Studentská 1770/1, Ostrava - Poruba, 700 32 | Předpoklad za jednotku bez DPH | Předpoklad celkem bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH
1. | 15 | ks | Sedačka WC T3550 | 57.75 | 866.25 | doplní dodavatel | #VALUE!
2. | 15 | ks | Sedačka WC COM- T3551 | 57.62 | 864.3 | doplní dodavatel | #VALUE!
3. | 30 | ks | Páčka WC T2450/IV MYJAVA | 38.89 | 1166.7 | doplní dodavatel | #VALUE!
4. | 20 | ks | Těsnění pod mřížku T-B 620 | 6.49 | 129.8 | doplní dodavatel | #VALUE!
5. | 50 | ks | Vršek ventilu 3/8 T12, s těsněním | 20.49 | 1024.5 | doplní dodavatel | #VALUE!
6. | 50 | ks | Vršek ventilu 1/2 T14, s těsněním | 26.49 | 1324.5 | doplní dodavatel | #VALUE!
7. | 5 | ks | páska PVC instalační ANTICOR 422, 0,15mm x 38m ke spojování a utěsňování kovových a umělohmotných potrubí, samolepící a voděodolná , barva šedá | 55.24 | 276.2 | doplní dodavatel | #VALUE!
8. | 1 | ks | Sifon FLEX 6/4-50 | 16.31 | 16.31 | doplní dodavatel | #VALUE!
9. | 15 | ks | Ventil boční napouštěcí ALCAPLAST A15-1/2 | 93.62 | 1404.3 | doplní dodavatel | #VALUE!
10. | 5 | ks | Ovládací tlačítko WC - VIGOUR-DON, barva bílá, 203x145mm, dvolité ovládání | 500 | 2500 | doplní dodavatel | #VALUE!
11. | 100 | ks | Perlátor k vodovodní baterii- vnější závit 24x1 chrom | 24 | 2400 | doplní dodavatel | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za Ubytovací služby a Stravovací služby: | 11972.86 |  | #VALUE!
|  |  | Celková nabídková/kupní cena bez DPH: |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená položky splňují všechny výše uvedené parametry dle této specifikace.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | Datum v elektronickém podpisu
elektronický podpis oprávněné osoby (po převedení do PDF)
titul, jméno a příjmení, titul (doplní dodavatel)
uchazeč - obchodní jméno (doplní dodavatel) nebo razítko:
11972.86