Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Dezinfekční a ochranné prostředky a zdravotnický materiál 1/2022

Předmětem zakázky je dodávka samovyšetřovacích antigenních testů z přední strany části nosu.

Počet: 30 000 kusů

1. antigenní test na všechny mutace COVID – 19 z přední části nosu

2. analýza vzorků do 15 minut

3. antigenní testy plně hrazené zdravotní pojišťovnou

4. výrobce musí být uvedený na seznamu schváleném MZČR

| NÁZEV TESTU | ……. /Dodavatel doplní/ |
| --- | --- |
| ZNAČKA TESTU | ……. /Dodavatel doplní/ |
| TYP TESTU | ……. /Dodavatel doplní/ |
| CITLIVOST TESTU /94,25 % - 100 %/ | …… /Dodavatel doplní/ |
| ÚČINNOST TESTU /98,40 % - 100 %/ | …… /Dodavatel doplní/ |
| PŘESNOST TESTU /97,96 % - 100 %/ | …… /Dodavatel doplní/ |

| Antigenní testy z přední části nosu | Počet kusů | Cena za jednotku /Kč bez DPH/ | Cena celkem /Kč bez DPH/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 000 | ……. /Dodavatel doplní/ | ……. /Dodavatel doplní/ |

Dodavatel prohlašuje, že předmět zakázky splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby