## elektro
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2/2022
zadávané v dynamickém nákupním systému Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2021 - 2022
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, tel.č.+420 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 1 | ks | proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-20C-1N-030F-K, OEZ |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 1 | ks | Philips Linea Lamine 31167/99/P1 |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 25 | ks | zvonkový transformátor KTF-8-24 23260, Kanlux |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 25 | ks | A9C30011 Impulzní relé L16A 1ZAP 12V AC 50-60Hz 6V DC, Schneider |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 1 | ks | 0,4 kW frekvenční měnič STANDARD A550+-2 S0004 – 230V (model: A550-2s0004, výkon: 0,4kW, max. jm. vstupní proud: 5,4A, Jm. výstupní proud 2,4A, vstupní napětí: 1f 230v) |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 4 | m | kabel CMFM-J 4x1 - Ohebný, stíněný kabel pro pohyblivý rozvod elektrické energie |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 2 | ks | modul Z-SC/GP centrálního ovládání |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 2 | ks | předřadník 2x58W PRO T8 elektronický, TRIDONIC |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9 | 2 | ks | zařivkové svítidlo CAPRI TL3011-1x18W, bílé |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
10 | 3 | ks | trubice LED Bs805T010 S52 600mm, 9 W a 3700K - 4000K |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
11 | 10 | ks | pojistka válcová PV 22 125A gG |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 10 | ks | pojistka válcová PV 22 100A gG |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
13 | 5 | ks | rozjezdový kondenzátor CBB 60 2,5uF±5% 450 VAC 50/60Hz |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
14 | 500 | ks | hmoždinky FISCHER GKM 10x35 (TURBO-AL do sádrokartonu) |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
15 | 1 | ks | ventilátor akumulační kamna AD RB, AD HB, AURET, PROMET - kompletní |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
16 | 4 | ks | přístroj - vypínače č. 5B ABB 3559-A5235 Tango |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
17 | 600 | m | kabel CYKY 3Cx1,5 |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Předpokládaná cena: |  | 0
|  |  | Celková nabídková/kupní cena |  |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená zařízení splňují všechny výše uvedené parametry.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | dne (datum v el.podpisu)
Za dodavatele/prodávajícího:
elektronický podpis (po převedení do PDF)
Jméno oprávněné osoby - funkce (doplní dodavatel)
Firma (doplní dodavatel)