## elektro
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 5/2022
zadávané v dynamickém nákupním systému Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2021 - 2022
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka elektromateriálu pro FEI, převezme ing. Burdík Jaroslav, t.č. 602 716 006, místnost EB231, 17.listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 30 | ks | zářivka T5 HO 54W/840 LUMILUX Cool White, 1149 mm | 80 | 2400 | doplní dodavatel | doplní dodavatel | #VALUE!
2 | 30 | ks | zářivka T5 HO 49W/840 LUMILUX Cool White, 1449 mm | 70 | 2100 | doplní dodavatel | doplní dodavatel | #VALUE!
3 | 5 | ks | pohybové čidlo (detektor pohybu) LUXOMAT LC-Mini f20/180, bílé provedení | 600 | 3000 | doplní dodavatel | doplní dodavatel | #VALUE!
4 | 100 | m | kabel CYKY 3x1,5 Cu, PVC | 16 | 1600 | doplní dodavatel | doplní dodavatel | #VALUE!
5 | 100 | m | kabel CYKY 3x2,5 Cu, PVC | 26 | 2600 | doplní dodavatel | doplní dodavatel | #VALUE!
6 | 100 | ks | WAGO svorka 4x2,5 (0,5 - 2,5 mm2) Cu | 8 | 800 | doplní dodavatel | doplní dodavatel | #VALUE!
7 | 5 | ks | LED stropní svítidlo, cca 15 W, průměr cca 30 cm, jednoduché, do technických místností a WC, přisasení na strop | 400 | 2000 | doplní dodavatel | doplní dodavatel | #VALUE!
8 | 10 | ks | Vypínač ABB Praktik IP44 - řazení č. 1 (ABB 3553-01929 B) bílá | 80 | 800 | doplní dodavatel | doplní dodavatel | #VALUE!
9 | 20 | m | KOPOS Lišta LHD 40x20 vkládací, bílá, délka 2m | 45 | 900 | doplní dodavatel | doplní dodavatel | #VALUE!
|  |  | Předpokládaná hodnota |  | 16200
|  |  | Celková nabídková/kupní cena |  |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená zařízení splňují všechny výše uvedené parametry.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | dne (datum v el.podpisu)
Za dodavatele/prodávajícího:
elektronický podpis (po převedení do PDF)
Jméno oprávněné osoby - funkce (doplní dodavatel)
Firma (doplní dodavatel)