## elektro
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 6/2022
zadávané v dynamickém nákupním systému Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2021 - 2022
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka pro Ubytovací služby a Stravovací služby, převezme Stupková Jaroslava tel. 596996441, sklad údržby - místnost č. A1/16, Studentská 1770/1, Ostrava - Poruba, 700 32 | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 10 | ks | Přístroj trojpolového spínače TIME ABB 1011-0-0816 CZ, řazení 3,3S, typové číslo 2000/3 US | 519 | 5190 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 15 | ks | Doutnavka signalizační ABB 3916-62220 pro 3 polový spínač, řazení S, pro kryty 3558A-A00933, 3559M-A00933, 3558E-A00933, pro trojpolový spínač 1011-0-0819CZ POZOR RŮZNÉ TYPY DOUTNAVEK ABB JSOU VEDENY POD STEJNÝM KODEM, POŽADUJEME PŘESNĚ PODLE SPECIFIKACE VÝŠE, DOUTNAVKA MÁ TVAR LICHOBĚŽNÍKU SE DVĚMA PRUŽINKAMA! | 43 | 645 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 10 | ks | Rámeček ABB TIME jednonásobný bílý 3901E-A00110-03 | 23 | 230 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 10 | ks | Zásuvka jednonásobná s víčkem IP44 ABB 5518-2929-B, 16A/250V | 67 | 670 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 10 | ks | Víčko KO 97V s trnem | 8 | 80 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 50 | ks | Úsporná zářivka PHILIPS MASTER PLC 26W/840-4P, 4000K | 54 | 2700 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 10 | ks | Úsporná zářivka PHILIPS MASTER PLC 18W/840-2P, 4000K | 37 | 370 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 10 | ks | Prodlužovací přívod 4zásuvkový s vypínačem délka 3m, 250V/10A | 74 | 740 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9 | 10 | ks | Prodlužovací přívod 4zásuvkový s vypínačem délka 5m, 250V/10A | 94 | 940 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
10 | 6 | ks | Svítidlo ( nouzové )THORN CETUS LED 2000 HF E3, 840,GB CU2000ZE 4K Typ: 96242100 | 3100 | 18600 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
11 | 20 | ks | Bateriový blok TRIDONIC ACCU NiCd 4A 50, 4,5Ah 4,8V ART.NO. 89 800 085 | 424 | 8480 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 20 | ks | Bateriový blok do nouzového osvětlení SC 1500mA, 4,8V, NiCd HT | 305 | 6100 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
13 | 20 | ks | Bateriový blok do nouzového osvětlení 2,4V ( ELLEN 108), 1,2V, 4500mAh s konektorem NBB, obj.č.909518000 | 226 | 4520 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
14 | 2 | ks | Modul nouzového zdroje LIDER PLUS EVG LEP/58/1- 4,8V-1,5Ah, 220-240V,50-60Hz | 660 | 1320 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
15 | 4 | ks | Jistič třífázový OEZ,LTN B16/230V/400V/10kA na DIN lištu 30/25MM | 420 | 1680 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
16 | 4 | ks | Proudový chránič třífázový OEZ, LFN 40A, 30mA, LFN-40-4-030AC | 1200 | 4800 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
17 | 3 | ks | ABB sporáková kombinace nástěnná bílá Typ: 39563-13, EAN: 8595017220289 | 350 | 1050 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
18 | 3 | ks | Zásuvka vestavná přímá BALS 71118, IP54, 16A/250V | 120 | 360 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za Ubytovací služby a Stravovací služby: | 58475 |  |  | #VALUE!
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 10 | ks | předřadník zářivkový (tlumivka) L36TL2 Helvar, 36W, 230V |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 40 | ks | zářivková trubice G5 T5 35W 840 MASTER TL5 HE |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 40 | ks | zářivková trubice TL 5 28W/840 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 30 | ks | pojistková vložka E27 DII DZ 500V 25A |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 5 | ks | flexo H05VV-F 15.0m 2x1.0 - černá - odkaz https://www.thelektro.cz/products/flexo-kabel-15-0m-2x1-0-cerny/ |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 5 | ks | předřadník osvětlovacích těles, řada: QUICKTRONICelektronický, 55 W pro kompaktní zářivku, 220 → 240 V |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 30 | ks | LED žárovka Philips E27 5W-260 (Příkon: 5W, E27, 3000K, Světelný tok: 380lm) |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 30 | ks | trubice LED TUBE 8W 600mm, 840 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9 | 20 | ks | pojistka skleněná přístrojová 5x20mm T 2A |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
10 | 100 | ks | žárovka 230V, 40W, E27 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
11 | 100 | ks | žárovka 230V, 60W, E27 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za sklad elektro: |  | 0 |  |  | #VALUE!
|  |  | Celková nabídková/kupní cena za sklad energetiky: |  |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená zařízení splňují všechny výše uvedené parametry.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | dne (datum v el.podpisu)
Za dodavatele/prodávajícího:
elektronický podpis (po převedení do PDF)
Jméno oprávněné osoby - funkce (doplní dodavatel)
Firma (doplní dodavatel)