## Úvod
Příloha č. 2 – Technické parametry nabídky
Dodavatel | Vyplňte jméno dodavatele
Žádáme o vyplnění hodnot parametrů na všech následujících listech sešitu.
Poslední list sešitu je pojmenován Závěr.
Pole určená k vyplnění dodavatelem jsou označena žlutě, dodavatel není oprávněn zasahovat do jiných částí sešitu ani měnit předem nastavené funkce.
Vyplňují/modifikují se pouze žlutě označená pole.
Hodnoty parametrů musí být doplněny v souladu s pokyny, významem a způsobem měření uvedeným v textu Přílohy č. 1 zadávací dokumentace s názvem Vymezení požadavků na Rozšíření datového úložiště PROJECT
Za závazné se považují hodnoty na vytištěném originálu dokumentu.
Veškeré údaje doplněné ve žlutých polích slouží pouze jako vzor k doplnění. Dodavatelé jsou povinni vyplnit/modifikovat žlutá pole dle skutečnosti tak, aby hodnoty či údaje zde uvedené odpovídaly údajům uvedeným v návrhu technického řešení, který bude součástí nabídky.
Verze 17.6.2022

## Blok úložiště PROJECT
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota | Pokyn
Blok úložiště PROJECT
| název software řešení úložiště |  |  | Vyplňte název
| čistá kapacita souborového úložiště na úrovni poskytovaného souborového systému [PB] | 3 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního čtení protokolem NFSv4, velikost bloku 1MiB [GB/s] | 0 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního zápisu protokolem NFSv4, velikost bloku 1MiB [GB/s] | 0 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelný výkon I/O operací náhodného charakteru protokolem NFSv4, velikost bloku 4KiB, čtení/zápis 80%/20% [IOPs] | 0 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| počet souborů souborového úložiště [milión souborů] | 0 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| kapacita prostoru pro uložení metadat (SSD nebo NVME) [TB] | 0 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| kapacita prostoru pro výkonné poskytování malých souborů (SSD nebo NVME) [TB] | 0 |  | Vyplňte číselnou hodnotu

## Blok úložiště PROJECT sw
Blok úložiště PROJECT | Funkcionalita souborového úložiště | Command-line příkaz, nebo HTTP API call | Odkaz dokumentace
SPEC_27 Funkcionalita filesetů | a) Vytvoření filesetu
b) Připojení filesetu do stromu souborového systému (do stromu jiného filesetu, např. root filesetu)
c) Odpojení filesetu ze stromu souborového systému
d) Přejmenování filesetu
e) Odstranění filesetu
f) Výpis filesetů a jejich atributů (název filesetu, stav, cesta ve stromu souborového systému)
SPEC_34 Funkcionalita fileset kvót | a) Nastavení kvóty – limitu kapacity a počtu souborů pro fileset
b) Výpis kvót všech filesetů, pro každý fileset je uvedena nastavená kvóta - limit kapacity a počtu souborů
c) Výpis využití všech filesetů, pro každý fileset je uvedena využitá kapacita a počet souborů
SPEC_41 Funkcionalita fileset snapshotů | a) Vytvoření snapshotu filesetu
b) Odstranění snapshotu filesetu
c) Výpis snapshotů filesetů a jejich atributů (název filesetu, stav, datum a čas vytvoření)

## Diskové pole pro zálohování
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota | Pokyn
Diskové pole pro zálohování
| čistá kapacita diskového pole na úrovni iSCSI [TB] | 450 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního čtení protokolem iSCSI, velikost bloku 64KiB [GB/s] | 1 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního zápisu protokolem iSCSI, velikost bloku 64KiB [GB/s] | 1 |  | Vyplňte číselnou hodnotu

## Integrace
| Parametr | Hodnota | Pokyn
Umístění
| počet racků |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| celková hmotnost instalovaných zařízení [t] |  | Vyplňte číselnou hodnotu
Energie
| maximální elektrický příkon [kVA] |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| předpokládaný průměrný elektrický příkon při maximální zátěži [kVA] |  | Vyplňte číselnou hodnotu

## Soulad s požadavky
| Parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota
Soulad s požadavky Zadávací dokumentace
Prosím uveďte, zda navrhované řešení je v souladu s požadavky Zadávací dokumentace.
| SPEC_1 | ano
| SPEC_2 | ano
| SPEC_3 | ano
| SPEC_4 | ano
| SPEC_5 | ano
| SPEC_6 | ano
| SPEC_7 | ano
| SPEC_8 | ano
| SPEC_9 | ano
| SPEC_10 | ano
| SPEC_11 | ano
| SPEC_12 | ano
| SPEC_13 | ano
| SPEC_14 | ano
| SPEC_15 | ano
| SPEC_16 | ano
| SPEC_17 | ano
| SPEC_18 | ano
| SPEC_19 | ano
| SPEC_20 | ano
| SPEC_21 | ano
| SPEC_22 | ano
| SPEC_23 | ano
| SPEC_24 | ano
| SPEC_25 | ano
| SPEC_26 | ano
| SPEC_27 | ano
| SPEC_28 | ano
| SPEC_29 | ano
| SPEC_30 | ano
| SPEC_31 | ano
| SPEC_32 | ano
| SPEC_33 | ano
| SPEC_34 | ano
| SPEC_35 | ano
| SPEC_36 | ano
| SPEC_37 | ano
| SPEC_38 | ano
| SPEC_39 | ano
| SPEC_40 | ano
| SPEC_41 | ano
| SPEC_42 | ano
| SPEC_43 | ano
| SPEC_44 | ano
| SPEC_45 | ano
| SPEC_46 | ano
| SPEC_47 | ano
| SPEC_48 | ano
| SPEC_49 | ano
| SPEC_50 | ano
| SPEC_51 | ano
| SPEC_52 | ano
| SPEC_53 | ano
| SPEC_54 | ano
| SPEC_55 | ano
| SPEC_56 | ano
| SPEC_57 | ano
| SPEC_58 | ano
| SPEC_59 | ano
| SPEC_60 | ano
| SPEC_61 | ano
| SPEC_62 | ano
| SPEC_63 | ano
| SPEC_64 | ano
| SPEC_65 | ano
| SPEC_66 | ano
| SPEC_67 | ano
| SPEC_68 | ano
| SPEC_69 | ano
| SPEC_70 | ano
| SPEC_71 | ano
| SPEC_72 | ano
| SPEC_73 | ano
| SPEC_74 | ano
| SPEC_75 | ano
| SPEC_76 | ano
| SPEC_77 | ano
| SPEC_78 | ano
| SPEC_79 | ano
| SPEC_80 | ano
| SPEC_81 | ano
| SPEC_82 | ano
| SPEC_83 | ano
| SPEC_84 | ano
| SPEC_85 | ano
| SPEC_86 | ano
| SPEC_87 | ano
| SPEC_88 | ano
| SPEC_89 | ano
| SPEC_90 | ano
| SPEC_91 | ano
| SPEC_92 | ano
| SPEC_93 | ano
| SPEC_94 | ano
| SPEC_95 | ano
| SPEC_96 | ano
| SPEC_97 | ano
| SPEC_98 | ano
| SPEC_99 | ano
| SPEC_100 | ano
| SPEC_101 | ano
| SPEC_102 | ano
| SPEC_103 | ano
| SPEC_104 | ano
| SPEC_105 | ano
| SPEC_106 | ano
| SPEC_107 | ano
| SPEC_108 | ano
| SPEC_109 | ano
| SPEC_110 | ano
| SPEC_111 | ano
| SPEC_112 | ano
| SPEC_113 | ano
| SPEC_114 | ano
| SPEC_115 | ano
| SPEC_116 | ano
| SPEC_117 | ano
| SPEC_118 | ano
| SPEC_119 | ano
| SPEC_120 | ano
| SPEC_121 | ano
| SPEC_122 | ano
| SPEC_123 | ano
| SPEC_124 | ano
| SPEC_125 | ano
| SPEC_126 | ano
| SPEC_127 | ano
| SPEC_128 | ano
| SPEC_129 | ano
| SPEC_130 | ano
| SPEC_131 | ano
| SPEC_132 | ano
| SPEC_133 | ano
| SPEC_134 | ano
| SPEC_135 | ano
| SPEC_136 | ano
| SPEC_137 | ano
| SPEC_138 | ano
| SPEC_139 | ano
| SPEC_140 | ano
| SPEC_141 | ano
| SPEC_142 | ano
| SPEC_143 | ano
| SPEC_144 | ano
| SPEC_145 | ano
| SPEC_146 | ano
| SPEC_147 | ano
| SPEC_148 | ano
| SPEC_149 | ano
| SPEC_150 | ano
| SPEC_151 | ano
| SPEC_152 | ano
| SPEC_153 | ano
| SPEC_154 | ano
| SPEC_155 | ano
| SPEC_156 | ano
| SPEC_157 | ano
| SPEC_158 | ano
| SPEC_159 | ano
| SPEC_160 | ano
| SPEC_161 | ano
| SPEC_162 | ano
| SPEC_163 | ano
| SPEC_164 | ano
| SPEC_165 | ano
| SPEC_166 | ano
| SPEC_167 | ano
| SPEC_168 | ano
| SPEC_169 | ano
| SPEC_170 | ano
| SPEC_171 | ano
| SPEC_172 | ano
| SPEC_173 | ano
| SPEC_174 | ano
| SPEC_175 | ano
| SPEC_176 | ano
| SPEC_177 | ano
| SPEC_178 | ano
| SPEC_179 | ano
| SPEC_180 | ano
| SPEC_181 | ano
| SPEC_182 | ano
| SPEC_183 | ano
| SPEC_184 | ano
| SPEC_185 | ano
| SPEC_186 | ano
| SPEC_187 | ano
| SPEC_188 | ano
| SPEC_189 | ano
| SPEC_190 | ano
| SPEC_191 | ano
| SPEC_192 | ano
| SPEC_193 | ano
| SPEC_194 | ano
| SPEC_195 | ano
| SPEC_196 | ano
| SPEC_197 | ano
| SPEC_198 | ano
| SPEC_199 | ano
| SPEC_200 | ano
| SPEC_201 | ano
| SPEC_202 | ano
| SPEC_203 | ano
| SPEC_204 | ano
| SPEC_205 | ano
| SPEC_206 | ano
| SPEC_207 | ano
| SPEC_208 | ano
| SPEC_209 | ano
| SPEC_210 | ano
| SPEC_211 | ano
| SPEC_212 | ano
| SPEC_213 | ano
| SPEC_214 | ano
| SPEC_215 | ano
| SPEC_216 | ano

## Závěr
Poslední list souboru