Příloha č. 1b - Technická specifikace – část II.

Nákup tekutinových prvků, část II. „Vývěva“

Technická specifikace

Vývěva musí splňovat alespoň následující technické parametry:

Vývěva

- Dvoustupňová olejová rotační vývěva s kluznými lamelami

- Jednofázový elektromotor

- Úroveň hluku maximálně 50 dB(A)

- Rychlost čerpání alespoň 3 m3·h-1

- Konečný celkový tlak alespoň 2·10-3 mbar

- Včetně příslušenství:

  - olejový filtr olejové mlze,

  - olejová náplň,

  - příruba KF (NW) (příruba se skládá z centrovacího kroužku s těsnícím o-kroužkem, spony a polovičního čepu)