## elektro
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 17/2022
zadávané v dynamickém nákupním systému Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2021 - 2022
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka pro Ubytovací služby a Stravovací služby, převezme Stupková Jaroslava tel. 596996441, sklad údržby - místnost č. A1/16, Studentská 1770/1, Ostrava - Poruba, 700 32 | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 50 | ks | LED žárovky 5-6W, závit E27 , 470lm, 2700K, teplá, životnost min.25 000hod. | 99 | 4950 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 50 | ks | Zásuvka jednonásobná ABB 5517 2389-B1, 16A/250V AC | 52.7 | 2635 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 15 | ks | Prodlužovací přívod 1,5m, 3x zásuvka, EMOS 250V/ 10A Max | 42 | 630 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 15 | ks | Prodlužovací přívod 3m, 4x zásuvka s vypínačem, EMOS 250V/ 10A Max | 74 | 1110 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 40 | ks | Přepínač č.6 střídavý ABB 3553 06289 B1 | 51.23 | 2049.2 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 10 | ks | Časové relé ZN708, 230V/8A/50Hz | 290 | 2900 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 10 | ks | Černá izolační páska | 3.5 | 35 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 10 | ks | Bílá izolační páska | 3.5 | 35 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9 | 9 | ks | Výkonové pojistkové vložky OEZ PN1 200A Gg AC500V | 140 | 1260 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
10 | 1 | ks | Stykač na Din lištu SCHRACK BZ326461 ME,230V, THE 25A, AC1 16kW/400V 3-, AC3 4kW/400V 3- | 550 | 550 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za Ubytovací služby a Stravovací služby: | 16154.2 |  |  | #VALUE!
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 10 | ks | LED žárovka E27 LU5W-260 (Příkon: 5W, E27, 3000K, Světelný tok: 380lm) |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 10 | ks | LED žárovka E14 LU5W-260 (Příkon: 5W, E14, 2800K, Světelný tok: 320lm) |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 20 | ks | krabice instalační do sádrokartonu KI 68L/1 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 5 | ks | prodlužovací šňůra 5M / 5Z, s vypínačem |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 20 | ks | izolační páska 15mm x 0,13mm x 10m černá |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 5 | ks | prodlužovací šňůra 3M / 5Z, s vypínačem |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 5 | ks | prodlužovací šňůra 5M / 5Z, s vypínačem |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 126 | ks | LED žárovka Philips A60 E27/9W/240V, 806 lm sada 3x |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9 | 10 | ks | EMOS flexo šňura H05RR-F 2X1,0 mm2 3m guma černá S03030 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
10 | 7 | ks | reflektor Philips LED 27W 4000K BVP105 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
11 | 30 | ks | Philips LED Classic kapka 2,2 , E27, Matná, 2700K |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 70 | ks | LED žárovka E27 Philips A60, 3,4W, teplá bílá, 2700K |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
13 | 10 | ks | vypínač Legrand 774406 Valena ř.6 střídavý bílý |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
14 | 1 | ks | Svítidlo OVAL 60 bílá 60W E27 IP54 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
15 | 1 | ks | prodlužovací přívod na bubnu 1 zásuvka, venkovní, 25m gumový kabel, 3x1,5mm2, IP44 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
16 | 1 | ks | stykač ERC325(ES320A) instalační stykač s ručním ovladáním 3S, 25A, 230V |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
17 | 2 | ks | závěs na svítidlo nouzové LED emergency |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
18 | 8 | ks | MACAW svítidlo venkovní LED 3W 320lm 2700K IP44, černá |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
19 | 50 | ks | Svítidlo MODUS LLX L2LED 1200AL |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
20 | 100 | ks | Philips led trubice MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8 ROT |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
21 | 1 | ks | jistič OEZ LTE-32B-3, 32A, 3P (41935) |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
22 | 1 | ks | zásuvka průmyslová IP67/IP69, nástěnná, s blokovaným vypínačem |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
23 | 1 | ks | zástrčku 32A, 250V, 2P+E, montáž na kabel, modrá |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
24 | 20 | ks | KANTI V2LED svítidlo 6W-NW-W Kanlux 33546 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
25 | 30 | ks | Stropní LED přisazené svítidlo VICTOR LED W131/LED-4100 Ecolite 18W s HF senzorem pohybu |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
26 | 5 | ks | soumrakový spínač Elko EP SOU-1 230V externí čidlo |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
27 | 4 | ks | stropní pohybové čidlo pro spínání žárovek i zářivek IR 28B+Profi |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za sklad elektro: |  | 0 |  |  | #VALUE!
|  |  | Celková nabídková/kupní cena za sklad energetiky: |  |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená zařízení splňují všechny výše uvedené parametry.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | dne (datum v el.podpisu)
Za dodavatele/prodávajícího:
elektronický podpis (po převedení do PDF)
Jméno oprávněné osoby - funkce (doplní dodavatel)
Firma (doplní dodavatel)