Svítidla p.č. 74 a 74a dle výkazu výměr jsou svítidla designová kolem budovy auly. Jedná se o svítidla typu G (svítidla s čísly 1,2,3,5 a 6) a typu H (č. 37, 38, 39) dle situace. Design svítidel bude vzorkován po výběru zhotovitele, oba typy G a H ve stejném designu. Přikládáme foto stávajícího designu svítidel.



Doplnění zadávací dokumentace o výpočet osvětlení etapy II-1.

Výpočet\_etapa II-1.pdf