Dotaz č. 2 odpověď

DALI:

Dle dokumentace je systém v rozvaděči RS – výkres D.2.7 komplexně dodávkou zhotovitele včetně všech činností nutných k jeho řádné funkci (včetně programování).

Programování tzn. napojení na již stávající ŘS je plně v kompetenci zhotovitele za splnění podmínky grafické návaznosti na stávající systém.

Rozvaděč SIL: součástí PD je výkres D.2.7 schéma rozvaděče-R-VO, kde jsou uvedeny rozměry rozvaděče. Výkres skříně rozvaděče není zpracován. Přikládáme fotodokumentaci rozvaděčů z dříve dokončené etapy I rekonstrukce VO.





Objednatel doplňuje výkaz výměr o novou položku č. 122. Přikládá soubor VV\_II\_1\_R1.xlsx.