## elektro
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 19/2022
zadávané v dynamickém nákupním systému Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2021 - 2022
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka pro Ubytovací služby a Stravovací služby, převezme Stupková Jaroslava tel. 596996441, sklad údržby - místnost č. A1/16, Studentská 1770/1, Ostrava - Poruba, 700 32 | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 50 | ks | Krabice lištová KOPOS typ LK 80x28 R/1 HB | 17.14 | 857 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 20 | ks | LED trubice, patice T8,G13, délka 150cm, 230V, světelný tok min.2000lm ( ekvivalent 58W zářivkové trubice ) NAPÁJENÍ Z JEDNÉ STRANY | 408 | 8160 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 10 | ks | Zásuvka vodotěsná jednonásobná ABB 5518 2929B s víčkem, bílá IP44, 16A, 250V AC | 70 | 700 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 10 | ks | Rámeček přístroje trojnásobný vodorovný TIME ABB 3901 F A00 130 03 2 CHF 010 130 A 4003 | 56 | 560 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 10 | ks | Krabice lištová kombinovaná KOPOS Typ: LK 80x28 2R HB bílá | 13.22 | 132.2 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 30 | ks | Pojistkové vložky ( patrony) ETI DII 25A 500V DZ /g F FLINK Art. 002312107 | 10.82 | 324.6 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 30 | ks | Pojistkové vložky ( patrony) ETI DII 20A 500V DZ/g F FLINK Art. 002312106 | 9.57 | 287.1 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 10 | ks | Bateriový blok do nouzového osvětlení 3,6V SC 1500mA NICD ( délka cca 12,5cm) | 301 | 3010 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9 | 1 | ks | Instalační soumrakový spínač SCHRACK -BZT 17A011-TEMPUS 16A, 1Z (1NO) analogový na DIN lištu, 2-2000Lux | 2200 | 2200 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
10 | 30 | ks | Montážní rozbočovací krabička E 125 75x75x40 mm, IP54, 12 průchodek | 17 | 510 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
11 | 20 | ks | Montážní rozbočovací krabička E 114 100x100x40 mm, IP54 | 14 | 280 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 20 | ks | Nouzové svítidlo THORN CETUS3 M 2000-840 HF E3 RWH 92943776, 220-240V 50/60Hz 17,9W | 3100 | 62000 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
13 | 50 | ks | Zásuvka jednonásobná ABB 5517 2389 B1, 16A, 250V AC | 53 | 2650 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za Ubytovací služby a Stravovací služby: | 81670.9 |  |  | #VALUE!
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 45 | ks | Svítidlo MODUS LLX L2LED 1200AL | 652 | 29340 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 120 | ks | Philips led trubice MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8 ROT | 555 | 66600 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za sklad elektro: |  | 95940 |  |  | #VALUE!
|  |  | Celková nabídková/kupní cena za sklad energetiky: |  |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená zařízení splňují všechny výše uvedené parametry.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | dne (datum v el.podpisu)
Za dodavatele/prodávajícího:
elektronický podpis (po převedení do PDF)
Jméno oprávněné osoby - funkce (doplní dodavatel)
Firma (doplní dodavatel)