Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Práškový reometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka práškového reometru, včetně dopravy do místa plnění.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Principy a možnosti měření: - Měření tokových vlastností prášků - Charakterizace reologie - Testování prášků - Opakovatelnost a reprodukovatelnost - Přímé měření vlivu provzdušňování - Měření s aerací vzorku - ASTM standard EN61000-3-2:2001, ASTM D7891 - Měření a vyhodnocení vnitřního tření (efektivní a linearizovaný úhel) - Měření smykového napětí, kohezní parametry, vyhodnocení pomocí Mohrových kružnic - Možnost měření a vyhodnocení vnějšího tření (stěnového) - Rozsah normálového zatížení alespoň 5-10 kPa

Charakteristika: - užití v oblasti výzkumu a vývoje, QC, QA, formulace, výroby - užití pro simulace procesů, optimalizace procesů a kvality produktů na základě naměřených dat - přímé měření vlivu provzdušňování, konsolidace, vlhkosti, průtoku - kvantifikace dopadu provzdušňování, konsolidace, vlhkosti, toku, tření a adheze u stěn

Ovládání měřícího zařízení: - Ovládaní s pomocí PC - Modifikovatelnost měřících metod uživatelem

Další nároky: - Uživatelská kalibrace - Jednoduchá údržba - Automatizace - vysoká citlivost - Zařízení včetně PC, monitoru a softwarového řešení, dokumentace

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby