## elektro
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 6/2023
zadávané v dynamickém nákupním systému Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla od 2023
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka pro Ubytovací služby a Stravovací služby, převezme Stupková Jaroslava tel. 596996441, sklad údržby - místnost č. A1/16, Studentská 1770/1, Ostrava - Poruba, 700 32 | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 1 | ks | Náhradní motor k ventilátoru WERNIG typ SILENT U 90, 230V,40W (motor + ventilátor) | 5900 | 5900 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 10 | ks | Víčko KO 68 | 5 | 50 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 5 | ks | Flexošnůra k vařiči 3x2,5, gumová izolace H05RR-F s vidlicí IP44 délka 5m | 186 | 930 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 10 | ks | Zářivkové nouzové svítidlo ELLEN 108, 230-240V, 50Hz, IP65, 1x8W, 350x117x76mm, NICD 24V, 4500mAh, 6500K, č.910096000 | 550 | 5500 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 25 | ks | Zářivková trubice PHILIPS TL MINI 8W/33-640 T5,G5, průměr trubice 16mm, délka 288mm, Kód: 928001003318 | 45 | 1125 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 200 | ks | WAGO svorky mini 2273-203, 3x2,5mm | 3.15 | 630 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 200 | ks | WAGO svorky mini 2273-202, 2x2,5mm | 2.7 | 540 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 2 | ks | Vypínač LEGRAND VALENA bílý č.6+6, 774408 | 220 | 440 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9 | 2 | ks | Vypínač LEGRAND VALENA bílý sériový spínač č.5, 774405 | 220 | 440 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
10 | 4 |  | Rámeček LEGRAND jednoduchý bílý 774451 | 50 | 200 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
11 | 200 | ks | LED žárovka - příkon 5-6W, E14, teplá bílá nebo neutrální bílá, 2700-4100K, 450-650lm, úhel světelného paprsku min. 180 stupňů, 230V, průměrná životnost 25000hod., certifikáty CE, ROHS, záruka 2 roky, zpětný odběr světelných zdrojů na adrese: VŠB-TUO- Ubytovací služby a Stravovací služby, Studentská 1770/1, Ostrava-Poruba | 36.55 | 7310 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 40 | ks | Dvouzásuvka ABB 5512-2249-B1 | 79.66 | 3186.4 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 5 | ks | Střídavý přepínač Legrand NILOE č.6, 764 501 bílá, 10A, 250V | 53.59 | 267.95 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 5 | ks | Sériový přepínač Legrand NILOE č.5, 764506, bílá, 10A, 250V | 79.77 | 398.85 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 50 | ks | Zásuvka jednonásobná ABB 5517-2389-B1, 16A, 250V AC | 53 | 2650 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 5 | ks | Zásuvka dvojnásobná na omítku ABB 5518-2029-B, IP44, s ochrannými kolíky s víčky, 16A, 250V AC | 212 | 1060 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 5 | ks | Rozbočovací zásuvka EMOS 3x kulatá zásuvka bílá P0024N, 250V,10A, 3x2P +PE | 99 | 495 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 50 | m | Kabel CGSG 5Cx2,5mm2 | 53.61 | 2680.5 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 50 | m | Kabel CYKY J 5x2,5mm2 RE | 36.98 | 1849 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 5 | ks | Sporáková kombinace nástěnná bílá Typ: 39563-13 | 369 | 1845 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 80 | m | Lišta elektroinstalační vkládací 24x22 ( 1ks lišty=2m ) | 55.72 | 4457.6 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 5 | ks | Nosná lišta DIN SEZ TS 35/030/0 | 18.18 | 90.9 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 10 | m | Měděný vodič CY 2,5mm2 černý | 10 | 100 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 10 | m | Měděný vodič CY 2,5mm2 šedý | 10 | 100 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
13 | 10 | m | Měděný vodič CY 2,5mm2 hnědý | 10 | 100 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
14 | 10 | m | Měděný vodič CY 2,5mm2 modrý | 10 | 100 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
15 | 10 | m | Měděný vodič CY 4mm2 černý | 15 | 150 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
16 | 10 | m | Měděný vodič CY 4mm2 šedý | 15 | 150 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
17 | 10 | m | Měděný vodič CY 4mm2 hnědý | 15 | 150 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
18 | 10 | m | Měděný vodič CY 4mm2 modrý | 15 | 150 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
19 | 2 | ks | Proudový chránič třífázový OEZ LFN 40-4 030AC na DIN | 1200 | 2400 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
20 | 500 | ks | LED žárovka E 27 10 - 14 W teplá, ZÁVIT/PATICE E27 NAPÁJENÍ 175-256 V SVĚTELNÝ TOK 800 - 1600 lm CHROMATIČNOST 2700 K - 4100 K ŽIVOTNOST min. 25000 hodin ROZPTYL SVĚTLA 270 ° ZÁRUČNÍ LHŮTA 24 - 36 měsíců DÉLKA max 120 mm CERTIFIKÁTY CE, RoHs TVAR ŽÁROVKY koule ZPĚTNÝ ODBĚR SVĚTELNÝCH ZDROJŮ | 50.06 | 25030 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
21 | 100 | ks | LED žárovky 5-6W, závit E27, 230V, 470lm. 2700K, teplá, životnost min. 25000hod. | 36.82 | 3682 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za Ubytovací služby a Stravovací služby: | 74158.2
|  |  | Celková nabídková/kupní cena za sklad energetiky: |  |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená zařízení splňují všechny výše uvedené parametry.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | dne (datum v el.podpisu)
Za dodavatele/prodávajícího:
elektronický podpis (po převedení do PDF)
Jméno oprávněné osoby - funkce (doplní dodavatel)
Firma (doplní dodavatel)