## REKAP
RADEK | MENZA -NAZEV | CENA
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | Ekologická přirážka z C21M a navázaného materiálu | 0
3 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | 0
4 | Provoz investora z C21M a navázaného materiálu | 0
5 | MONTÁŽE celkem | 0
6 | Materiál elektro | 0
7 | Doprava materiálu | 0
8 | MATERIÁLU celkem | 0
9 | Osvětlení | 0
10 | HZS-Hodinová zúčtovací sazba | 0
11 | ROZVADĚČ 2RMS1 | 0
12 | ROZVADĚČ 2RMS1 | 0
13 | VN/NN BudovaJ a menza rozvodna | 0
14 | bez DPH | 0

## HZS
HZS | CISLO | CENA | MNOZSTVI | CENA CELKEM
PD skutecneho stavu |  | 0 | 1 | 0
PD výrobní R |  | 0 | 1 | 0
koordinace profesí |  | 0 | 48 | 0
Ekologický příplatek za demont. |  | 0 | 1 | 0
Demontážní práce - deinstalace stáv. Elektroinst. |  | 0 | 120 | 0
Přepojování stávajících okruhů a přeložení kabelů |  | 0 | 120 | 0
Seřízení ,zkoušky a zkušební provoz |  | 0 | 12 | 0
Prověření stáv.vedení/Vyhledání stávájící elektroinstalace |  | 0 | 25 | 0
Přepojování na nové vedení st.instalace |  | 0 | 20 | 0
Úprava rozvaděče |  | 0 | 42 | 0
Napojení VZT - vč.drobn.materiál |  | 0 | 48 | 0
Regulace topeni/chlazení - koordinace s MaR a VZT |  | 0 | 10 | 0
Úprava předávaných prostor |  | 0 | 24 | 0
přepojení nespecifikovaných okruhu |  | 0 | 1 | 0
požární utěsnění otvorů |  | 0 | 12 | 0
Úprava podhledu (doplnění) přemístění a montáž |  | 0 | 24 | 0
Zednická výpomoc (sekání a zaomítání) - mimo malby |  | 0 | 66 | 0
Úprava pilířú po montáži zásuvek v jídelně |  | 0 | 6 | 0
Úprava rozvodny NN pro připojení 1000A |  | 0 | 1 | 0
DATA (doplnění WiFi a napojení UTPcat5 pro stávající pokladny a PC) cca 200m kabelu, 10x dvoj.zás.UTP, 2x WiFirouter |  | 0 | 1 | 0
0

## material
Materiál | CENA | MNOZSTVI | JEDNOTKA | CENA CELKEM
CYKY 3x2,5 | 0 | 5200 | m | 0
CYKY 3X1,5 | 0 | 3500 | m | 0
CYKY 5x4 | 0 | 800 | m | 0
CYKY 5X1,5 | 0 | 2200 | m | 0
CYKY 5x25 | 0 | 320 | m | 0
CYSY 2x1 | 0 | 700 | m | 0
CYKY 2AX1,5 | 0 | 700 | m | 0
CYKY 12X1,5 | 0 | 500 | m | 0
CYKY 5x2,5 | 0 | 2000 | m | 0
CYKY 5x10 | 0 | 350 | m | 0
CYKY 5x16 | 0 | 450 | m | 0
CYKY 4x50 | 0 | 220 | m | 0
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 12 x 1,5 mm2 | 0 | 500 | m | 0
Drátěný žlab nerez 150/50 | 0 | 200 | m | 0
Drátěný žlab nerez 100/50 | 0 | 100 | m | 0
Drátěný žlab nerez 50/50 | 0 | 100 | m | 0
Drátěný žlab nerez 250/50 | 0 | 200 | m | 0
Spojka nerez | 0 | 600 | m | 0
Držák žlabu do stropu | 0 | 500 | ks | 0
Držák žlabu do stěny | 0 | 100 | ks | 0
LISTA LV 40X40 2M | 0 | 150 | m | 0
LISTA LV 20X20 | 0 | 150 | m | 0
Trubka PVC pevná 16 | 0 | 150 | m | 0
Trubka PVC pevná 24 | 0 | 80 | m | 0
svork.vyrovnani potenc. EP/MXE - OBO | 0 | 3 | ks | 0
CY 6 zel.zl./H07V-U/ | 0 | 150 | m | 0
CY 4 zel.zl./H07V-U/ | 0 | 250 | m | 0
CY 25 zel.zl./H07V-U/ | 0 | 200 | m | 0
WAGO 3x 2,5mm | 0 | 1200 | ks | 0
CY 2,5 CERNY | 0 | 400 | m | 0
CY 2,5 SV.MODRY | 0 | 400 | m | 0
CY 2,5 ZEL. ZLUTY | 0 | 400 | m | 0
SVORKA RSA 4 CERNA | 0 | 50 | ks | 0
SVORKA RSA 4 KONCOVA PREP. | 0 | 50 | ks | 0
SVORKA RSA 4 PE ZEL.ZL. | 0 | 50 | ks | 0
SVORKA RSA 4 SV.MODRA | 0 | 50 | ks | 0
Ventilat.rele zpozdovaci | 0 | 2 | ks | 0
KR.těsná pro napojení | 0 | 50 | ks | 0
KT250 | 0 | 2 | ks | 0
krabice do PK | 0 | 80 | ks | 0
krabice ACIDUR 6455-11 | 0 | 80 | ks | 0
krabice KU | 0 | 150 | ks | 0
EKE 180X60 HD - elektroinstalační kanál elegant | 0 | 120 | m | 0
PK 170X70 D HD - parapetní kanál | 0 | 150 | m | 0
Dělící příčka kovová | 0 | 250 | m | 0
Roh vnější 90 | 0 | 50 | ks | 0
Roh vnitřní 90 | 0 | 50 | ks | 0
Pomocný materiál k par. Žlabu | 0 | 1 | ks | 0
Zásuvka dvojnásobná těsná | 0 | 120 | ks | 0
zásuvka 230V nastenna na povrch kompletni | 0 | 50 | ks | 0
zásuvka 230V parapetní | 0 | 80 | ks | 0
Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | 0 | 200 | m | 0
Pohybove cidlo PIR | 0 | 12 | ks | 0
Nový podhled 120x60 k doplnění | 0 | 24 | ks | 0
Zás,skříň 1x400/32, 2x230, | 0 | 2 | ks | 0
0

## Osvětlení
Pozn. 1 - DODAVATEL MŮŽE NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ SPLŇUJÍCÍ TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY VÝROBKU A PROJEKTU
Rozpočet osvětlení
č. | Svítidla dle výpočtu osvětlení | Pozn. | ks | cena bez DPH
A | AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | 1 | 32 | 0 | 0
A1 | AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | 1 | 88 | 0 | 0
B | AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF | 1 | 28 | 0 | 0
C | PL COMP 1200x600 V 53W 840 U19 | 1 | 98 | 0 | 0
C - BOX |  | 1 | 16 | 0 | 0
D | BETA 3 4800-840 HF LRO Q600 | 1 | 19 | 0 | 0
| BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600 | 1 | 19 | 0 | 0
E | TOM VARIO LED 300 2000 830/40 WH | 1 | 14 | 0 | 0
N1 | VOYAGER SOLID MS E3-S WH | 1 | 22 | 0 | 0
| PIKTOGRAM | 1 | 22 | 0 | 0
N2 | VOYAGER BLADE 2 115 MS E1 WH | 1 | 11 | 0 | 0
N4 | VOYAGER STAR MRCR ANT E3 WH | 1 | 15 | 0 | 0
N5 | VOYAGER STAR MSC ANT E3 WH | 1 | 16 | 0 | 0
N6 | RESCLITE PRO MSC ANT E8D WH IP65 | 1 | 15 | 0 | 0
DALI | LITECOM CCD DALI-2 | 1 | 1 | 0 | 0
DALI | LITECOM APP TM | 1 | 1 | 0 | 0
DALI | LITECOM APP SL | 1 | 1 | 0 | 0
DALI | LITECOM APP DL250 | 1 | 1 | 0 | 0
DALI | LITECOM CCD DALI-2 | 1 | 1 | 0 | 0
DALI | LITECOM APP TM | 1 | 1 | 0 | 0
DALI | LITECOM APP SL | 1 | 1 | 0 | 0
DALI | ED-SENS | 1 | 10 | 0 | 0
DALI | ED-SxED | 1 | 15 | 0 | 0
DALI | LM-4UAS | 1 | 4 | 0 | 0
DALI | LM-BVS35 | 1 | 4 | 0 | 0
0
osotatní materiál / montáž světel
O | Ovladač otočný / stmívač - zázemí |  | 26 | 0 | 0
Pr | programování svítidel (systém DALI) |  | 415 | 0 | 0
| vizualizece - základní (vizualizace, ovládání sekcí, časy-určí majitel) |  | 1 | 0 | 0
| měření osvětlení |  | 2 | 0 | 0
| pomocné práce při programování-nastavení systému (programovani O) |  | 10 | 0 | 0
| tlačítko DALI (vypínač pro gastro a výdej) |  | 40 | 0 | 0
| CYSY 2x1 vč. Mont |  | 250 | 0 | 0
0
| HZS |  | MNOZSTVI | CENA | CENA CELKEM
| Motáž kabelů-přepojování |  | 60 | 0 | 0
| Montáž svítidel |  | 415 | 0 | 0
| Seřízení ,zkoušky a zkušební provoz silové práce-ŘS je samostatná položka |  | 10 | 0 | 0
| požární utěsnění otvorů |  | 3 | 0 | 0
| Lišty 20/20 a 40/20 č. mont |  | 150 | 0 | 0
| Krabice odbočná na povrch (DALI) odbočení DALI pro svítidla / páteř vč. Mont. |  | 26 | 0 | 0
| pomocný materiál |  | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM za výměnu osvětlení |  |  |  | 0
Dodávka svítidel a montáž je součást elkektroinstalace. Řídící systém bude dodán jako komponenty montážní firmě k zapojení do R.
Přesné rozmístění prvků je nutné odsouhlasit před realizací (v době realizace budou možné změny umístění pracovišť)
Práce koordinovat s IT a využít jejich infrastrukturu. POZOR je nutné odsouhlasit využití žlabů!
OZN.: | název svítidla: | Pozn. | počet |  |  | W | celkem W
A | AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | 1 | 32 | 0 | 0 | 52.7 | 1686.4
A1 | AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | 1 | 88 | 0 | 0 | 62.6 | 5508.8
B | AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF | 1 | 28 | 0 | 0 | 35.2 | 985.6
C | PL COMP 1200x600 V 53W 840 U19 | 1 | 98 | 0 | 0 | 53 | 5194
C - BOX |  | 1 | 16 | 0 | 0
D | BETA 3 4800-840 HF LRO Q600 | 1 | 19 | 0 | 0 | 39.2 | 744.8
| BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600 | 1 | 19 | 0 | 0
E | TOM VARIO LED 300 2000 830/40 WH | 1 | 14 | 0 | 0
N1 | VOYAGER SOLID MS E3-S WH | 1 | 22 | 0 | 0
| PIKTOGRAM | 1 | 22 | 0 | 0
N2 | VOYAGER BLADE 2 115 MS E1 WH | 1 | 11 | 0 | 0
N4 | VOYAGER STAR MRCR ANT E3 WH | 1 | 15 | 0 | 0
N5 | VOYAGER STAR MSC ANT E3 WH | 1 | 16 | 0 | 0
N6 | RESCLITE PRO MSC ANT E8D WH IP65 | 1 | 15 | 0 | 0
DALI | LITECOM CCD DALI-2 | 1 | 1 | 0 | 0
DALI | LITECOM APP TM | 1 | 1 | 0 | 0
DALI | LITECOM APP SL | 1 | 1 | 0 | 0
DALI | LITECOM APP DL250 | 1 | 1 | 0 | 0
DALI | LITECOM CCD DALI-2 | 1 | 1 | 0 | 0
DALI | LITECOM APP TM | 1 | 1 | 0 | 0
DALI | LITECOM APP SL | 1 | 1 | 0 | 0
DALI | ED-SENS | 1 | 10 | 0 | 0
DALI | ED-SxED | 1 | 15 | 0 | 0
DALI | LM-4UAS | 1 | 4 | 0 | 0
DALI | LM-BVS35 | 1 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 14119.6

## montaz
C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | CENA | MNOZSTVI | JEDNOTKA | CENA CELKEM
seřízení ovládání | 0 | 2 | KS | 0
Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 2500.tis.mont.pr. | 0 | 1 | objem | 0
lišta vkládací s víčkem40- 20mm | 0 | 180 | m | 0
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 0 | 150 | ks | 0
ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 | 0 | 15 | ks | 0
ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 0 | 15 | ks | 0
ochran.pospoj. . Cu 4-16mm2 | 0 | 200 | m | 0
vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm | 0 | 10 | ks | 0
Vysekání drážky pro kabely | 0 | 125 | M | 0
EP-ochranná přípojnice | 0 | 3 | ks | 0
CYKY-CYKYm do 3Cx2.5 mm2 750V | 0 | 5200 | m | 0
CYKY-CYKYm do 3Cx1.5 mm2 750V (PU) | 0 | 3500 | m | 0
CYKY-CYKYm do 5x25 mm2 750V (PU) | 0 | 1120 | m | 0
CYKY-CYKYm 2x1.5 mm2 750V (PU) | 0 | 500 | m | 0
CYKY-CYKYm do 5x2,5-10 | 0 | 2000 | m | 0
CYKY-CYKYm do 4x70 | 0 | 120 | m | 0
zatažení kabelu do 2 kg na metr | 0 | 2500 | m | 0
montáž popisného štítku přístrojů | 0 | 600 | ks | 0
popisný štítek kabelový | 0 | 250 | ks | 0
vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 450mm | 0 | 120 | ks | 0
zednická výpomoc (drážky, sekání, atd) | 0 | 100 | ks | 0
CY 2.5 mm2 černý (DR) | 0 | 400 | m | 0
CY 2.5 mm2 světle modrý (DR) | 0 | 400 | m | 0
CY 2.5 mm2 zelenožlutý (DR) | 0 | 400 | m | 0
svorka řadová RS 2,5-4 | 0 | 500 | ks | 0
prepojeni krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj. | 0 | 48 | ks | 0
krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap. prepojeni | 0 | 50 | ks | 0
krabice KO 68 pod omítku + vysekání | 0 | 50 | ks | 0
krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj. | 0 | 10 | ks | 0
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | 0 | 250 | ks | 0
vypinac velkoplosny | 0 | 66 | ks | 0
zásuvka montáž | 0 | 250 | ks | 0
Přepojení rozvaděče vč. Pomoc.mat. | 0 | 1 | ks | 0
Přepojení stáv.okruhů neupravov. Prostor | 0 | 24 | ks | 0
Montáž parap.kanalu/žlabu | 0 | 270 | m | 0
ostatní nespecifikované práce (napojení jiných el. Zařízení) | 0 | 64 | ks | 0
mont.zás.skř. | 0 | 4 | ks | 0
Pripojení VZT jednotek | 0 | 64 | h | 0
připojení gastro | 0 | 120 | h | 0
doprava | 0 | 1 | ks | 0
0

## 2RMS1Pole1
Čís. | Název | Cena/MJ | Množství | Cena celkem
1 | Pole č.1
2 | Rozváděč skříňový RAK 2085, 2000 x 800 x 500 mm, RAL 7035 IP55 | 0 | 1 | 0
3 | Držák nosníku roštu RAK-DNR 1 | 0 | 1 | 0
4 | Konstrukce instalační pro RAK | 0 | 1 | 0
5 | Podstavec, rohový díl 100mm | 0 | 1 | 0
6 | Univerzální díl podstavce 100x800 mm,2 kusy | 0 | 1 | 0
7 | Univerzální díl podstavce 100x500 mm,2 kusy | 0 | 1 | 0
8 | Jistič výkonový, typ AE, 3-pólový, 50kA, 1250A (in1000A) | 0 | 1 | 0
9 | Vypínací spoušť 208-250V AC/DC | 0 | 1 | 0
10 | Tunelová svorka 3-pólová 4x 240 mm? | 0 | 1 | 0
11 | Rozšíření svorek | 0 | 1 | 0
12 | Hřibovité tlačítko s aretací, červené | 0 | 1 | 0
13 | Signálka,bílá,nízká | 0 | 1 | 0
14 | Signálka,zelená,nízká | 0 | 1 | 0
15 | Zapínací a rozpínací kontakt k výkonovým jističům MC | 0 | 1 | 0
16 | Propojovací díl | 0 | 3 | 0
17 | Kontakt 1Z, šroubové svorky | 0 | 1 | 0
18 | LED 85-264 VAC, bílá, zadní, šroubové svorky | 0 | 2 | 0
19 | Pojistkový odpínač 1P,32A-850001585 | 0 | 1 | 0
20 | Pojistka válcová gG10x38 6A 500V | 0 | 1 | 0
| Celkem: |  |  | 0
| Podružný materiál - 7% |  |  | 0
| Materiál celkem |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Náklady celkem |  |  | 0
| Režie |  |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  | 0
| DPH 21%: |  |  | 0
| Celkem s DPH: |  |  | 0

## 2RMS1Pole2-4
Čís. | Název | Cena/MJ | Množství | Cena celkem
1 | Rozváděč skříňový RAK 2085, 2000 x 800 x 500 mm, RAL 7035 IP55 | 0 | 3 | 0
2 | Držák nosníku roštu RAK-DNR 1 | 0 | 3 | 0
3 | Konstrukce instalační pro RAK | 0 | 3 | 0
4 | Bočnice RAK-N 2050, 2000 x 500, RAL 7035, balení 1 pár (2ks) | 0 | 1 | 0
5 | Podstavec, rohový díl 100mm | 0 | 3 | 0
6 | Univerzální díl podstavce 100x500 mm,2 kusy | 0 | 3 | 0
7 | Univerzální díl podstavce 100x800 mm,2 kusy | 0 | 3 | 0
8 | Pojistkový odpínač 3P,100A-850001598 | 0 | 1 | 0
9 | Pojistka válcová gG22x58 100A 500V | 0 | 3 | 0
10 | Svodič přepětí PROTEC BC TNS 275/25 | 0 | 1 | 0
11 | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN | 0 | 1 | 0
12 | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 125A | 0 | 2 | 0
13 | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 100A | 0 | 4 | 0
14 | Pojistkový odpínač 3P,50A-850001593 | 0 | 1 | 0
15 | Pojistka válcová gG14x51 32A 500V | 0 | 3 | 0
16 | Pojistkový odpínač 3P,100A-850001598 | 0 | 2 | 0
17 | Trafo měřící pro kabel 1000/5A, D=21mm | 0 | 3 | 0
18 | Digitální elektroměr 3f,x/5A/RS485,2 tarify | 0 | 1 | 0
19 | Nosič sběrnic 3P | 0 | 4 | 0
20 | Cu sběrnice 1250A | 0 | 12 | 0
21 | Chránič 40/003 | 0 | 8 | 0
22 | Chránič 63/003 | 0 | 5 | 0
23 | Jistič s chr. 16B/1/003 | 0 | 22 | 0
24 | Jistič s chr. 10B/1/003 | 0 | 22 | 0
25 | Jistič 10B/1 | 0 | 40 | 0
26 | Jistič 6B/1 | 0 | 20 | 0
27 | Jistič 16B/1 | 0 | 50 | 0
28 | Jistič 16B/3 | 0 | 15 | 0
29 | Jistič 20B/3 | 0 | 1 | 0
30 | Jistič 25B/3 | 0 | 1 | 0
31 | Jistič 32B/3 | 0 | 4 | 0
32 | Jistič 40B/3 | 0 | 12 | 0
33 | Jistič 50B/3 | 0 | 5 | 0
34 | Jistič 63B/3 | 0 | 8 | 0
35 | Jistič 80B/3 | 0 | 4 | 0
36 | Jistič 125B/3 | 0 | 5 | 0
37 | Nosný izolátor IS 106,M6,3,5kN | 0 | 12 | 0
38 | Třmenová svorka 125A | 0 | 2 | 0
39 | Třmenová svorka 160A | 0 | 6 | 0
40 | Průchodky | 0 | 209 | 0
41
| Celkem: |  |  | 0
| Podružný materiál - 7% |  |  | 0
| Materiál celkem |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Náklady celkem |  |  | 0
| Režie |  |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  | 0
| DPH 21%: |  |  | 0
| Celkem s DPH: |  |  | 0

## 2RMS1
2RMS1 |  |  | MATERIÁL |  | MONTÁŽ
Položka | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cena jednotková | Cena celkem
Rozvaděče NN – sestava pole1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděče NN – sestava pole2-4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
režije1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
režije 2_3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0

## RozvodVN_NN
| MN | Materiál |  | Montáž
DTTHZ2N 1000/20, 1000 kVA; 22/0,4 kV; IP00; vinutí Al; Ecodesign 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Skříň IP21 pro vnitřní použití (1000 kVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
EK 90 tlumič vibrací a hluku (trafa do 1250kVA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč VN RM6, 24kV, Ik16kA, Ud50kV, Ir630A - 3pole (Přivod, vývot TR, vývod TR615) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22-AXEKVCEY 70 do trafa VN | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
1-YY 1x300 (propoj trafa a pole 1NN) Cu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
1-YY 1x300 ZŽ (propoj trafa a pole 1NN) Cu | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
AXEKVCEY 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Koncovka VN do RM6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka AXEKVCEY 240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč NN RHMS1 (1600A, vývod 2RMS1, RH1, RH2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka NN 2x240+120 v rozvodně NN menzy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava přívodů v rozvodně menzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab z RH do 2RMS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
AYKY 3x240+120 (propoje v rozvodně menzy) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
AYKY 3x240+120 (z rozvodny menzy do 2NP -6x AYKY 3x240+120 (In 1320A) ) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
Revize VN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Revize NN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PD skutečného stavu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava měření přívodu VN OM (odběrného místa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
výměna MTP VN měření ČEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0

## RHMS1
Obj.č. | Množství | Množstevní jednotka | Název produktu | Cena | Součet
AC208060-- | 2 | ks | Řadový rozvaděč AC IP55, 1křídlé dveře, 2000 x 800 x 600 mm | 0 | 0
ACSW2006-- | 1 | sada | Bočnice AC (pár), 2000 x 600 mm, RAL 7035 | 0 | 0
ACCCI060-- | 3 | sada | Sada na spojení skříní, univerzální (vnitřní i vnější) | 0 | 0
ACSOB082-- | 4 | sada | Podstavec - přední/zadní díl, 800 x 200 mm | 0 | 0
ACSOT062-- | 4 | sada | Podstavec - boční díl, 600 x 200 mm, RAL 9005 | 0 | 0
ASDRA400-- | 1 | ks | Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící | 0 | 0
ILM20800-- | 4 | ks | AC/KC vestavba pro M2000 | 0 | 0
IG714816-- | 4 | sada | Adaptér M2000 pro skříně AT/KT, vel. 2-4 (600/800/1000 mm) | 0 | 0
MX412233-- | 1 | ks | Jistič výkonový typ EM, 3 pólový, 50kA, 1250A | 0 | 0
MX490017-- | 2 | ks | Rozšíření svorek 3 pólové pro MX4, 1000-1250A, 3 ks | 0 | 0
MX490154-- | 1 | ks | Vypínací cívka 220-240VAC pro MX4 | 0 | 0
MX199411-- | 2 | ks | Pomocný kontakt 1 P | 0 | 0
MG958150-A | 3 | ks | Trafo měřící 1500/5A, 80x30mm | 0 | 0
MM216745-- | 1 | ks | Hřibovité tlačítko s aretací, červené | 0 | 0
MM216771-- | 1 | ks | Signálka,bílá,nízká | 0 | 0
MM216773-- | 1 | ks | Signálka,zelená,nízká | 0 | 0
MM216374-- | 3 | ks | Propojovací díl | 0 | 0
MM216376-- | 1 | ks | Kontakt 1Z, šroubové svorky | 0 | 0
MM216563-- | 1 | ks | LED 85-264 VAC, bílá, zadní, šroubové svorky | 0 | 0
IS506105-- | 1 | ks | Pojistkový odpínač 3P+N,32A 850001624 | 0 | 0
IS506101-- | 1 | ks | Pojistkový odpínač 1P,32A-850001585 | 0 | 0
ISZ10006-- | 4 | ks | Pojistka válcová gG10x38 6A 500V | 0 | 0
MGF37900-- | 1 | ks | Analyzátor sítě MF9, 96x96mm, RS485/ModBus RTU/TCP | 0 | 0
SI014790-- | 8 | ks | Nosič sběrnic 3P,1250A,100mm | 0 | 0
CSCU6010-- | 6 | ks | Cu sběrnice 60/10mm, délka 4m/21,504kg, 985A (1250A) | 0 | 0
CSCU3010-- | 2 | ks | Cu sběrnice 30/10mm, délka 4m/10,752 kg, 573A (630A) | 0 | 0
IK011042-A | 16 | ks | Nosný izolátor 2xM8 vnitřní závit, lomová síla 4,4kN, 40mm | 0 | 0
| 1 | ks | Jistič 1000A 2RMS1 | 0 | 0
| 2 | ks | Jistič 630A | 0 | 0
| 3 | ks | pomocný materiál | 0 | 0
| 4 | ks | montáž | 0 | 0
0