Obsah:

a	Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje	2

a.1	Účel objektu, funkční náplň	2

a.2	Kapacitní údaje	2

b	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby	2

b.1	Architektonické a výtvarné řešení	2

b.2	Materiálové řešení	2

b.3	Dispoziční řešení	2

b.4	Bezbariérové užívání stavby	2

c	Celkové provozní řešení, technologie výroby	2

d	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	2

d.1	Bourací práce	2

d.2	Výplně otvorů	3

d.3	Úprava povrchů vnitřní	3

d.4	Ostatní výrobky	3

e	Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí	4

f	Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	4

f.1	Tepelná technika	4

f.2	Osvětlení	4

f.3	Oslunění	4

f.4	Akustika, hluk	4

f.5	Vibrace	4

f.6	Zásady hospodaření energiemi	4

f.7	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	4

g	Požadavky na požární ochranu konstrukcí	5

h	Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení	5

i	Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí	5

j	Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele	5

k	Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek	5

l	Výpis použitých norem	5

# Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

## Účel objektu, funkční náplň

Objekt je umístěn v areálu Vysoké školy báňské – technické univerzity v Ostravě. Projekt se dotýká objektu malých poslucháren – B.

## Kapacitní údaje

Vzhledem k malému rozsahu projektu neřešeno.

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

## Architektonické a výtvarné řešení

Plánované stavební úpravy se dotýkají pouze interiéru budov a to v místech technologického vybavení. Dveře v projektu jsou navrženy v barvě šedé RAL 9006.

## Materiálové řešení

V projektu jsou specifikovány ocelové dveřní výplně včetně ocelových zárubní.

## Dispoziční řešení

Stavebními úpravami nedochází ke změně dispozic objektů.

## Bezbariérové užívání stavby

Stavební úpravy se nebudou dotýkat prostor určených pro užívání veřejností, nemají vliv na bezbariérové řešení objektu.

# Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavebními úpravami nedochází ke změně provozního řešení, objekty nemají výrobní charakter.

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

## Bourací práce

Projektová dokumentace řeší výměnu dveří ve stávajícím objektu v areálu VŠB-TU v Ostravě v souvislosti s výměnou zařízení v el. rozvodnách. Jedná se o výměnu dveří v objektu B.

V objektu B je navrženo odstranění stávajících dveřních křídel včetně původní ocelové lisované zárubně. Zárubně jsou osazeny v příčkách zděných z pálených cihel tloušťky 125 a 150 mm (175 a 200 mm s omítkou).

## Výplně otvorů

V projektu jsou navrženy ocelové výplně otvorů. Bude použito dveří jednokřídlých otočných. Z návrhu požárního řešení stavby vyplývají požadavky na požární odolnost jednotlivých dveří. Navržené dveře šíře 800 až 900 mm mají světlou výšku 1 970 mm. Dveřní křídla budou z ocelového rámu vyplněného izolačním jádrem a opláštěním plechem. Dveřní křídla budou s polodrážkou. Barva dveřních křídel i zárubní je šedá - RAL 9006.

Dodavatel otvorových výplní vyhotoví na základě statického posudku plán kotev. V plánu bude uvedeno množství kotev pro jednotlivé otvorové výplně, jejich parametry a schéma kotvení.

Dveře budou osazeny štítovým kováním s matnou nerezovou povrchovou úpravou. Kategorie kování z hlediska použití bude dosahovat minimálně kategorie 3 podle ČSN EN 1906 - Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody. Dveře budou osazeny vložkovými zámky s cylindrickou vložkou.

Nová dveřní křídla budou osazena do nových ocelových zárubní s definovanou požární odolností. Zárubně z ocelových pozinkovaných plechů umožňujících osazení do stávajících otvorů budou opatřeny nátěrovým systémem v barvě RAL 9006. Zárubně budou vybaveny celoobvodovým těsněním v barvě šedé. Dveře budou doplněny dřevěným dveřním prahem.

Ze stávajících dveřních křídel budou demontovány informační cedule a čísla orientačního systému. Následně jimi budou označena nová dveřní křídla.

## Úprava povrchů vnitřní

Poškozené povrhy při bouracích pracech budou opraveny, bude doplněna jádrová a štuková omítka. Nové omítky se ošetří penetračním nátěrem a dotčené příčky se z obou stran opatří novou malbou v barvě bílé.

## Ostatní výrobky

V místnosti rozvodny B115 budou vyměněny stávající ventilační mřížky rozměru 250 x 250 mm, za požární větrací mřížky se spouštěcím mechanismem bez servopohonu (PVM) v počtu 6 ks. Požární odolnost PVM bude EW 60.

# Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Projekt neřeší.

# Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

## Tepelná technika

Požadavky není potřeba specifikovat.

## Osvětlení

Projekt neřeší.

## Oslunění

Projekt neřeší.

## Akustika, hluk

Požadavky není potřeba specifikovat.

## Vibrace

Požadavky není potřeba specifikovat.

## Zásady hospodaření energiemi

Projekt neřeší.

## Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Požadavky není potřeba specifikovat.

# Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Nově navržené dveřní výplně otvorů mají specifikován požadavek požární odolnosti EW 30 DP1. Zdění příčky v objektu C bude provedeno z keramických tvárnic třídy reakce na oheň A1 a požární odolností REI180. Napojení na okolní konstrukce (příčky podlahu a strop) musí splňovat požadavky definované na dělící konstrukci požárního úseku. Spára mezi příčkou a stropem se může být například vyplněna izolací z minerálních vláken a začištěna protipožárním tmelem.

# Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Jakost navržených materiálů je uvedena ve specifikacích, ve výkresové části projektu.

# Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

Projekt nepředpokládá netradiční technologické postupy, zvláštní požadavky na provádění. Jakost navržených konstrukcí je uvedena ve výpise výrobků.

# Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Požadavky na vypracování dokumentace zhotovitelem stavby nejsou vzneseny.

# Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek

Kontroly zakrývaných konstrukcí ani kontrolní měření či zkoušky nejsou vzhledem k rozsahu projektu požadovány.

# Výpis použitých norem

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

ČSN EN 12519 Okna a dveře - Terminologie

ČSN EN 1303 Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1906 Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky  - Požadavky a zkušební metody

V Ostravě, březen 2018				      Vypracoval: Ing. Michal Bystrianský