## Dotazy
Část 110.80 - interiérové vybavení vestavěné R02
Výkaz výměr (specifikace) - interiérové vybavení vestavěné
OZN. | Referenční obrázek (barevnost a rozměry dle popisu) | Rozměr |  |  | Popis | Počet ks | Cena/ks | Cena celkem bez DPH
|  | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm)
K1 |  | 2779 | 1900 | 4866 | bufetový bar - podrobněji - viz. výkres č. 110.80.301 | 1 |  | 0 | Do ceny máme zahrnout toto příslušenství: 1x profi vestavěnou gastro chladicí vitrínu a myčku 2x skleněné tabule Do ceny nezahrnovat: 1x profi gatro prosklenou gastro chladničku ne - uvádí se dodávka dodavatele nápojů. Rozumíme správně? ANO, rozumíte správně, prosklená gastro chladnička není dodávkou interiéru.
K3 |  | 600 | 2250 | 2200 | kuchyňká linka - podrobněji - viz. výkres č. 110.80.302 | 2 |  | 0 | specifikace pracovní desky: cituji : postforminová prac. deska tl. 38 mm - povrch nerez (ne leštěná) z čeho tedy má být naceněna tato deska a) varianta postforming - imitace kovu nejbližší nerezi (např. Kronospan K523 PE) ANO b) nebo varianta nerez plech - potravinářská nerez - nalepené na podkladu o celkové tl. 38 mm? Prosíme o bližší specifikaci - Postformingová deska tl. 38mm imitace nerezi - co nejbližší design stejný dotaz platí i pro další položky, např. K4c, K4d, K5a .... Postformingová deska tl. 38mm imitace nerezi - co nejbližší design
K5a |  | 600 | 2250 | 4250 | kuchyňská linka - podrobněji - viz. výkres č. 110.80.305 | 1 |  | 0 | rozdí mezi zadáním v XLS a výkresem na výkrese je výška kuchyňské linky 1900 mm, v zadání je uvedena výška 2250 mm který údaj o výšce platí? Přepokládáme správnost na výkrese. Je naše domněnka správná? Ano, rozměry ve výkresech jednotlivého atypického nábytku je správné (nutno napřesno doměřit při realizaci na stavbě). Pod horními skříńkami není specifikováno žádné osvětlení. Je to záměr nebo se zapomnělo při tvorbě výkresů? Pokud má být započteno, prosím potvrďte. V návaznosti na provoz a výkon hlavního osvětlení v místnosti není uvažováno s osvětlením pod linkou. Stejný dotaz platí i pro další položky - např. K5b - K5g, K6, K7a-K7b (z druhé části) V návaznosti na provoz a výkon hlavního osvětlení v místnosti není uvažováno s osvětlením pod linkou.