## SO05
Zakázka: |  | 3495
Investor: |  | VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Objekt: |  | Areál FBI - Stavební úpravy zpevněných ploch, Lumírova 630/13 Ostrava-Výškovice
Systém: |  | SO 05 Vjezdový systém
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
HW 2x závora 4m + sloupek + SPZ, příslušenství
| 4.1 | Automatická závora vysoké technické úrovně určena pro intenzivní až nepřetržitý provoz. Rychlost pohybu 1-2 sec., délka ramene do 5m. Frekvenční měnič, bez integrovaného semaforu. Funkce automatického otevření při výpadku napájení. | ks | 2 |  |  | 0
| 4.2 | Kotevní sada závory | ks | 2 |  |  | 0
| 4.3 | Rameno závory, délka 4m | ks | 1 |  |  | 0
| 4.4 | Rameno závory, délka 5m | ks | 1 |  |  | 0
| 4.5 | Vylamovací mechanika pro ramena | ks | 2 |  |  | 0
| 4.6 | 1-k.indukční det.vozidel - funkce přítomnostní, bezpečnostní, zavírací | ks | 2 |  |  | 0
| 4.7 | návin indukční smyčky (bez zapravení do vozovky) | ks | 2 |  |  | 0
| 4.8 | univerzální sloupek - pro interkom/čtečku | ks | 4 |  |  | 0
| 4.9 | Domovní telefon, 1x tlačítko, hovorová jednotka, analogová pobočka TÚ | ks | 4 |  |  | 0
| 4.10 | IP bullet kamera, 2MP, MZVF 2.8-12mm, IR 50m, Rozpoznávání SPZ (FF Group) | ks | 4 |  |  | 0
| 4.11 | sloupek pro kameru | ks | 4 |  |  | 0
| 4.12 | POE injektor pro SPZ kameru | ks | 4 |  |  | 0
| 4.13 | Totem pro umístění kamery, výška kamery 50 - 70cm - pro instalaci kamer ve veřejných prostorech | ks | 4 |  |  | 0
| 4.14 | oživení, zaškolení | hod | 12 |  |  | 0
Příslušenství
| 4.15 | Domovní telefon, 1x tlačítko, hovorová jednotka, analogová pobočka TÚ | ks | 4 |  |  | 0
| 4.16 | čtečka - Snímač se dvěma LED RS485, duální (UID+ H410X) -parkoviště | ks | 4 |  |  | 0
| 4.17 | Kryt venkovní pro ID 1530 plexi | ks | 4 |  |  | 0
| 4.18 | Řídící jednotka pro max. 15 čteček čtečky | ks | 2 |  |  | 0
| 4.19 | Napájecí zdroj 230/12V/2A zálohovaný (pouze pro elektroniku) | ks | 2 |  |  | 0
| 4.20 | Napojení nových závor do stávajícího I/O zařízení Quido a jeho doprogramování | hod | 32 |  |  | 0
| 4.21 | kabel CYKY 3x1,5 | ks | 145 |  |  | 0
| 4.22 | Jistič 6A/230V | ks | 2 |  |  | 0
Ostatní
| 4.23 | Úprava stávající nástavby ovládání závor | hod | 80 |  |  | 0
| 4.24 | Práce na rozvaděčích NN | hod | 4 |  |  | 0
| 4.25 | Geodetické zaměření trasy vč. dokumentace | set | 1 |  |  | 0
| 4.26 | HZS | hod | 20 |  |  | 0
| 4.27 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 20 |  |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0