Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Geofyzikální aparatura pro georadarové měření

Předmětem veřejné zakázky je dodávka geofyzikální aparatury pro georadarové měření, včetně dopravy do místa plnění, zaškolení obsluhy.

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| GPR systém pro detekci podpovrchových struktur s kompletním anténovým systémem a příslušenstvím pro proměřování mělkého i hlubšího podloží. | ano |
| Požadované antény a jejich parametry |  |
| anténní systémy 80 MHz, 160 MHz, 450 MHz, 750 MHz; všechny s WiFi připojením a diferenční GNSS | ano |
| dvou anténový systém 160/450 MHz s WiFi připojením a diferenční GNSS | ano |
| Ostatní požadavky | ano |
| možnost využití modulárního tabletu coby kontroléru s plným softwarovým vybavením | ano |
| kompletní příslušenství pro nesení a tahání GPR systému, transportní kufry | ano |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby