## Rekapitulace
pořadové číslo | popis | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
AV TECHNOLOGIE
1 | Posluchárna UA3 - AV technika | 0 | 1 | 0
2 | Posluchárna UA4 - AV technika | 0 | 1 | 0
3 | Posluchárna UA5 - AV technika | 0 | 1 | 0
AV TECHNOLOGIE - cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
Poznámka 1: Rozpočtované ceny jsou kalkulovány v cenové hladině platné v době dokončení projektové dokumentace.
Poznámka 2: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.
Poznámka 3: U položek, kde není uvedeno jinak, platí standardní dvouletá záruka. V případě odchylného požadavku zadavatele je potřeba uvažovat náklady za rozšíření takové záruky.
V případě že výrobce na daný produkt poskytuje záruku delší než dva roky, bude uplatněna délka záruky stanovená výrobcem.
Název investora: Vysoká škola Báňská
Projekt: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava - upgrage AV technologie - revize 2023
Etapa UA3 + UA4 + UA5
Zpracoval: Antonín Turek, DiS, CTS
Datum: 12.05.2023
Verze: 2

## Posluchárna UA3
pořadové číslo | kód v projektu | název | výrobce | typové označení | popis pro VŘ | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
Posluchárna UA3 - AV technika
1 |  | Zobrazovače, projekce | [6 empty] | 0
2 |  | Konferenční datový projektor |  |  | Konferenční datový projektor s minimálními parametry: technologie laser + 3LCD, rozlišení min. 1920x 1200, výkon min. 8000 lumenů, kontrast min. 3000 000 : 1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, VGA, HDBaseT, hmotnost max. 19 kg, včetně objektivu s min. projekčním rozsahem 1,6 -2,5 :1. | ks | 1 |  | 0
3 |  | Stropní držák projektoru |  |  | Univerzální držák datového projektoru s možností doladění umístění projektoru po instalaci. Bílý komaxit. Nosnost dle použitého projektoru. Včetně tyče pro vnitřní vedení kabeláže. | ks | 1 |  | 0
4 |  | Rámové plátno |  |  | Rámová projekční plocha s černým rámečkem Projekční povrch se ziskem min. 1.0 a pozorovacím úhlem min. 120°. Formát 16:9, rozměr obrazu 360x203 cm. | ks | 1 |  | 0
5 |  | Interaktivní displej katedra |  |  | Interaktivní panel s minimálními parametry: úhlopříčka 24", dotyková technologie musí rozpoznat min 10 současných dotyků a multidotyková gesta. Na rámu panelu jsou 4 funkční tlačítka pro výběr barvy digitálního inkoustu. Dodávka interaktivního panelu musí obsahovat i SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. | ks | 1 |  | 0
6 |  | Ozvučení | [6 empty] | 0
7 |  | Reproduktorová soustava |  |  | Sloupová line-array reprosoustava s min. parametry: min 14x2", min. 300W / 8Ω, citlivost min 95 dB, freq. Rozsah min 80 Hz - 18 kHz, pokrytí min 140°x40° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 1100x100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do stran a min ±15° náklon, bílá barva | ks | 2 |  | 0
8 |  | Zesilovač |  |  | Set koncový zesilovač + DSP procesor, s minimální konfigurací: 2x 450W - 8Ω, presety pro reprosoustavy, nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, LCD panel, LED indikace stavu, symetrické vstupy, výška každého zařízení max 2U | ks | 1 |  | 0
9 |  | Zesilovač I.S. |  |  | Zesilovač indukční smyčky - bude využit stávající | ks | 0 |  | 0
10 |  | Mixážní systém |  |  | Mixážní matice s digitálním signálovým processingem s minimálními parametry: 12 symetrických vstupů / 8 symetrických výstupů, min. 10 vstupů s automatickou eliminací ozvěny (AEC), digitální sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 kontrolních vstupů a 4 logické výstupy, musí mít integrovaný indikační LED pro každý kanál a ethernet pro nastavení, kontrolu a monitoring, jako i RS-232 pro řízení | ks | 1 |  | 0
11 |  | Mixážní systém |  |  | Rozšíření mix. matice pro převod interní sběrnice na protokol Dante, min. 4x RJ 45 konektor, RS-232, vč. rackových úchytů | ks | 1 |  | 0
12 |  | Dante switch |  |  | Datový přepínač s min. parametry: 5 portů 10/100/1000Mbit z toho min. 4 porty PoE, celkový napájecí výkon přes PoE min 60W, buffer pro min. 128tis. packetu, podporou až 4tis. MAC adres, pasivní chlazení | ks | 1 |  | 0
13 |  | Dante převodník |  |  | Převodník osazený technologií DANTE - min. 2x USB vstup a 2x USB výstup, musí umožňovat napájení zařízení po PoE | ks | 1 |  | 0
14 |  | Zdroje signálu | [6 empty] | 0
15 |  | Prezentační PC katedra |  |  | Prezentační PC katedra s min. parametry: case desktop mini - max. rozměry 179x35x176mm, výkon CPU min. 16.400 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť min. 8GB DDR5, SSD disk s kapacitou min.512GB, dále musí obsahovat: Gbit síťovou kartu, Wifi standardu 802.11ax (2x2), Bluetooth 5.0, min. vstupy a výstupy: 1x video výstup HDMI a 2x DisplayPort, USB Type-C, USB 3.2, M.2 PCIe x1-2230, klávesnici a myš stejného výrobce, součástí dodávky je operační systém s podporu AD (domény) a servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události | ks | 1 |  | 0
16 |  | Bezdrátový přepínač |  |  | Bezdrátový prezentační přepínač pro sdílení obrazu a zvuku ze zařízení typu notebook, smartphone, tablet na displej nebo projektor. Sdílení lze spustit z USB tlačítka nebo aplikace prostřednictvím integrovaného WiFi access pointu v přepínači. Obraz z mobilních zařízení je sdílen pomocí aplikace nebo standardů Miracast, AirPlay, Google Cast. Sdílení až 2 zařízení na displeji nebo projektoru najednou. Vzdálená správa přes webové rozhraní nebo aplikace. Zařízení je certifikováno ISO 27001 - řízení bezpečnosti informací. Komunikace mezi USB tlačítkem a přepínačem je šifrována a chráněna digitálním certifikátem. Minimální technické parametry: video výstup 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b, integrovaný WiFi access point 2,4 nebo 5 GHz, 1x USB-C tlačítko v balení, podporované OS Windows 8 a vyšší (64bit), MacOS 10.13 a vyšší, Android 9.0 a vyšší , iOS 12 a vyšší. Výstupy: 1x HDMI. 1x USB-A. 1x USB-C, 1x LAN | ks | 1 |  | 0
17 |  | USB tlačítko |  |  | Přídavné USB-C tlačítko pro výše uvedený systém. Komunikace mezi USB tlačítkem a přepínačem je šifrována a chráněna digitálním certifikátem | ks | 1 |  | 0
18 |  | Příslušenství |  |  | Redukce USB-C na USB 3.0 | ks | 2 |  | 0
19 |  | Držák |  |  | Přídavný odkládací držák na stůl pro tlačítka. Provedení v černém matném plastu. Balení neobsahuje USB tlačítka | ks | 1 |  | 0
20 |  | Přípojné místo katedra |  |  | Nerezové/hliníkové přípojné místo s víkem pro instalaci do desky stolu, včetně krycí nohy pod desku stolu. Kabeláž a 230V zásuvky musí být uschovány pod víkem. Vybavení min.: 2x 230V zásuvka. Dodávka musí obsahovat Pull-Out kladkový systém pro instalaci min. 4 vytahovacích kabelů (součástí dodávky jsou vytahovací kabely 1x HDMI, 2x USB 3.0 a 1x LAN). Možnost barevného provedení černá, stříbrná, bílá (bude zvoleno dle požadavku investora). | ks | 1 |  | 0
21 |  | VCF systém | [6 empty] | 0
22 |  | VCF systém |  |  | VCF systém + kamera + příslušenství je separátní dodávkou investora | ks | 0 |  | 0
23 |  | USB přepínač |  |  | USB přepínač periferií 4:4, ve standardu USB 3.1, který umožňuje sdílet min. 4 počítače se zařízeními USB 3.1 Gen1, jako jsou klávesnice, myš a další periferní zařízení, LED indikátory musí umožňovat zobrazovat vybraný port, výběr portů musí probíhat pomocí dálkového ovladače nebo propojení RS-422 / RS-485. | ks | 1 |  | 0
24 |  | Interface technologie | [6 empty] | 0
25 |  | Racková konstrukce |  |  | 19" hliníková racková konstrukce pro instalaci do katedry, výška 15U. | ks | 1 |  | 0
26 |  | Rack zázemí |  |  | Rack v zázemí učebny - bude využit stávající | ks | 0 |  | 0
27 |  | Příslušenství rack |  |  | Ostatní rackové drobné příslušensntí obsahující police, záslepky, šrouby, vyvazovací profily, ard.. | ks | 1 |  | 0
28 |  | Rozvodný panel do racku |  |  | 19" rozvodný panel 1U 8x230V UTE, přívod černý - 2m, podsvícený vypínač | ks | 2 |  | 0
29 |  | Kobimovaný maticový přepínač |  |  | Kombinovaný maticový přepínač s min. parametry: 6 x 2. Podpora standardů HDMI 1.4, HDBase-T, HDCP. Rozlišení min. 4K/UHD @ 60Hz 4:2:0, 2048x1080 nebo 1920x120 nebo 1080p. Vstupy min.: 4x HDMI, 2x CATx (standard HDBase-T). Výstupy min.: zrcadlené 2x CATx (standard HDBase-T) + 2x HDMI. Audio min.: 4x stereo In, 2x stereo Out. Musí mít rozšířený EDID management s min. 100x uložení nastavení na vstupu. Musí umožňovat audio embeding z AUX vstupů a současně audio de-embeding z HDMI signálu a dále taky separátní audio a video přepínání. HDCP kompatibilní. Audio DSP. Musí umožňovat ovládání: tlačítka na čelním panelu, a současně i RS-232, a současně i IP. | ks | 1 |  | 0
30 |  | Signálový extender - vysílač |  |  | Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač. Minimální parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na 100 m, přenos 4K/UHD na 70 m, Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu. | ks | 3 |  | 0
31 |  | Signálový extender - přijímač |  |  | Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Přijímač. Minimální parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na 100 m, přenos 4K/UHD na 70 m. Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu. | ks | 3 |  | 0
32 |  | Řídicí systém | [6 empty] | 0
33 |  | Kontrolér |  |  | Kontrolér řídicího systému. Minimální technické parametry kontroléru: 2 GB RAM, 4x RS232, 8x univerzální port (digital I/O, IR, RS out), 2x relé, 1x LAN, vestavěný webový server. | ks | 1 |  | 0
34 |  | Kontrolér |  |  | Rozšiřující modul, 3 x RS232, 8 x multifunkční versatile port, připojení do LAN, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
35 |  | Adaptér |  |  | Napájecí adaptér | ks | 1 |  | 0
36 |  | Dotykový panel |  |  | Dotykový panel drátový vestavný. Minimální technické parametry panelu: úhlopříčka 7" 16:9, rozlišení 1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový IPS displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný světelný a pohybový senzor, IP komunikace, napájení přes PoE, provedení v masivním hliníkovém šasi. | ks | 1 |  | 0
37 |  | Switch |  |  | Datový přepínač s min. 10 porty 10/100/1000Mbit z toho mi.8 portů PoE, celkový napájecí výkon přes PoE je min. 130W, buffer pro min. 256tis. packetu, pasivní chlazení, set pro instalaci do rack, s napájecím zdrojem | ks | 1 |  | 0
38 |  | Napájecí distribuční jednotka do racku |  |  | Malé PDU (Power Distribution Unit) s min. parametry: 4 výstupy IEC-320 C13 lze ovládat samostatně (On / Off / Reset / přepni). Na každém výstupu jsou měřeny elektrické veličiny. Zařízení obsahuje LAN port pro připojení do sítě. | ks | 1 |  | 0
39 |  | Katedra | [6 empty] | 0
40 |  | Katedra UA3+UA4+UA5 |  |  | Katedra. Vnější rozměry katedry min. šíře: 1400× hloubka: 700×výška: 770mm, dodávka včetně: kabelové průchodky, otvoru pro přípojné místo v desce stolu. Kovové provedení samonosné konstrukce z kovového profilu v RAL dle požadavku investora. Stolová deska musí být tvořená laminovanou DTD deskou min tloušťky 22mm s ABS 2mm hranou. Konstrukce musí stát na plastových kluzácích. Čelo katedry bude vybaveno tahokovem, nebo proráženým plechem, apod. Cena včetně dopravy a instalace. Cena obsahuje dílenskou výrobní dokumentaci, která bude předložena investorovi pro schválení (ideové provedení katedry viz technická zpráva). Výroba bude následovat až po odsouhlasení dokumentace investorem. | ks | 1 |  | 0
41 |  | Mobilní skříňka pro rack UA1+UA2+UA3+UA4+UA5 |  |  | Mobilní skříňka pro rackovou konstrukci s AV technikou. Vnější rozměry minimálně šíře: 700× hloubka: 700× výška 1000 mm, musí obsahovat kabelové průchodky. ovové provedení samonosné konstrukce z kovového profilu v RAL dle požadavku investora. Stolová deska musí být tvořená laminovanou DTD deskou min tloušťky 22mm s ABS 2mm hranou. Skříňka musí být vybavena předními a zadními otevíratelnými dveřmi, které budou opatřeny madlem a zámkem. Mobilita bude zajištěna pomocí pojezdových koleček s brzdou. Kabely musí být vedeny ze skříně kabelovou průchodkou v boku skříně. Spodní část skříně musí být vybavena otvorem pro vedení kabeláže z podlahové krabice. Čelo a záda skříně budou z tahokovu, nebo proráženého plechu, apod. Umístění v ocelovém rámu, povrchová úprava komaxit. Cena včetně dopravy a instalace. Cena obsahuje dílenskou výrobní dokumentaci, která bude předložena investorovi pro schválení (ideové provedení katedry viz technická zpráva). Výroba bude následovat až po odsouhlasení dokumentace investorem. | ks | 1 |  | 0
42 |  | Kabeláž + příslušenství | [6 empty] | 0
43 |  | Kabel FTP cat.6 |  |  | Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Musí splňovat nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Požadovaní stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma min. 250 MHz. Jednotlivé páry musí být odděleny plastovým křížem. | m | 175 |  | 0
44 |  | Kabel UTP CAT.5 |  |  | Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový. | m | 125 |  | 0
45 |  | Kabel HDMI |  |  | HDMI kabel min. 3 m s minimálními technickými parametry: Rozlišení 4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené měděné jádro. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita. | ks | 8 |  | 0
46 |  | USB kabel |  |  | Prodlužovací kabel min. USB 2.0, A-A, délka min. 2 m | ks | 6 |  | 0
47 |  | Kabel audio |  |  | Nesymetrický stíněný stero kabel. Min. parametrů: 2x 0,14 mm2 ( 2,9 x 5,8 mm ), instalační vhodný pro konektory jack 3.5 mm | m | 10 |  | 0
48 |  | Kabel audio |  |  | Symetrický stíněný audio mono kabel. | m | 40 |  | 0
49 |  | Kabel reproduktorový |  |  | Kabel pro reproduktory o průřezu min. 2x 2,5 mm2. | m | 50 |  | 0
50 |  | Patch kabel S/FTP |  |  | CAT6 patch kabel délka min. 3 m, min. parametry: dvojité stínění SFTP, AWG26, izolace polyethylen, plášť PVC, typ konektorů RJ45/RJ45 | ks | 11 |  | 0
51 |  | Konektory |  |  | Set konetorů k signálové kabeláži (audio, RJ45, RS232, atd.) | set | 1 |  | 0
52 |  | Montážní materiál |  |  | Ostatní drobný montážní materiál (pásky, svorky, kotvící materiál, atd.) | set | 1 |  | 0
53 |  | Podružné stavební práce + prvky | [6 empty] | 0
54 |  | Revizní otvory do SDK podhledu |  |  | Revizní dvířka do SDK podhledu, včetně krytí, rozměry min. 500x500mm (max. 600x600mm). Cena včetně instalačního materiálu a práce s osazením do stávajícího SDK podhledu, včetně začištění. | ks | 1 |  | 0
55 |  | SDK práce |  |  | Práce spojené s deinstalací a opětovnou instalací zařízení v podhledu pro možnost protažení AV kabeláže nad SDK podhledem (provozní světla). | set | 1 |  | 0
56 |  | Instalace a služby | [6 empty] | 0
57 |  | Demontáže |  |  | Demontáž stávající AV techniky a předání investorovi, demontáž stávající AV kabeláže. | kpl | 1 |  | 0
58 |  | Stavební práce |  |  | Drobné přípomocné stavební práce, které se týkají především zpřístupnění stávajících kabelových tras a jejich zprůchodnění. | kpl | 1 |  | 0
59 |  | Instalace |  |  | Instalace video techniky (Projektory včetně držáků, Projekční plochy, Videotechnika) | kpl | 1 |  | 0
60 |  | Instalace |  |  | Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Digitální audiomatice). | kpl | 1 |  | 0
61 |  | Instalace |  |  | Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, napájení.) | kpl | 1 |  | 0
62 |  | Instalace |  |  | Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) | kpl | 1 |  | 0
63 |  | Instalace |  |  | Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z ŘS) | kpl | 1 |  | 0
64 |  | Instalace |  |  | Instalace ostatní elektronická zařízení (Interaktivní displej) | kpl | 1 |  | 0
65 |  | Instalace |  |  | Další práce (Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů) | kpl | 1 |  | 0
66 |  | Programování |  |  | Programování a SW práce (Řídící systém, režimy a předvolby na dotykovém panelu, tvorba manuálu pro systém) | h | 22 |  | 0
67 |  | Instalace |  |  | IT služby (Instalace a nastavení PC, Instalace a konfigurace SW, Konzultace) | h | 2 |  | 0
68 |  | Instalace |  |  | Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) | kpl | 1 |  | 0
69 |  | Instalace |  |  | Projektová dokumentace skutečného stavu, příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.) | kpl | 1 |  | 0
70 |  | Doprava |  |  | Doprava, ubytování, diety. | kpl | 1 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [6 empty] | 0

## Posluchárna UA4
pořadové číslo | kód v projektu | název | výrobce | typové označení | popis pro VŘ | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
Posluchárna UA4 - AV technika
1 |  | Zobrazovače, projekce | [6 empty] | 0
2 |  | Konferenční datový projektor |  |  | Konferenční datový projektor s minimálními parametry: technologie laser + DLP, rozlišení min. 1920x 1200, výkon min. 8800 lumenů, kontrast min. 3 000 000 : 1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, VGA, HDBaseT, hmotnost max. 15 kg, včetně objektivu s min. projekčním rozsahem 1,25 -2,0 :1. | ks | 1 |  | 0
3 |  | Stropní držák projektoru |  |  | Univerzální držák datového projektoru s možností doladění umístění projektoru po instalaci. Bílý komaxit. Nosnost dle použitého projektoru. Včetně tyče pro vnitřní vedení kabeláže. | ks | 1 |  | 0
4 |  | Elektrické plátno |  |  | Elektrické tubusové plátno. Projekční povrch se ziskem min. 1.0 a pozorovacím úhlem min. 120°. Rozměr obrazu 322x181cm. Formát 16:9. Včetně kotvícího materiálu a distančních sloupků pro odsazení od stěny. | ks | 1 |  | 0
5 |  | Releový modul |  |  | Modul pro ovládání plátna pomocí řídicího systému. Musí minimálně umožňovat napojení na releové kontakty řídicího systému s výstupem pro přepínání fáze plátna (pro pohyb plátna nahoru a dolů). | ks | 1 |  | 0
6 |  | Interaktivní displej katedra |  |  | Interaktivní panel s minimálními parametry: úhlopříčka 24", dotyková technologie musí rozpoznat min.10 současných dotyků a multidotyková gesta. Na rámu panelu musí být min. 4 funkční tlačítka pro výběr barvy digitálního inkoustu. Dodávka interaktivního panelu musí obsahovat i SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní se soubory s příponou notebook. SW musí umožnovat: otevřít soubor, spustit všechny aktivity, vč. animací, uložit v původním formátu. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit a hlasování. Aktivity musí být možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. | ks | 1 |  | 0
7 |  | Ozvučení | [6 empty] | 0
8 |  | Reproduktorová soustava |  |  | Sloupová line-array reprosoustava s min. parametry: min 14x2", min. 300W / 8Ω, citlivost min 95 dB, freq. Rozsah min 80 Hz - 18 kHz, pokrytí min 140°x40° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 1100x100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do stran a min ±15° náklon, bílá barva | ks | 2 |  | 0
9 |  | Stropní držák reproduktorů |  |  | Univerzální držák reproduktorů. Bílý komaxit. Nosnost dle použitého reproduktoru. Včetně tyče pro vnitřní vedení kabeláže. | ks | 2 |  | 0
10 |  | Zesilovač |  |  | Set koncový zesilovač + DSP procesor, s minimální konfigurací: 2x 450W - 8Ω, presety pro reprosoustavy, nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, LCD panel, LED indikace stavu, symetrické vstupy, výška každého zařízení max 2U | ks | 1 |  | 0
11 |  | Zesilovač I.S. |  |  | Zesilovač indukční smyčky - bude využit stávající | ks | 0 |  | 0
12 |  | Mixážní systém |  |  | Mixážní matice s digitálním signálovým processingem s minimálními parametry: 12 symetrických vstupů / 8 symetrických výstupů, min. 10 vstupů s automatickou eliminací ozvěny (AEC), digitální sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 kontrolních vstupů a 4 logické výstupy, musí mít integrovaný indikační LED pro každý kanál a ethernet pro nastavení, kontrolu a monitoring, jako i RS-232 pro řízení | ks | 1 |  | 0
13 |  | Mixážní systém |  |  | Rozšíření mix. matice pro převod interní sběrnice na protokol Dante, min. 4x RJ 45 konektor, RS-232, vč. rackových úchytů | ks | 1 |  | 0
14 |  | Dante switch |  |  | Datový přepínač s min. parametry: 5 portů 10/100/1000Mbit z toho min. 4 porty PoE, celkový napájecí výkon přes PoE min 60W, buffer pro min. 128tis. packetu, podporou až 4tis. MAC adres, pasivní chlazení | ks | 1 |  | 0
15 |  | Dante převodník |  |  | Dante převodník - min. 2x USB vstup a 2x USB výstup, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
16 |  | Zdroje signálu | [6 empty] | 0
17 |  | Prezentační PC katedra |  |  | Prezentační PC katedra s min. parametry: case desktop mini - max. rozměry 179x35x176mm, výkon CPU min. 16.400 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť min. 8GB DDR5, SSD disk s kapacitou min.512GB, dále musí obsahovat: Gbit síťovou kartu, Wifi standardu 802.11ax (2x2), Bluetooth 5.0, min. vstupy a výstupy: 1x video výstup HDMI a 2x DisplayPort, USB Type-C, USB 3.2, M.2 PCIe x1-2230, klávesnici a myš stejného výrobce, součástí dodávky je operační systém s podporu AD (domény) a servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události | ks | 1 |  | 0
18 |  | Bezdrátový přepínač |  |  | Bezdrátový prezentační přepínač pro sdílení obrazu a zvuku ze zařízení typu notebook, smartphone, tablet na displej nebo projektor. Sdílení lze spustit z USB tlačítka nebo aplikace prostřednictvím integrovaného WiFi access pointu v přepínači. Obraz z mobilních zařízení je sdílen pomocí aplikace nebo standardů Miracast, AirPlay, Google Cast. Sdílení až 2 zařízení na displeji nebo projektoru najednou. Vzdálená správa přes webové rozhraní nebo aplikace. Zařízení je certifikováno ISO 27001 - řízení bezpečnosti informací. Komunikace mezi USB tlačítkem a přepínačem je šifrována a chráněna digitálním certifikátem. Minimální technické parametry: video výstup 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b, integrovaný WiFi access point 2,4 nebo 5 GHz, 1x USB-C tlačítko v balení, podporované OS Windows 8 a vyšší (64bit), MacOS 10.13 a vyšší, Android 9.0 a vyšší , iOS 12 a vyšší. Výstupy: 1x HDMI. 1x USB-A. 1x USB-C, 1x LAN | ks | 1 |  | 0
19 |  | USB tlačítko |  |  | Přídavné USB-C tlačítko pro výše uvedený systém. Komunikace mezi USB tlačítkem a přepínačem je šifrována a chráněna digitálním certifikátem | ks | 1 |  | 0
20 |  | Příslušenství |  |  | Redukce USB-C na USB 3.0 | ks | 2 |  | 0
21 |  | Držák |  |  | Přídavný odkládací držák na stůl pro tlačítka. Provedení v černém matném plastu. Balení neobsahuje USB tlačítka | ks | 1 |  | 0
22 |  | Přípojné místo katedra |  |  | Nerezové/hliníkové přípojné místo s víkem pro instalaci do desky stolu, včetně krycí nohy pod desku stolu. Kabeláž a 230V zásuvky musí být uschovány pod víkem. Vybavení min.: 2x 230V zásuvka. Dodávka musí obsahovat Pull-Out kladkový systém pro instalaci min. 4 vytahovacích kabelů (součástí dodávky jsou vytahovací kabely 1x HDMI, 2x USB 3.0 a 1x LAN). Možnost barevného provedení černá, stříbrná, bílá (bude zvoleno dle požadavku investora). | ks | 1 |  | 0
23 |  | VCF systém | [6 empty] | 0
24 |  | VCF systém |  |  | VCF systém + kamera + příslušenství je separátní dodávkou investora | ks | 0 |  | 0
25 |  | USB přepínač |  |  | USB 3.1 přepínač periferií 4:4, který umožňuje sdílet 4 počítače se zařízeními USB3.1 Gen1, jako jsou klávesnice, myš a další periferní zařízení, LED indikátory zobrazují vybraný port, výběr portů pomocí dálkového ovladače nebo propojení RS-422 / RS-485. | ks | 1 |  | 0
26 |  | Interface technologie | [6 empty] | 0
27 |  | Racková konstrukce |  |  | 19" hliníková racková konstrukce pro instalaci do katery, výška 15U. | ks | 1 |  | 0
28 |  | Příslušenství rack |  |  | Ostatní rackové drobné příslušensntí obsahující police, záslepky, šrouby, vyvazovací profily, ard.. | ks | 1 |  | 0
29 |  | Rozvodný panel do racku |  |  | 19" rozvodný panel 1U 8x230V UTE, přívod černý - 2m, podsvícený vypínač | ks | 2 |  | 0
30 |  | Kobimovaný maticový přepínač |  |  | Kombinovaný maticový přepínač s min. parametry: 6 x 2. Podpora standardů HDMI 1.4, HDBase-T, HDCP. Rozlišení 4K/UHD @ 60Hz 4:2:0, 2048x1080 nebo 1920x120 nebo 1080p. Vstupy: 4x HDMI, 2x CATx (standard HDBase-T) Výstupy: zrcadlené 2x CATx (standard HDBase-T) + 2x HDMI. Audio: 4x stereo In, 2x stereo Out. Rozšířený EDID management se 100 paměťmi na vstupu. Audio embeding z AUX vstupů. Audio de-embeding z HDMI signálu. Separátní audio a video přepínání. HDCP kompatibilní. Audio DSP. Ovládání: Tlačítka na čelním panelu, RS-232, IP. | ks | 1 |  | 0
31 |  | Řídicí systém | [6 empty] | 0
32 |  | Kontrolér |  |  | Kontrolér řídicího systému. Minimální technické parametry kontroléru: 2 GB RAM, 4x RS232, 8x univerzální port (digital I/O, IR, RS out), 2x relé, 1x LAN, vestavěný webový server. | ks | 1 |  | 0
33 |  | Kontrolér |  |  | Rozšiřující modul, 3 x RS232, 8 x multifunkční versatile port, připojení do LAN, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
34 |  | Adaptér |  |  | Napájecí adaptér | ks | 1 |  | 0
35 |  | Dotykový panel |  |  | Dotykový panel drátový vestavný. Minimální technické parametry panelu: úhlopříčka 7" 16:9, rozlišení 1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový IPS displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný světelný a pohybový senzor, IP komunikace, napájení přes PoE, provedení v masivním hliníkovém šasi. | ks | 1 |  | 0
36 |  | Switch |  |  | Datový přepínač s min. 10 porty 10/100/1000Mbit z toho mi.8 portů PoE, celkový napájecí výkon přes PoE je min. 130W, buffer pro min. 256tis. packetu, pasivní chlazení, set pro instalaci do rack, s napájecím zdrojem | ks | 1 |  | 0
37 |  | Napájecí distribuční jednotka do racku |  |  | Malé PDU (Power Distribution Unit) s min. parametry: 4 výstupy IEC-320 C13 lze ovládat samostatně (On / Off / Reset / přepni). Na každém výstupu jsou měřeny elektrické veličiny. Zařízení obsahuje LAN port pro připojení do sítě. | ks | 1 |  | 0
38 |  | Katedra | [6 empty] | 0
39 |  | Katedra UA3+UA4+UA5 |  |  | Katedra. Vnější rozměry katedry min. šíře: 1400× hloubka: 700×výška: 770mm, dodávka včetně: kabelové průchodky, otvoru pro přípojné místo v desce stolu. Kovové provedení samonosné konstrukce z kovového profilu v RAL dle požadavku investora. Stolová deska musí být tvořená laminovanou DTD deskou min tloušťky 22mm s ABS 2mm hranou. Konstrukce musí stát na plastových kluzácích. Čelo katedry bude vybaveno tahokovem, nebo proráženým plechem, apod. Cena včetně dopravy a instalace. Cena obsahuje dílenskou výrobní dokumentaci, která bude předložena investorovi pro schválení (ideové provedení katedry viz technická zpráva). Výroba bude následovat až po odsouhlasení dokumentace investorem. | ks | 1 |  | 0
40 |  | Mobilní skříňka pro rack UA1+UA2+UA3+UA4+UA5 |  |  | Mobilní skříňka pro rackovou konstrukci s AV technikou. Vnější rozměry minimálně šíře: 700× hloubka: 700× výška 1000 mm, musí obsahovat kabelové průchodky. ovové provedení samonosné konstrukce z kovového profilu v RAL dle požadavku investora. Stolová deska musí být tvořená laminovanou DTD deskou min tloušťky 22mm s ABS 2mm hranou. Skříňka musí být vybavena předními a zadními otevíratelnými dveřmi, které budou opatřeny madlem a zámkem. Mobilita bude zajištěna pomocí pojezdových koleček s brzdou. Kabely musí být vedeny ze skříně kabelovou průchodkou v boku skříně. Spodní část skříně musí být vybavena otvorem pro vedení kabeláže z podlahové krabice. Čelo a záda skříně budou z tahokovu, nebo proráženého plechu, apod. Umístění v ocelovém rámu, povrchová úprava komaxit. Cena včetně dopravy a instalace. Cena obsahuje dílenskou výrobní dokumentaci, která bude předložena investorovi pro schválení (ideové provedení katedry viz technická zpráva). Výroba bude následovat až po odsouhlasení dokumentace investorem. | ks | 1 |  | 0
41 |  | Kabeláž + příslušenství | [6 empty] | 0
42 |  | Kabel FTP cat.6 |  |  | Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Musí splňovat nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Požadovaní stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma min. 250 MHz. Jednotlivé páry musí být odděleny plastovým křížem. | m | 75 |  | 0
43 |  | Kabel UTP CAT.5 |  |  | Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový. | m | 75 |  | 0
44 |  | Kabel HDMI |  |  | HDMI kabel min. 3 m s minimálními technickými parametry: Rozlišení 4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené měděné jádro. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita. | ks | 6 |  | 0
45 |  | USB kabel |  |  | Prodlužovací kabel min. USB 2.0, A-A, délka min. 2 m | ks | 6 |  | 0
46 |  | Kabel audio |  |  | Nesymetrický stíněný stero kabel. Min. parametrů: 2x 0,14 mm2 ( 2,9 x 5,8 mm ), instalační vhodný pro konektory jack 3.5 mm | m | 10 |  | 0
47 |  | Kabel audio |  |  | Symetrický stíněný audio mono kabel. | m | 20 |  | 0
48 |  | Kabel reproduktorový |  |  | Kabel pro reproduktory o průřezu min. 2x 2,5 mm2. | m | 50 |  | 0
49 |  | Patch kabel S/FTP |  |  | CAT6 patch kabel délka min. 3 m, min. parametry: dvojité stínění SFTP, AWG26, izolace polyethylen, plášť PVC, typ konektorů RJ45/RJ45 | ks | 11 |  | 0
50 |  | Konektory |  |  | Set konetorů k signálové kabeláži (audio, RJ45, RS232, atd.) | set | 1 |  | 0
51 |  | Montážní materiál |  |  | Ostatní drobný montážní materiál (pásky, svorky, kotvící materiál, atd.) | set | 1 |  | 0
52 |  | Podružné stavební práce + prvky | [6 empty] | 0
53 |  | Revizní otvory do SDK podhledu |  |  | Revizní dvířka do SDK podhledu, včetně krytí, rozměry min. 500x500mm (max. 600x600mm). Cena včetně instalačního materiálu a práce s osazením do stávajícího SDK podhledu, včetně začištění. | ks | 3 |  | 0
54 |  | SDK práce |  |  | Práce spojené s deinstalací a opětovnou instalací zařízení v podhledu pro možnost protažení AV kabeláže nad SDK podhledem (provozní světla). | set | 1 |  | 0
55 |  | Instalace a služby | [6 empty] | 0
56 |  | Demontáže |  |  | Demontáž stávající AV techniky a předání investorovi, demontáž stávající AV kabeláže. | kpl | 1 |  | 0
57 |  | Stavební práce |  |  | Drobné přípomocné stavební práce, které se týkají především zpřístupnění stávajících kabelových tras a jejich zprůchodnění. | kpl | 1 |  | 0
58 |  | Instalace |  |  | Instalace video techniky (Projektory včetně držáků, Projekční plochy, Videotechnika) | kpl | 1 |  | 0
59 |  | Instalace |  |  | Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Digitální audiomatice). | kpl | 1 |  | 0
60 |  | Instalace |  |  | Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, napájení.) | kpl | 1 |  | 0
61 |  | Instalace |  |  | Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) | kpl | 1 |  | 0
62 |  | Instalace |  |  | Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z ŘS) | kpl | 1 |  | 0
63 |  | Instalace |  |  | Instalace ostatní elektronická zařízení (Interaktivní displej) | kpl | 1 |  | 0
64 |  | Instalace |  |  | Další práce (Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů) | kpl | 1 |  | 0
65 |  | Programování |  |  | Programování a SW práce (Řídící systém, režimy a předvolby na dotykovém panelu, tvorba manuálu pro systém) | h | 22 |  | 0
66 |  | Instalace |  |  | IT služby (Instalace a nastavení PC, Instalace a konfigurace SW, Konzultace) | h | 2 |  | 0
67 |  | Instalace |  |  | Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) | kpl | 1 |  | 0
68 |  | Instalace |  |  | Projektová dokumentace skutečného stavu, příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.) | kpl | 1 |  | 0
69 |  | Doprava |  |  | Doprava, ubytování, diety. | kpl | 1 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [6 empty] | 0

## Posluchárna UA5
pořadové číslo | kód v projektu | název | výrobce | typové označení | popis pro VŘ | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
Posluchárna UA5 - AV technika
1 |  | Zobrazovače, projekce | [6 empty] | 0
2 |  | Laserový konferenční datový projektor |  |  | Konferenční datový projektor s minimálními parametry: technologie laser + DLP, rozlišení min. 1920x 1200, výkon min. 8800 lumenů, kontrast min. 3 000 000 : 1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, VGA, HDBaseT, hmotnost max. 15 kg, včetně objektivu s min. projekčním rozsahem 1,25 -2,0 :1. | ks | 1 |  | 0
3 |  | Stropní držák projektoru |  |  | Univerzální držák datového projektoru s možností doladění umístění projektoru po instalaci. Bílý komaxit. Nosnost dle použitého projektoru. Včetně tyče pro vnitřní vedení kabeláže. | ks | 1 |  | 0
4 |  | Elektrické plátno |  |  | Elektrické tubusové plátno. Projekční povrch se ziskem min. 1.0 a pozorovacím úhlem min. 120°. Rozměr obrazu 292x164cm. Formát 16:9. Včetně kotvícího materiálu a distančních sloupků pro odsazení od stěny. | ks | 1 |  | 0
5 |  | Releový modul |  |  | Modul pro ovládání plátna pomocí řídicího systému. Musí minimálně umožňovat napojení na releové kontakty řídicího systému s výstupem pro přepínání fáze plátna (pro pohyb plátna nahoru a dolů). | ks | 1 |  | 0
6 |  | Interaktivní displej katedra |  |  | Interaktivní panel s minimálními parametry: úhlopříčka 24", dotyková technologie musí rozpoznat min.10 současných dotyků a multidotyková gesta. Na rámu panelu musí být min. 4 funkční tlačítka pro výběr barvy digitálního inkoustu. Dodávka interaktivního panelu musí obsahovat i SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní se soubory s příponou notebook. SW musí umožnovat: otevřít soubor, spustit všechny aktivity, vč. animací, uložit v původním formátu. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit a hlasování. Aktivity musí být možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. | ks | 1 |  | 0
7 |  | Ozvučení | [6 empty] | 0
8 |  | Reproduktorová soustava |  |  | Sloupová line-array reprosoustava s minimálními parametry: min 8x2", min. 140W / 8Ω, citlivost min 93 dB, freq. Rozsah min 80 Hz - 18 kHz, pokrytí min 140°x20° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 550x1100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do stran a min ±15° náklon, bílá barva | ks | 2 |  | 0
9 |  | Stropní držák reproduktorů |  |  | Univerzální držák reproduktorů. Bílý komaxit. Nosnost dle použitého reproduktoru. Včetně tyče pro vnitřní vedení kabeláže. | ks | 2 |  | 0
10 |  | Zesilovač |  |  | Koncový zesilovač s minimálními parametry: min 2x_200W / 8Ω a DSP procesor - nastavení EQ, propustí, možnost nastavení vstupních úrovní 1,4Vrms a 0,775Vrms, limitace a zpoždění, LCD panel, LED indikace stavu, XLR a jack vstupy, preamp. výstupy, kontakty pro sleep mode, spínaný zesilovač a zdroj, společná výška max. 2U | ks | 1 |  | 0
11 |  | Zesilovač I.S. |  |  | Zesilovač indukční smyčky - bude využit stávající | ks | 0 |  | 0
12 |  | Mixážní systém |  |  | Mixážní matice s digitálním signálovým processingem s minimálními parametry: 12 symetrických vstupů / 8 symetrických výstupů, min. 10 vstupů s automatickou eliminací ozvěny (AEC), digitální sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 kontrolních vstupů a 4 logické výstupy, musí mít integrovaný indikační LED pro každý kanál a ethernet pro nastavení, kontrolu a monitoring, jako i RS-232 pro řízení | ks | 1 |  | 0
13 |  | Mixážní systém |  |  | Rozšíření mix. matice pro převod interní sběrnice na protokol Dante, min. 4x RJ 45 konektor, RS-232, vč. rackových úchytů | ks | 1 |  | 0
14 |  | Dante switch |  |  | Datový přepínač s min. parametry: 5 portů 10/100/1000Mbit z toho min. 4 porty PoE, celkový napájecí výkon přes PoE min 60W, buffer pro min. 128tis. packetu, podporou až 4tis. MAC adres, pasivní chlazení | ks | 1 |  | 0
15 |  | Dante převodník |  |  | Dante převodník - min. 2x USB vstup a 2x USB výstup, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
16 |  | Zdroje signálu | [6 empty] | 0
17 |  | Prezentační PC katedra |  |  | Prezentační PC katedra s min. parametry: case desktop mini max. rozměrů 179x35x176mm, výkon CPU min. 16400 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR5, SSD disk s kapacitou 512GB, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ax (2x2), Bluetooth 5.0, min. 1x video výstup HDMI a 2x DisplayPort, USB Type-C, USB 3.2, M.2 PCIe x1-2230, klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události | ks | 1 |  | 0
18 |  | Bezdrátový přepínač |  |  | Bezdrátový prezentační přepínač pro sdílení obrazu a zvuku ze zařízení typu notebook, smartphone, tablet na displej nebo projektor. Sdílení lze spustit z USB tlačítka nebo aplikace prostřednictvím integrovaného WiFi access pointu v přepínači. Obraz z mobilních zařízení je sdílen pomocí aplikace nebo standardů Miracast, AirPlay, Google Cast. Sdílení až 2 zařízení na displeji nebo projektoru najednou. Vzdálená správa přes webové rozhraní nebo aplikace. Zařízení je certifikováno ISO 27001 - řízení bezpečnosti informací. Komunikace mezi USB tlačítkem a přepínačem je šifrována a chráněna digitálním certifikátem. Minimální technické parametry: video výstup 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b, integrovaný WiFi access point 2,4 nebo 5 GHz, 1x USB-C tlačítko v balení, podporované OS Windows 8 a vyšší (64bit), MacOS 10.13 a vyšší, Android 9.0 a vyšší , iOS 12 a vyšší. Výstupy: 1x HDMI. 1x USB-A. 1x USB-C, 1x LAN | ks | 1 |  | 0
19 |  | USB tlačítko |  |  | Přídavné USB-C tlačítko pro výše uvedený systém. Komunikace mezi USB tlačítkem a přepínačem je šifrována a chráněna digitálním certifikátem | ks | 1 |  | 0
20 |  | Příslušenství |  |  | Redukce USB-C na USB 3.0 | ks | 2 |  | 0
21 |  | Držák |  |  | Přídavný odkládací držák na stůl pro tlačítka. Provedení v černém matném plastu. Balení neobsahuje USB tlačítka | ks | 1 |  | 0
22 |  | Přípojné místo katedra |  |  | Nerezové/hliníkové přípojné místo s víkem pro instalaci do desky stolu, včetně krycí nohy pod desku stolu. Kabeláž a 230V zásuvky musí být uschovány pod víkem. Vybavení min.: 2x 230V zásuvka. Dodávka musí obsahovat Pull-Out kladkový systém pro instalaci min. 4 vytahovacích kabelů (součástí dodávky jsou vytahovací kabely 1x HDMI, 2x USB 3.0 a 1x LAN). Možnost barevného provedení černá, stříbrná, bílá (bude zvoleno dle požadavku investora). | ks | 1 |  | 0
23 |  | VCF systém | [6 empty] | 0
24 |  | VCF systém |  |  | VCF systém + kamera + příslušenství je separátní dodávkou investora | ks | 0 |  | 0
25 |  | USB přepínač |  |  | USB 3.1 přepínač periferií 4:4, který umožňuje sdílet 4 počítače se zařízeními USB3.1 Gen1, jako jsou klávesnice, myš a další periferní zařízení, LED indikátory zobrazují vybraný port, výběr portů pomocí dálkového ovladače nebo propojení RS-422 / RS-485. | ks | 1 |  | 0
26 |  | Interface technologie | [6 empty] | 0
27 |  | Racková konstrukce |  |  | 19" hliníková racková konstrukce pro instalaci do katery, výška 15U. | ks | 1 |  | 0
28 |  | Příslušenství rack |  |  | Ostatní rackové drobné příslušensntí obsahující police, záslepky, šrouby, vyvazovací profily, ard.. | ks | 1 |  | 0
29 |  | Rozvodný panel do racku |  |  | 19" rozvodný panel 1U 8x230V UTE, přívod černý - 2m, podsvícený vypínač | ks | 2 |  | 0
30 |  | Kobimovaný maticový přepínač |  |  | Kombinovaný maticový přepínač s min. parametry: 6 x 2. Podpora standardů HDMI 1.4, HDBase-T, HDCP. Rozlišení 4K/UHD @ 60Hz 4:2:0, 2048x1080 nebo 1920x120 nebo 1080p. Vstupy: 4x HDMI, 2x CATx (standard HDBase-T) Výstupy: zrcadlené 2x CATx (standard HDBase-T) + 2x HDMI. Audio: 4x stereo In, 2x stereo Out. Rozšířený EDID management se 100 paměťmi na vstupu. Audio embeding z AUX vstupů. Audio de-embeding z HDMI signálu. Separátní audio a video přepínání. HDCP kompatibilní. Audio DSP. Ovládání: Tlačítka na čelním panelu, RS-232, IP. | ks | 1 |  | 0
31 |  | Řídicí systém | [6 empty] | 0
32 |  | Kontrolér |  |  | Kontrolér řídicího systému. Minimální technické parametry kontroléru: 256MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, 1x LAN, slot pro SD kartu, vestavěný webový server. | ks | 1 |  | 0
33 |  | Kontrolér |  |  | Rozšiřující modul, 3 x RS232, 8 x multifunkční versatile port, připojení do LAN, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
34 |  | Adaptér |  |  | Napájecí adaptér | ks | 1 |  | 0
35 |  | Dotykový panel |  |  | Dotykový panel drátový vestavný. Minimální technické parametry panelu: úhlopříčka 7" 16:9, rozlišení 1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový IPS displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný světelný a pohybový senzor, IP komunikace, napájení přes PoE, provedení v masivním hliníkovém šasi. | ks | 1 |  | 0
36 |  | Switch |  |  | Datový přepínač s min. 10 porty 10/100/1000Mbit z toho mi.8 portů PoE, celkový napájecí výkon přes PoE je min. 130W, buffer pro min. 256tis. packetu, pasivní chlazení, set pro instalaci do rack, s napájecím zdrojem | ks | 1 |  | 0
37 |  | Napájecí distribuční jednotka do racku |  |  | Malé PDU (Power Distribution Unit) s min. parametry: 4 výstupy IEC-320 C13 lze ovládat samostatně (On / Off / Reset / přepni). Na každém výstupu jsou měřeny elektrické veličiny. Zařízení obsahuje LAN port pro připojení do sítě. | ks | 1 |  | 0
38 |  | Katedra | [6 empty] | 0
39 |  | Katedra UA3+UA4+UA5 |  |  | Katedra. Vnější rozměry katedry min. šíře: 1400× hloubka: 700×výška: 770mm, dodávka včetně: kabelové průchodky, otvoru pro přípojné místo v desce stolu. Kovové provedení samonosné konstrukce z kovového profilu v RAL dle požadavku investora. Stolová deska musí být tvořená laminovanou DTD deskou min tloušťky 22mm s ABS 2mm hranou. Konstrukce musí stát na plastových kluzácích. Čelo katedry bude vybaveno tahokovem, nebo proráženým plechem, apod. Cena včetně dopravy a instalace. Cena obsahuje dílenskou výrobní dokumentaci, která bude předložena investorovi pro schválení (ideové provedení katedry viz technická zpráva). Výroba bude následovat až po odsouhlasení dokumentace investorem. | ks | 1 |  | 0
40 |  | Mobilní skříňka pro rack UA1+UA2+UA3+UA4+UA5 |  |  | Mobilní skříňka pro rackovou konstrukci s AV technikou. Vnější rozměry minimálně šíře: 700× hloubka: 700× výška 1000 mm, musí obsahovat kabelové průchodky. ovové provedení samonosné konstrukce z kovového profilu v RAL dle požadavku investora. Stolová deska musí být tvořená laminovanou DTD deskou min tloušťky 22mm s ABS 2mm hranou. Skříňka musí být vybavena předními a zadními otevíratelnými dveřmi, které budou opatřeny madlem a zámkem. Mobilita bude zajištěna pomocí pojezdových koleček s brzdou. Kabely musí být vedeny ze skříně kabelovou průchodkou v boku skříně. Spodní část skříně musí být vybavena otvorem pro vedení kabeláže z podlahové krabice. Čelo a záda skříně budou z tahokovu, nebo proráženého plechu, apod. Umístění v ocelovém rámu, povrchová úprava komaxit. Cena včetně dopravy a instalace. Cena obsahuje dílenskou výrobní dokumentaci, která bude předložena investorovi pro schválení (ideové provedení katedry viz technická zpráva). Výroba bude následovat až po odsouhlasení dokumentace investorem. | ks | 1 |  | 0
41 |  | Kabeláž + příslušenství | [6 empty] | 0
42 |  | Kabel FTP cat.6 |  |  | Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Musí splňovat nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Požadovaní stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma min. 250 MHz. Jednotlivé páry musí být odděleny plastovým křížem. | m | 75 |  | 0
43 |  | Kabel UTP CAT.5 |  |  | Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový. | m | 75 |  | 0
44 |  | Kabel HDMI |  |  | HDMI kabel min. 3 m s minimálními technickými parametry: Rozlišení 4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené měděné jádro. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita. | ks | 6 |  | 0
45 |  | USB kabel |  |  | Prodlužovací kabel min. USB 2.0, A-A, délka min. 2 m | ks | 6 |  | 0
46 |  | Kabel audio |  |  | Nesymetrický stíněný stero kabel. Min. parametrů: 2x 0,14 mm2 ( 2,9 x 5,8 mm ), instalační vhodný pro konektory jack 3.5 mm | m | 10 |  | 0
47 |  | Kabel audio |  |  | Symetrický stíněný audio mono kabel. | m | 20 |  | 0
48 |  | Kabel reproduktorový |  |  | Kabel pro reproduktory o průřezu min. 2x 2,5 mm2. | m | 50 |  | 0
49 |  | Patch kabel S/FTP |  |  | CAT6 patch kabel délka min. 3 m, min. parametry: dvojité stínění SFTP, AWG26, izolace polyethylen, plášť PVC, typ konektorů RJ45/RJ45 | ks | 11 |  | 0
50 |  | Konektory |  |  | Set konetorů k signálové kabeláži (audio, RJ45, RS232, atd.) | set | 1 |  | 0
51 |  | Montážní materiál |  |  | Ostatní drobný montážní materiál (pásky, svorky, kotvící materiál, atd.) | set | 1 |  | 0
52 |  | Podružné stavební práce + prvky | [6 empty] | 0
53 |  | Revizní otvory do SDK podhledu |  |  | Revizní dvířka do SDK podhledu, včetně krytí, rozměry min. 500x500mm (max. 600x600mm). Cena včetně instalačního materiálu a práce s osazením do stávajícího SDK podhledu, včetně začištění. | ks | 3 |  | 0
54 |  | SDK práce |  |  | Práce spojené s deinstalací a opětovnou instalací zařízení v podhledu pro možnost protažení AV kabeláže nad SDK podhledem (provozní světla). | set | 1 |  | 0
55 |  | Instalace a služby | [6 empty] | 0
56 |  | Demontáže |  |  | Demontáž stávající AV techniky a předání investorovi, demontáž stávající AV kabeláže. | kpl | 1 |  | 0
57 |  | Stavební práce |  |  | Drobné přípomocné stavební práce, které se týkají především zpřístupnění stávajících kabelových tras a jejich zprůchodnění. | kpl | 1 |  | 0
58 |  | Instalace |  |  | Instalace video techniky (Projektory včetně držáků, Projekční plochy, Videotechnika) | kpl | 1 |  | 0
59 |  | Instalace |  |  | Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Digitální audiomatice). | kpl | 1 |  | 0
60 |  | Instalace |  |  | Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, napájení.) | kpl | 1 |  | 0
61 |  | Instalace |  |  | Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) | kpl | 1 |  | 0
62 |  | Instalace |  |  | Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z ŘS) | kpl | 1 |  | 0
63 |  | Instalace |  |  | Instalace ostatní elektronická zařízení (Interaktivní displej) | kpl | 1 |  | 0
64 |  | Instalace |  |  | Další práce (Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů) | kpl | 1 |  | 0
65 |  | Programování |  |  | Programování a SW práce (Řídící systém, režimy a předvolby na dotykovém panelu, tvorba manuálu pro systém) | h | 22 |  | 0
66 |  | Instalace |  |  | IT služby (Instalace a nastavení PC, Instalace a konfigurace SW, Konzultace) | h | 2 |  | 0
67 |  | Instalace |  |  | Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) | kpl | 1 |  | 0
68 |  | Instalace |  |  | Projektová dokumentace skutečného stavu, příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.) | kpl | 1 |  | 0
69 |  | Doprava |  |  | Doprava, ubytování, diety. | kpl | 1 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [6 empty] | 0