Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

3D biotiskárna

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D biotiskárny pro vytváření biologických struktur a tkání z bioinkoustů pomocí metody 3D biotisku. 3D biotisk je metoda umožňující tvorbu trojrozměrných tkání postupným ukládáním biomateriálů obsahující kmenové buňky do přesně definovaných souřadnic vrstvu po vrstvě. Součástí plnění je rovněž instalace a zprovoznění zařízení.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 4 hodiny pro 3 osoby.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

3D biotiskárna musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Otevřený přístup parametrů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Otevřený přístup materiálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet tiskových hlav | min. 3 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Kompatibilní stříkačky: 3 mL, 5 mL | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vytvrzování min. hodnoty 365 nm, 405 nm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rám tiskárny kovový | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Materiál (bioinkoust) pro zaškolení obsluhy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení 220 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilní SW pro vzdálenou přípravu tiskových dat | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.