## elektro
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 1/2024
zadávané v dynamickém nákupním systému Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla od 2023
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 5 | ks | instalační stykač MINIA RSI-20-20-A230 |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 5 | ks | instalační stýkač RSI-20-10A230, OEZ |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 20 | ks | krabice lištová KOPOS - LK 80x28 2ZT_HB, bílá |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 20 | ks | NBB akumulátorová baterie NiCD 4-8V 900mAh (svítidlo Carla 3hod.) |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 1 | ks | ventilátor akumulační kamna AD RB, AD HB, AURET, PROMET-kompletní |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 1 | ks | nástěnné svítidlo LED Argus Light 7207, 7W 4000K 650ml 474mm |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 40 | ks | Philips LED trubice s paticí G13 600mm T8 8W 840 pro funkci s elektronickým předřadníkem |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 1 | ks | Mivvy LED podhledové svítidlo SLIM WHITE 240 mm 17W/4000K SLM244K5W |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za sklad energetiky: |  | 0 |  |  | #VALUE!
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka pro Ubytovací služby a Stravovací služby, převezme Stupková Jaroslava tel. 596996441, sklad údržby - místnost č. A1/16, Studentská 1770/1, Ostrava - Poruba, 700 32 | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 5 | ks | Zářivková trubice OSRAM L30W/84, patice G13, délka 90cm | 60 | 300 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 10 | ks | LED trubice T8, 90cm, 14W např. GV216272 | 100 | 1000 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 5 | ks | Prodlužovací přívod 4zásuvkový s vypínačem, délka 5m, 250V/10A | 171 | 855 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 50 | m | Kabel CYKY3x1,5 | 15 | 750 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 200 | ks | Startér FS 20A, 230-240V,4-22W NNB TANDEM | 5.1 | 1020 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 200 | ks | Startér FS 80A, 230-240V,4-80W NNB SINGLE | 5.5 | 1100 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 3 | ks | Nulovací můstek ELEMAN zelený PE15 1000010 | 38 | 114 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 3 | ks | Nulovací můstek ELEMAN modrý N15 1000008 | 35 | 105 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9 | 2 | ks | DIN lišta TS35 délka 1m | 80 | 160 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
10 | 5 | ks | Spínač LEGRAND NILOE, bílý 764500, č.1, 250V | 53.85 | 269.25 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
11 | 5 | ks | Spínač LEGRAND NILOE, bílý 764506, č.5, 250V | 79.18 | 395.9 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 5 | ks | Termostat kapilární CAMPINI Typ:95, teplota 0-120°C, délka kapiláry 1500mm, 16A/250V | 571 | 2855 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
13 | 5 | ks | Termostat kapilární RT8802.01, teplota 35-95°C, délka kapiláry 1495mm, dvousvorkový 16A/230-240V | 380 | 1900 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
14 | 20 | ks | Dvouzásuvka ABB 5512-2249-B1, bílá, 16A/250V AC | 85 | 1700 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
15 | 20 | ks | Dvouzásuvka ABB 5512C-2349-B1, bílá 16A/250V AC | 76 | 1520 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
16 | 1 | bal. | LED trubice, patice T8, G13, délka 60cm, 230V, 9W, 850lm,životnost 20000hod, V BALENÍ 25KS | 1000 | 1000 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
17 | 10 | ks | LED trubice , patice T8, G13, délka 150cm,230V, světelný tok min.2000lm, NAPÁJENÍ Z JEDNÉ STRANY | 400 | 4000 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
18 | 25 | ks | Zářivková trubice L 58W, 840, T8 G, světelný tok 5200lm, délka 150cm | 50 | 1250 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
19 | 5 | ks | Vypínač kolébkový MARQUARDT 1935.3118, 30x22, 1-0, DPST 20(4)A, 250V AC, černý/zelený podsvícený, faston 6,3 | 126 | 630 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
20 | 5 | ks | Spínač kolébkový do panelu s podsvícením- zelený 2 polový, 16A / 250V, krytí IP 65, BULGIN C1353 AL-G-BLK GREEN, faston 6,3 | 150 | 750 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
21 | 20 | ks | Rámeček ABB TIME jednonásobný, bílý, Typ:3901E A00 110 03 | 23 | 460 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
22 | 20 | ks | Přístroj trojpolového spínače TIME ABB 1011-0-0816 CZ ŘAZENÍ 3,3S, typové číslo 2000/3 US | 550 | 11000 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
23 | 5 | ks | Topné těleso pro ohřívací vozíky ETTO typ:01840/0000, 230V, 700W-11/15 | 880 | 4400 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
24 | 500 | ks | LED žárovka E 27 10 - 14 W teplá, ZÁVIT/PATICE E27 NAPÁJENÍ 175-256 V SVĚTELNÝ TOK 800 - 1600 lm CHROMATIČNOST 2700 K - 4100 K ŽIVOTNOST min. 25000 hodin ROZPTYL SVĚTLA 270 ° ZÁRUČNÍ LHŮTA 24 - 36 měsíců DÉLKA max 120 mm CERTIFIKÁTY CE, RoHs TVAR ŽÁROVKY koule ZPĚTNÝ ODBĚR SVĚTELNÝCH ZDROJŮ | 50 | 25000 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
25 | 30 | ks | Pojistky ETI DII 25A/500V DZ FLINK, art.no.002312107 | 12 | 360 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
26 | 3 | ks | Jistič s proudovým chráničem B10 1N-003,BO618510, SCHRACK | 950 | 2850 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
27 | 12 | ks | Pojistka tavná NH00, 400V, 125A, Gg, 120kA | 300 | 3600 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
28 | 6 | ks | Pojistka tavná PNA000 500V, 100A, Gg, 100kA | 70 | 420 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
29 | 6 | ks | Pojistka válcová OEZ PV22 100A Gg, 120kA | 70 | 420 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
30 | 6 | ks | Pojistka válcová OEZ PV22 32A Gg, 120kA | 70 | 420 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
31 | 6 | ks | Pojistka válcová OEZ PV22 40A Gg, 120kA | 70 | 420 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
32 | 6 | ks | Pojistka válcová OEZ PVA10 10A gG, vložka 10x38 | 30 | 180 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
33 | 6 | ks | Pojistka válcová OEZ PVA10 6A gG, vložka 10x38 | 30 | 180 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
34 | 6 | ks | Pojistka válcová OEZ PVA10 32A gG, vložka 10x38 | 30 | 180 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
35 | 6 | ks | Pojistka tavná NH00, 400V, 160A, Gg, 120kA | 300 | 1800 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
36 | 6 | ks | Pojistka tavná NH00, 400V, 100A, Gg, 120kA | 300 | 1800 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
37 | 12 | ks | Pojistka válcová OEZ PV22 63A Gg, 120kA | 70 | 840 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
38 | 6 | ks | Pojistka válcová OEZ PV22 80A Gg, 120kA | 70 | 420 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za Ubytovací služby a Stravovací služby: | 76424.15 |  |  | #VALUE!
|  |  | Celková nabídková/kupní cena: |  |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená zařízení splňují všechny výše uvedené parametry.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | dne (datum v el.podpisu)
Za dodavatele/prodávajícího:
elektronický podpis (po převedení do PDF)
Jméno oprávněné osoby - funkce (doplní dodavatel)
Firma (doplní dodavatel)