Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Multifunkční výuková platforma pro měření a testování

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka multifunkční výukové platformy pro měření a testování. Multifunkční výuková platforma se sestává z modulárního interaktivního výukového zařízení pro výuku základů elektroniky, programování a simulování a rozšiřujících submodulů (telekomunikační trenažér, trenažér signálů a soustav, trenažér výkonové elektroniky, trenažér analogové elektroniky a trenažér biomedicínského inženýrství). Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Modulární interaktivní výukové zařízení:

Výrobce:				doplní účastník

Přesné typové označení:		doplní účastník

Submodul telekomunikační trenažér:

Výrobce:				doplní účastník

Přesné typové označení:		doplní účastník

Submodul trenažér signálů a soustav:

Výrobce:				doplní účastník

Přesné typové označení:		doplní účastník

Submodul trenažér výkonové elektroniky:

Výrobce:				doplní účastník

Přesné typové označení:		doplní účastník

Submodul trenažér analogové elektroniky:

Výrobce:				doplní účastník

Přesné typové označení:		doplní účastník

Submodul trenažér biomedicínského inženýrství:

Výrobce:				doplní účastník

Přesné typové označení:		doplní účastník

Multifunkční výuková platforma pro měření a testování musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Modulární interaktivní výukové zařízení pro výuku základů elektroniky, programování a simulování |  |  |
| Celkem 9 kusů zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zabudované SoC kombinující FPGA s alespoň dvěma ARM jádry. Podpora běhu RT OS přímo na zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Alespoň 1 GB nevolatilní paměti a 512 MB volatilní paměti. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Připojení k řídícímu PC skrz rozhraní USB, Ethernet anebo WiFi (alespoň v módu klient). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Analogové I/O - 2 nezávislé sady vstupů - 8 kanálů na vstup pro single-ended zapojení anebo 4 pro diferenciální zapojení - Maximální vzorkovací frekvence na jeden kanál alespoň 1 MS/s - Nastavitelné rozsahy vstupů: +- 10 V, +- 5 V, +- 2 V a +- 1 V. - Přepěťová ochrana vstupů. - 4 výstupní kanály - Rozlišení DAC převodníku alespoň 16 bitů. - Rozsah výstupu alespoň +- 10 V - Maximální obnovovací frekvence alespoň 1.6 MS/s | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Digitální I/O - Alespoň 40 kanálů, individuálně programovatelných jako vstup/výstup. - 5 V kompatibilní LVTTL vstup, 3 V LVTTL výstup. - Ochrana kanálů alespoň +- 30 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Osciloskop - Alespoň 4 kanály. - Vzorkovací frekvence alespoň 400 MS/s (se zapnutým opakovaným vzorkováním), 100 MS/s (s vypnutým opakovaným vzorkováním). - Rozlišení alespoň 14 bitů. - Šířka pásma 50 MHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Funkční generátor - Alespoň 2 kanály. - Obnovovací frekvence na kanál 100 MS/s. - Rozlišení alespoň 14 bitů. - Výstupní impedance 50 ohm. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Logický analyzátor/generátor vzorů - Alespoň 16 kanálů. - Vzorkovací frekvence na kanál 100 MS/s - Programovatelné jako logický analyzátor anebo generátor vzorů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Digitální multimetr - Měření DC/AC napětí, DC/AC proudu, odporu, napětí diody, propustnosti diody, indukčnosti a kapacity. - Izolování jednotlivých funkcí. - Přesnost na 4.5 digitů. - Vstupní impedance 10 Mohm - Připojení skrz banánkové konektory. - Pro měření AC napětí/proudu – frekvenční rozsah 40 Hz do 1kHz. - Maximální rozsah pro měření napětí – alespoň 50 V DC, 30 V RMS. - Maximální rozsah pro měření proudu – alespoň 2 A DC i RMS. - Maximální rozsah pro měření odporu alespoň 50Mohm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Analyzátor proudu-napětí - Dvouvodičové měření impedance - Rozsah proudu +- 30 mA - Rozsah napěťového sweepu +- 10 V. - Excitační frekvence od 1 Hz do 15 MHz. - Dvou/tří vodičový analyzátor proudu-napětí - Musí podporovat měření diod, NPN a PNP bipolárních tranzistorů. - Základní rozsah proudu +- 1 mA - Maximální kolektorový proud +- 30 mA - Maximální kolektorové napětí +- 10 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor/sběrnice pro připojení periferních desek pro rozšíření funkcionality. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilita se zařízeními (Emona Fotex a Emona Sigex), které jsou již v majetku zadavatele. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro platformu musí být dodány ovladače (API) pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení. Nutná je též kompatibilita s programovacím jazykem Python. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Submodul rozšiřující funkcionalitu – telekomunikační trenažér |  |  |
| Celkem 6 kusů zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozšiřující modul, popřípadě deska kompatibilní s výše zmíněnou platformou. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plná integrace do systému, podpůrné materiály a dokumentace k laboratorním úlohám. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zaměření na problematiku telekomunikačních systémů - Fourierova transformace a spektrální analýza. - Základní analogové modulace – alespoň AM anebo FM. - Základní digitální modulace – alespoň FSK, BPSK anebo QPSK. - Problematika měření telekomunikačních veličin – diagram oka, odstup signál-šum, bitová chybovost. - Problematiky softwarově definovaného rádia a principu IQ modulací. - Úlohy zaměřené na OFDM modulaci, včetně návrhu modulátoru/demodulátoru a využití SDR pro implementaci. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Fyzické hardwarové bloky umístěné na submodulu, propojování pomocí vodičů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Částečné využití možností výše zmíněné platformy, jakožto zdroje některých funkcionalit (například generování šumu či IQ signálů.) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Submodul rozšiřující funkcionalitu – trenažér signálů a soustav |  |  |
| Celkem 3 kusy zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozšiřující modul, popřípadě deska kompatibilní s výše zmíněnou platformou. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plná integrace do systému, podpůrné materiály a dokumentace k laboratorním úlohám. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zaměření na problematiku signálů a soustav, mezi nimi alespoň témata jako: - Práce se signály různých podob. - Princip konvoluce, integrace a filtrů. - Práce s komplexními čísly. - Analýza Fourierových řad. - Spektrální analýza různých typů signálů. - Vzorkování a aliasing. - ADC a DAC - FIR a IIR filtrace. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Fyzické hardwarové bloky umístěné na submodulu, propojování pomocí vodičů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Částečné využití možností výše zmíněné platformy, jakožto zdroje některých funkcionalit. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Submodul rozšiřující funkcionalitu – trenažér výkonové elektroniky |  |  |
| Celkem 2 kusy zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozšiřující modul, popřípadě deska kompatibilní s výše zmíněnou platformou. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plná integrace do systému, podpůrné materiály a dokumentace k laboratorním úlohám. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zaměření na problematiku výkonové elektroniky, mezi nimi alespoň témata jako: - Lineární regulátory napětí. - Step-down měniče. - DC-AC měnič. - AC-DC usměrňovač. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Fyzické hardwarové bloky umístěné na submodulu propojování pomocí vodičů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Částečné využití možností výše zmíněné platformy, jakožto zdroje některých funkcionalit. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Submodul rozšiřující funkcionalitu – trenažér analogové elektroniky |  |  |
| Celkem 2 kusy zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozšiřující modul, popřípadě deska kompatibilní s výše zmíněnou platformou. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plná integrace do systému, podpůrné materiály a dokumentace k laboratorním úlohám. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zaměření na problematiku analogové elektroniky, mezi nimi alespoň témata jako: - Teorie polovodičových součástek, včetně vztahu proudu a napětí. - Zesilovače, včetně operačních. - Měření teploty pomocí polovodičových součástek. - A/D konverze, její implementace. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Fyzické hardwarové bloky umístěné na submodulu, propojování pomocí vodičů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Částečné využití možností výše zmíněné platformy, jakožto zdroje některých funkcionalit. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Submodul rozšiřující funkcionalitu – trenažér biomedicínského inženýrství |  |  |
| Jedna sada zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozšiřující modul, popřípadě deska kompatibilní s výše zmíněnou platformou. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plná integrace do systému, podpůrné materiály a dokumentace k laboratorním úlohám. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zaměření na problematiku biomedicínského inženýrství, mezi nimi alespoň témata jako: - Měření a zpracování signálů EMG, ECG, EEG apod. - Filtrace signálů a jejich zesílení. - Analýza pomocí sond (součástí sady též hardwarové sondy pro měření signálů). - Návrh měřících řetězců v oblasti biomedicínského inženýrství. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Fyzické hardwarové bloky umístěné na submodulu, propojování pomocí vodičů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Částečné využití možností výše zmíněné platformy, jakožto zdroje některých funkcionalit. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.