Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Systém pro mapování lokalit znečištěných ekologickou zátěží

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního měřícího systému pro mapování lokalit znečištěných ekologickou zátěží pomocí UAV – dronu (koptéry). Součástí plnění veřejné zakázky je dodávka samotného UAV – dronu (koptéry), který bude plně kompatibilní s umístěním a provozem měřícího zařízení pro detekci škodlivých látek. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zprovoznění a zálet zařízení včetně zaškolení obsluhy bezpilotního prostředku a dále zprovoznění a zaškolení obsluhy měřícího systému pro detekci znečištění ovzduší, včetně zpracování nasbíraných dat.

Dron (koptéra) pro mapování lokalit znečištěných ekologickou zátěží:

Výrobce dronu:					uvede účastník

Přesné typové označení dronu:			uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Měřící systém pro detekci plynů/látek znečišťujících životní prostředí:

Výrobce měřícího systému:				uvede účastník

Přesné typové označení měřícího systému:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Systém pro mapování lokalit znečištěných ekologickou zátěží musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Dron |  |  |
| Maximální nosnost | alespoň 2,7 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Maximální vzletová hmotnost | max. 9,2 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Dobou letu bez zatížení | alespoň 50 minut | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Přenosová vzdálenost | alespoň 18 km | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Odolnost proti větru | alespoň 10 km/h | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Podpora RTK | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Schopnost automatického manévrování na místě | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dron musí být plně kompatibilní pro umístění a realizaci letu s měřícím systémem pro detekci látek znečišťujících životní prostředí. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měřící systém pro detekci plynů/látek znečišťujících životní prostředí |  |  |
| Schopnost detekovat plyny (chemické látky) | alespoň CO, CO2, O2, O3, H2, NO, NO2, SO2, H2S, CH4, HCl, Cl2, NH3, PH3, HCN, VOCs | účastník uvede ANO/NE a uvede seznam detekovatelných plynů |
| Velikost | max. 23 x 11 x 11 cm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Provozní teplota | alespoň -20 až +40 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Provozní vlhkost | alespoň 30 až 80 % | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Váha | max. 650 g | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Příjem signálu GNSS | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Uložení naměřených dat na integrované či odnímatelné uložiště o kapacitě min. 16 GB a jejich zapsání do projektové struktury podporované zpracovatelským softwarem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Další příslušenství a požadavky na celou sestavu |  |  |
| Stabilizovaný závěs (integrační kit) na dron pro osazení měřícího systému pro detekci znečištění | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software pro ovládání dronu a plánování letů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Min. 6 ks baterií dronu | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Dálkový ovladač (min. 3 ks baterií) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nabíjecí stanice (schopna nabíjet baterie do ovladače i dronu) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software pro měření zpracování nasbíraných dat systémem pro detekci znečištění životního prostředí. Kompatibilní minimálně s operačním systémem Windows a Android. Software musí umožňovat měření koncentrací znečišťujících látek a prezentace výsledků v grafické podobě. Software musí umožňovat tvorbu 2D map zobrazující znečištění a map zobrazujících znečištění pomocí 3D mračna bodů. Alespoň 1 x trvalá licence. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sestava musí být zcela kompatibilní a způsobilá k registraci na ÚCL | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.