Příloha č. 1c - Technická specifikace – část III

Technická specifikace „Comb generátor“

Comb generátor

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 	1 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Bateriově napájený hřebenový generátor s frekvenčním pásmem alespoň 10 MHz – 6 GHz s příslušenstvím | ANO | doplní účastník |
| Přepínatelné spektrální čáry mezi 10 MHz a 100 MHz | ANO | doplní účastník |
| Doba trvání pulsu na 10 MHz | min. 60ns | doplní účastník |
| Doba trvání pulsu na 100 MHz | min. 7 ns | doplní účastník |
| Nominální impedance 50Ω | ANO | doplní účastník |
| Stabilita výstupního signálu | min ± 1dB | doplní účastník |
| Bikónická anténa 30MHz-1 GHz, max. rozměry obou bikónických elemetů 45 x 20 cm | ANO | doplní účastník |
| Manuální pozicionér pro jemné nastavení libovolné pozice bikónické antény | ANO | doplní účastník |
| Pojízdný anténní stativ kompatibilní s bikónickou anténou a manuálním pozicionérem (včetně případného adaptéru), výškově nastavitelný min od 800mm do 1500 mm | ANO | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.