Příloha č. 1a - Technická specifikace – část I.

Technická specifikace

Ruční hyperspektrální kamera

Ruční hyperspektrální kamera

Výrobce hyperspektrální kamery:			uvede účastník

Přesné typové označení hyperspektrální kamery:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Ruční hyperspektrální kamera musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Ruční hyperspektrální kamera | Ano | uvede účastník |
| Spektrální rozsah - minimum | ≤ 500 nm | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 3 |
| Spektrální rozsah - maximum | ≥ 1000 nm | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 5 |
| Spektrální rozlišení FWHM (Full Width Half Maximum) | ≤ 7 nm | uvede účastník |
| Počet snímaných pásem | ≥ 100 | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 4 |
| Rozlišení 2D spektrálního obrazu v ose X | ≥ 512 px | uvede účastník |
| Rozlišení 2D spektrálního obrazu v ose Y | ≥ 512 px | uvede účastník |
| Počet hladin AD převodníku obrazových dat | ≥ 1024 | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 2 |
| Zorné pole objektivu | ≥ 23° | uvede účastník |
| Integrovaný dotykový grafický displej umožňující náhled a zpracování dat v terénu | Ano | uvede účastník |
| USB a WiFi konektivita kamery umožňující přenos dat a možnost vzdáleného řízení kamery | Ano | uvede účastník |
| Možnost ukládání dat do paměti přímo v kameře | Ano | uvede účastník |
| Software pro zpracování dat zabudovaný v kameře | Ano | uvede účastník |
| Možnost uložit či exportovat data do formátu kompatibilního s ENVI formátem | Ano | uvede účastník |
| Trvalá licence software pro zpracování hyperspektrálních dat na PC Windows | Ano | uvede účastník |
| Bateriové napájení | Ano | uvede účastník |
| Hmotnost | ≤ 1,5 kg | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.